# 四川省机电安装工程质量评价办法

第一章  总  则

第一条  为贯彻落实中共中央、国务院《质量强国建设纲要》及四川省委、省政府《关于加快建设质量强省的实施意见》的战略部署，强化质量意识，树立精品工程理念，发挥优质工程的示范引领作用，进一步提升机电安装工程质量水平，助力四川省安装企业新质生产力和安装行业的高质量发展，实现四川由建筑业大省向建筑业强省跨越，根据全国评比达标表彰工作协调小组印发的《社会组织评比达标表彰活动管理办法》（国评组发〔2022〕3号）及《四川省机电安装工程质量评价标准》（T/SCIA 001—2024），四川省建筑业协会决定，自2024年起开展四川省机电安装工程质量评价活动，特制定本办法。

第二条  四川省机电安装工程质量评价依据为《四川省机电安装工程质量评价标准》和国家有关法律法规、政策、标准以及本办法。

第三条  四川省机电安装工程质量评价活动由四川省建筑业协会组织开展，评价的具体工作由四川省建筑业协会安装分会负责实施。

第四条   四川省机电安装工程质量评价采取专家组现场评价和评价审定委员会审定的方式进行。

第五条   四川省机电安装工程质量评价活动每年度开展一次，由企业自愿提出申请、四川省建筑业协会安装分会审查；对审查符合要求的工程，安排专家组进行现场评价。

第六条   评价活动不收取任何费用。

第二章  评价工程范围

第七条  评价工程应为四川省范围内的机电安装工程及四川省内企业（含在川备案企业）在四川省区域外（含境外）施工的机电安装工程。

第八条  下列工程不列入评价范围：

1、发生过一般及以上质量、安全责任事故或重大环境污染、重大不良社会影响事件的工程；

2、不便对工程整体质量进行评价的工程；

3、不能对现场进行评价的保密工程；

4、经评价未通过的工程。

第九条  机电安装工程是指能形成使用功能或生产效能的各类设备、装置、电气、输送管线或系统以及金属结构等工程。

第十条  申请评价工程应符合本办法规定的规模要求。

第三章  评价工程规模

第十一条  安装造价1000万元及以上的工业与民用建筑机电安装工程（包括配套工程及其辅助附属工程）。

第十二条  安装造价2000万元及以上的电力工程及安装造价1500万元及以上的电力配套单项工程；35千伏以上的输变电工程。

第十三条  安装造价1000万元及以上交通、水利、市政公用、环保等工程。

第十四条  单项合同额1000万元及以上的金属结构工程。

第十五条  安装造价1000万元及以上具有独立使用功能的其他机电安装工程。

第十六条 省级及以上的重点实验、试验等科研项目的机电安装工程，规模要求可适当放宽。

第四章  评价申请条件

第十七条  申请评价工程应符合建设程序、相关标准和消防、安全、节能、环保等的有关规定，工程资料齐全完整、真实有效。

第十八条  工程符合设计要求，交工（完工）验收合格，投运半年以上，运行良好，用户满意，有较好的经济效益和社会效益。

第十九条  申请评价工程由两家及以上施工单位完成的，可以联合申请，但必须由一个牵头单位统一申请，统一接受评价；每个单位完成的工程造价应不低于所申请工程评价内容总造价的30%。

第二十条  参与评价工程的建设、设计、监理及其他相关单位，可列为参建单位，由申请单位统一填表报送；参建的施工单位，完成的工程造价应不低于所申请工程评价内容总造价的20%。

第二十一条  提交的申请资料应真实、可信，证明材料和印章应准确、清晰，容易辨认；申请资料的纸质版由申请单位提交现场评价组核查，电子版按要求时间及方式报送至四川省建筑业协会安装分会，逾期不予受理。申请资料包括：

1、四川省机电安装工程质量评价申请书(见附件一)

（1）申请单位简况；

（2）评价工程简况；

（3）工程总结；

（4）建设（使用）、监理单位评价意见表；

（5）申请单位承诺书；

（6）参与评价有关单位申请表；

（7）能反映工程概貌和主要部位施工质量的彩色照片5张以上，每张照片都应附文字说明，说明部位及亮点描述。

2、工程合同（分包合同），需有反映工程名称、内容、造价及双方签章的页面；

3、工程交（完）工验收报告或竣工验收备案书；

4、申请评价内容含消防的须提供消防验收意见书或消防验收备案手续；

5、申请评价内容含特种设备的需提供特种设备告知书和监检证书；

6、申请评价内容有其它要求的应出具相关证明文件；

7、工程已获荣誉证书或证明文件。

第五章  评价程序

第二十二条  评价申请：企业自愿向四川省建筑业协会提出参与四川省机电安装工程质量评价活动的申请。

第二十三条  申请资料审查：四川省建筑业协会安装分会负责申请资料的审查，对符合要求的工程，组织专家组进行现场评价。

第二十四条  现场评价专家组组成：根据评价工程规模和所涉及的专业，在四川省建筑业协会专家库中选取2-4名专家组成，每组设组长1名。专家的选取按照《四川省建筑业协会专家委员会机电安装专业咨询服务专家选用办法》进行。

第二十五条  现场评价

现场评价程序：汇报会、实体质量核查、工程资料核查、功能效果核查、用户意见核查、科技创新和新技术应用成果核查、荣誉核查、总结交流会，形成现场评价报告。

1、汇报会。会议由评价专家组组长主持。申报单位用PPT（15分钟以内）汇报工程情况，评价组专家对汇报情况进行质询、讲评。汇报主要内容包括：

(1) 工程概况；

(2) 工程特点与施工难点；

(3) 质量目标、质量管理和过程控制措施；

(4) 科技创新、新技术应用与绿色施工；

(5) 工程质量特色及亮点；

(6) 工程资料；

(7) 综合效益、工程荣誉及建设(使用)单位对工程质量评价意

见等。

2、实体质量核查、评价。现场核查采取抽查的方式进行，主要查看屋面、顶层、设备层、避难层、标准层、首层、地下室、设备用房、管井、电井、卫生间、公共区域及厂房（车间）、生产线（装置）、管廊和室外等相关机电安装内容，所有设备机房均为必查项。评价组按专业工程进行实体质量评价，凡是评价组要求查看的内容和部位，应予以满足，不得以任何理由回避或拒绝；对不便于现场评价的工程（偏远或境外地区等）可采用现场视频的方式进行核查、评价

3、工程资料核查、评价。资料核查采取抽查的方式进行，主要核查、评价的资料包括但不限于施工管理文件、施工技术文件、工程物资资料文件、施工记录文件、施工质量验收文件、竣工图等。

4、功能效果核查、评价。主要采用现场观察、询问、资料验证的方式进行，对工程产能、系统功能等各项指标是否达到设计、工艺和规定的要求，以及设计产能、功能等参数记录是否真实有效进行核查、评价。

5、用户意见核查、评价。对《建设（使用）、监理单位评价意见表》进行核查，按照建设（使用）单位对工程质量满意度的意见进行评价。

6、科技创新和新技术应用核查、评价。按照申请工程类别已取得的科学技术进步奖，授权的发明专利、实用新型专利以及具有一定推广借鉴作用的技术革新/工艺创新等成果和住房城乡建设部推广应用的现行《建筑业10项新技术》机电相关技术项进行核查、评价。

7、荣誉核查、评价。按照申请工程类别已取得的省级工法及BIM、QC成果进行核查、评价。

8、总结交流会。会议由评价专家组组长主持。评价组专家将工程实体和资料核查情况与申请单位相关人员进行反馈和交流，评价组组长对工程质量和资料情况作出总体评价。

9、评价报告。评价专家组根据实际情况，客观公正的形成现场评价报告。报告内容主要包括：

（1）总体情况，主要包括工程规模、范围、开（完）工时间、

运行情况、所获荣誉等；

（2）质量情况（主要亮点和不足）；

（3）资料情况；

（4）综合评分情况；

（5）推荐意见。

第二十六条  综合评价分值达到90分及以上的工程，即可作为“四川省优质机电安装工程”推荐到评价审定委员会进行审定。

第二十七条  评价审定

1、设立评价审定委员会，评价审定委员会由7名或9名委员组成，设主任委员1名，评价审定委员为四川省建筑业协会专家库中选取的业内有一定知名度和影响力的专家；

2、召开评价审定会，会议由主任委员主持，四川省建筑业协会安装分会对申请和现场评价总体情况进行说明；现场评价组组长向评价审定委员会汇报工程评价情况，提出评价推荐意见。评价审定委员会针对汇报情况，进行质询、评议，以无记名投票表决方式审定通过年度优质机电安装工程；

3、出席会议的评价审定委员必须达到应到评价审定委员的三分之二及以上，会议方为有效；实际赞同票数达到参会评价审定委员三分之二及以上的方为通过审定；

4、评价审定工作坚持公平、公正的原则，评价审定会原则上须由评价审定委员本人参加，个别特殊情况经四川省建筑业协会同意，可委托代表出席。

第六章  公示和公布

第二十八条  经评价审定委员会审定通过的优质机电安装工程，在四川省建筑业协会门户网站进行公示，公示期限为7天。任何单位或个人均可对公示的工程提出异议。

1、以单位名义提出异议的，应写明单位名称、法定代表人、联系人及电话、通信地址和邮箱，并加盖单位公章；

2、以个人名义提出异议的，应签署本人真实姓名，注明联系方式和通信地址。

第二十九条 评价审定委员会审定通过的优质机电安装工程，公示期满无异议的，评定为“四川省优质机电安装工程”，由四川省建筑业协会会长办公会批准后发文公布。

第三十条  被评定为四川省优质机电安装工程的申请单位和参与单位由四川省建筑业协会颁发证书。

第三十一条  申请单位及其他参建、建设、监理、设计等单位需要制作“四川省优质机电安装工程”纪念展示品（牌）的，应向四川省建筑业协会提出申请，经同意后，申请单位可按四川省建筑业协会统一设计的标准式样定制。

第三十二条  任何单位和个人不得私自制作或复制“四川省优质机电安装工程”纪念展示品（牌）。

第七章  纪  律

第三十三条  四川省机电安装工程质量评价活动严格执行《四川省机电安装工程质量评价标准》和本办法以及国家有关法律法规、政策、标准的规定。现场评价专家实行回避制度，不得参加本单位工程的现场评价。申请单位应对现场评价专家组工作进行评价，并书面反馈至安装分会，见附件二。

第三十四条  申请评价单位应实事求是，不得弄虚作假,不得请客送礼。违者将视其情节轻重给予批评教育或通报，直至撤销评价申请资格。

第三十五条  现场评价专家、评价审定委员应秉公办事，廉洁自律，严禁收受有关单位和相关人员的礼品、礼金、纪念品、有价证券、支付凭证等。现场评价接待应从简，不得住超标准的高档酒店，不得参加申请单位组织的宴请、旅游、娱乐及与评价无关的活动。对违反者将视情节轻重，给予批评教育或通报，直至撤销其参加评价资格，并将违规行为通知本人所在单位。

第八章  附  则

第三十六条  对已评定的四川省优质机电安装工程，若发现重大质量问题或质量安全隐患，经专家核查鉴定，确认不符合评价标准要求的，撤销其评价结果，收回证书，并在四川省建筑业协会门户网站进行通报。

第三十七条  本办法由四川省建筑业协会负责解释，自发布之日起执行。

四川省建筑业协会

附件一：

四川省机电安装工程质量评价

申   请   书

（       年 度 ）

评价工程名称：

申请单位名称：（章）

申请单位地址：

填报日期：

四川省建筑业协会

申请书填写说明

1、申请书由评价申请单位填写，联合申请应由牵头单位统一申请。

2、工程名称、单位名称应填写全称，地址必须详细，工程名称应前后一致，名称不能体现安装特性的，名称后面应增加“机电安装工程”或“安装工程”；参与评价的单位应加盖公章。

3、《建设（使用）、监理单位评价意见表》中建设（使用）单位必须对工程质量的满意程度按“非常满意、满意、不满意”予以明确；监理单位应写明对工程的施工质量和功能效果的评价意见，以及执行工程建设标准、强制性条文的情况，并加盖公章。

4、《评价工程简况》应按表格逐项填写，空项应填“/”，表示此项没有；工程总造价应填写申请评价工程范围内的安装工程造价，已结算的按决算价填写。

5、工程总结，应文字简洁，重点突出质量目标、质量管理和过程控制措施，科技创新、新技术应用与绿色施工，工程质量特色及亮点。

6、工程外观整体照片1张，局部照片8张以上并对照片进行质量亮点描述。

7、申请单位所提供的相关文件及资料应符合《四川省机电安装工程质量评价办法》第二十一条规定。

申请单位简况

| 单位名称 | （章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  | 电子信箱 |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 固定电话 |  | 手机号码 |  |
| 项目经理 |  | 电子信箱 |  |
| 固定电话 |  | 手机号码 |  |
| 具体联络人 |  | 电子信箱 |  |
| 固定电话 |  | 手机号码 |  |
| 资质等级 和范围 |  |  |  |
| 单位近三年工程创优情况： |  |  |  |

| 评价工程简况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |
| 面积（规模） |  |  |  | 高度/层数 |  |  |
| 开工时间 |  |  |  | 备案时间 |  |  |
| 交（完）工时间 |  |  |  | 安装总造价 | 万元 |  |
| 工程类别 |  |  | 工程范围 |  | 造价（万元） | 权重（%） |
| 给水排水及供暖工程 |  |  | 例如：生活给水系统、排水系统，消火栓系统，喷淋系统，热水系统等。 |  |  |  |
| 通风与空调工程 |  |  | 例如：空调水系统，风系统，防排烟系统，多联机系统等。 |  |  |  |
| 电气工程 |  |  | 例如：高低压供/配/输/变电系统，照明系统，防雷及接地系统，电梯，光伏，风电等。 |  |  |  |
| 弱电工程 |  |  | 例如：广播系统，监控系统，火灾报警系统，综合布线系统，安全防范，通信信号等。 |  |  |  |
| 工业工程 |  |  | 例如：工业设备及管路，火电厂，水电站，仪器仪表等。 |  |  |  |
| 金属结构工程 |  |  | 例如：钢结构，钢制平台，球罐、储罐容器等。 |  |  |  |
| 已获荣誉： |  |  |  |  |  |  |
| 相关单位 | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |

注：“工程范围”根据工程实际所涉及的内容、参照示例填写。

工程总结

说明：工程总结，应文字简洁，重点突出。主要包括以下内容 一、工程概况 （说明：应包括项目名称、项目地址、建设/设计/监理/施工单位名称、项目规模、申请评价工程类别及所含范围、开（完）工时间、消防和特种设备验收情况） 二、工程特点与施工难点 三、质量目标、质量管理和过程控制措施 （说明：应明确质量目标、质量保证体系、质量管理制度和过程控制措施） 四、科技创新、新技术应用与绿色施工 （说明：安装工程取得的科技奖、专利、具有一定推广借鉴作用的技术革新/工艺创新等成果、《建筑业10项新技术》机电相关技术项、以及安装工程绿色施工情况） 五、工程质量特色及亮点 （说明：应准确表述各部位质量的特色及亮点） 六、工程资料 （说明：应说明卷/册数量，目录情况，简要表述资料亮点） 七、综合效益、工程所获荣誉及建设(使用)单位对工程质量评价意见等 (说明：工程项目取得的社会效益和经济效益；机电安装取得的省级工法、QC、BIM成果；各系统投运以来的运行情况及建设(使用)单位对工程质量评价意见)

外

观

照

片

照片说明：

局

部

照

片

照片说明：(具体部位及质量亮点描述)

| 建设（使用）、监理单位评价意见表 |
| --- |
| 建设（使用）单位对工程质量满意度评价意见： 非常满意 满 意 不 满 意 单位盖章 年 月 日 |
| 监理单位对工程总体质量的评价意见：（包括对工程的施工质量和功能效果的评价意见，以及执行工程建设标准、强制性条文的情况） 单位盖章 年 月 日 |
| 申请单位承诺书 |  |
| 四川省建筑业协会： 我单位自愿参加年度四川省机电安装工程质量评价活动。 我单位郑重承诺所申请评价的工程未发生过安全、质量责任事故，未拖欠农民工工资，未受过行政处罚；并对上述内容及所提交申请资料的真实性负责。 单位盖章 年 月 日 |  |

| 参与评价有关单位申请表 （注：参与此次评价的有关单位填写，不参与不填写。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 单位名称 | （章） |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 手机号码 |  |  |
|  | 电子信箱 |  | 固定电话 |  |  |
| 监理单位 | 单位名称 | （章） |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 手机号码 |  |  |
|  | 电子信箱 |  | 固定电话 |  |  |
| 参建单位 （1） | 单位名称 | （章） |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 施工范围 |  | 造价 |  |  |
|  | 联系人 |  | 手机号码 |  |  |
|  | 电子信箱 |  | 固定电话 |  |  |
| 参建单位 （2） | 单位名称 | (章) |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |
|  | 施工范围 |  | 造价 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 手机号码 |  |  |  |
|  | 电子信箱 |  | 固定电话 |  |  |  |

附件二

四川省机电安装工程质量评价现场评价情况反馈表

申请单位对现场评价专家组工作的评价意见(在相应框中划“√”)

1、工作态度： 很好 □ 好 □ 较好 □ 2、业务水平： 很好 □ 好 □ 较好 □ 3、廉洁自律： 本单位及评价组成员是否有违反中央八项规定的情况？ 是□ 否□ 本单位人员是否有向评价组成员赠送礼品、纪念品、现金、有价证券、支付凭证等行为？ 是□否□ 评价组成员是否有收受礼品、纪念品、现金、有价证券、支付凭证等行为？ 是□否□ 评价组成员是否参与申请单位组织的宴请、旅游、娱乐及与评价无关的活动? 是□否□ 4、对评价工作的建议： 项目经理： 公司或分公司(盖章) 联系电话： 年 月 日

注:如果有更多建议和意见可另附页。