附件3

工程项目绿色施工成果经济量化统计表

环境保护 （表1）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |
| 序号 | 主要指标 | 项目目标值 |  | 实际完成值 |  | 采取的措施 |  |
| 1 | 建筑垃圾 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 噪声控制 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水污染控制 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 扬尘措施 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 废气排放控制 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 光源控制 |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设单位现场代表 |  | 总监理工程师 |  | 项目负责人 |  |  |

绿色施工主要指标参照表

| 序号 | 主要指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬尘控制 | 土方施工扬尘≤1.5m；基础、主体结构、安装、装饰施工扬尘 ≤0.5m；PM2.5、PM10不得高于气象部门公布数据 |
| 2 | 噪声控制 | 昼间≤70dB；夜间≤55dB |
| 3 | 建筑垃圾 | 装配式产生量不大于200t/万㎡,非装配式产生量不大于300t/ 万m，再利用率达到30% |
| 4 | 水污染控制 | pH 值6≤PH≤9 |
| 5 | 光污染控制 | 达到环保部门规定，周边居民零投诉 |
| 6 | 废气排放控制 | HCL≤50μg/m3,SO2≤80μg/m3,NOX≤250μg/m3，VOCs（挥发性有机物)符合环保部门规定 |

节材与材料资源利用 （表2）

| 工程名称 |  |  | 示例表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
|  | 主材名称 |  | 定额损耗率 |  | 预算总量及预算损耗量 | 实际损耗率及实际损耗量 |  | 节约量 | 节约金额 （万元） |
| 土建 | 钢材(t) | ≤φ10 | 7% |  | 100t，7t | 4.9%，4.9t |  | 2.1t | 0.84 |
|  |  | φ12-φ16 | 6.5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＞φ16 | 5% |  |  |  |  |  |  |
|  | 商品砼(m3) |  | 0.5% |  |  |  |  |  |  |
|  | 砖 砌 块 | 标砖 | 1% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多孔砖 | 2.5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空心砖 | 4.96% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土砌块 | 4..84% |  |  |  |  |  |  |
|  | 木模板 (周转次数) |  | 周转5次 |  |  |  |  |  |  |
| 装饰 | 地板砖 （㎡） |  | 2.0% |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙砖 （㎡） |  | 4% |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃幕墙 （㎡） |  | 3% |  |  |  |  |  |  |
| 安装 | 镀锌 钢管 （m） | DN15-50 | 2% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≥DN65 | 1.3% |  |  |  |  |  |  |
|  | 镀锌风管 （㎡） |  | 13.8% |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑料给水管（m） |  | 1.6% |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧定式镀锌 钢管（m） |  | 3% |  |  |  |  |  |  |
|  | 围挡等周转材料重复使用率（%） |  | ＞90% |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他主要 建筑材料 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 回收利用率为 % (回收利用率=施工废弃物实际回收利用量(t)/施工废弃物总量（t）×100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时设施采用可周转、可拆装材料 既有建筑、构筑物和道路重复利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设单位现场代表 |  |  | 总监理工程师 |  |  | 项目负责人 |  |  |

注：市政和工业建设项目比值按实际损耗值/总产值计算。

节水与水资源利用（表3）

| 工程名称 | 示例表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |
| 施工阶段 及区域 | 理论 总耗水量 | 实际耗水量 |  | 节约耗水量 | 节约金额 （万元） |  | 参考指标 （理论值） |
| 办公、生活区（m3） （参考比例30%） | 理论值*面积*30% |  |  |  |  |  | （工业建筑：单层0.22t/㎡，多层： 1.27 t/㎡；民用建筑：多层0.77t/㎡，小高层0.41t/㎡，高层0.71t/㎡，超高层： 0.43 t/㎡；城市轨道交通工程：区间 19.2t/㎡，车站12.8t/㎡；管沟工程：4.70t/㎡；厂站工程：3.00t/㎡；城市地下综合管廊工程14.70t/㎡） |
| 整个施工区（m3） （参考比例70%） | 理论值*面积*70% |  |  |  |  |  |  |
| 节水设备（设施）配置率（%） |  | 理论配置率：100% (洗手盆、小便器、大便器、淋浴室等部位应达到100%节水设施配置) |  |  |  |  |  |
| 是否收集利用非市政自来水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有效利用地下水资源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | / |
| 签 字 栏 | 建设单位现场代表 |  | 总监理工程师 |  |  | 项目负责人 |  |

节能与能源利用 （表4）

| 工程名称 | 示例表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |
| 施工阶段 及区域 | 理论 总耗电量 | 实际耗电量 |  | 节约耗电量 | 节约金额 （万元） |  | 参考指标 （理论值） |
| 办公、生活区耗电量（Kw·h） （参考比例30%） | 理论值*面积*30% |  |  |  |  |  | （工业建筑：单层4.29 kW.h/㎡，多层7.4 kW.h/㎡；民用建筑：多层9.99 kW.h/㎡，小高层9.98 kW.h/㎡，高层11.86 kW.h/㎡，超高层：14.48 kW.h/㎡；城市轨道交通工程：区间74.08 kW.h/m，车站18.57 kW.h/㎡；隧道工程：465.35 kW.h/㎥；公路工程：高架65.3 kW.h/㎡，市政道路0.51 kW.h/㎡） |
| 整个施工区耗电量（Kw·h） （参考比例70%） | 理论值*面积*70% |  |  |  |  |  |  |
| 节电设备（设施）配置率（%） |  | 理论配置率：＞80% |  |  |  |  |  |
| 是否70%以上主要材料运距控制在200km以内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否使用高耗能设备（设施） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | / |
| 签 字 栏 | 建设单位现场代表 |  | 总监理工程师 |  |  | 项目负责人 |  |

节地与土地资源利用 （表5）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 目标值 |  | 实际值 |  | 节约量 | 节约金额（万元） |
| 1 | 办公、生活区面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 生产作业区面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公、生活区面积与生产作业区面积比率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工绿化面积与占地面积比率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 单位建筑面积施工用地率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 土方开挖和回填量（m3） |  | 开挖 m3 回填 m3 |  | 开挖 m3 回填 m3 |  |  |  |
| 7 | 原有建筑物、构筑物、道路和管线的利用情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设单位现场代表 |  |  | 总监理工程师 |  | 项目负责人 |  |  |

人力资源节约和保护 （表6）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 目标投入人员 |  | 实际投入人员 |  | 节约投入人员 |  |  | 节约金额（万元） |
| 1 | 合理定制各施工阶段劳动力投入计划节约投入人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 采用机械自动化喷涂、抹灰等施工设备节约投入人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 采用模块化安装管道设备节约投入人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 采用整体化安装建筑部件节约投入人员（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 是否在绿色施工策划文件中包含人力资源节约和保护内容，并建立相关制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否对施工现场人员进行实名制管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 是否在施工现场按照规定配备消防、防疫、医务、安全、健康等设施和用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 是否对卫生设施、排水沟等阴暗超市场所进行定期消毒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设单位现场代表 |  |  | 总监理工程师 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |

绿色施工经济效益、社会效益（表7）

| 工程名称 |  | 示例表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 目标值 |  | 实际值 |  |  |  | 形成原因 |
| 1 | 实施绿色施工的增加成本 |  | 万元 |  | 万元 |  | 一次性增加成本为 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可多次使用成本为（按折旧计算） 万元 |  |  |
| 2 | 实施绿色施工的节约成本 |  | 万元 |  | 万元 |  | 环境保护措施节约成本为 万元 |  | 对主要环节进行分解 |
|  |  |  |  |  |  |  | 节材措施节约成本为 万元 |  | 对主要材料进行分解 |
|  |  |  |  |  |  |  | 节水措施节约成本为 万元 |  | 按照办公区、生活区分解；生产区域分解 |
|  |  |  |  |  |  |  | 节能措施节约成本为 万元 |  | 按照办公区、生活区分解；生产区域分解 |
|  |  |  |  |  |  |  | 节地措施节约成本为 万元 |  | 主要对临设安装、拆迁进行计算 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人力资源措施节约成本 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绿色施工技术及永临结合技术措施节约成本 万元 |  |  |
| 3 | 前两项 之差 |  | 增加（节约） 万元 占总产值比重为 % |  | 增加（节约） 万元, 占总产值比重为 % |  |  |  |  |
| 4 | 绿色施工的社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设单位现场代表 |  |  | 总监理工程师 |  |  |  | 项目负责人 |  |

注：第三项中“前两项之差”指“实施绿色施工的增加成本”与“实施绿色施工的节约成本”之差。