前  言

本标准根据《关于《四川省建设工程质量评价标准〉等 X 项团体标准立项的通知》（川建协【XXX】 XX 号）等文件有关规定，由中国华西企业股份有限公司、中国建筑第八工程局有限公司西南分公司、成都建工集团有限公司等单位共同编制完成，经四川省建筑业协会组织审查批准发布。

本标准在编制过程中，开展了广泛的调查研究，认真总结工程实践经验，参考相关标准，在广泛征求意见的基础上，编制完成本标准。

本标准主要内容共 8 个章节，包括：1 总则；2 规范性引用文件；3 术语和定义；4 评价工程范围及评价要素；5 评价程序；6 工程质量评价；7 工程质量综合评价打分记录表；8 工程质量综合评价。

本标准由四川省建筑业协会负责管理，由主编单位负责解释。在执行过程中如有意见和建议，请及时反馈，以便今后修改完善。

主编单位：

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

目  次

前  言	1

1 总 则	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

3.1 质量评价	3

3.2 四川省建设工程质量评价	3

4 评价工程范围、申报条件及评价要素	3

4.1 评价工程范围	3

4.2 申报条件	4

4.3 评价要素	4

5 评价程序	5

5.1 评价申请	5

5.2 现场评价	5

5.3 评价审定	5

5.4 公示及公布	6

6 工程质量评价	6

6.1 工程实体质量评价主要原则	6

6.2 工程资料评价主要内容	6

6.2.1 总体要求	6

6.2.2 程序性文件	7

6.2.3 施工资料抽查的共性内容	7

6.3 复查工程存在问题	7

6.4 房屋建筑工程	8

6.4.1 房屋建筑工程实体质量评价主要内容	8

6.4.2 房屋建筑工程实体质量要求	8

6.4.3 房屋建筑工程资料评价内容	10

6.5 工业工程	12

6.5.1 工业工程实体质量评价主要部位	12

6.5.2 工业工程实体质量要求	13

6.5.3 工业工程资料评价内容	15

6.6 交通工程	16

6.6.1 交通工程实体质量评价主要部位	17

6.6.2 交通工程实体质量要求	20

6.6.3 交通工程资料评价内容	30

6.7 水利工程	33

6.7.1 水利工程实体质量评价主要部位	33

6.7.2 水利工程实体质量要求	34

6.7.3 水利工程资料评价内容	38

6.8 市政工程	40

6.8.1 市政工程实体质量评价主要部位	40

6.8.2 市政工程实体质量要求	48

6.8.3 市政工程资料评价内容	84

6.9 园林工程	96

6.9.1 园林工程实体质量评价主要部位	96

6.9.2 园林工程实体质量要求	96

6.9.3 园林工程资料评价内容	98

7 工程质量综合评价打分记录表	101

8 工程质量综合评价	103

附件1 四川省建设工程质量评价标准工程类别划分

附件2 四川省建设工程质量评价标准工程规模要求

附件3 实体质量评价记录表

附件4 工程资料复查评价记录表

四川省建设工程质量评价标准

1 总 则

1.1 为深入贯彻落实中共中央、国务院《质量强国建设纲要》及四川省委、省政府《关于加快建设质量强省的实施意见》战略部署，紧扣“四川建造做大做强，提升建设工程品质”核心要求，针对省内申报评选鲁班奖、国家优质工程奖等国家级奖项的建设工程，建立科学规范的评估评价体系，着力提升四川省在全国工程创优领域的核心竞争力，打造“四川建造”品质标杆，充分发挥优质工程示范引领作用，推动全省建设工程质量管控水平与管理效能全面提升，为质量强省建设筑牢工程领域坚实支撑，特制定本标准。

1.2 标准应严格贯彻执行国家有关法律法规和工程建设强制性标准。

1.3 标准遵循“公平、公开、公正”的原则，坚持以工程质量为核心，以结构安全和主要使用功能为重点，以工程建设强制性标准为准绳，以施工精湛、运维良好、科技进步、绿色建造为主要评判标准，对工程实体质量、工程资料完整性等方面进行综合评价。

1.4 四川省建设工程质量评价工作由四川省建筑业协会组织，具体事宜应参照《四川省建筑业协会专家管理办法》执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

国标委联〔2019〕1号 团体标准管理规定

GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则

3 术语和定义

3.1 质量评价

工程质量满足规范要求程度所做的检查、量测、试验等活动，包括实体质量、工程资料、工程规模、科技创新、绿色建造及工程管理方面的评价。

3.2 四川省建设工程质量评价

在达到国家现行施工验收规范及项目设计质量标准要求的基础上，经过对工程结构安全、使用功能、建筑节能、观感、质量以及工程资料的综合评价，达到本标准的各类工程，评为“四川省优质工程”（待定）。

4 评价工程范围、申报条件及评价要素

4.1 评价工程范围

评价工程应为四川省范围内及四川省内企业（含在川备案企业）在四川省区域外（含境外）施工的已经建成并投入使用的各类新（扩）建工程。同时支持城市更新工程申报。

评价工程分为：房屋建筑工程、工业工程、交通工程、水利工程、市政工程、园林工程。

以上六类工程的评价范围和规模应符合本标准附件1、2的规定。

下列不列入评价范围：

1 发生过一般及以上质量、安全责任事故或重大环境污染、重大不良社会影响事件的工程；

2 不便对工程整体质量进行评价的工程；

3 不能对现场进行评价的保密工程；

4 经评价未通过的工程。

4.2 申报条件

1 建设程序合法合规，执行国家、行业工程建设标准和有关绿色、节能、环保的规定，参与各方诚信守诺；

2 工程项目已完成竣工验收备案。

3 创优目标明确，创优计划合理，质量管理体系健全；

4 科技创新达到同时期国内先进水平，获得省（部）级科学技术奖，或已通过省（部）级新技术应用示范工程验收，或积极应用“四新”技术、工业化与智能化建造技术，十项新技术推广应用7项以上。

5 工程项目应具备结构的独立性和设备系统的完整性。所有分部、分项工程应全部完成，使用功能完善。

6 参与四川省建设工程质量评价的单位应为申报工程的施工单位，应具有独立法人资格。其中施工单位完成产值不低于申报工程投资额的 10%或 1 亿元。其他主要参建单位，分包合同价应占其对应承建单位承包合同价的10%以上，智能化等新技术专业参建单位的分包合同占比可降低至5%。

8 住宅工程入住率应达到60%以上。

4.3 评价要素

1 四川省建设工程质量评价根据工程特点从工程规模、科技创新、绿色建造、工程管理及工程实体五个方面开展，评价要素见下表。

| 序号 | 评价要素 |  | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程规模 |  | 2 |
| 2 | 科技创新 |  | 5 |
| 3 | 绿色建造 |  | 5 |
| 4 | 工程管理 |  | 3 |
| 5 | 工程实体 | 实体质量 | 65 |
|  |  | 工程资料 | 15 |

2 评价要素总分值为100分，工程总体不低于85%，且工程实体得分不低于80%，经评价审定委员会审定通过，公示无异议后，评定为“四川省优质工程”（待定）。

5 评价程序

5.1 评价申请

由评价申请单位自愿提出评价申请。

5.2 现场评价

5.2.1 评价组组成

根据评价工程规模和所涉及的专业，现场评价组由 2～4 名专业专家组成，每组设组长1名。

5.2.2 现场评价程序

5.2.2.1 汇报会

汇报会由评价组组长主持，主要内容为：听取申请单位对工程情况汇报，评价组专家质询。

5.2.2.2 实体质量核查

评价组专家对现场实体质量进行抽查。凡是评价组要求查看的内容和部位，应予以满足，不得以任何理由回避或拒绝。

5.2.2.3 工程资料核查

评价组专家对工程资料进行抽查。

5.2.2.4 总结交流会

总结交流会由评价组组长主持，主要内容为：与申请单位相关人员交流核查情况。

5.3 评价审定

5.3.1 评价审定委员会的组成

评价审定委员会由7名或9名在行业内有一定知名度或影响力的专家组成，设主任委员1名。

5.3.2 评审审定程序

5.3.2.1 评价审定会

评价审定会由主任委员主持，主要内容为：现场评价组组长向评价审定委员会汇报现场评价情况，

提出评价推荐意见；评价审定委员会根据汇报，进行质询、评议。

出席会议的评价审定委员必须达到应到委员的 2/3 及以上，会议方为有效。

5.3.2.2 投票表决

评价审定委员会以无记名投票方式对推荐工程进行表决，赞同票数达到参会委员 2/3 及以上的工程，方为通过审定。

5.4 公示及公布

5.4.1 公示

经评价审定委员会审定通过的四川省优质工程，应向社会进行公示，公示期限 7 天。公示期间内，任何单位或个人均可对公示的工程提出异议。

5.4.2 公布

经评价审定委员会审定通过的工程，公示期满无异议的，评定为“四川省优质工程”，并向社会公布。

6 工程质量评价

6.1 工程实体质量评价主要原则

工程实体质量评价采取随机抽查方式，住宅和公共建筑工程抽查面积不低于总面积的25 %，工业工程、交通工程、水利工程、市政工程及园林工程抽查工作量不低于总体量的25%。群体建筑原则上对每个单体工程都要抽查。

抽查时应内外结合，上下兼顾，注重重要部位，关注细部质量。必查部位根据各专业实体质量评价主要部位为准。隐蔽工程实体质量可通过查阅检验、试验记录等技术资料加以证实。

6.2 工程资料评价主要内容

6.2.1 总体要求

1 工程资料要真实反映工程质量的实际情况，字迹清晰相关人员及单位签字盖章齐全；

2 工程资料应使用原件，当使用复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，注明原件存放处和复印日期，并有经手人签字；

3 工程资料要按标准归档立卷，建立三级目录；

4 工程资料内容完整齐全、真实有效、具有可追溯性。

6.2.2 程序性文件

1 立项批复；

2 国有土地使用证（或不动产权证）；

3 建设工程规划许可证、消防设计文件审批意见、项目环保评价批复；

4 建设工程项目施工许可证（开工批复文件）；

5 人防验收意见、建设工程档案验收意见、节能专项验收意见；

6 建设工程竣工规划验收证、消防验收意见、项目竣工环保验收文件；

7 工程竣工验收备案表（综合验收文件）；

8 工程招投标文件、工程承包及专业分包合同；

程序性文件应提前检查，符合要求后方可进行现场复查

6.2.3 施工资料抽查的共性内容

1 单位工程施工组织设计、创优策划书、各专项施工方案技术交底、施工日志等施工技术管理资料；

2 质量控制资料和安全功能检测资料：隐蔽验收记录，验收规范中规定的原材料检验资料，检验批的主控项目资料、一般项目资料，涉及结构安全的试块、试件和有关材料的见证取样资料，分部工程验收资料，涉及结构安全和重要使用功能的现场抽样检测资料，当地建设行政主管部门规定的检验资料等；

3 技术支撑资料：项目绿色建造、智能建造、新型工业化成果，项目科技进步、创新技术应用鉴定报告，特殊关键过程的试验、检验报告等；

4 监理通知单，监理不合格项处置记录；

5 单位工程竣工验收资料、竣工图；

6.3 复查工程存在问题

复查工程存在下列问题时，复查组应评价为“不达标”，并向评审委员会如实汇报。

1 存在影响结构安全和耐久性的质量问题，存在结构加固现象；

2 存在违反国家工程建设标准强制性条文的问题；

3 工程存在渗漏现象（如地下室、屋面、卫生间等涉水房间、外墙、外窗等处）；

4 工程资料存在弄虚作假、严重欠缺、不完整等问题；

5 工程存在未完成施工的分部、分项工程（如土建工程有未装修、未吊顶、门扇未装、毛地坪等，存在毛坯状态的；安装系统不完整指设备机房不在申报范围内（市政集中供给除外），管线、设备、末端未完成设计内容的）；

6 工业项目污染物（包括废气、废液、废渣）主要排放指标达不到设计要求；

7 不符合4.2条规定申报条件的。

8 构件出现严重沉降变形、超标荷载裂缝等可以不推荐。

9 实体质量各评价项，涉及安全的项目，违反强条可以不推荐。

6.4 房屋建筑工程

本条适用于住宅工程、公共建筑工程以及其他工程中的房屋建筑部分的现场评价。

6.4.1 房屋建筑工程实体质量评价主要内容

- 1 室外散水变形情况、建筑物沉降、观测点设置、建筑红线以内的绿化、道路、各种检查井、建筑小品、连廊、消防设施、照明等。

- 2外墙装饰平整度、垂直度、排布分格、变形情况、不同材料交接处理、色泽，雨棚构造。

- 3 屋面总体排布、坡度坡向、排水、细部。

- 4 顶层、标准层、首层的房间、卫生间、有水房间、楼梯间、电梯前厅、强弱电间、管井等，首层应包括入口、门厅、大堂。

- 5 超高层避难层、设备层、管道夹层的墙、顶、地面、设备机房等所有部位，结构转换层结构构造。

- 6 重要功能部位：多功能厅、中控室、数据中心、餐厅厨房、活动室、实验室等。

- 7 地下室应重点查看，包括地下室外墙、人防门、防火卷帘、坡道与地面连接处、各类设备用房、楼地面等。

- 8 体育场（馆）的罩棚结构、看台、比赛场地、疏散通道及楼梯、新闻发布厅；文化建筑的舞台、观众厅、声光电效果、设备机房布置构造、疏散通道及楼梯等；机场航站楼、会展中心等大型钢结构屋盖内结构构造和安装质量，航站楼行包房等。医院手术室、净化空调机房、消毒供应室、加速器室，CT、核磁共振等专用医疗设施。

- 9 无障碍设施。

- 10 住宅工程：入住率应在60%以上。

6.4.2 房屋建筑工程实体质量要求

- 1 地基基础及室外工程

- 地基基础安全、可靠、耐久；沉降变形满足设计及相关规范的要求，观测点位布置正确，无因回填土沉陷造成散水、台阶变形、破坏等情况；变形缝、防震缝的设置合理，构造美观；结构无有害裂缝，无渗漏水现象；室外道路、广场铺装美观，无沉陷、无裂缝，排水畅通，各种检查井满足功能要求。

- 2 主体结构工程

- 主体结构应安全、可靠、耐久，内坚外美，节点尺寸准确；结构无有害裂缝；PC构件安装位置准确；建筑物主体结构全高垂直度偏差应符合设计及相关规范的要求。

- （1）对于上部结构以混凝土结构为主，其中的钢结构施工质量应关注以下点位：

- 栓（焊）接、高强螺栓的安装、焊缝、表面涂层、防火涂料的质量；

- 网桁架屋盖支座、锚栓安装轴线标高偏差挠度变形（含使用期温度变形）；

- 压型钢板、钢平台、钢梯、钢栏杆等安装质量均应符合设计及相关规范的要求；

- 其他钢结构构件安装质量。

- （2）对于上部结构以钢结构为主，其中的钢结构施工质量应关注以下点位：

- 钢结构支座设置、安装，与钢构件连接质量，轴线、标高、变形（含使用期温度等变形）控制；

- 钢结构构件安装质量、变形控制；

- 钢构件与其他建筑部件连接质量及变形控制；

- 钢结构节点栓接、焊接等安装质量；

- 钢结构整体变形及二次结构变形控制；

- 钢结构防腐、防火、各类涂层质量及保护；

- 耗能构件、屈曲约束构件、金属阻尼部件等安装质量；

- 压型钢板、叠合板、钢制平台、楼梯、栏杆等部件安装质量。

- 3 屋面工程

- 上人屋面疏散通道构造符合规范要求；屋面排水组织应明晰、有序；屋面防水构造做法、防水设防应符合规范和设计要求，无渗漏、倒坡、积水和起鼓现象；各种突出屋面结构及基座排列整齐美观，变形缝处理符合设计要求；安全防护栏杆构造符合规范要求；屋面保护层美观无变形，分格合理；检修爬梯、检查口防雨设施安装到位，人性化的检修设施精巧安全实用；金属板材屋面接头、连接和固定等细部做法合理规范无变形；瓦屋面平整美观、固定牢固。

- 4 装饰装修工程

- 外立面、内墙面、顶棚、地面饰面排布合理美观，平整度、垂直度、阴阳角方正；细部空鼓、变形、开裂控制情况，分格缝、高差错台、色差、缝宽、直线度质量状况；相同饰面材料或不同饰面材料的交接处界线清晰、横平竖直、嵌缝饱满、无交叉污染。

- 石材墙面、地面安装牢固，排布、色差、二次打磨、泛碱控制情况。

- 幕墙与主体结构连接安装质量、层间防火构造符合设计与规范要求，幕墙分格缝、变形缝横平竖直、宽窄均匀，耐候胶连续饱满；落地外幕墙防冲击构造符合规范和设计要求。

- 门窗安装开关灵活、连接牢固，密封严密；开启方向、角度符合设计与规范要求；窗台坡度、坡向、内外高差控制，泄水孔及限位安全措施；五金配件齐全，安装位置正确，内门下缝控制符合规范要求。

- 防火门开启方向及向序符合设计与规范要求，卫生间等涉水房间门框下部防潮处理。

- 楼梯及临空面的栏杆材质、高度、间距、牢固性（含超宽楼梯独立栏杆的设置），玻璃栏板的构造及安全措施符合设计及规范要求，楼梯平台净高、梯段净高应符合规范要求。

- 浴厕间无渗漏、无积水、有水房间地面相邻高差控制；块材排布、器具等末端设施与装饰面层协调有序、美观对称。

- 各种水电设备终端、线盒、插座、开关、卫生器具、地漏及检查口等布置协调有序、整齐美观、接缝严密、整体观感好。

- 5 无障碍设施

- 无障碍电梯、无障碍出入口、无障碍卫生间、无障碍停车位设置及构造情况。

- 6 建筑给水、排水及供暖工程

- 设备布置合理，运行平稳，减隔振符合要求；各种阀门、阀件排布有序；仪器仪表的量程及精度等级满足设计要求；管道排列整齐，综合支吊架设置合理；管道接口严密，无渗漏，跨越变形缝补偿措施齐全；油漆涂刷均匀，标识清晰，保温严密；消火栓箱配件齐全，喷淋头排列整齐，室外消火栓、水泵接合器安装规范，功能可靠。

- 7 通风空调工程

- 设备布置合理，减隔振符合要求；各种阀门、风阀排布有序，启闭灵活；风管连接严密，跨越变形缝设置补偿装置；综合支吊架设置合理，间距均匀；油漆涂刷均匀，标识清晰；保温、绝热严密；送、回风口、防排烟口安装端正，排布整齐；各种静压箱、过滤器、消声器等安装规范。

- 8 建筑电气工程

- 配电箱、柜安装牢固，配线整齐，相序正确；柴油发电机组安装稳固，接地可靠；梯架、托盘、槽盒、母线槽等安装平直，接地及跨接接地齐全可靠；导线、电缆等敷设顺直，标识齐全；明配管排列整齐，金属软管长度符合规范要求；灯具居中对称，整齐划一，开关、插座安装规范；接闪带布网美观，引下线标识清晰，接地测试点使用方便；各种电动设备的金属外壳、金属管道接地可靠；等电位联接接地规范。

- 9 建筑智能工程

- 机柜、机架的布局合理，运行安全可靠，接线整齐；梯架、托盘、槽盒等安装平直，接地及跨接接地齐全可靠；线缆敷设整齐，绑扎可靠，标识齐全；探测器、摄像头等排布整齐，与装饰装修协调一致；接地干线敷设顺直，搭接规范，色标醒目。

- 10 电梯工程

- 电梯运行平稳，平层准确；呼叫按钮操作方便，反应灵敏；轿厢内照明、通风、无障碍设施、安全使用标识等齐全有效；曳引机等金属外壳接地可靠。

6.4.3 房屋建筑工程资料评价内容

- 工程资料抽查除按照本标准第6.2条所规定的要求进行检查以外，还应重点检查以下内容。

- 1 地质勘察报告，地基验槽记录，回填土密实度的检测报告，地基承载力检测报告，单桩抗压、抗拔承载力试验、桩身完整性检测（含两种不同方法验证检测）报告，建筑物沉降观测报告。I类桩不少于90%，无Ⅲ类、Ⅳ类桩。

- 2 混凝土和砌筑砂浆的强度检测报告，抗渗混凝土检测报告，混凝土强度统计评定，结构实体同条件试块强度和实体钢筋保护层厚度检测记录，钢筋接头强度检测报告，混凝土、砌体原材料的合格证及复检报告，PC构件合格证，节点连接的力学性能检测报告，主体结构全高垂直度检测报告，预应力结构相关试验、检测记录。

- 3 防水材料的出厂合格证及复试报告，淋水、蓄水试验记录，大雨观察记录，防水隐蔽验收记录，地下室结构防水效果检查记录。

- 4 用于承重结构的后置埋件、化学植筋、膨胀螺栓等承载力拉拔试验报告，建筑物外墙饰面砖粘结强度（拉拔）检验报告。

- 5 钢结构工程分部验收记录，钢结构深化设计后原设计单位的确认文件；焊接工艺评定，钢结构焊缝外观质量检查记录，焊缝探伤报告，高强螺栓连接记录，高强螺栓终拧扭矩检查记录，高强螺栓大六角头连接副和扭剪型高强螺栓连副进场扭矩系数和紧固力（预应力）检验报告，消能减震装置的检测报告。

- 钢材力学性能复验报告、摩擦面抗滑移系数复检报告，防火涂料生产厂家的标准耐火试验数据报告。

- 建筑结构安全等级为一级或跨度60米及以上的螺栓球节点钢网架、网壳结构，其连接高强螺栓拉力荷载试验报告；24米及以下下弦中央一点，24米以上下弦中央一点及各向下弦跨度四等分挠度值与设计规范允许值相比较；金属屋面系统抗风揭性能等相关试验报告。

- 6 幕墙工程分部验收记录，幕墙计算书、深化优化设计图纸原设计单位确认文件，风压变形性、空气渗透性、雨水渗漏性、层间变形性及设计要求有其他性能（保温、隔声、防撞击等）检测报告。硅酮结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸连接强度、相容性和剥离粘结性检验报告，幕墙淋水试验记录。

- 7 屋面基层、细部做法、防水层和保温层、隔汽层与隔离层施工记录，屋面防水性能试验记录。

- 8 浴厕间的防水检验记录，室内装饰材料有害物质含量检测报告，室内空气质量检测报告，检验批、分项工程、分部工程验收记录。

- 9 各种保温材料进场的复试报告及质量证明文件；建筑节能专项施工方案、外墙节能构造现场实体检验报告，外窗气密性实体检测（严寒、寒冷、夏热冬冷地区）报告，外墙保温板材与基层的现场粘接强度试验报告及墙体保温砂浆的强度试验报告，机电系统的节能检测报告，机电系统设备和材料的基本性能复验报告。

- 10 建筑给水、排水及供暖工程

- 水质检测报告；锅炉、压力容器等特种设备监督检验报告；闭式喷头、阀门、散热器安装前强度及严密性试验；承压管道、设备的强度及严密性试验；非承压管道、设备的闭水试验；生活给水管道冲洗消毒、排水管道通水通球、伸缩器拉伸记录；卫生器具满水、通水试验；消火栓试射；设备单机试运行、消防、给水供暖系统试运行记录等。

- 11 通风与空调工程

- 空调系统检测，洁净区域洁净度检测；阀门、风机盘管安装前强度及严密性试验记录；承压管道、设备的强度及严密性试验记录；非承压管道的灌水试验、设备的满水试验；冷凝水管通水试验记录；风管强度及严密性试验记录；通风系统风量、风压测试调整记录；空调系统试运行记录；温度、湿度、洁净度等参数测量记录；设备单机试运行、系统试运行等。

- 12 建筑电气工程

- 防雷接地检测报告；消防审核意见书、消防系统检测报告、消防验收意见书；安防系统检测报告；绝缘电阻测试、防雷接地电阻测试、等电位联结导通性测试；大型灯具承载试验；双电源互投试验、漏电开关（RCD）模拟试验；建筑物照明通电试运行、电气设备空载（负荷）试运行记录、柴油发电机运转记录等。

- 13 建筑智能工程

- 火灾自动报警系统试运行记录；综合布线测试记录；安全技术防范等系统试运行记录等。

- 14 电梯工程

- 电梯监督检验报告，电梯使用标识；开箱检验、电梯及主要部件的出厂合格证、型式试验报告；安装备案告知书、电梯生产厂给安装单位的委托书；绝缘电阻、接地电阻测试记录；电梯监督检验报告、试运转记录、使用标识等。

6.5 工业工程

- 本条适用于包括冶金、能源化工、电力、机械、建材、核工业、电子信息、生物制药、轻纺、仓储物流、食品饮料、航空航天等行业建筑工程的现场评价。

6.5.1 工业工程实体质量评价主要部位

- 1. 基础及室外工程：建筑物沉降观测点、设备基础（含大型动力设备减振基础、绝热层基础）、回填土压实区域、室外工业道路、装卸站台、排洪沟、地下管网检查井、消防设施、工业照明及接地装置。

- 2. 主体结构及工业构筑物：厂房主体结构、钢结构屋架 / 管廊、设备支架、吊车梁、柱间支撑；烟囱、冷却塔、储罐（含压力容器）、料仓、栈桥、工业池体（反应池、沉淀池等）。

- 3. 核心生产区域：主设备及主系统（生产线）、生产车间、工艺装置区、高温高压容器、反应装置区、精馏塔区、发电机组区、变电室、控制室（含 DCS 中控室）、配电间、循环水系统区、压缩空气站。

- 4. 特殊功能区域：核工业安全壳、辐射防护区；石化防爆区、防渗区；煤炭行业矿井提升机房、通风机房；轻纺工业洁净生产区；建材行业窑炉区、粉尘处理区。

- 5. 管线及配套设施：工业管道管廊（含高温、高压、防腐管道）、电缆沟 / 桥架、设备蒸汽 / 给排水管线、消防喷淋（含防爆型）管线、燃气 / 燃油输送管线。

- 6. 地下设施及设备用房：地下设备机房、人防设施、消防泵房、储油间、污水处理间、地下管网交汇区。

- 7. 环保及安全设施：废气处理装置、废水处理系统、固废存储区、防火防爆隔离带、应急疏散通道、可燃气体 / 有毒气体检测装置安装区。

6.5.2 工业工程实体质量要求

- 1. 地基基础及室外工程

- 地基基础安全耐久，承载力满足设计要求，大型设备基础需完成预压试验且沉降符合规范。沉降观测点位布置规范，观测数据连续完整，无因回填土沉陷导致的散水、道路变形破坏。设备基础坐标、标高、几何尺寸偏差符合要求，预埋地脚螺栓位置准确，距孔壁间距不小于 15mm。室外工业道路、站台铺装平整，无沉陷裂缝，排水畅通；排洪沟、管网检查井功能完好，标识清晰。

- 主体结构工程

- 主体结构安全可靠，无影响安全的裂缝，全高垂直度偏差符合规范。钢结构制作安装精度达标，节点栓接、焊接质量合格，防腐防火涂层完整均匀。

- （1）混凝土结构为主的工程：设备基础二次灌浆密实度，结构实体钢筋保护层厚度、混凝土强度满足设计；动力设备基础减振构造符合要求，无共振隐患。

- （2）砌体结构为主的工程：工业专用砌体材料合规性、灰缝饱满度及砌体与混凝土构件的拉结筋连接质量，砌筑砂浆强度、配筋砌体加固措施满足设计及规范要求；工业潮湿 / 腐蚀区域砌体防潮、防腐构造符合要求，无渗漏返潮及结构安全隐患。

- （3）钢结构为主的工程：钢构件安装轴线、标高偏差控制达标，网桁架屋盖支座变形（含温度变形）在允许范围内；压型钢板、钢平台、钢梯、栏杆安装牢固，满足工业使用强度要求；耗能构件、屈曲约束构件安装质量符合设计。

- （4）工业构筑物：烟囱、冷却塔垂直度及壁厚均匀性达标，无渗漏；储罐、料仓防腐防渗处理到位，接口密封严密；栈桥、管廊支撑结构稳定，无变形。

- 3.屋面工程

- 屋面排水组织明晰，无渗漏、积水；金属板材屋面接头连接牢固，抗风揭性能达标。屋面设备基座排列整齐，变形缝处理规范；检修爬梯、检查口防雨设施完好，工业管线穿越屋面处密封严密。

- 4.装饰装修工程

- 工业厂房外墙的防腐（化工、冶金类工业）、抗风性能及与主体结构的连接牢固性（防爆区域外墙需符合抗爆设计）；吊顶的防火、防静电（电子类工业按需）性能及检修便利性，与管线设备的配合度；同时确保内墙面、地面的防腐、耐磨、防静电（轻纺、电子类工业按需）性能及平整度、垂直度；门窗安装的牢固密封性（防爆区域门窗需符合抗爆设计）；楼梯及临空面栏杆的安全合规性，工业操作区域地面的防滑、排水措施需设置到位。

- 5.工业设备安装工程

- 主要设备基础或支构架坚实牢固、无缺陷、无不均匀沉降，预埋件位置准确；混凝土基础应内实外光，棱角顺直，钢结构支架焊接（铆接）牢固，高强螺栓连接安装规范，无漏禁漏装情况。支吊架（构架）受力均匀，约束作用有效，在符负荷状态能膨胀自由；设备或生产线安装规范、附件齐全，运转平稳，无异常振动或噪声，转动机械类运转平稳，温升正常；各类设备平台扶梯栏杆安装规范，道路畅通。各类安监保护装置运转正常，安全可靠，安全消防设施齐全，各类安全标识清晰。

- 设备开箱检查合格，基础放线定位准确，垫铁设置符合规范（相邻垫铁间距 500-1000mm，每组不超过 5 块，露出底座 10-50mm）。设备安装精度达标，水平度、中心位置、垂直度、平行度符合技术文件要求；联轴器同轴度、设备间隙调整合格。

- 6.工业管道工程

- 系统严密无泄漏、管道固定支架的形式、安装位置等符合要求，有色金属与黑色金属管道支撑件之间不得直接接触；焊缝饱满、无夹杂气孔等缺陷，阀门法兰安装同一螺栓安装方向一致、不得有楔缝，螺栓处在露天或潮湿等特殊环境下，应防腐处理，安全阀安装符合规范要求，出口接向安全地点；

- 管道布置合理，坡度坡向符合工艺要求，综合支吊架设置规范。管道接口严密无渗漏，高温、高压管道补偿装置齐全，跨越变形缝处理合理。管道防腐、绝热层施工规范，涂层均匀无破损，标识清晰（含介质名称、流向、压力等级）。阀门、仪表安装位置便于操作维护，量程及精度满足设计要求；承压管道压力试验合格，无泄漏。

- 7.建筑给水、排水及供暖工程

- 工业给水、循环水系统运行稳定，水质达标；排水系统畅通，污水处理设施功能可靠。消防给水系统压力充足，消火栓、喷淋头（含防爆型）安装规范，功能可靠。供暖及蒸汽管道保温严密，热损失符合节能要求；阀门、疏水器安装正确，无滴漏。

- 8.通风空调及环保工程

- 通风系统风量、风压达标，除尘、废气处理装置安装规范，排放指标符合环保要求。空调系统（含洁净区净化空调）温度、湿度、洁净度满足生产要求；风管连接严密，漏风量测试合格。环保设施（废水、废气、固废处理）运行正常，监测数据达标；噪声控制符合工业企业卫生标准。

- 9.电气工程

- 配电箱、柜安装牢固，配线整齐，相序正确；柴油发电机组、备用电源安装稳固，接地可靠，切换功能正常。梯架、托盘、槽盒、母线槽安装平直，接地及跨接可靠；电缆敷设规范，标识齐全，明配管排列整齐。灯具、开关、插座安装符合工业环境要求（防爆、防尘、防水）；接闪带、引下线布置合理，接地电阻满足设计，测试点便捷可用。等电位联结规范，电动设备金属外壳、金属管道接地可靠。

- 10.特种设备工程（含锅炉、压力容器、电梯、起重机械）

- 特种设备安装符合设计及安全技术规范，出厂质量证明文件、型式试验报告齐全，重要进口设备进关报验资料、开箱商检（验收）记录。锅炉安装质量合格，水压试验、气密性试验达标；压力容器安装位置准确，接口密封严密，安全附件（安全阀、压力表）齐全有效。起重机械安装精度达标，限位、制动装置可靠；电梯（工业货梯）运行平稳，平层准确，安全标识齐全。

- 11.核工业专项要求

- 贯彻纵深防御原则，安全壳、放射性包容屏障完好，无渗漏。辐射防护设施到位，厂区人员及公众辐射照射低于规定限值；燃料包壳、反应堆冷却剂系统压力边界功能完好。安全系统（反应性控制、余热排出）运行可靠，事故预防与缓解措施齐全。

- 12.石化 / 化工专项要求

- 防爆区域设备、管线、电气设施符合防爆等级要求，可燃气体、有毒气体检测装置安装到位，响应灵敏。防渗层施工完整，无破损渗漏；防火堤、隔油池设置符合规范，泄爆装置功能可靠。

- 13.建筑节能与工业节能工程

- 屋面、外墙保温隔热构造符合设计，工业窑炉、锅炉节能改造效果达标。机电系统、生产设备能耗低于国标要求，节能材料、器具性能符合设计标准；余热回收、资源循环利用设施运行正常。

- 14、自动化仪表

- 取源部件安装位置、方向正确；仪表设备安装位置光线应充足，操作和维护方便；仪表的中心距操作地面的高度符合要求；显示仪表便于观察示值；仪表安装位置无振动、潮湿、强电磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体，不易受机械损伤；检测元件安装在能真实反映输入变量处。表盘方向一致，成列成线，连接可靠，附件齐备。

6.5.3 工业工程资料评价内容

- 工程资料抽查除按照本标准第 6.2 条所规定的要求进行检查以外，还应重点检查以下内容：

- 1.地基基础类：地质勘察报告、地基验槽记录、回填土密实度检测报告、设备基础预压沉降观测记录。天然地基 / 复合地基承载力检测报告、单桩抗压 / 抗拔承载力试验报告、桩身完整性检测报告（含两种方法验证），I 类桩不少于 90%，无 Ⅲ、Ⅳ 类桩。

- 2.结构实体类：混凝土、砌筑砂浆强度检测报告及统计评定记录，结构实体同条件试块强度、钢筋保护层厚度检测记录。钢结构焊缝探伤报告、高强螺栓连接记录及终拧扭矩检查记录，钢材力学性能复验报告、摩擦面抗滑移系数复检报告。工业构筑物（烟囱、储罐等）施工记录及检测报告。

- 3.设备安装类：设备出厂合格证、开箱检验记录、安装说明书。设备基础测量放线记录、垫铁设置记录、二次灌浆施工记录。设备单机试运行记录、系统联动试运行记录（电力工程需含整套启动试运记录）。

- 4．管道与防腐类：管道材质合格证及复检报告，承压管道压力试验记录、严密性试验记录。防腐、绝热工程施工记录及质量检测报告，金属屋面抗风揭性能试验报告。

- 5.自动化仪表：铭牌标志、附件、备件应齐全；产品的技术文件和质量证明书应齐全；复检报告、试验记录齐全；施工记录及质量检测记录齐备；性能试验报告合格；调试记录，试运行记录完整。

- 6.特种设备类：特种设备制造许可证、安装告知书、监督检验证书及定期检验报告。锅炉、压力容器水压试验、气密性试验记录，起重机械安装验收记录。

- 7.安全环保类：消防审核意见书、消防验收意见书、消防系统检测报告。环保设施验收报告、废气 / 废水排放检测报告。核工业辐射防护检测报告、放射性包容系统检测记录。石化 / 化工防爆、防渗检测报告，可燃气体检测装置校准记录。

- 8.专项工程类：电力工程发电机组进入商业运营相关验收文件，符合 DL/T5437、GB/T31997 等规范要求。核工业安全系统功能试验记录、事故处理规程备案文件。轻纺工业洁净室检测报告、防静电检测记录。

- 9.其他资料：施工图设计文件审查意见（石化工程需经专项质量监督机构审查），设计交底记录、重大技术变更确认文件。五方责任主体质量终身承诺书、分部工程验收记录，隐蔽工程验收记录（含影像资料）。

6.6 交通工程

本条适用于公路和铁路的线路、桥梁、隧道、铁路编组站、港口、航道、通航建筑物、修造船水工建筑物及其他水运工程机场场道、货运站等工程的现场评价。以上交通项目中所涉及的房屋建筑工程可参照本标准第6.3条的相关内容进行检查。包含不到的必要时可以根据复查项目的具体特点和需要参考相应的规范、规程及设计要求作进一步补充。

- 1 桥梁工程，适用范围包括铁路（含客运专线、高速铁路）、公路、市政桥梁和城市轨道工程、立交工程高架桥部分的现场复查。

- 2 隧道工程，适用范围包括铁路（含客运专线、高速铁路）、公路、市政（含过江、过海）隧道和城市地铁隧道的现场复查。

- 3 铁路工程，适用范围为铁路路基与站场、通信、信号、电力、牵引供电工程、站房及相关工程（车站）、动车所、综合工程（城际、市域铁路）的现场复查。铁路范围内桥梁、隧道、站房等可参照本标准相关内容。

- 铁路大型车站与编组站（含铁路综合区段），适用范围为铁路工程。铁路火车站内的桥梁、天桥可参照本节桥梁工程的相关内容。

- 4 公路工程，适用范围为各等级公路路基工程、基层和底基层、面层、地道及涵洞、交安和其他工程部分的现场复查。

- 5 水运工程，适用范围为港口工程（包括码头、防波堤、护岸、港池、堆场与道路和港口设备安装等）、航道工程（包括航道整治、航道疏浚）、通航水工建筑工程（包括船闸、升船机）、修造船厂水工工程（包括干船坞、船台与滑道）等水运工程建设项目的现场复查。

6.6.1 交通工程实体质量评价主要部位

1 桥梁工程

（1）桥下沿全桥察看桥梁承台、墩、塔、柱、墩帽、盖梁、拱座、墩塔梁结合处、梁部结构和桥台锥坡等。

（2）水中桥梁检查水面以上部分的塔、柱、墩台、拱座及墩身相应的水中防撞设施。

（3）桥梁上部结构应重点检查、预制安装的简支变连续梁（T梁或箱梁）、大跨钢构、预应力混凝土（变）截面连续梁、钢混结合梁、拱桥（含上、中、下承式结构）、斜拉桥、悬索桥、组合式桥梁（斜拉桥与连续梁组合、拱桥与连续梁组合、悬索桥与斜拉桥结合）、索塔、吊杆、斜拉索、后锚等。

（4）桥面及人行道等附属工程检查、抽查桥梁支座、伸缩缝、阻尼器、除湿设施、检查电梯、避雷设施等。

2 隧道工程

（1）隧道工程

1）隧道洞门：检查端翼墙、挡土墙、边仰坡处理、排水设施、检查梯、隧道铭牌、号标等。

2）隧道洞身：检查拱部、边墙、隧底、沟槽及盖板。

3）抽查隧道内接触网下锚段结构尺寸。

4）运营通风土建工程、救援通道（包括紧急出口、消防通道）等。

5）衬砌、防排水效果和洞内路面等。

6）明洞检查墙背后超挖回填情况；重点检查浅埋偏压及单压式明洞靠山侧回填密实度和明洞墙后排水设施；弃碴场检查挡护工程、排水系统、碴面处理和绿化施工效果。

7）有横洞、平行导坑、斜井、竖井和岩溶地下暗河的隧道应重点检查上述坑道口与隧道连接处的封闭情况。

8）抽查井口段的衬砌和坑道口边、仰坡处理情况。

（2）城市地铁（盾构法施工）工程

1）对于地质条件复杂、穿越河流的盾构区间，按下列要求随机抽查一定数量的区间，以保证总体评价的准确性。盾构法隧道工程区间3个以内（含3个）的项目复查1个。盾构法隧道工程区间3个以上的项目复查2个以上。

2）重点查看隧道主体结构、联络通道、紧急疏散通道。

3）盾构法隧道内疏散平台。

4）盾构法隧道穿越的建（构）筑物、管线路沉降情况。

（3）沉管隧道工程

1）明洞、洞门、检查挡土墙、翼墙、浅埋偏压及回填密实度、边仰坡处理、防排水及截水系统、绿化施工效果。

2）隧道内管廊，查看混凝土墙体质量，节段间防水质量、衔接段重点查看混凝土抗裂防渗、施工缝防水防锈蚀及管线设施设备安装质量。

3）隧道沉管内查看线形、接缝过渡段、顺接状况及防排水系统。

4）沥青混凝土路面防撞侧石、路缘石、边沟、伸缩缝。

5）隧道内联络通道或疏散通道工程质量。

6）附属设施、隧道内通风、照明、配供电、监控、消防、安全环保等设施、装饰板、防火板安装质量、各类标志、标识、标线质量。

7）风塔等兼具景观功能的建筑、结构稳定性、设施齐备性及使用功能状况。

3 铁路工程

（1）路基工程、轨道工程、地基处理、基床以下路堤、基床、路基支挡结构、路基防护及路基附属设施等。重点检查部位：软基处理地段、高路堤、高边坡、深路堑地段；高边坡坡面稳定情况；岩体破碎或土质松软、有水路段的重要支挡结构稳定情况；路基坡面防护、路基冲刷防护和路基排水情况。

（2）铁路大型车站、编组站（含铁路综合区段）轨道工程检查有砟轨道线路锁定、轨道外观、各型道岔外观及钢轨伸缩调节器，无砟轨道道床结构表面、道床板中线、凸形挡台线（承轨槽）、外形尺寸及表面平整度，咽喉区道岔布设、功能、线路及信号标志使用状态，无砟轨道精调后符合设计时速运营情况。

大型车站包括无站台柱雨棚车站沿各站台面检查全部无站台柱雨篷和进站天桥立柱；抽查屋面防水设施及压型金属板材、采光板和光伏板纵向搭接处与横向连接处密封情况；抽查无柱雨篷和进站天桥的吊顶。

- （3）四电工程

1）通信工程

通信线路的埋深、防护、预留、接续、成端及铁塔基础等，设备安装、固定方式、间距、外观质量、标识、接地情况等，检查设备配线的走线、绑扎、防护、端接、标识、地线的连接情况等，各子系统性能、功能及系统集成联动功能。

2）信号系统工程

轨道电路设备及各种连接线、道岔转辙机及转辙装置、信号机、室外箱盒及其他信号设备、室内设备安装质量及运行状况。

3）电力工程

基础型钢及接地，变压器及柜、屏、台、箱、盘，母线及绝缘子，桥架、槽盒，电力及控制电缆，配管配线，配电箱；电杆、拉线、横担、导线、杆上设备，区间电缆、支架安装情况。

4）牵引供电工程

接触网工程：接触网基础、支柱外观，地线拉线及工艺；软、硬横跨、腕臂定位受力后的状况，外观及工艺；承力索、接触线终端状况，下锚及补偿装置受力后状况，设备运行后的状况，附加导线工作后状况及弛度等。

牵引变电工程：基础及构架、遮栏及栏栅、防雷接地及回流线、油浸变压器、油浸电抗器及互感器、牵引供电用高压电器、母线及绝缘子、电力及控制电缆、直流电源、盘柜及二次接线、综合自动化系统等。

4 公路工程

- （1）路基工程

- 土方路基、土石路基、石方路基、特殊路基处理、路基边线与边坡、护坡道；护坡道、碎落台的位置；护砌、排水边沟；填方路基填筑情况。

- （2）面层和路面附属设施

- 路拱，纵、横坡；沥青混凝土路面纵、横缝、过渡缝，与桥头搭接的伸缩缝；路肩表面；水泥混凝土板接缝、过渡段、胀缝；路缘石；声屏障、路肩墙层间水。

- （3）地道与涵洞

地道板缝、沉降缝，排水；涵洞进出口、一字墙、八字墙、洞身；涵洞外观、尺寸、线形。

- （4）交安及其它工程

- 排水沟、截水沟边坡；护坡线形、砌缝；挡墙板、帽石、沉降装置、泄水孔；隔离墩、隔离栅、护栏、防眩板、绿化、交通标志、标线。

5 水运工程

（1）港口工程

1）码头工程：码头的前沿线、迎水面、后方接岸、面层、变形缝、装卸机械轨道与火车轨道和停靠船与防护设施，重力式码头的墙身构件及安装，板桩码头的前墙、高桩码头和墩式码头下部桩基、梁板，斜坡式码头和浮码头的后方岸坡坡面。

2）防波堤与护岸工程：堤头段、标准段、连接段的堤身、护面、上部结构及附属设施（航标基础、踏步、平台）。

3）港区堆场与道路工程：堆场与道路的面层、管沟、管井、边沟、雨水口，堆场构筑物（跨运车跑道梁、箱脚梁、装卸机械轨道梁、基础设备）

4）港池与航道疏浚工程：水域浚深、开挖范围、边坡坡度、泥土处理。

（2）航道工程

1）航道整治：各种堤坝的坝体、坝面，护岸的护坡、挡墙，护底与护滩、附属工程（灯柱、踏步、栏杆）。

2）航道疏浚：通航水域浚深、开挖范围、边坡坡度、泥土处理。

（3）通航水工建筑工程（船闸）

船闸主体（闸首、闸室墙）、墙后回填及地面、闸阀门、启闭机及专用厂房、上下游翼墙、上下游航道、导助航与停靠船建筑物、附属交叉建筑物（桥梁等）。

（4）修造船厂水工工程

1）干船坞：主体结构（坞首、坞墙、坞底板、泵房与廊道）、坞门、泵房设备安装、墙后回填及地面、起重机轨道、附属设施。

2）船台与滑道：主体结构、滑道梁与滑道、牵引与止滑设备安装、附属设施。

6.6.2 交通工程实体质量要求

- 1 桥梁工程

- （1）桥梁工程墩台身

- 混凝土表面应平整、密实、光洁，色泽均匀，外形整体轮廓清晰，线角顺直；承台、墩、台帽、拱座与墩、塔、台身衔接平顺，表面轮廓清晰，排水流畅，无积水，支承垫石方正平整，不空鼓，预埋件和预留孔位置正确。

- （2）桥梁工程梁部结构

- 1）全桥整体线型优美顺畅，平纵线形视觉美观，预应力混凝土连续梁、箱梁、刚构、T梁表面平整，色泽均匀，阴阳角线条顺直，排水通畅；钢箱梁、钢桁梁、钢混组合梁焊缝饱满、钢混结合紧密，钢梁涂层表面平整，色泽均匀。

- 2）护栏顺直，外露螺栓高度基本一致，扶手栏杆衔接牢固平顺。

- 3）拱桥（上、中、下承式）、主拱（钢箱、钢管、钢筋混凝土）拱部表面平整，色泽均匀；拱圈（拱肋）及拱上结构轮廓线圆顺、无折弯。

- 4）索塔表面平整，色泽均匀，轮廓清晰，线型美观顺直。钢筋混凝土索塔倾斜率允许为塔高的1/3000，且不大于30mm或设计要求。锚固点及系梁高程允许偏差小于10mm。

- 5）斜拉索（含吊杆）顺直无扭转。锚环与锚垫板密贴并居中，锚环及其外丝使用正常；防护层无损伤，斜拉索色泽均匀，无污染。

- 6）组合式桥梁应满足两种基本桥型结构及主要部位工程质量相关要求（如拱桥与连续梁组合式桥梁，应同时满足两种独立桥型实体抽查部位质量要求）。

- 7）阻尼器（主梁与墩台、斜拉索与主梁之间）定位准确牢固，使用功能正常，满足设计要求。

- 8）后锚石无渗漏、无积水，主索锚固区无锈蚀现象，除湿设施运行正常。

- （3）桥梁工程桥面附属设施

- 1）桥梁路面平整、密实、行车平稳舒适。

- 2）人行道及避车台步行板面平整、排列均匀，铺装牢靠，嵌缝密实。路缘石、栏杆、扶手安装牢固，扶手栏杆等涂层颜色均匀，无涂层漏底、剥落、流挂等现象。

- 3）检查设施配件齐全、连接牢固，涂装符合标准，检查车行走灵活。跨通航河流桥上航标及信号设备符合设计要求。

- 2 隧道工程

- （1）隧道洞门

- 隧道洞门整体轮廓应美观、设计新颖，与周边环境协调和谐。混凝土端墙、翼墙和挡土墙表面平整，线角顺直，色泽均匀，外形整体轮廓清晰；浆砌片石边、仰坡表面平顺，砌缝密实。边、仰坡开挖面无裸露，地表植被恢复及水土保持良好，无冲刷痕迹；洞口排水流畅，无淤积；砌体表面无渗水和湿渍；洞口防护设施和警示标志齐全；检查梯及隧道铭牌、号标的设置美观大方。

- （2）隧道洞身

- 1）隧道洞身整体轮廓清晰、直墙平整顺直，曲墙曲线圆顺流畅；拱部、边墙、隧底及洞身变截面处、衬砌表面密实、平整、光洁、色泽均匀；附属洞室及下锚段位置准确、标识线清晰。

- 2）洞内沟槽线条顺直美观，沟槽盖板安装平整牢固，无破损。

- 3）盾构法施工地铁要求：相邻管片两环间径向错台和环向错台符合设计要求；钢筋混凝土管片接缝严密；管片的连接螺栓的拧紧扭矩均匀并满足设计要求。

- 4）沉管隧道要求：隧道内线型流畅，行车舒适，在接缝过渡处无明显跳车。路面平整密实，主体结构安全、可靠，满足设计要求。附属设施，设备齐全，运转正常，各类标志、标识、标线清晰可见，视线良好，装饰板，防火板等外露面平整，外表美观。

- （3）隧道防排水

- 正洞和设备洞室衬砌混凝土抗渗等级符合设计要求，结构防水严格按规范施工，结构表面湿渍执行相关质量验收标准和设计要求。道床（包括公路路面）无积水，设备安装孔眼无渗水；水沟流水坡面平顺，洞内排水顺畅，不积淤堵塞，泄水孔排水畅通；施工缝、变形缝等细部构造做法精细、缝宽均匀、平整顺直，环向贯通、填塞密实，外表面光洁无渗漏。

- （4）隧道弃碴工程

- 弃碴挡墙平顺，墙体表面砂浆饱满、砌缝整齐，表面勾缝美观大方，沉降缝垂直、均匀、上下贯通；弃碴堆表面平整，堆体稳固，已按有关规定要求完成绿化或造田。弃碴场排水设施齐全，与周围排水沟渠连接良好，排水顺畅。

- 3 铁路工程

- （1）路基工程

- 路肩线条平直、肩棱整齐、路拱线条清晰；穿越路基面的管线部位回填规范无沉降，路基外观整洁。

- （2）路堤工程

- 坡脚、路肩线条清晰、顺直，边坡坡面平顺，各种检查设备设施（检查梯、栏杆）等与路堤边坡连接稳固、布设协调、美观大方。

- （3）路堑工程

- 路堑边坡坡脚线条清晰、坡面平整、圆顺，坡面无悬凸、浮石，光面（预裂）炮孔痕迹清晰，高边坡平台清晰、平顺。各种检查设备（检查梯、栏杆）线型顺直，与边坡连接稳固、布设协调。

- （4）排水设施与植物防护

- 排水沟、天沟、侧沟等沟沿、沟顶线条基本清晰、顺直，流水面平顺、无淤积现象，砌体嵌缝紧密、大面平整、片石（砌块）间咬接良好。沟槽盖板无破损、安装牢固。边坡植株均匀，长势良好，无局部漏植；边坡草皮表面平整、植株均匀，长势良好。

- （5）有砟轨道

- 道床饱满、均匀，断面正确、边坡整齐、路肩上无杂草、整洁美观。

- （6）无砟轨道

- 道床板表面密实平整，色泽均匀，四周边角无破损掉角，外观整齐划一。道床板伸缩缝宽度一致，轨道板与底座间隙一致、CA砂浆灌注饱满无间隙。无砟道床轨道板防水层排水畅通无渗水。

- （7）钢轨、轨枕、道岔、护轨、钢轨调节器、线路及信号标志

- 钢轨：远观平顺，轨向直线顺直、曲线圆顺，无反弯或“鹅头”。

- 轨枕（包括电容枕）：枕面清洁、无污染，枕上扣件干净无杂物；电容枕的类型、规格、铺设位置应符合信号专业要求，质量符合相关技术标准。

- 道岔：直股方向与连接线路一致，远视直顺；侧股方向与其连接曲线连接圆顺；岔枕枕面及扣件清洁、无杂物，道岔内各种标识齐全、清晰。

- 护轨：护轨、扣件的规格、型号、质量符合设计要求；轨道电路在梭头处设绝缘接头，护轨伸出尺寸及弯折长度符合验标要求。

- 钢轨调节器：表面平整、棱线平直、无飞边，标识齐全、准确、清晰。位移观测桩：标识齐全、清晰、便于观察。线路及信号标志：埋设端正、涂料均匀、色泽鲜明、图像字迹清晰完整。

- 栅栏：栅栏立柱、格栅材质及各部连接件符合设计，埋设位置、预留高度符合设计要求。

- （8）无站台柱雨棚

- 无柱雨棚与进站天桥基础牢固、稳定、周围无不均匀沉降；屋面排水组织明晰、无渗漏、倒坡和积水，各种突出屋面结构及基础处理整齐美观；变形缝处理符合设计要求。

- （9）四电工程

- 1）通信工程

- ①光电缆通信线路：光电缆线路顺畅，敷设符合设计要求；电缆托架安装位置正确，固定牢固；电缆铅套管封焊美观，与接头盒焊接平滑；光电缆余留整齐，绑扎均匀一致；光电缆线路防雷、接地的设置地点、数量、方式和防护措施符合设计要求。

- ②设备安装与配线：机房内设备排列整齐，间距合理，表面无损伤，漆饰完好。设备配线排列整齐，配线端子上的配线紧固。配线电缆和电线的绑扎整齐，出线角度圆润美观。线缆槽道内的缆线布放整齐顺直。保护地线与接地系统连接可靠，符合设计要求。

- ③列车无线调度、GSM-R数字移动通信：铁塔整体美观，构件色泽一致，连接件紧固情况良好；天馈线安装紧固，馈线安装方向顺直，拐弯流畅，引入方式合理；漏泄同轴电缆吊挂间距均匀，安装方向平顺，高度及下垂幅度基本一致。

- ④车站客运信息综合布线：金属电缆桥架、管槽的安装位置平直，转角及分支部位连接紧密，固定件安装位置符合要求、固定牢靠；线缆布放平直，终端上线美观、绑扎整齐；接口设备外观良好，固定牢固。

- ⑤电视监控及综合视频监控：控制台附件完整，台内接插件和设备接触可靠，安装牢固；摄像机安装牢固；同一功能区及同一用途的视频终端安装高度及方式统一，支架与建筑装饰面连接紧密，摄像机转动自如无阻碍；电缆绑扎整齐两端余留适度，标记清晰；监控室设备外观良好、固定牢靠。

- 2）信号系统工程

- ①信号机：配件齐全，机构、梯子、箱盒安装牢固。

- ②道岔转辙机及转辙装置：螺栓紧固、开口销齐全；转辙机整机密封性能、接触性能应良好。

- ③轨道电路：钢轨绝缘各组成部件齐全完好，各种连接线安装紧固，焊接式钢轨接续线无漏焊、假焊，导线无损伤，无缺凹和高出钢轨踏面现象。箱盒及设备的连接端子连接紧密。采用托架安装在隧道墙壁时，固定螺栓安装有防松动设施。

- ④电（光）缆线路：电缆沟深度及径路符合设计要求。电缆芯线配线整齐、美观。箱盒安装牢固、端正，密封良好，箱盒内元器件无破损，固定牢固，内部配线走向合理，绑扎整齐、间隔均匀。

- ⑤室内设备：柜架之间连接牢固、密贴、平直。线头焊接牢固，电缆排列整齐，配线与端子的连接牢固，表面线条和出线部位应顺直、美观。各种机柜、分线盘、电源屏安装牢固，同类机柜（架）、屏间高低在同一平面；电缆引入口至分线盘的电缆应排列整齐、固定牢固，标识齐全。

- ⑥驼峰信号专用设备：车辆减速器、测速、测长、测重装置、车轮传感器及车辆限界检查器各组成部件完好齐全，车辆减速器开口尺寸、内外夹板安装高度在允许偏差以内；限界检查板在同一轴线，与钢轨垂直，检查板至两钢轨顶内、外侧距离相等；各种配线走线合理，工艺美观。

- ⑦车载设备：测速装置固定牢固，电缆、电线的防护管路安装牢固，管口封堵严密。机柜内设备固定牢固，门盖关闭严密；信号灯灯室无漏光或窜光；地面设备安装牢固，环路电缆敷设平顺。各种配线插针压接良好，绑扎整齐美观。

- ⑧轨旁设备：AP天线、信标、接近盘、计轴、环线安装稳固，横平竖直；设备外观无损伤，各种零部件齐全；各种安装支架、托架制作工艺美观、安装稳固。

- 3）电力工程

- ①基础型钢布置整齐、防腐层良好、接地可靠，露出地面的高度符合设计要求。

- ②变压器安装位置正确，附件齐全，油浸变压器油位正常，无渗油现象；接地装置连接可靠，紧固件及防松零件齐全；有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活。

- ③设备表面油漆涂层完整，元器件应完好无损，固定可靠；动触头与静触头的中心线应一致，且触头接触紧密。安全隔板动作灵活可靠；柜、屏、台、箱、盘安装排列整齐、固定牢固，操作灵活可靠，内部接线牢固，标识齐全。

- ④垂直桥架及线槽应与地面保持垂直，金属桥架及线槽节与节间应接触良好、安装牢固，吊架和支架安装垂直，整齐牢固。槽盒接口无错口、无变形。电缆桥架平直，接缝严密。

- ⑤电力及控制电缆在支架或桥架上排列整齐、顺畅、美观、无交叉；分层敷设的电缆层次清晰，逐层绑扎固定；热缩型电缆热塑管长度一致，电缆头排列整齐；电缆芯线绑扎顺直、整齐，均匀、色标清晰。

- ⑥电力架空线路钢绞线路径合理，线路杆型配置协调、镀锌铁线表面镀锌层良好，统一美观；导线绑扎连接接触紧密、均匀、无硬弯。

- ⑦配电箱（板）安装垂直，固定牢固，安装统一；明配线路、金属软管的安装排列整齐，固定点间的距离均匀，电气管路进入箱盒应垂直，管口平整。

- ⑧灯具安装底座固定可靠，灯柱垂直。钢结构的灯塔、灯桥焊接良好；升降式投光灯塔钢丝绳不应有断股、扭结及损伤，升降应通畅。灯塔、灯桥、灯具及附件配电箱安装固定牢固，导线及配线管敷设平整；各种灯具应居中对称，成行成线，标高一致，协调美观。

- ⑨低压电气安装、感应电机安装、防爆电器设备安装、动力配电箱柜安装及起重电器设备安装等电器、动力配电箱（柜）和感应电机设备外观完好，安装牢固，连接紧密。

- ⑩远动设备固定牢固，门盖关闭严密。电力电缆排列整齐，绑扎牢固；电缆管管口的封堵严密。接地装置连接可靠。

- 4）牵引供电工程

- ①接触网工程

- 混凝土支柱表面光洁平整，混凝土腕臂柱、桥钢柱的轴线垂直线路中心线，同一组软横跨柱的连线垂直于车站正线；接触网支柱接地线平直，无弯曲，镀锌地线的镀层完好；锚柱拉线无断股、松股；拉线角钢呈水平状态并与支柱密贴。

- 软横跨的镀锌钢绞线无断股、交叉、硬弯、松散等缺陷，表面镀锌良好；横向承力索和上下部固定索无接头；软横跨站台上方的绝缘子裙边与站台边缘齐；硬横梁与支柱、硬横梁各梁段结合密贴、可靠，硬横梁、平腕臂受力后呈水平状态；腕臂底座与支柱密贴，底座槽钢呈水平；隧道内立柱安装符合设计要求。

- 承力索、接触线接头的位置、数量及质量符合设计规范要求；张力补偿装置的补偿绳无磨支柱或拉线的现象。

- 中心锚接安装位置、安装形式、符合设计要求；吊弦无散股和断股；站场内各股道同类悬挂的吊弦在同一断面上；补偿装置补偿传动灵活。

- 电连接线与线夹接触良好；吸流变压器零部件完整，无锈蚀，引线连接正确牢靠；承力索、接触线两绝缘子串中心对齐，地面传感器的横向位置和纵向距离符合设计要求。

- 附加导线肩架与支柱密贴，肩架呈水平状态；电缆钢索托架安装牢固；吸上线与回流线、吸上线与轭流线圈中点连接及无轨道电路区段吸上线与钢轨连接牢固可靠。

- ②牵引变电工程

- 基础布置应美观，基础纵横轴线应对齐，高程相同、表面光洁，无沉降。构架整体不得有弯曲、倾斜现象；构架上安装的金属构件平直无变形。

- 室内外高压防护栅齐全，遮栏及栏栅门扇开闭灵活。

- 油箱及所有附件无锈蚀及机械损伤，封闭应良好，无渗油，瓷件完好；引出线绝缘包扎牢固，无破损及扭弯现象，固定牢靠，焊接良好。绝缘屏障应完好，固定牢固、无松动现象。互感器外观完好，封闭良好；油浸式互感器安装面呈水平状态，并列安装时应排列整齐。

- 高压断路器无锈蚀或机械损伤；瓷面表面光滑、无裂纹，瓷、铁件粘合牢固；手车式断路器轨道水平、平行；并联电容器的外壳平整无变形，安装应垂直，牢固。

- 金具表面光洁无损伤、尖角及毛刺，均压环或屏蔽罩完整无变形；绝缘子的瓷件表面无破损及裂纹，瓷、铁粘合牢固。软母线无松股现象。

- 电力电缆及控制电缆固定牢固、排列整齐；金属电缆支架应可靠接地，电缆保护管的管口封堵严密。

- 远动装置、测试的盘、柜安装预埋螺栓和膨胀螺栓的外露长度、直径、埋设位置符合标准，电缆布置整齐。

- 4 公路工程

- （1）路基工程

- 1）土方路基边线与边坡是否出现单项累计长度超过50m的弯折；路基边坡、护坡道、碎落台是否有滑坡、塌方或深度超过100mm的冲沟；

- 2）石方路基是否分层填筑压实、每层表面平整、路拱合适、排水良好；上路床是否有碾压轮迹、亏坡现象；填石空隙是否用石渣、石屑嵌压稳定；

- 3）砂垫层宽度是否宽出路基边脚0.5m-1m，两侧端片石护砌是否牢固美观、勾缝饱满，有无塌陷、外鼓变形；

- 4）塑料排水板超过孔口的长度是否伸入砂垫层且不小于500mm；

- 5）护坡道、碎落台的位置设置、宽度、水土流失现象及拦截碎落物能力；

- 6）截水沟、急流槽与排水沟、边沟的接顺情况；急流槽是否有消水坎；

- 7）排水、防护不应出现外观限制性缺陷；

- 8）沟内不应有杂物，无排水不畅；

- 9）上下边坡绿化效果是否良好、有无冲刷或死株现象

- （2）面层和路面附属设施

- 1）面层表面是否有脱痕、松散、推挤、碾压轮迹、油丁、泛油、离析的累计长度不得超过50m；路面是否大面积下沉、裂缝；

- 2）沥青混凝土面层表面搭接处接缝是否有枯焦，横缝、纵缝接顺是否平顺，无明显接茬，在接缝、过渡段、桥头是否有明显跳车感；

- 3）路面与路缘石、路肩、排水设施（急流槽，泄水管）、声屏障、路肩墙层间排水层是否设置、是否衔接平顺，有无积水现象，匝道出入口路面坡度是否平顺，行车舒适，超高段低侧土路肩是否存在路面汇水冲刷现象；

- 4）水泥混凝土面层板面是否平整、密实，边角整齐，无裂缝，有无石子外露和浮浆、脱皮、踏痕积水等现象，面板是否有坑穴、鼓包和掉角，接缝填注是否漏填、松脱，面板刻槽是否完整、深浅、疏密一致、无毛边，有无污染路面，伸缩缝是否垂直、直顺，缝内有无杂物，伸缩缝在规定深度和宽度范围内是否全部贯通，传力杆与缝面垂直，接缝、过渡段、桥头有无明显跳车感；

- 5）硬路肩外观是否顺畅、表面平整，有无积水、阻水现象；

- 6）路缘石是否砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实，外露面是否清洁、线条顺畅；

- 7）路缘石滑模施工是否设置切缝；

- 8）声屏障、路肩墙路段路面层间水排出是否顺畅。

- （3）地道与涵洞

- 1）涵洞总体线形是否美观、顺畅，是否出现反坡或反复弯折现象，有无积水现象；

- 2）地道板缝处是否有渗漏水现象；

- 3）涵洞各结构构件有无异常变形，尺寸是否满足设计规范要求，各接缝、沉降缝位置是否正确，沉降缝处两端面应竖直、平整，上下不得交错，填缝有无空鼓、开裂、渗水现象，涵洞有无漏水；

- 4）预制构件其接缝应与沉降缝是否在同一平面内，涵洞内部、台帽有无遗留建筑垃圾、杂物，进出口、一字墙、八字墙、洞身与沟槽衔接处是否有阻水现象，锥坡是否出现塌陷和亏坡，混凝土构件外观有无蜂窝麻面，色差，有无裂缝、露筋现象；

- 5）涵洞进出水口的沟床应整理顺直，与上下游导流、排水设施的连接应圆顺、稳固，并应保证流水顺畅；

- 6）涵洞顶土路肩的厚度是否满足交安立柱入土防撞指标要求；

- （4）交安及其他工程

- 1）排水沟砌筑是否砂浆饱满、砌筑水沟沟底平整、有无反坡、凹兜现象，边墙是否平整、直顺、勾缝密实，与排水构筑物衔接顺畅；

- 2）护坡砌筑线型是否顺畅，表面平整，咬砌有序、有无翘动，砌缝是否均匀、勾缝密实，护坡顶与坡面之间缝隙封堵是否密实，护坡是否设置泄水管，排水管是否通畅；

- 3）挡土墙安装质量，板缝是否有渗漏水，泄水孔排水是否通畅，挡土墙外观、线型是否美观；

- 4）隔离墩、隔离栅、护栏安装牢固可靠，线型美观平顺；

- 5）声屏障安装质量和外观，声屏障与路面顺接部位排水是否畅通，声屏障部位预埋排水管孔与边坡急流槽是否顺接；

- 6）防眩板安装质量和外观；

- 7）互通式立体交叉区与环岛、管理养护设施区、服务设施区等绿地内的草坪、草本地被及花卉是否有连续空秃，喷播绿地是否有连续空秃、冲沟侵蚀；

- 8）交通标志安装质量，交通标线施画质量；

- 9）沿线绿化工程成活情况。

- 5 水运工程

- （1）港口工程

- 1）码头工程

- ①前沿线：前（后）沿线顺直，无明显错台或弯曲，无影响结构安全的差异沉降、位移。

- ②迎水面：胸墙和靠船构件等外形整体轮廓清晰、线角顺直、表面密实、平整，接茬处无明显错台、流坠，无影响结构耐久性的裂缝，无明显锈迹或锈斑。

- ③后方接岸与岸坡：接岸平顺、无影响使用的差异沉降后方岸坡坡面平顺、护面完整；压顶与挡墙线条顺直、混凝土密实、平整。

- ④面层：密实平整，无明显空鼓、起砂、剥皮，坡向正确、分化线整齐；各种沟、槽线条顺直，盖板整齐、平顺、无明显破损。

- ⑤变形缝：宽度均匀、构造完整，水平缝顺直、竖直缝上下贯通，无漏砂现象。

- ⑥重力式码头墙身构件（水面以上）:构件外形完整、无明显碰损，安装缝宽符合要求；板桩码头前墙构件：排列整齐、外形平整、无明显碰损，钢板桩锁口套锁、混凝土板桩缝宽一致、无漏砂现象。

- ⑦高桩码头和墩式码头的下部：桩、桩帽（或墩台）、梁、板等构件外形完整、混凝土密实、平整，无影响耐久性的裂缝、锈迹和其他明显缺陷；现浇接缝无明显错台、漏浆；构件安装支垫正确、坐浆饱满、勾缝平顺、无明显掏空现象。

- ⑧码头钢引桥：钢桥整体线形优美顺畅，杆件无明显变形、节点无脱焊或螺栓松动等现象；防腐涂层均匀、颜色一致，无起皮或泛锈。

- ⑨装卸机械轨道与火车轨道：轨距、轨顶标高正确；轨向直线顺直、曲线圆顺；轨道扣件符合设计要求；车档和地锚埋设端正、涂料均匀、色泽鲜明。

- ⑩停靠船与防护设施：系船柱、护舷位置正确、安装紧固、无缺失；护轮坎顺直、无明显缺陷和碰损；栏杆顺直、美观、稳固，踏步正确；泄水孔位置正确、排水畅通。

- 2）防波堤与护岸工程

- ①堤身：线形平顺、断面规则、无明显差异沉降；戕台、棱体的高程和宽度满足设计要求。

- ②护面：护面层完好、无明显下滑或拔缝；砌石护面平整、无明显松动、缺失或塌陷；栅栏板或四角空心块护面坡面平整、线条平顺；其他异型块体护面整体稳定、疏密均匀、无明显空缺。

- ③上部结构：胸墙或挡浪墙线条整齐、混凝土密实、无明显表面缺陷；变形缝顺直、贯通；压顶构件安装缝及处理符合要求。

- ④附属设施：灯柱基础、平台、踏步等的位置、高程、尺寸满足设计要求，外形整齐美观、无明显缺陷。

- ⑤直立式堤与护岸：堤身按码头有关要求检查；设有停、靠船设施的，按码头的相关要求检查。

- 3）港区堆场与道路工程

- ①面层：大面平整、线形整齐、坡向正确，与平石及周边构筑物衔接平顺；混凝土面层无断裂、剥皮和缺角掉棱，胀缝无明显缺陷；沥青面层坚实、无泛油、松散、裂缝和明显离析现象；铺砌面层镶嵌紧密、锁边良好、无破碎、松动，路缘石、雨水口、隔离墩等附属构筑物安装美观、坚固。

- ②管沟、边沟、雨水井：外形完好、周边无过大沉降，盖板安装稳定、边线顺直、无明显破损。

- ③堆场构筑物：集装箱跨运车跑道梁、箱脚梁、箱角块装卸机械轨道梁和基础设备等线形美观、表面平整、无断裂和缺角掉边等现象。

- （2）航道工程

- 1）港池与航道疏浚

- ①通航水域浚深：航道中部水域无浅点，平均超深值小于规定的允许值；边沿水域对中、硬底质和无备淤深度的疏浚，边沿区域无浅点；对软底质土，浅点的数量及欠挖值优于标准规定值。

- ②开挖范围：平均超挖宽度优于标准的规定值。

- ③边坡坡度：在标准的规定范围内。

- ④泥土处理：处理方式、地点符合规定，无污染环境的现象。

- 2）航道整治工程

- ①堤坝：各类堤坝外形规则、填筑密实，沉降均匀稳定、无异常变形；坡面平整、护面规则、无明显塌陷；砌石（块）紧密、无松动，栅栏板或四角空心块护面线条平顺，其他异型块体护面整体稳定、疏密均匀、无明显空缺，植物护坡完整；顶面平整规则、无明显裂缝和异常变形；防浪墙无开裂、挤碎、架空、错断、倾斜等现象。

- ②护岸：外形规则、线形平顺；砌石美观、衬砌完整、混凝土挡墙无开裂。

- ③护底、护滩、护脚：稳定，无明显冲刷破坏现象。

- ④附属设施：灯柱基础、平台、踏步等的位置、高程、尺寸满足设计要求，外形整齐美观、无明显缺陷。

- （3）通航水工建筑工程（船闸）

- 1）船闸主体：闸首、闸室、上下游翼墙及上部结构表面完整、线条流畅、接茬平顺、无明显裂缝和质量通病；墙后回填密实、铺盖平整；闸首闸室及岸翼墙沉降、位移均匀稳定。

- 2）闸阀门：结构开关灵活到位、无明显漏水、门体无明显变形、钢结构焊缝无明显缺陷、涂层完整、无明显脱皮或泛锈。

- 3）启闭机：运转灵活到位；液压启闭机系统无明显漏油现象、管道整齐、便于检修，卷扬式启闭机的滑轮、卷筒和联轴器无裂纹，钢丝绳符合要求、大小车行走无卡阻；电器设备可靠接地、防护装置齐全有效。

- 4）上下游引航道水深满足设计要求。

- 5）导助航与停靠船建筑物和附属设施：按其结构形式和种类分别按码头和护岸工程的要求进行检查。

- 6）跨闸桥梁：按桥梁工程的要求进行检查。

- （4）修造船厂工程（干船坞、船台与滑道工程）

- 1）主体结构：坞首、坞墙及上部结构表面平整、接茬平顺、无明显裂缝和质量通病，坞底板（船台板）平整，板块分划线整齐、清晰，止水可靠、效果良好，减压排水阀门正确，排水边沟规则、坡向正确；坞首与坞墙无明显沉降、变形。

- 2）坞门：启闭灵活到位、无明显漏水、门体无明显变形、钢结构焊缝无明显缺陷、涂层完整、无明显脱皮或泛锈。

- 3）滑道：滑道平直、完整，轨距及轨顶高程正确、偏差满足要求。

- 4）牵引与止滑设施：设置齐全，满足安全使用要求；

- 5）停、靠船等附属设施：按码头工程的相关要求进行检查。

6.6.3 交通工程资料评价内容

- 交通工程资料抽查除按照本标准第6.2条规定的要求进行检查外，还应重点查看：

- 1 桥梁工程

- 地（桩）基承载力试验报告；桥梁桩基无损检测报告，工程基桩要求I类桩率95%上；成桥后沉降观测报告，钢梁（钢结构）焊接工艺评定报告及无损探伤报告；桥梁防水材料检验、试验记录；沉井就位清基的质量检查验收记录；铁路客运专线和高速铁路混凝土耐久性测试（混凝土的电通量、抗裂性对比试验、钢筋的混凝土保护层厚度、混凝土的抗碱-骨料反应性能）报告；钢筋混凝土保护层厚度检查（抽查梁和墩台，90%实测厚度不得少于设计值）；混凝土强度无损检测（抽查梁和墩台）；预应力张拉记录表、特大桥施工监控报告、桥梁的动、静载试验报告；桥梁（交）竣工验收资料。

- 2 隧道工程工程

- （1）初期支护喷射混凝土强度、厚度、平整度等检查和试验报告；二衬、仰拱等混凝土同条件养护试件强度检测资料；监控量测资料；超前地质预测预报资料；隧道地质复杂地段监理、设计批准的施工方案和处理验收记录；

- （2）隧道衬砌、底板混凝土强度检测报告（抽测断面，或纵向布线检测、采用无损检测，下同）；钢筋混凝土中钢筋位置和保护层检测报告（抽检）；衬砌背后回填密实度检测（抽测断面，或纵向布线检测）；衬砌渗水湿渍情况检查（采用观察、全部检查）；隧道衬砌内轮廓检测（采用断面仪测量抽检）；衬砌表面裂缝检查（采用观察检查）；隧道贯通测量报告。

- （3）盾构法施工地铁地质预测、预报资料；施工调查资料；经监理批准的实施性施工组织设计及相关的专项方案、应急救援预案；盾构机验收和100环验收记录。

- （4）盾构法施工隧道结构检测验收报告（全数观察检验，查看施工日志）；隧道防水验收及检测报告；隧道高程和平面位置偏差、隧道衬砌环直径椭圆度偏差、相邻管片的径向错台偏差、相邻管片的环向错台偏差检测记录；隧道与联络通道等附属构筑物的接缝防水检查验收记录；盾构法施工穿越重要的构（建）筑物时的沉降观测记录。

- （5）沉管隧道主要工序、工艺的关键控制点（检查相关施工资料）：

- 1）沉管基础：沉管基槽开挖的精度控制，基础垫层的厚度、平整度控制，基槽和垫层的回淤沉积物密度和厚度。

- 2）衔接段基础：天然地基、桩基、复合地基满足设计要求，软基的加固和换填、岩基遇溶沟、溶槽等特殊情况的处理。

- 3）沉管预制和衔接段隧道现浇混凝土：混凝土、钢结构、金属预埋件和防水材料的耐久性能和施工质量，结构几何尺寸精度，节段接头剪力键、限位装置等施工质量，管节预埋件和止水带安装精度及止水效果，钢端壳施工精度，管节临时预应力。

- 4）沉管安装：沉管安装精度控制，相邻沉管间错台、差异沉降控制，GINA止水带压接，Ω橡胶止水带安装及止水效果，最终接头安装。

- 5）管顶回填防护：回填的及时性和对称性，回填料及回填范围和厚度控制。

- 6）工程监测：沉管隧道的沉降位移监测、健康监测、基坑监测、围堰监测。

- 3 铁路工程

- （1）路基工程

- 复合地基承载力的检测记录；换填地基质量验收记录；桩基无损检测记录；混凝土和砌筑砂浆强度检测报告；路基沉降观测记录（重点是软基地段、高填方和半填半挖地段）;路基竣工高程、中线、宽度实测记录；路基边坡坡率、路基排水沟槽、路基支挡结构混凝土裂缝宽度、路基支挡结构钢筋的保护层厚度、路基支挡结构无损检测墙体厚度、路基支挡结构无损检测墙后回填密实度等实测报告。

- （2）轨道工程

- 无砟道床支承刚度、横向阻力、纵向阻力检测记录；胶接绝缘接头测定绝缘电阻检测记录；道钉锚固抗拔试验报告；CPI、CPII控制网及高程控制网复测报告书；CPII与GRP精测控制网成果及验收报告。线路基桩复测记录；轨道工程实体质量和主要功能核查表；有砟轨道道床力学参数测试记录；无砟轨道轨枕及轨道板安装质量检查记录；轨道静态质量检查记录；轨道动态质量检查记录；钢轨焊接型式检验记录；钢轨焊接周期性生产检验记录；钢轨探伤记录；无缝线路锁定施工记录；无缝线路位移观测记录。

- （3）无站台柱雨棚工程

- 钢结构主体工程使用的全部材料（含螺栓球、焊接球等）质保书、出厂合格证和复试检测报告；钢结构（含厂焊和现场焊接）焊缝检测报告（含第三方检测报告）；重要或特种钢结构的焊接工艺评定报告；高强螺栓扭矩值施工检测记录；钢结构主体工程的分部、分项质量验收资料；工程基础施工记录和无损检测报告；防腐涂料、防火涂料产品合格证、涂装施工记录；防火涂料粘结强度和抗压强度检测报告；压型金属彩涂板、采光板、光伏板质保书、出厂合格证；保温、隔热、隔汽和密封材料出厂合格证；屋面施工质量验收记录；各种卡顶材料金属配件合格证书性能检测报告，进场复验记录。雨篷、进站天桥立柱垂直度检测记录；钢结构涂装质量验收报告；防腐涂料、防火涂料涂层厚度检测记录；雨篷桁架中部及悬挑端部挠度实测记录。

- （4）通信、信号、电力、牵引供电工程

- 1）通信工程

- 光电缆线路性能、光电缆线路防雷与接地；各系统性能、功能无损检测及网管检验记录。

- 2）信号系统工程

- 信号设备复测记录；信号工程实体质量和主要功能核查表；设备限界检查记录；道岔、信号机、轨道电路单项试验记录；联锁试验报告；设备综合绝缘测试记录。

- 3）电力工程

- 基础型钢验收记录；设备绝缘测试报告；接地电阻值测试记录；电缆终端头交直流试验报告；电杆验收记录；二次回路配线及数据传输电缆检测记录及绝缘测试记录。

- 4）牵引供电工程

- ①接触网工程：基础验收记录；支柱验收记录；接地电阻值测试记录；腕臂定位受力测试记录。

- ②牵引变电工程：基础验收记录；设备绝缘测试报告；接地电阻值测试记录；电缆终端头交直流试验报告；二次回路配线及数据传输电缆检测记录及绝缘测试记录。

- 4 公路工程

- （1）路基路面工程

- 路基压实度检测记录、换填地基质量验收记录、复合地基承载力检测记录（砂桩、灰土桩、碎石桩、水泥搅拌桩、旋喷桩等）、路基沉降观测记录（重点软基、高填方、半填半挖地段等）、路基边坡坡率、路基排水沟槽、路基上、下挡结构混凝土强度、砌体厚度及回填密实度等实测报告、路面原材料、半成品质量检测报告、材料配比、拌和加工控制检测和试验数据报告、路面压实度、平整度检测资料等。

- （2）交安及其他工程

- 金属构件原材料、半成品和成品质量检验报告（立柱、标志板、波形护栏）、金属构件镀锌质量检测、反光标线玻璃珠质量及撒布厚度检测、混凝土护栏、预制块几何尺寸及混凝土强度检测记录等。

- 5 水运工程

- （1）码头、防波堤与护岸、港区堆场与道路、港池等工程

- 工程竣工整体尺度测量报告、建筑物沉降位移观测资料、工程实体质量抽查检测记录、结构裂缝情况检查记录等。

- （2）航道工程（航道整治、航道疏浚）

- 疏浚工程竣工水深图、疏浚工程竣工断面图、周边筑物沉降位移观测资料、工程实体质量抽查检测记录、实船适航报告等。

- （3）通航建筑工程（船闸）

- 工程竣工整体尺度测量报告、建筑物沉降位移观测资料、结构裂缝、渗漏情况检查记录、安全装置、接地绝缘电阻检查记录、设备试压、试运转记录和工程实体质量抽查检测记录进行抽查等。

- （4）修造船厂水工工程（船坞、船台与滑道）

- 与通航建筑工程要求相同。

6.7 水利工程

本条适用于水库工程、水闸、引（调）水工程、水工大坝、灌溉及排水泵站、堤防工程等水利工程的现场评价。

6.7.1 水利工程实体质量评价主要部位

水利工程实体质量评价主要部位应包括且不限于：

1.土石坝工程：坝体（坝身填筑区、防渗体），坝顶（防浪墙、路面），坝面护坡（块石、混凝土、植物护坡），坝脚（下游排水体、反滤层），坝体与岸坡连接处，泄水建筑物（溢洪道、泄水孔），坝体观测设施（沉降、位移、渗流观测点）。

2.混凝土坝工程：坝身（坝体混凝土、廊道），坝体相邻坝段（伸缩缝、止水设施），坝坡（混凝土护面、分块缝），坝基（基岩接触面、灌浆帷幕），进水口及压力管道，坝体观测设施（沉降、位移、渗流观测设备）。

3.堤防（渠系）及河道整治工程：堤身（填筑体、防渗墙），堤顶（防汛道路、堤肩），护坡（砌石、混凝土、植物护面），护岸（挡墙、护脚），河道开挖（疏浚断面、边坡），渡槽、涵管、涵洞、隧洞（衬砌结构、接口），沉降、位移、渗流观测设备。

4.水闸工程：闸室底板，闸墩及上部结构（启闭机房、门槽），岸翼墙，铺盖、护坦、海漫（防护结构、排水孔），混凝土结构分缝（伸缩缝、止水装置），闸门及启闭设备，闸室及岸翼墙观测设施。

5.泵站工程：泵室（底板、墩墙），前池（进水池），压力水箱（出水池），岸翼墙，上部结构（控制室、配电室），泵站配套建筑物（进出水管道、阀门井），混凝土结构分缝，泵站防渗排水设施，消能防冲设施，水泵机组及辅助设备，泵室及主要建筑物沉降、位移观测点。

6.水电站工程：电站厂房（机组基础、楼板），隧洞（洞身衬砌、进出口），进水口（拦污栅、闸门），压力钢管（管身、接头），调压室，上部结构，厂房底板，钢管外围混凝土，其他配套建筑物（开关站、升压站），附属设施，混凝土结构分缝，电站防渗排水、消能防冲设施，电站厂房、进水口、岸坡观测设施。

7.供水管道工程：沟槽（开挖断面、地基处理），管道基础（混凝土、砂石基础，钢管、球墨铸铁管、钢筋混凝土管、PVC管等管道本体，管道接口（焊接、承插、法兰连接），钢管防腐层，附属设施（阀门、检查井、支吊架），顶管、定向钻、沉管施工段，管道功能性试验检测点。

8.水工金属结构安装工程：闸门（门叶、止水橡皮），拦污，启闭机（机架、钢丝绳），外露控制阀组，电气设备，涂层表面（防腐、防火涂层）。

9.水轮机（水泵）等水利机械安装工程：水轮发电（水泵）机组，盘柜、电缆、管路，附属设备（油、气、水、通风系统），消防系统，环保系统，设备试运行检测点。

10.电气装置安装工程：电力变压器，电缆线路及厂（站）区架空线路，低压配电柜及低压电器，起重设备电气装置，柴油发电机组，电气照明装置，六氟化硫（SF6）断路器，真空断路器及高压开关柜，隔离开关、负荷开关及高压熔断器。

11.屋面工程、装饰装修工程：水工建筑物外观，厂区道路、排水沟、围墙（栏栅）、杆、架、塔、柱等，屋面排布、排水、防水、屋面安装细部、爬梯、栏杆等。

12.工程建设数字孪生工程：BIM和GIS技术应用节点，工程智能感知设备（摄像头、传感器），智慧管理系统终端，数据传输接口，电子档案存储设备，安全防护体系设备，自动化控制系统。

6.7.2 水利工程实体质量要求

工程实体质量核查采取随机抽查方式，隐蔽工程实体质量可通过查阅检验测试记录等技术资料加以证实。

1.土石坝工程

坝体：填筑密实度符合设计要求，沉降均匀（最终沉降量不超过设计允许值），坝体与混凝土建筑物结合部位无渗水、裂缝；

坝顶：平整规则，无明显裂缝和异常变形，防浪墙无开裂、挤碎、架空、错断、倾斜，顶面标高符合防汛要求；

坝面护坡：块石（或混凝土、植物）护坡平整规则，无明显塌陷、贯穿裂缝，止水设施完好，排水顺畅，无不合理渗水；

坝脚：外形规则，坝体排水系统布置合理、排水通畅，坝脚以外地面无散浸、渗水或沼泽化；

坝体与岸坡连接处：无裂缝、错动、滑动现象，结合紧密，无不合理渗水；

坝体观测设施：沉降、渗流等观测设备安装齐全、运行正常，数据可准确采集。

2.混凝土坝工程

坝身（体）混凝土：浇筑密实，无明显裂缝（不允许出现贯穿性裂缝），轮廓尺寸符合设计要求，廊道无裂缝、渗水，排水孔布置合理、排水顺畅，无明显溶蚀和水流侵蚀；

坝体相邻坝段：无明显错台，伸缩缝制作规范，止水带（片）安装牢固、无破损，密封严密；

坝坡：平整，分块规则，无明显质量通病（如蜂窝、麻面、露筋），无危害结构安全的裂缝，一般裂缝经处理后效果良好；

坝基：基础岩体无挤压、错动、松动和鼓出，坝脚以外地面无不合理渗水，坝体与基岩（或岸坡）接合处无错动、开裂、脱离，两岸坝肩及近坝区岸坡无明显裂缝、滑坡、溶蚀和不合理绕渗；

坝体观测设施：位移、渗压等观测设备完好有效，数据连续可靠。

3.堤防（渠系）及河道整治工程

堤身、堤顶：填筑密实度符合设计要求，无明显裂缝，沉降均匀稳定，无不规则沉陷，堤顶防汛道路平整、排水顺畅；

护坡：平整规则，无明显塌陷，砌石（混凝土、砌块）护坡护砌规整、砂浆饱满，植物护坡完整无雨淋沟等冲刷破坏，无不合理渗水，排水沟通畅；

护岸：规则稳定，无明显塌陷、冲刷（崩塌）破坏；

河道开挖（疏浚）：开挖断面符合设计要求，边坡稳定，无不合理回淤；

渡槽、涵管、涵洞、隧洞等：混凝土浇筑密实，衬砌完整，结构无明显渗水，与堤身结合部位无不合理渗水、错台；

沉降、渗流、位移等观测设施：安装齐全、有效，数据满足设计监测要求。

4.水闸工程

闸室底板、闸墩及上部结构：无危害结构安全的裂缝，一般裂缝处理效果良好，无明显质量通病，门槽等二期混凝土规则、与主体结合紧密；

岸翼墙：无明显裂缝、渗水，无明显质量通病、错台现象；

铺盖、护坦、海漫等防护设施：平整规则，无冲刷破坏，排水孔设置合理有效，反滤层层次清晰、填充密实；

混凝土结构分缝：分缝合理规则，伸缩缝制作规范，止水设施（止水带、填缝材料）完好、密封严密；

闸室及岸翼墙等观测设施：沉降均匀，无明显水平位移，渗流稳定，观测设施齐全、数据准确。

5.泵站工程

泵室：底板、墩墙无影响结构安全的贯穿性裂缝，无明显渗水、质量通病；

前池、压力水箱、岸翼墙、上部结构：无明显裂缝、渗水，无明显质量通病；

配套建筑物：布置合理有效，运行良好，满足机组正常运维需求；

混凝土结构分缝：分缝合理规则，伸缩缝制作规范，止水设施良好；

泵站防渗排水及消能防冲设施：布置合理有效，无明显毁坏现象，消能效果符合设计要求；

泵室、岸翼墙及其他主要建筑物沉降、位移：沉降、位移均匀稳定，不超过设计允许值。

6.水电站工程

电站厂房、隧洞、进水口、压力钢管、调压室、上部结构：无明显裂缝、渗水，无明显质量通病；

厂房底板、钢管外围混凝土：无影响结构安全的贯通裂缝，无影响使用功能的裂缝；

其他配套建筑物及附属设施：布置合理有效，运行良好；

混凝土结构分缝：分缝合理规则，伸缩缝制作规范，止水设施良好；

电站防渗排水、消能防冲设施：布置合理有效，无明显毁坏现象；

电站厂房、进水口、岸坡及其他主要建筑物沉降、位移：沉降、位移均匀稳定，符合设计要求。

7.供水管道工程

沟槽开挖、回填与地基处理：开挖尺寸、位置偏差符合规范要求，基底换填土厚度、压实度满足设计要求；

沟槽回填：管道沿线回填土无局部凹陷和明显沉降，回填时管道及附属构筑物无损伤、沉降、位移，回填土压实度符合规范（设计）要求；

管道基础：混凝土基础强度或砂石基础压实度满足设计要求，原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀无空隙，混凝土基础外光内实无明显缺陷，管道基础尺寸、位置偏差符合规范要求；

钢管接口连接：管节及管件、焊接材料质量合格，接口焊缝坡口符合规范要求，焊口错边符合规定（无十字型焊缝），法兰接口同心、螺栓自由穿入，接口纵、环缝位置合理，坡口及焊接范围内无污物，不同厚度管节对接符合要求，焊缝质量合格（无气孔、夹渣、裂纹、咬边、焊瘤等）；

钢管防腐：防腐材料符合相关标准及设计要求，防腐层厚度达标（≥设计值），搭接平整、光滑，无破损；

球墨铸铁管接口连接：管节、管件、橡胶圈质量合格，承插口连接中轴线同心，承口、插口无破损，插口插入深度满足要求，胶圈安装位置准确无扭曲、外露，连接后管节间平顺无突起，管线接口转角符合要求，接口水压试验合格（无渗漏）；

钢筋混凝土管、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接：管节、管件、橡胶圈质量合格，柔性接口胶圈位置正确无扭曲、外露，承口、插口无破损，接头水压试验合格；刚性接口强度满足设计要求，管道沿曲线安装时接口转角符合规定，接口填缝材料密实、光洁、平整；

PVC等化学建材管道接口连接：管节、管件、橡胶圈质量合格，承口、插口与套筒连接紧密无破损、变形、开裂，接口水压试验合格；熔焊连接焊缝平整、无缺损变形，无气孔、鼓泡、裂缝，电熔连接电阻丝不裸露，热熔连接形成均匀凸缘（无气孔、鼓泡、裂缝）；卡箍、法兰、钢塑过渡接头连接连接件齐全、位置正确、安装牢固，无扭曲、变形；

管道铺设：管道埋设深度、轴线位置满足设计要求（偏差≤规范限值），刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损，柔性管道无纵向隆起、环向扁平或其他变形，管道铺设稳固、线形平直，内壁光洁平整无杂物、油污，无渗水，管道与井室口之间无渗漏水，管道内外防腐完整无破损，闸阀安装牢固、严密、启闭灵活（与管道轴线垂直），管道铺设允许偏差符合规范要求；

顶管管道：工作井无明显渗水，后背墙坚实、稳固、平整，导轨顺直、平行、等高，顶管管节、管件质量合格，接口橡胶圈位置正确无位移、脱落（钢管接口焊接质量合格），管道接口端部无破损、顶裂，接口无滴漏，内壁光洁平整无杂物、油污，无渗水，管道与工作井、出口洞壁连接牢固（洞口无渗水），管道防腐层完整附着紧密，管道贯通后允许偏差满足要求。

8.金属结构安装工程

闸门、启闭机、拦污栅等：闸门门叶平整、止水橡皮安装牢固无破损，拦污栅网格均匀、安装牢固，启闭机机架水平、钢丝绳无断丝，焊接合格，无明显漏水，运行平稳、启闭灵活，限位装置可靠。

9.水轮机（水泵）等水利机械安装工程

机组安装水平、垂直偏差符合规范要求，运行平稳（振动、噪声不超过设计允许值），油、气、水、通风系统连接严密无渗漏。

10.电气装置安装工程

电力变压器、低压配电柜及低压电器安装牢固、接线整齐，电缆线路敷设规范、标识齐全，接地可靠（接地电阻值≤设计值），电气照明装置安装规整，六氟化硫断路器、真空断路器及高压开关柜等运行正常，柴油发电机组安装稳固、接地可靠，消防、安防系统联动有效。

11.屋面工程、装饰装修工程

水工建筑物细部装饰简洁实用，材料环保，各类控制柜（箱、屏）尺寸协调、色调一致，砌体砌筑均匀横平、分缝分块制作规整，各类线路与管线排布整齐、颜色均匀；厂区道路及排水布置合理、绿化与环境到位，围墙（栏栅）及杆、架、塔、柱符合要求；屋面排布、排水组织及防水构造符合要求，爬梯、栏杆等设施安装到位。

12.工程建设数字孪生工程

BIM和GIS技术应用覆盖工程关键部位，工程智能感知设备（传感器、摄像头）布设合理、数据传输稳定，智慧管理系统功能完善（可实现远程监控、数据分析），数据共建共享机制健全，电子档案齐全规范，安全防护体系可靠，自动化控制系统响应及时、操作准确。

6.7.3 水利工程资料评价内容

工程资料抽查除按照本标准第6.2条所规定的要求进行检查以外，还应检查（但不限于）如下重要信息及数据资料。

1.地基处理及基础工程

土基静力触探检测报告；回填土密实度检测报告；桩基（复合地基）承载力检测报告、桩身完整性检测报告（Ⅰ类桩占比应超 90%以上，无Ⅳ类桩）；岩石地基边坡开挖及锚喷支护施工记录；地下连续墙施工记录和检测报告；沉井混凝土强度报告；地基验槽记录；灌浆（防渗）施工工序质量评定记录等。

2.土石方工程

砌石石料检查、检验报告，砌石施工质量验收记录，砌筑砂浆试块抗压强度试验报告；土料填筑压实度、最优含水率、渗透系数检测报告，土石方填筑施工质量验收记录；永久性边坡开挖（或衬砌）施工质量验收记录；填筑体上道路及其他结构沉降量检测记录。

3.混凝土工程

模板施工记录和质量检验记录；基础及主体结构钢筋质量证明文件及检测报告，钢筋接头力学性能试验报告，钢筋保护层厚度检测记录；混凝土所用原材料质量证明文件和检验报告，配合比设计报告，混凝土试块标养强度报告及评定、同条件养护试块强度报告及评定，混凝土抗冻、抗渗试验报告，高性能混凝土抗氯离子渗透性能检测报告，混凝土耐久性等试验和检测报告；预应力筋质量证明文件、检验报告；孔道灌浆试验报告，混凝土同条件养护试件试验报告；混凝土构件出厂质量证明文件、有关抽样试验报告，构件施工记录和质量验收记录；工程建筑物混凝土外观质量评定。

4.堤防（渠系）及河道整治工程

堤防与河道施工抽检记录，质量检验报告；河道疏浚施工质量验收记录，测量记录；吹填施工记录，土工试验、检验报告，吹填高程、平整度等施工检测记录。

5.水工金属结构安装工程

闸门及管道安装、焊接、涂层质量验收记录，闸门及管道设备技术文件、出厂质量保证书、质监报告、试运行记录；拦污栅安装质量评价报告和监督评定报告；启闭机安装质量验收记录；管道外露的控制阀组外形质量验收记录。

6.水轮机（水泵）等水利机械安装工程

立式、卧式（斜式）、灯泡贯流式水泵机组安装工序质检资料，机组试运行检验评定资料；潜水电泵机组安装、电动机电气检查和试验等工序质检资料，电机交接试验记录，机组试运行检验评定资料；水轮发电机组设备采购合同、部件出厂资料、设计联合会资料，机组安装、验评、调整试验记录，运行检修记录；水力机械系统管道埋设、安装、焊接、管道系统试验等工序质检资料；水、油、气、通风系统设备安装工序质检资料，电机交接试验记录，试运行检验评定资料。

7.电气装置安装工程

动力配电柜与成套柜出厂质量证明文件和开箱检验记录，电气设备交接试验记录，整组试验记录，仪表校验、通信试验记录；变压器出厂质量证明文件和开箱检验记录，施工记录；低压电器、电机、柴油发电机组出厂质量证明文件，绝缘电阻测试记录；照明与信号装置出厂质量证明文件，灯柱、灯架及照明装置安装施工、验收记录；配管施工记录；电缆支架和桥架施工记录；电缆出厂质量证明文件，电缆敷设施工记录；硬母线滑接线绝缘电阻测试记录，施工及质量验收记录；防雷及接地装置隐蔽工程验收记录和接地电阻测试记录，电气装置施工记录，避雷接闪器出厂质量证明文件，接地施工记录；危险场所电气安装产品、防爆电气设备技术文件和检查施工记录。

8.屋面工程、装饰装修工程

屋面排布、排水组织及防水构造设计与施工记录，防水材料出厂质量证明文件和检验报告；屋面安装细部、爬梯栏杆等安全设施验收评定记录；装饰、装修材料出厂质量证明文件和检验报告、环保证明；控制柜（箱、屏）尺寸色调协调核对记录；砌体分缝分块、线路管线规整度的质量验收评定记录；厂区道路、排水、绿化、围墙设施配套资料。

9.安全监测工程

变形监测仪器设备合同文件、设备检查表、试运行检验表，变形观测方案、观测记录，变形监测（最大沉降量、水平位移量）检测报告；渗流监测设备设计及合同文件、设备检查表，测试、试运行检验记录。

10.工程建设数字孪生工程

数字孪生平台相关数据、内容及整体展示效果，雨水情监测的相关数据，通信网络的工控网连接情况，工程安全智能分析预警系统建设及运行情况，防洪兴利智能调度系统建设及运行情况；控制系统试运行检验记录，站控单元软件试运行检验记录，视频前端设备和视频主机试运行检验记录，计算机网络系统网络设备测试记录。

6.8 市政工程

6.8.1 市政工程实体质量评价主要部位

（一）城市道路工程

1 面层

（1）道路总体：线形、过渡衔接、纵坡排水、行车舒适度、整体布置、道路顺接；雨水口设置、分幅界限、隔离区域、功能标识、行车视线、分合流转换、交通标志设置、交通系统完整、排水系统及水淹逃生设施。

（2）沥青混合料面层：外层缺陷控制、沉降控制、接缝、与路缘石及其他构筑物衔接、污染其他构筑物情况；水泥混凝土面层：板面缺陷控制、观感、板面拉毛压槽纹理、传力杆、切缝灌缝。

（3）路肩：施工工艺、线性、观感、排水；软路肩观感、压实度；硬路肩铺砌顶面高度、缝隙、座浆、与其他构筑物衔接。

（4）井盖：类型、材质、使用部位、位置、与路面的平顺度、井周密实程度、井盖下沉控制、周边积水情况、绿化带内的井盖高度、井盖开启方向、防坠落防护网安装、井盖与井圈连接、井圈安装质量、井筒安装或砌筑、踏步安装质量。

（5）雨水口及雨水支管：雨水口型式、高程及几何尺寸、四周填缝质量、位置；井篦与井框配套、材质缺陷情况；井篦、井圈、过梁安装质量；井框与周边路面的吻合、排水；雨水口内壁抹面、立篦式雨水口设置、6 安装质量、排水位置；泛水坡、内部杂物清理；雨水支管线性、接口、坡度、管内清洁；雨水支管与井壁接缝填筑，管口伸入井内壁长度、管口端面控制。

2 基层：边线、宽度、标高、线性、观感质量、压实控制。

3 路基

（1）路基总体：沉降值、边坡、排水、厚度、表观、与构筑物衔接、石方路基嵌缝、密实度。

（2）路基边线与边坡、护坡道：线性、稳定、位置、外形、水土流失控制、支挡结构质量。

（3）护砌、排水边沟：外观、勾缝、排水板铺设质量。

（4）特殊土路基填筑：软土路基换填处理材料、压实度、厚度和地基承载力；特殊土路基反压护道宽度、高度、压实度；土工材料的敷设质量；桩基材料质量、桩长、复合地基承载力。

4 人行道

（1）道砖原材：人行道面砖物理、力学性能、强度、性能指标。道砖外观、纹路、棱角、色彩。混凝土砖颜色、成型质量。盲道砖规格、颜色、强度、与人行道铺面的区分度。盲道砖材料、触感条和提示盲道触感圆点、颜色；行进盲道触感条和提示盲道触感圆点凸面高度、形状和中心距。

（2）料石及预制砌块铺砌：稳固、平整度、缝线、缝宽、坡度、排水效果、与周边构筑物衔接、边角拼接工艺、镶贴观感。

（3）沥青混合料铺筑：外观、接缝、与周边构筑物衔接。

（4）盲道安装：整体观感、节点设置、出入口设置、与周边构筑物衔接、规避障碍物设计、安全警示、提示长度和范围、坡口高差、与井盖位置。

（5）基层：材料力学性能、压实度、施工工艺。

（6）树池：树池树框安装观感、拼接、与人行道齐平。行道树排列、裸土覆盖。

5 人行道地道

（1）结构整体：裂缝控制、强度、抗渗、防水、钢筋连接、保护层、尺寸、位置、整体观感。

（2）防水层：原材质量、搭接长度、接头质量、严密性；变形缝外观、缝宽、嵌缝材料填充、填缝板安装质量；防水卷材铺设质量、收头；防水涂料涂刷质量、厚度。

（3）装配式结构：接缝处理、埋入基座的深度、节段界面处理、填充、安装线形、密封圈安装、后浇带。

（4）砌筑墙体、钢筋混凝土：顶板结构厚度、砌筑砂浆强度、渗漏水控制；砌筑砖排列、灰缝、变形缝。

（5）栏杆、梯道及扶手：安装稳固、垂直高度、地面以上留空高度、杆件净间距；梯道净宽、净高、防滑设置；踏步高度；安全出口疏散宽度、距离；疏散楼梯和疏散走道宽度、长度；扶手接缝、色泽、整体观感、连贯性、高度、延伸方式和长度。

（6）人行地道装饰装修：观感、实用性、出入口部位标高、防雨性能；抹灰墙表观、颜色，空鼓控制；涂饰工程线条（角）线性、缺陷情况；吊顶面层材料表观；压条线性、宽度；墙面饰面砖、饰面板表观、孔洞与面板衔接；地面板材表观、排布、缝格、接缝；活动盖板安装、四周缝隙；变形缝装置安装、外墙装饰装修协调性。

（7）照明及标识、标志：照明灯具安装支架的结构尺寸、预埋件、安装方位、间距；照明灯具安装稳固、位置、轮廓线型与地道协调性、亮度；安全线标志、标线位置、材料的规格和颜色；各类标志的完整性、清晰度。

6 人行天桥

（1）天桥整体：线形、造型、与周边环境协调性、舒适度、结构表观、梁缝、轮廓、阴阳角线条、排水；钢结构防护涂装颜色、观感、涂膜。

（2）主体结构：地基承载力、基础强度与耐久性、桩基础I类桩占比；墩柱、盖梁、台座材质、结构尺寸、混凝土强度；墩、台与承台、盖梁衔接、阴阳角线条、接缝；墩柱垂直度、外观。

（3）支座、垫石及挡块：支座形式、规格及安装方向、使用功能、外观、组件；活动支座实际位移量、转角量；固定支座的锚销安装。支座和梁底及垫石之间间隙、防尘防污装置、保护情况。

（4）预制混凝土结构梁：结构安全、混凝土强度、耐久性、抗渗性能；钢筋机械、焊接连接接头、保护层厚度；结构尺寸、表观、线性、密实、色泽、湿接缝节点。

（5）钢结构梁钢结构：焊缝质量、高强度螺栓材质和终拧扭矩；防腐的品种、涂层厚度、涂刷遍数和防火涂料品种、涂层厚度和耐火时间；基板成型质量、涂层、镀层缺陷控制；焊缝质量；涂层外观、颜色、界面。

（6）混凝土铺装层及排水：厚度、配筋、混凝土强度、表面处理；塑胶混合料铺装层的品种、规格、性能；塑胶铺装连续性、完整性、厚度、外观、与地漏衔接、排水。

（7）安全防护设施：净高设置、限高标志；护栏构造、材质、规格型式、混凝土强度及钢结构防腐处理、立柱置入基础深度；临空部位设置防护栏杆（栏板）安装、垂直度、地面以上范围留空、杆件净间距、扶手高度、上下两层扶手间距、扶手与墙面的距离、安全挡台设置、扶手设置；人行护栏蹬踏面情况、防止花盆坠落的措施、提示盲道砖、盲文标志牌设置；人行天桥下面的三角空间区设置；阶梯踏步高度、宽度；自动扶梯、楼梯的下部的安全阻挡措施；过桥管线布置、分布、预埋质量。

7 附属构筑物

（1）路缘石：强度、规格、尺寸、表观、棱角、弧度。砌筑线、过渡段效果、外露面。与路口、隔离带端部等曲线段的匹配，渠化和变坡段路缘石过渡、勾缝、灌缝、缝隙。立缘石与路面、隔离带高差；平缘石安装牢固，阻水情况。

（2）排水沟或截水沟：预制砌块强度；预制盖板钢筋品种、规格、混凝土、砂浆强度；排（截）水沟排水通畅、与其他排水设施衔接；砌筑勾缝、拼缝填充；边沟上口线性、沟底平整度、排水、坡度；边墙外观、勾缝；土质边沟断面、沟底、边坡、坡度、排水。

（3）倒虹管及涵洞：地基承载力、管材质量、混凝土、砂浆强度、闭水试验、回填土压实度；护坡预制砌块、砂浆及基础混凝上强度、护坡砌筑工艺、稳固性；排水设施、护坡砌筑线型、外观；砌体护坡砌缝、勾缝；护坡顶与坡面之间缝隙处理。

（4）雨水泵站：变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、孔口等细部节点位置、与工艺管道缝隙、防水；泵站设备位置、安装、工艺管道与设备连接接口、系统运行状况、砌体结构砌筑、灌浆；构件安装位置、外观、嵌缝。管道、阀门、支吊架安装排列、焊缝；防腐油漆色泽。水泵联轴器处等旋转部位的安全保护罩安装、附属装置和仪表安装、铭牌标志；电动机与水泵轴向、管线介质及流向标识；构筑物附属的栏杆、楼梯、盖板／格栅及水位安全警示标识。

（5）挡土墙：承载力、墙身强度；钢筋品种、规格和钢筋连接质量；外观、泄水孔布置。装配式挡土墙体与基础连接、焊缝质量、墙体安装线性，预埋件位置、板缝、灌缝、相邻板间错台、泄水孔布置。加筋挡土墙拉环、筋带的规格、数量、安装位置；填土土质、压实度。帽石安装线性、外观、座浆质量、缝隙。

（6）隔离墩：墩身强度、预埋件焊接质量、安装位置、线型、墩外观。

（7）隔离栅：材质、规格型式及防腐处理、立柱与基础的连接、位置、线型；框架、网面成型、栅板、隔离网片与立柱连接、焊缝质量。

（8）护栏：构造、材质、规格型式、混凝土强度及钢结构防腐处理；立柱置入基础深度、护栏与主体结构连接、人行护栏净高、杆件间净距、在地面以上留空范围；护栏安装位置、线型、衔接、高度；钢护栏焊缝质量、外观；涂漆厚度；护栏栏板、波形梁与道路竖曲线协调性，起、讫和道口处端头处理、过渡效果。

（9）声屏障：材质与单体构件的结构形式、外形尺寸、混凝土强度、降噪效果。砌体声屏障砌筑排列、砌缝、勾缝；金属声屏障安装质量、线型、焊接质量、防腐涂刷质量。钢化玻璃屏障力学性能指标、屏障与金属框架镶嵌质量。

（10）防眩板：材质、规格、防腐（锁锌）处理、几何尺寸及遮光角、防眩板安装位置、焊接或栓接质量；路基段与桥梁段防眩设施的衔接、防眩板板面色泽、外观。

（11）照明：路灯位置与架空线路、地下设施以及影响路灯维修的建筑物的安全距离；光源中心到地面的安装高度、仰角、装灯方向；路灯基础、灯杆、灯臂、抱推、螺栓、压板等金属构件防腐（热锁锌）质量；接地保护连接成网、接地电阻；路灯基础与步道砖施工工艺、垂直度、线形。

（12）绿化与小品：布设、造型、与周边建筑环境协调性、行车视线影响程度；苗木成活率；绿化带与机动车、非机动车道衔接。景观小品设施设计、安装、做工、外观、地方特色符合性；回填土及地形造型的范围、厚度、标高、造型及坡度；苗木栽植定位、栽植深度、密度、定向排列、扶架、草坪地被修剪。树木栽植效果、花卉栽植株距、搭配；假山叠石石材质地、色泽、纹理统一、峰石形态。

（13）交通标志、标线：交通标志及支撑件安装质量、基础混凝土强度、版面反光膜逆反射系数；标线线形、与道路线形协调性；标线厚度；金属构件锁锌面、标志板面涂层、反光标线反光率、外观；非机动车道、机动车道功能分界标识。交通标识种类、指示作用。

（14）公交站：路面与路缘石衔接；路面抗疲劳、外观。停车港湾加宽段与正常段过渡；站台长度、宽度。盲道系统与公交车站连接方式；公交站候车亭安全性、实用性、经济性、美观性，便利、与周围景观协调性、亭内设施。

8 无障碍设施

（1）总体要求：无障碍设施之间系统完整性、与道路及周边建筑物之间衔接；标志、标识布置、引导系统；无障碍标识、安全措施、地面成型与排水。

（2）无障碍通道：坡道渐变、衔接高差；通行净宽；无障碍通道上井盖、篦子孔洞的宽度或直径、条状孔洞方向；安全阻挡措施。

（3）缘石坡道：坡面、防滑措施；坡口与车行道之间高差；顶端处过渡空间的宽度；雨水篦子设置；阻车桩净间距；全宽式单面坡缘石坡道宽度、坡度；三面坡坡口宽度、正面和侧面的坡度；其他形式的缘石坡道的坡口宽度、坡度。

（4）轮椅坡道：通行净宽、横向坡度、纵向坡度、休息平台设置；起点、终点和休息平台的通行净宽、水平长度；轮椅坡道高度、纵向坡度、扶手设置。

（5）无障碍电梯及升降平台：轮椅回转空间、呼叫按钮的中心距地面高度、盲文标志；无障碍电梯轿厢的规格、深度、宽度、轿厢内部设施、无障碍电梯的电梯门类型、完全开启时间；升降平台深度、宽度、控制按钮设置。安全防护措施、安全防护装置。踏步与平台颜色或材质区别；踏步的前缘设计、防滑条、警示条、扶手高度、扶手连贯性、延伸长度。扶手安装、直径、内侧边缘与墙面的净距离；扶手颜色或亮度；栏杆安全阻挡措施；盲文铭牌安装。

（6）无障碍机动车停车位：停车位轮椅通道宽度、地面坡度、与无障碍通道衔接；停车线、轮椅通道线和无障碍标志；城市广场、城市道路等场所的停车位设置数量。

（7）过街音响提示装置：装置设置区域、与人行横道信号灯联动、自动化调声。

（8）公交车站：盲道系统与公交车站的盲道相连接、提示砖、与路缘石衔接、盲文站牌的位置、高度、形式与内容。

（9）人行横道：人行横道宽度、形式、端头设置。

（二）城市桥梁工程

1 桥梁总体：总体外观、拱圈、主梁、索塔、锚碇。

2 地基基础：基础、承台外露结构、基础周边回填。

3 墩柱桥台结构：混凝土、钢结构墩柱、混凝土桥台、抗震设施、桥台耳墙（翼墙）、台背回填。

4 盖梁结构：盖梁、盖梁抗震设置。

5 支座：桥梁各类支座、桥梁支座垫石。

6 上部结构：桥梁上部结构整体线形、预应力混凝土连续梁、预应力混凝土箱梁、预应力混凝土预制T梁/箱梁、钢一混组合梁、钢结构桥梁、斜拉桥的斜拉索、斜拉桥/悬索桥的索塔、悬索桥的索鞍、悬索桥的主缆。

7 桥面系：桥面排水口、桥梁排水管及泄水孔管道、排水管下散水及桥梁防冲刷结构、伸缩缝、地袱、缘石、挂板、栏杆、防撞护栏、防撞墩、隔离墩等防护设施、人行道

8 构：限载、限高等交通标志、地面交通标识、独柱墩的抗偏载设施、外侧边梁防撞角钢、防撞（限高）门架、隔声和防眩装置、梯道、坡道、桥头搭板、锥坡、桥梁照明系统、桥梁防雷系统、桥梁引道、桥梁维修系统、桥梁监测系统

9 饰装修：幕墙工程、桥梁饰面及涂装。

（三）城市综合管廊工程

1 总体要求：结构构件尺寸、二次结构砌筑构造尺寸及功能。

2 地基与基础工程：管廊上方、周边及回填区域、管廊底板、地表开裂、沉降、管廊底板结构平整度、裂缝、渗漏

3 主体结构工程：结构预埋件、预留孔洞、主体结构梁板墙等的几何尺寸、外观质量、混凝土结构预埋件、预留孔洞缝隙是否填充、装配式主体结构承插口、剪力键、钢板止水带、装配式主体结构错台、裂缝、渗漏及连接情况。

4 附属构筑工程：

（1）管线分支口：主体结构与分支口连接部位沉降、开裂、变形、破坏情况；主体结构与分支口连接部位两侧基面质量；管线分支口预留数量、管线进出、安装敷设作业要求；穿墙管预埋件设置。

（2）人员出入口：钢结构主体钢结构的几何尺寸、焊缝外观、整体变形、防火涂层、高强度螺栓连接；混凝土及二次结构；楼梯宽度、踏步高度、扶手高度；楼梯平台侧壁包边；地面是否存在空鼓、起皮、开裂情况；二次结构砌筑及抗震构造。

（3）吊装口：吊装口大小、位置设置；吊装口封堵结构满足主体结构性能要求；吊装口两侧基面混凝土平整密实；封堵缝隙嵌缝材料饱满密实，无渗漏水情况。

（4）进风口、排风口：孔口侧壁混凝土表面光滑密实，无漏筋，无蜂窝麻面；进、排风口地面设施设置满足通风要求，与周边环境相宜；孔口采取防止雨、雪、地表水和小动物进入廊内的措施。

（5）逃生口：满足安全，准确，迅速引导人员疏散要求；爬梯预埋件应在结构施工时安装，采用后置埋件时，应进行拉拔试验；人孔钢爬梯设置符合设计要求，梯节连续合理，做好防锈处理；各类疏散指示牌是否标识齐全；逃生口应急照明指示灯、监控系统运行维护情况。

5 防水工程：主体结构；变形缝、施工缝、后浇带；穿墙管、埋设件。

6 附属设施工程：支吊架系统、通风系统、供电系统、照明系统、给水排水系统、消防系统、监控系统、火灾报警系统、智慧管理系统、标识系统。

7 管道工程：管道安装、管道连接、管道附件及附属设备

（四）城市隧道工程

实体质量核查应在全面、准确了解工程的前提下进行。重点关注工程主要功能的实现及其可靠性、耐久性，保障工程经济和社会效益的实现，充分体现“铸就经典”工匠精神。城市隧道工程实体质量评价主要部位依据城市隧道工程组成分部工程划分为七大部分：

1 隧道总体及装饰装修

2 洞口工程

3 洞身开挖工程

4 洞身衬砌工程

5 防排水工程

6 路面工程

7 附属工程

（五）城市轨道交通工程

1 车站主体及附属结构

（1）地基基础：车站主体地面周边；车晗主体地下结构；出入口、风道可见混凝土结构；出入口、风道主体钢结构。地面变形、室外散水变形、车站结构底板、外墙防水、建筑物沉降、观测点设置、建筑红线以内的绿化、各种检查井、建筑小品、连廊、消防设施、照明等。

（2）车站主体结构：车站站台、站厅及其他可见主体结构部位（几何尺寸、强度、耐久性、施工缝、变形缝等）；钢结构屋盖内部等钢结构裸露部位（几何尺寸、焊缝外观、整体变形、防腐涂层、防火涂层、高强度螺栓连接）；暗挖初支和二衬背后；地下结构外墙、底板及顶板（裂缝和渗水情况）。

（3）地下室应重点查看，包括地下室外墙、人防门、防火卷帘、坡道与地面连接处、各类设备用房、楼地面等。

2 装饰装修工程及屋面工程

（1）装饰装修工程：建筑物外檐、各主要使用功能区域、车站入口及入口大厅（含其他建筑）、乘客通道、站厅层与站台层、车站功能区与主要设备机房、楼梯及其他建筑物楼梯间、电梯厅、卫生间、强弱电间、管井、无障碍设施、车辆场区各类建筑。

（2）屋面工程：车站及入口屋面；车辆场区各类建筑屋面；电梯机房屋面；屋顶水箱间屋面。女儿墙、屋面泛水、防水材料、风井管井等构筑物、风井与风机安装、雨落口、天沟、刚性面层伸缩缝、面砖面层勾缝、金属屋面构造做法。

3 区间工程：盾构区间混凝土结构、暗挖区间混凝土结构、明挖区间混凝土结构、高架区间混凝土结构、其他工法区间混凝土结构。

4 线路工程：线路及无缝线路；轨道结构及附属设备设施（轨道结构、轨道设备含道岔、道床、轨道使用状态、道床排水、道床及轨道过渡段）；轨旁设备、疏散平台、线路标志；路基工程；轨道减振技术措施、声屏障；车辆基底轨道（库内外线轨道）；车辆基地站场；车辆基地路基及站场排水系统。

5 通风空调、给水排水及供暖工程

（1）通风空调工程：车站风机房（新风、排烟）；车站冷冻站、空调机房；风道（含行车隧道）；车站各办公区域用房及公共走廊；车站站厅、站台等区域；车站地面设备安装区域；车辆场区各类建筑内相关设备安装区域；其他各主要使用功能区域。

（2）给水排水及供暖工程：车站冷冻站、换热机房、空调机房；生活水箱间、水泵房；消防水箱间、消防泵房；污水井；自动喷水灭火系统报警阀间；厕所、母婴室；车站站厅、车站站台、人行通道、行车隧道；车站地面设备安装区域；车辆场区各类建筑内相关设备安装区域；其他各主要使用功能区域。

6 机电工程

（1）站台门工程：车站站台门体；车站站台门设备室；车站综合控制室。

（2）电梯、自动扶梯及自动人行道工程：电梯机房、电梯轿厢、电梯厅、轿门；自动扶梯上、下头部基坑；自动扶梯及自动人行道梯路。

（3）火灾自动报警系统FAS：车站综合控制室，线路控制中心（OCC） ，车站公共区、附属房间；车站出入口通道、换乘通道；车站各类设备机房、电缆间；车站气灭房间、气体灭火保护区；车站、区间风井、风道，区间隧道；其他配置有FAS系统报警监控设备使用功能区域。

（4）环境与设备监控系统BAS工程：车站综合控制室，线路控制中心（OCC）；站厅、站台公共区；车站、区间环控电控室、照明配电间；车站冷冻站、通风空调机房；车站、区间废水泵房、车站污水泵房、车站出入口局排泵、洞口排雨泵房；车站、区间风井、风道；其他配置有BAS系统监控设备使用功能区域。

7 供电工程

（1）变电所工程：主变电所、车站变电所、区间变电所及车辆基地变电所等；UPS 整合电源设备室；

电缆夹层；室外电气装置〔安装在地面或风道内的设备等）。

（2）电缆工程：电力工程电缆，包含中压电缆、直流电缆、低压电缆、控制电缆等；电缆中间接头、电缆端子安装处；电缆隧道及电缆沟、槽、管、井、桥架；吊顶内。

（3）电力监控系统工程：控制中心机房及调度大厅；变电所控制室；供电设备与电力监控连接处；电力监控与非供电工程接口处。

（4）架空接触网工程：车站、区间、车辆基地。

（5）接触轨（专用回流轨）工程：全线接触轨（专用回流轨）安装处、直流开关柜安装处、滑触线等移动供电设备、走行轨电缆连接处。

（6）杂散电流防护与接地工程：杂散电流监测机柜/箱、排流框；测防端子、参比电极处；预留连接端子；接地母排、综合接地预留端子等处；单向导通装置；走行轨绝缘分段处。

（7）动力与照明系统：车站公共区，出入口（通道、地面厅、安全疏散口等》﹔配电室（照明配电室、应急照明电源室等）、通风空调电控室（（环控电控室）﹔电缆间〔电缆竖井）；设备管理用房（车控室、站长室、会议室、更衣室、茶水间、卫生间等）﹔弱电系统用房〔综合监控、通信、信号、AFC、站台门等设备用房）﹔水泵房；通风空调机房、风道；高架车站（地面车站）的屋面、外立面；地面附属〈含冷却塔在内的规划红线内的室外电气装置等）；车辆基地场区各类建筑相关设备安装区域。

（8）综合监控系统工程：车站综合监控系统机房（弱电系统整合机房）；车站控制室；控制中心弱电机房；控制中心调度大厅；车辆基地综合监控系统机房（弱电系统整合机房）。

8 通信信号工程：通信系统工程：车站、控制中心、车辆基地的设备室；车站控制室；控制中心大厅；车站站台；车站站厅；区间隧道；车辆等。

9.客运设备设施工程

（1）自动售检票系统：车站站厅；车站综合设备控制室；车站票务室；设备机房；综合设备机房。

（2）乘客信息系统：乘客信息监控系统机房（弱电系统整合机房）；车站控制室；车站站台、站厅、出入口；控制中心弱电机房。

（3）客运服务标志系统：车站周边及车站出入口及周边；车站公共区；列车车厢；区间隧道。

（六）管道工程

1 管道基础：沟槽开挖、管道基础、沟槽回填。

2 管道主体：管道连接与安装（开槽与不开槽管道）、管道防腐、管道绝热、管道标识。

3 管道附属：检查井、雨水口、支连管、集水坑、支墩、支吊架、接地。

6.8.2 市政工程实体质量要求

（一）城市道路工程

1 面层实体质量要求

（1）道路总体

1）道路总体线形美观，平面顺畅；直线与平曲线、圆曲线衔接平顺，缓和曲线超高、加宽设置合理，过渡平稳、自然。纵断面均衡，最小纵坡满足路面排水要求；车辆按设计速度行驶平稳、舒适，在接缝、过渡段、桥头无明显跳车感。

2）交叉口、出入口、分隔带和缘石开口、公共交通停靠站、人行过街设施等布置合理、协调统一，不同功能区间的无障碍设施、盲道无缝对接。

3）平交路口按设计路拱与被交道路接顺，接头平缓。雨水口设置在直线段最低点处，路拱舒适，无积水现象。

4）横断面分幅合理、界限清晰，人行道及非机动车道单向（双向）行驶有效通行宽度不小于1.5m（3.0m），隔离设施布置安全有效，功能标识明确。

5）平面交叉口视距三角形范围内无影响行车视线障碍物，上跨、下穿交叉满足建筑限界要求，出入口、渠化段渐变平缓，交通分合流转换顺畅。

6）路基或路堑与桥梁锥坡、隧道洞口、支挡护结构等衔接平顺，曲线圆滑，坡面无亏坡，肩线无折点，交通设施相匹配。

7）主线与地方道路、村级道接口平齐，无烂尾；结构施做到位、完整，预留接口存在高差处设置过渡层。

8）交通标志、标识完整、清晰，无破损；标线线形顺畅，与道路线形相匹配曲线圆滑，无折线。

9）行人及非机动车与沿线的学校、医院、交通枢纽等衔接合理，交通系统完整；穿越快速路或有封闭要求的道路时，设置过街人行天桥或地下通道。

10）排水系统完整、结构稳固顺直、边线整齐、直顺，无淤积现象；地下通道水淹逃生设施齐全、有效，标志标识清晰、完整。

11）绿化植被及小品景观设置合理，造型优美，与周边地形地势、自然环境相协调，不影响行车视线。

12）路面与排水设施（急流槽、泄水管）、电缆沟槽衔接平顺，无积水现象，匝道出入口路面坡度平顺；

（2）沥青混合料面层

1）面层表面脱痕、松散、推挤、油丁、泛油、离析的累计长度不得超过50m，路面不存在下沉及裂缝。

2）路面局部无沉陷、坑槽、龟裂、拥包及明显裂缝和松散等现象。

3）沥青混合料面层表面搭接处接缝无枯焦，横缝、纵缝衔接平顺，无明显冷缝、错台。

4）面层与路缘石及其他构筑物接顺，缝隙紧密，无烂边、松散、积水现象。

5）面层与平石齐平，无烂边、松散现象，无错台、不阻水。

6）路缘石、平石表面无大面积污染。

（3）水泥混凝土面层

1）板面平整、密实，边角整齐，无裂缝、积水现象，相邻板高差不大于2mm。混凝土表面无石子外露和浮2）浆、脱皮、踏痕等现象。每块板每侧边蜂窝麻面面积小于0.5%。

3）板面拉毛、压槽纹理清晰，深度不小于1mm。

4）伸缩缝直顺，缝内无杂物，并在规定深度和宽度范围内全部贯通；传力杆与缝面垂直。

5）切缝直线段直顺，曲线段圆滑，无夹缝；灌缝饱满，无漏缝。

（4）路肩

1）路肩与路基、基层、面层等各层同步施工，直线段肩线直顺，曲线段顺畅，表面平整，无积水、阻水现象。

2）软路肩表面平整、坚实，压实度大于90%。

3）硬路肩铺砌顶面平整，缝隙均匀密实。

4）硬路肩的扣肩砖与基础吻合，底部坐浆饱满，无开裂、沉陷或空洞现象。

5）硬路肩与跌水、护坡、急流槽、水簸箕或排水沟接顺，接缝紧密、不渗漏、不阻水。

（5）井盖

1）井盖类型、材质、使用部位、用途标识与管线类型一致，花纹、标记及字标清晰无缺损，标识正确完整，机动车道不得使用轻型井盖。

2）井盖与井座配套使用，材质均匀，无裂纹和影响产品性能的冷隔、包、砂眼等缺陷。

3）井盖位置准确、安装平稳，井框周边平顺密实，与路面高差＜3mm。

4）井盖周边无裂缝，井盖无下沉、周边无积水现象。

5）绿化带内的井盖高出设计地面50mm～100mm，并在井口周围做坡度为2%的护坡。

6）安装防盗铰链的井盖开启方向与踏步相对，井口设置防坠落防护网，四周固定牢固。

7）井盖与井圈安装吻合，连接紧密、牢固，无错台；坐浆饱满，缝隙均匀平整。

8）井筒安装或砌筑直顺，表面平整，勾缝直顺、坚实，无漏勾、脱落现象。

9）踏步安装牢固、交错布置，其位置、步距符合设计要求，线位直顺、角度对正，无里出外进现象。

（6）雨水口

1）雨水口四周填缝材料同路面结构，平整密实，无裂缝、下沉现象。

2）雨水口位置准确，其型式、高程及几何尺寸符合设计及标准要求。

3）雨水口与道路边线平行，位置偏差不大于10mm。

4）井篦与井框配套使用，材质均匀，无裂纹和影响产品性能的冷隔、鼓包、砂眼等缺陷。

5）井篦、井圈、过梁完整无损，安装平稳、牢固，无翘曲、晃动现象。

6）井框与周边路面吻合；井口低于路面10mm，周边路面顺坡坡向雨水口，渐变段顺路向长1.0m，横路向长0.5m，接缝紧密、平顺，无毛边、错茬。

7）井圈与井壁吻合、座浆饱满、安装平稳。

8）雨水口内壁抹面平整，无起壳、裂缝现象；勾缝直顺、坚实，无漏勾、脱落现象。

9）立篦式雨水口设置合理，安装竖直、平稳、牢固；进水处路面比两围路面低50mm，周边路面顺坡坡向雨水口，纵向渐变段长度0.5m。

10）雨水口井底设置雨水支管积水的泛水坡，井内无垃圾等杂物、无积水。

11）雨水支管安装直顺，无错口、反坡、存水现象。

12）雨水支管内清洁干净，接口处内壁无砂浆外露及破损现象。

13）雨水支管与井壁接缝填筑密实，管口与井内壁平齐，端面完整、美观，无阻水现象。雨水支管与井壁斜交时，管口露出井内壁长度不大于2cm，另一侧入墙2cm。

2 基层实体质量要求

（1）石灰（水泥）稳定土类基层表面平整、坚实，无未消解石灰，无轮迹、推移、裂缝。

（2）石灰（水泥）稳定土类基层接缝平顺，无贴皮、散料，无薄层贴补现象。

（3）石灰、粉煤灰稳定砂砾（水泥稳定砂砾）基层表面平整、坚实，无粗细骨料集中现象。

（4）石灰、粉煤灰稳定砂砾（水泥稳定砂砾）基层接缝平顺，无推移、裂缝、贴皮、松散、浮料。

（5）级配碎石或级配碎砾石类基层表面平整、坚实，无粗细骨料集中现象。

（6）边线平直、顺畅，无溜坡；宽度和顶部标高满足路缘石砌筑的基础要求。

3 路基实体质量要求

（1）路基总体

1）路基整体稳定，无下沉、隆起。软基段、高填方和半填半挖段工后沉降值符合设计及标准要求。

2）路堤边坡密实、稳定、平顺，边坡坡率符合设计及标准要求。

3）排水设施完善，排水顺畅，排水管（沟）无淤积。

4）土方路基路床厚度符合设计要求，表面平整坚实，无明显轮迹、波浪、起皮现象

5）土方路堤边坡无弯折，与桥梁锥坡、隧道洞口衔接平顺。

6）石方路基分层填筑压实、每层表面平整、路拱合适、排水良好、上路床无碾压轮迹、无亏坡现象，填石空隙使用石渣、石屑嵌压稳定，表面均匀、稳定，无推移、浮石。

（2）路基边线与边坡、护坡道

1）土方路基边线与边坡线型顺畅，路基边坡、护坡道、碎落台无滑坡、塌方或深度超过100mm的冲沟；路基支挡结构稳定、坚固和耐久，无损伤、破坏或锚杆锈蚀现象。

2）挖石方路堑边坡、护坡道、碎落台稳定，无松石、险石。边坡平整、坚实、稳定，无贴坡，无冲沟、缺口及塌陷、开裂现象。

3）护坡道、碎落台的位置设置、外形、水土无流失现象。

（3）护砌、排水边沟

1）砂垫层宽度宽出路基边脚0.5m-1m，两侧端片石护砌牢固美观、勾缝饱满，无塌陷、外鼓变形；

2）塑料排水板超过孔口并伸入砂垫层，且长度不小于500mm；

（4）特殊土路基填筑

1）软土路基换填处理材料、压实度、厚度和地基承载力满足设计及标准规定。

2）特殊土路基反压护道宽度、高度符合设计要求；压实度不小于90%。

3）特殊土路基土工材料性能指标符合设计要求，敷设、搭接、锚固及回卷长度符合设计及标准要求。

4）砂桩、碎石桩的材料级配、施工桩长及复合地基承载力不小于设计要求。

5）湿喷桩的水泥、石灰等材料性能指标符合设计及标准要求；配合比、强度、桩长及复合地基承载力不小于设计规定值。

4 人行道实体质量要求

（1）道砖原材

1）石材面砖物理、力学性能符合设计要求。

2）预制块面砖强度符合设计要求；砌筑砂浆强度符合设计要求。

3）透水砖性能指标符合设计及标准要求。

4）道砖表面平整、纹路清晰、棱角整齐；彩色道砖色彩均匀。

5）混凝土砖颜色均匀，无蜂窝、露石、脱皮等现象。

6）盲道砖的规格、颜色、强度符合设计要求；盲道砖中黄色，与相邻人行道铺面的颜色或材质形成差异。

7）行进盲道触感条和提示盲道触感圆点凸面高度、形状和中心距偏差不大于1mm。

（2）料石及预制砌块铺砌

1）步道铺砌稳固、无翘动，表面平整，缝线直顺，铺设紧密无间隙。

2）纵横缝通畅、缝宽均匀、灌缝饱满，无翘边、翘角。

3）平整度不大于3mm，无反坡，不积水。

4）相邻块间无明显错台，井框与砖面高差不大2mm。

5）与相邻构筑物接顺，边角采用原砖抛割方法拼接，镶贴牢固、美观。

（3）沥青混合料铺筑

1）沥青混合料材料性能指标、施工配合比指标符合设计要求。

2）铺筑表面平整、密实，无裂缝、烂边、掉渣及推挤现象。

3）接缝平顺、烫边无枯焦现象，与构筑物衔接平顺、无反坡、积水。

（4）盲道安装

1）盲道整体贯通，提示盲道和行进盲道设置的部位、走向、尺寸符合设计要求。

2）大型平交或斜交路口处的盲道施工应与交通安全设施设置相匹配，盲道走向应与人行过街横道线为一条直线，若出现折点应设置转向提示砖。

3）辅路路口与人行道盲道接顺时，距入口250～500mm处设置提示盲道，其长度与入口宽度对应，行进方向一致。

4）道路盲道与周边场所、建筑物等出入口设置的盲道衔接平顺，宽度一致。

5）盲道铺砌和镶贴时，行进盲道砌块与提示盲道砌块不得替代使用或混用。

6）遇到杆线、树池、井盖等障碍物时，设置止步砖，铺设方式符合专业图纸设计要求。

7）利用检查井盖上设置的触感条作为行进盲道的一部分时，线路衔接顺直、平整。

8）行进盲道的起点、终点、转弯处设置提示盲道，宽度不小于300mm，且不小于行进盲道的宽度。

9）需要安全警示和提示处设置提示盲道，其长度与需安全警示和提示的范围相对应。

10）行进盲道触感条和提示盲道触感圆点的凸面高出相邻面砖，表面无裂缝、起皮等现象。

11）公交站台距路缘石 250mm～500mm处应设置提示盲道，其长度应与公交车站的长度相对应。

12）人行天桥及地道出入口处的提示盲道与人行道中的行进盲道相连接；距踏步起点和终点250mm～300mm处设置提示盲道，长度与梯段的宽度相对应。

13）缘石坡道距坡道下口路缘石250mm～300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度与缘石坡口的宽度一致；缘石坡道的坡口与车行道之间无高差。

14）辅路路口与人行道盲道接顺时，在距入口250mm-500mm处设置提示，其长度与入口宽度相对，路口盲道提示砖与路缘石接顺置顶，留出灰缝宽度。人行道上各类井盖不高于人行道，外观美观；

（5）基层

1）透水混凝土集料级配、配合比、混凝土强度符合设计及标准要求，施工工艺满足技术规范的规定。

2）人行道路床与基层压实度符合设计要求。

（6）树池

1）人行道树框安装牢固，四角方正，顶面与人行道步道平齐，拼接紧密。

2）灯杆位置合理，与架空线路、地下设施及影响路灯维护的建筑物保持安全距离。

3）人行道行道树坑间隔均匀，树池内无裸露土。

5 人行道地道实体质量要求

（1）结构整体：

1）混凝土结构表面不存在有害裂缝及危及结构安全的质量缺陷或质量隐患。

2）混凝土强度、耐久性、抗渗性能符合设计要求，结构表面无渗漏水。

3）钢筋机械、焊接连接接头质量检验报告的代表批量与实际情况相符，接头质量检验合格。

4）钢筋保护层厚度符合设计要求，合格率不小于90%。

5）混凝土结构尺寸准确，表面平整、密实，棱角清晰、曲线圆顺、色泽均匀，无露筋、局部凹凸、蜂窝麻面、孔洞、疏松和缺棱掉角等缺陷。

（2）防水层

1）原材料质量、搭接长度、焊接或粘接缝宽符合设计要求；焊缝严密性检测满足标准规定。

2）变形缝平整、顺直、垂直贯通，边口平齐，缝宽均匀一致。

3）嵌缝材料符合设计要求，填充完整、饱满、密实；填缝板完整，无脱落、缺损。

4）防水卷材接缝粘结牢固、封闭严密，表面无损伤、空鼓、皱褶等缺陷，搭接宽度、收头处理符合设计及规范要求。

5）防水涂料涂刷均匀、表面平整、与基层粘结牢固，厚度符合设计要求，不得有漏涂现象。

（3）装配式结构：

1）连接处混凝土灌注密实、强度及埋入基座的深度满足设计要求。

2）连接处应接触严密、接头连接牢固。

3）节段间界面处理符合设计要求，胶接材料的品种、性能指标、质量检验符合设计和标准规定，接缝填充应密实。

4）装配式结构安装线形顺直、无较明显弯折或错台。

5）密封圈安装位置准确，承插口、钢板止水带等部位无损伤。

6）后浇带表面平整、棱角方正，无破损、渗水、剥落；杯口与板缝灌注密实。

7）吊装孔进行防腐处理，并按要求进行封堵。

（4）砌筑墙体、钢筋混凝土：

1）顶板结构厚度、砌筑砂浆强度符合设计要求，单组试件强度不低于设计强度的85%；现浇或预制顶板混凝土强度符合设计要求；无渗漏水现象。

2）砌筑墙体丁顺匀称，表面平整，灰缝均匀、饱满，变形缝垂直贯通。

（5）栏杆、梯道及扶手：

1）栏杆设置合理，栏杆高度、材质、间距、牢固性、构造及安全措施符合设计及标准要求。

2）临空部位设置防护栏杆（栏板）安装牢固，垂直高度不小于1.40m，地面以上0.10m 高度范围内不应留空，杆件净间距不应大于0.11m。

3）梯道净宽、净高、防滑设置符合设计要求；踏步高度不大于0.14m，宽度不小于 0.32m，每段阶梯不大于18步。

4）安全出口疏散宽度、距离，疏散楼梯宽度和疏散走道宽度、长度符合设计文件和消防技术标准要求。

5）扶手接缝严密，表面光滑，色泽一致，无裂缝、翘曲及损坏。

6）楼梯、平台的扶手在全长范围内保持连贯；单层、双层扶手的高度符合设计及标准要求。

7）扶手起点和终点处应向水平延伸，延伸长度不小于300mm；扶手末端向墙面或向下延伸，延伸长度不应小于100mm。

（6）人行地道装饰装修

1）人行地道装饰美观、实用，符合现行国家标准规定。

2）出入口部位标高符合设计要求，内外侧有一定高差，室内地面无雨水浸入痕迹或隐患。

3）抹灰墙表面光滑、洁净、颜色均匀，无裂缝、空鼓。

4）涂饰工程线条（角）顺直，未见明显缺陷，无色差、空鼓、起皮、开裂。

5）吊顶面层材料表面洁净、色泽一致，无翘曲、裂缝及缺损，压条平直、宽窄一致。

6）墙面饰面砖、饰面板表面平整、洁净，无裂痕、缺损，面板上的孔洞套割吻合，边缘整齐。

7）地面板材色泽均匀、排布合理、表面平整、缝格平直、接缝平滑流畅、无空鼓，活动盖板安装平稳、与四周地面缝隙均匀。

8）变形缝装置安装正确，满足变形功能，且与外墙装饰装修协调一致，符合设计要求。

（7）照明及标识、标志

1）照明灯具安装支架的结构尺寸、预埋件、安装方位、间距符合设计要求。

2）照明灯具安装稳固、位置正确，灯具轮廓线型与地道协调、美观；亮度满足行人安全。

3）安全线标志、标线位置、材料的规格和颜色应符合设计文件要求。

4）服务指示、引导标志、疏散标志完整、清晰，无破损。

6 人行天桥实体质量要求

（1）天桥整体

1）天桥线整体线形顺畅、造型优美、与周边环境相协调，行走舒适；结构表面平整、梁缝均匀。

2）混凝土结构色泽均匀，轮廓清晰，阴阳角线条顺直，排水通畅。

3）钢结构防护涂装颜色均匀，无漏涂、无划伤、无起皮，涂膜无裂纹。

（2）主体结构

1）人行天桥的地基承载力与基础混凝土强度、耐久性符合设计要求。桩基础为I、Ⅱ类桩，且I类桩占比不小于 95%。

2）天桥墩柱、盖梁、台座所用材料材质、结构尺寸、混凝土强度等均符合设计要求。

3）墩、台与承台、盖梁衔接平顺，阴阳角线条顺直，接缝处无较明显错台。钢墩柱垂直度偏差不大于10mm。钢墩柱不得有凹陷、划痕、焊疤、电弧擦伤等外观缺陷。

（3）支座、垫石及挡块

1）支座形式、规格及安装方向符合设计要求，使用功能正常。

2）支座外观无污染及损伤，组件完整、清洁，无偏歪、不均匀受力和脱空现象；活动支座实际位移量、转角量正常，固定支座的锚销完好。

3）支座和梁底及垫石之间密贴，局部空隙不应大于0.3mm；支座水平各层部件间密贴无空隙。

4）支座附近无杂物，防尘防污装置完好、安装正确；漆膜无损伤。

5）支座垫石和挡块表面平整、光洁、棱角分明，无蜂窝、麻面、露筋及结构性受力裂缝。

（4）预制混凝土结构梁

1）表面不存在有害裂缝及危及结构安全的质量缺陷或质量隐患。

2）混凝土强度、耐久性、抗渗性能符合设计要求，结构表面无渗漏水。

3）钢筋机械、焊接连接接头质量检验报告的代表批量与实际情况相符，接头质量检验合格。

4）钢筋保护层厚度符合设计要求，合格率不小于90%。

5）混凝土结构尺寸准确，表面平整、密实，棱角清晰、曲线圆顺、色泽均匀，无露筋、局部凹凸、蜂窝麻面、孔洞、疏松和缺棱掉角等缺陷。

6）预制混凝土梁湿接缝处无较明显弯折或错台、线条顺直，无破损、渗水、剥落和露筋。

（5）钢结构梁钢结构：

1）焊缝无损检测数量、比例等符合标准规定，检测结果合格。

2）钢结构连接用高强度螺栓检验性能指标符合设计要求。

3）钢结构高强度螺栓进行了终拧扭矩检查，抽检节点数量、抽检螺栓数量、扭矩值符合标准规定。

4）钢结构构件防腐的品种、涂层厚度、涂刷遍数和防火涂料品种、涂层厚度耐火时间符合设计要求。

5）压型金属板成型后其基板不应有裂纹，涂层、镀层不应有目视可见的裂纹起皮、剥落和擦痕等缺陷。

6）钢结构焊缝外形均匀饱满，成型良好；焊道过渡平滑，无裂纹、焊瘤气孔、夹渣、咬边、弧坑、焊渣和飞溅物等缺陷。

7）涂层（防火、防腐）表面平整、颜色均匀、界面清晰，无脱落、破损、起皮、裂纹。

（6）混凝土铺装层及排水：

1）厚度、配筋、混凝土强度、表面处理等符合设计要求。

2）塑胶混合料铺装层的品种、规格、性能符合设计要求。

3）塑胶铺装连续、完整，表面平整、厚度一致、粘结牢固，无空鼓等缺陷。

4）排水设置地漏导入落水管，布置方式合理，排水顺畅，无渗漏水。

（7）安全防护设施：

1）桥下机动车道最小净高4.5m，行驶电车时，最小净高为5m；限高标志设置在驾驶人员和行人易看到，并能准确判读的醒目位置。

2）护栏构造、材质、规格型式、混凝土强度及钢结构防腐处理符合设计要求、立柱置入基础深度满足设计要求。

3）栏杆安装坚固、耐久性材料；护栏净高、杆间距、扶手高度、间距、提示盲道砖、盲文标志牌设置满足设计和图集要求。

4）临空部位设置防护栏杆（栏板）安装牢固，垂直高度不小于1.40m，地面以上0.10m高度范围内不应留空，杆件净间距不应大于0.11m。

5）扶手高度为 900mm，设上下两层扶手时，下层扶手高700mm，扶手与墙面的距离为45mm～50mm。

6）扶手下方为落空栏杆时，设高度＞100mm的安全挡台；梯宽大于6m或冬季有积雪的地方，梯、坡道中间增设栏杆扶手。

7）人行护栏无有蹬踏面的结构和横线条栏杆；有跌落危险处栏杆的垂直杆件间净距不大于0.11m；当栏杆结合花盆设置时，有防止花盆坠落的措施。

8）人行天桥下面的三角空间区，在2.0m高度以下安装防护栏杆，并在结构外边缘处设置提示盲道。

9）天桥阶梯踏步高度不大于0.14m，踏步宽度不小于0.32m，每段阶梯不宜大于18 步。

10）自动扶梯、楼梯的下部净高不大于 2.00m 处悬挂活动警示牌、地面围挡等采取安全阻挡措施。

11）过桥管线布置符合设计要求，分布均匀，管线不外露，预埋坚固。

7 附属构筑物

（1）路缘石

1）强度符合设计要求，规格尺寸统一，表面色泽一致、平整，棱角鲜明、弧度圆顺。

2）砌筑砂浆强度符合设计要求，砌筑稳固，砂浆饱满、厚度均匀；背后浇筑支撑混凝土，并还土夯实。

3）砌筑顶面平直、线形顺畅，直线段顺直、曲线段圆滑，过渡段自然，无弯折、错台；外露面清洁、干净。路口、隔离带端部等曲线段路缘石按弧形加工预制，渠化和变坡段路缘石过渡平缓、自然。

4）路缘石勾缝或灌缝密实、缝隙均匀，相邻块间无错台。

5）立缘石高出路面、隔离带，高差符合设计及标准要求；平缘石安装牢固，表面平整、不阻水。

（2）排（截）水沟

1）预制砌块强度，预制盖板钢筋品种、规格、混凝土、砂浆强度符合设计要求。

2）排（截）水沟排水顺畅，无淤积，与其他排水设施衔接顺畅。

3）砌筑砂浆饱满、勾缝密实、无通缝。

4）边沟上口线整齐、直顺，沟底平整、无返坡、凹兜，排水畅通。

5）边墙平整、直顺、勾缝密实。

6）土质边沟断面符合设计要求，沟底、边坡坚实，无贴皮、反坡和积水现象。

（3）倒虹管及涵洞

1）地基承载力、管材质量、混凝土、砂浆强度符合设计要求。

2）倒虹管闭水试验符合设计要求，回填土压实度符合道路路基压实度要求。

3）护坡预制砌块、砂浆及基础混凝土强度符合设计要求。

4）护坡按材料、工艺要求砌筑，无坍塌、变形等现象；排水设施齐全。

5）护坡砌筑线型顺畅，表面平整、咬砌有序，无翘动。

6）砌体护坡砌缝均匀、勾缝密实；护坡顶与坡面之间缝隙封堵密实。

（4）泵站结构

1）变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、孔口等细部节点位置合理、与工艺管道缝隙填充密实，无渗漏。

2）泵站设备位置准确、安装牢固，工艺管道与设备连接接口平整、严密；系统经试验、检测、调试和试运行验收合格，无跑冒滴漏。

3）混凝土结构线条顺畅、棱角分明，表面无裂缝、蜂窝、麻面、露筋等现象；砌体结构砌筑完整、灌浆密实，无裂缝、通缝等；构件安装位置准确，外观平顺、嵌缝严密。

4）管道、阀门、支吊架安装合理、整齐，焊缝表面无夹渣、气孔、咬肉、飞溅、药皮等缺陷；防腐油漆光亮、无污渍。

5）水泵联轴器处等旋转部位的安全保护罩安装牢固，附属装置和仪表安装合理可靠，铭牌标志清晰、正确；电动机与水泵轴向一致，管线介质及流向的标识清晰。

6）设备基础牢固、预留预埋安装位置、高程准确，减隔震、水平限位装置符合设计要求；二次灌浆抹面美观；排水沟排水顺畅，无积水。

7）构筑物附属的栏杆、楼梯、盖板／格栅及水位安全警示标识齐全、可靠。

（5）挡土墙

1）天然地基按要求进行针探，经检测承载力满足设计要求，并与勘察结果一致。

2）挡土墙混凝土强度符合设计要求；钢筋品种、规格和钢筋焊接或机械连接工艺、检验数量、接头质量符合设计及标准要求。

3）现浇钢筋混凝土挡土墙表面光洁、平整、密实，无蜂窝、麻面、露筋现象，泄水孔通畅。

4）砌筑挡土墙墙体丁顺匀称，表面平整，灰缝均匀、饱满，变形缝垂直贯通；泄水孔通畅。

5）装配式挡土墙体与基础焊接牢固，焊缝质量符合设计及标准要求。

6）装配式挡土墙体安装直顺，预埋件位置准确，板缝均匀、灌缝密实，相邻板间错台≤3mm，泄水孔通畅。

7）加筋挡土墙拉环、筋带的规格、数量、安装位置符合设计要求；填土土质、压实度符合设计及标准要求。

8）加筋挡土墙墙面板光洁、平顺、美观无破损，板缝均匀、线型顺畅，沉降缝上下贯通顺直，泄水孔通畅。

9）帽石安装平顺、边缘顺畅、顶面平整；坐浆饱满、缝隙均匀密实。

（6）隔离墩

1）混凝土强度满足设计要求。

2）预埋件焊接牢固，焊缝长度、宽度、高度均符合设计要求，且无夹渣、裂纹、咬肉现象。

3）隔离墩安装牢固、位置准确、线型美观，墩表面整洁。

（7）隔离栅

1）材质、规格型式及防腐处理符合设计要求。

2）隔离栅立柱与基础连接牢固，位置准确、线型美观；框架、网面平整，无明显凹凸现象。

3）隔离栅板、隔离网片与立柱连接牢固，焊缝无夹渣、裂纹、咬肉现象。

（8）护栏

1）护栏构造、材质、规格型式、混凝土强度及钢结构防腐处理符合设计要求；立柱置入基础深度满足设计要求。护栏与主体结构连接牢固可靠，人行护栏净高不低于1.10m，当临空侧为人非混行道或非机动车道时，净高不低于1.40m；当采用竖直杆件做栏杆时，杆件间的净距不应大于110mm；在地面以上0.10m高度范围内不应留空。

2）护栏安装位置准确、线型美观、衔接平顺、高度一致，无歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。

3）钢护栏焊缝饱满，表面无剥落、气泡、裂纹、疤痕、擦伤等缺陷；涂漆均匀、表面无污染。

4）护栏栏板、波形梁与道路竖曲线相协调，起、讫和道口处按设计要求进行端头处理，过渡自然平顺。

（9）声屏障

1）材质与单体构件的结构形式、外形尺寸、混凝土强度、降噪效果符合设计要求。

2）砌体声屏障砌筑牢固，咬砌有序、砌缝均匀、勾缝密实。

3）金属声屏障安装牢固、线型美观，焊接无裂缝、夹渣、未融合和未填满弧坑等缺陷，防腐无脱落。

4）钢化玻璃屏障力学性能指标符合设计要求，屏障与金属框架镶嵌牢固、严密。

（10）防眩板

1）材质、规格、防腐（锁锌）处理、几何尺寸及遮光角符合设计要求。

2）防眩板安装位置准确，焊接或栓接牢固，遮光角符合设计要求；路基段与桥梁段防眩设施衔接直顺。

3）防眩板板面色泽均匀，无缺损、裂纹、气泡、疤痕、端面分层等缺陷。

（11）照明

1）路灯位置与架空线路、地下设施以及影响路灯维修的建筑物的安全距离符合规定。

2）路灯光源中心到地面的安装高度、仰角、装灯方向一致，满足夜间机动车、行人通行需求。

3）路灯基础牢固，路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱推、螺栓、压板等金属构件防腐（热锁锌）质量符合设计及标准要求。

4）道路照明做接地保护，采用TN或TT系统接零和接地保护，PE线与灯杆、配电箱等金属设备连接成网，在任一地点的接地电阻不大于l0Ω。

5）路灯基础与步道砖采用抛割法施工，不用砂浆直接填充处理。

6）路灯垂直度符合设计要求，无倾斜，线形美观。

（12）绿化植被及小品景观

1）设置合理，造型优美，与周边建筑环境相协调，不影响行车视线。

2）苗木成活率达到95％以上，养护期内保存率达到90％以上，草坪郁闭度达到95％以上。

3）绿化带与机动车、非机动车道衔接，设置挡土墙，防止雨季水土流失。

4）景观小品设施以人为本，安装牢固、设计合理；做工精致、美观，符合地方特色。

5）回填土及地形造型的范围、厚度、标高、造型及坡度符合设计要求，造型自然顺畅。

6）苗木栽植定位准确，栽植深度、密度适宜，定向排列准确、扶架整齐、草坪地被修剪及时。

7）树木栽植直立，不倾斜（特殊景观树除外）；花卉栽植株距均匀，高低搭配合理。

8）假山叠石选用的石材质地一致，色泽相近，纹理统一，峰石形态完美，有观赏价值。

（13）交通标志

1）交通标志及支撑件安装牢固，基础混凝土强度、版面反光膜逆反射系数满足设计要求。

2）标线线形顺畅，与道路线形相协调，曲线圆滑无折线；标线厚度满足设计要求。

3）金属构件锁锌面无划、擦伤等损伤，标志板面涂层无划伤、较大气泡和色差不均匀等表面缺陷。

4）反光标线玻璃珠撒布均匀反光均匀、无网状裂缝、断裂、起泡、剥落现象。

5）非机动车道、机动车道功能分界标识、标线清晰。

6）限载、限高等交通标识齐全，清晰，指示作用明显，满足使用要求。

（14）公交站

1）路面平整，与路缘石衔接平顺；路面抗疲劳结构，无泛油、波浪、车辙等现象。

2）公交站设置停车港湾，加宽段与正常段过渡平缓、顺畅；站台长度、宽度设置符合设计要求。

3）盲道系统与公交车站连接时，站台距路缘石250mm～500mm处设置提示盲道，其长度与公交车站的长度相对应。

4）公交站候车亭的设计安全、实用、经济、美观，便于乘客遮阳、避雨雪，与周围景观相协调，亭内宜设置座椅、靠架，方便乘客使用。

8 无障碍设施

（1）总体要求

1）无障碍设施之间系统完整，与道路及周边建筑物之间能有效衔接，标志、标识沿行人通行路径布置，引导系统连续。

2）无障碍标志的安装位置和高度保证从站立和座位的视觉角度都能够看见，并且不被其他任何物品遮挡，同时提供包括视觉和听觉的警示标识。

3）无障碍设施避免尖角、锐利边缘等措施；地面坚固、平整、防滑、不积水。

（2）无障碍通道

1）无障碍通道上有地面高差时，应设置轮椅坡道或缘石坡道；坡道渐变平顺，衔接高差不大于5mm。

2）无障碍通道的通行净宽不小于1.20m，人员密集的公共场所的通行净宽不应小于1.80m。

3）无障碍通道上井盖、篦子子孔洞的宽度或直径不大于13mm，条状孔洞应垂直于通行方向。

4）自动扶梯、楼梯的下部净高不大于2.00m处悬挂活动警示牌、地面围挡等采取安全阻挡措施。

（3）缘石坡道

1）路口、出入口和人行横道有高差处设置缘石坡道，坡面平整、防滑；坡口与车行道之间高差不大于5mm。

2）缘石坡道顶端处过渡空间的宽度不应小于900mm；上下坡处无雨水篦子。

3）缘石坡道的坡口处设置阻车桩时，阻车桩的净间距不大于900mm。

4）全宽式单面坡缘石坡道宽度与人行道同宽，坡度不大于1:20；三面坡坡口宽度不小于1.20m，正面和侧面的坡度不大于1:12；其他形式的缘石坡道的坡口宽度均不小于1.50m，坡度不应大于1:12。

（4）轮椅坡道

1）通行净宽不小于1.20m，横向坡度不大于1:50，纵向坡度不大于1:12，当条件受限且坡段起止点的高差不大于150mm时，纵向坡度不大于1:10。

2）轮椅坡道的坡段提升高度大于750mm，且水平长度大于9m时，中间设休息平台。

3）轮椅坡道的起点、终点和休息平台的通行净宽不小于坡道的通行净宽，水平长度不小于1.50m。

4）轮椅坡道的高度大于300mm，且纵向坡度大于1:20时，两侧设置扶手，坡道与休息平台的扶手保持连贯。

（5）无障碍电梯及升降平台

1）电梯门前应设直径不小于1.80m的轮椅回转空间；呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85m～1.10m，且距内转角处侧墙距离不小于400mm，按钮设置盲文标志。

2）无障碍电梯轿厢的规格符合设计和使用要求，深度不小于1.40m，宽度不小于1.10m；轿厢内部设施满足无障碍要求。

3）无障碍电梯的电梯门应为水平滑动式门；完全开启时间应保持不小于3s。

4）升降平台深度不小于1.20m，宽度不小于900mm，设扶手、安全挡板和呼叫控制按钮，呼叫控制按钮的中心距地面高度为0.85m～1.10m。

5）升降平台设置防止误入的安全防护措施，传送装置设置可靠的安全防护装置。

6）上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质上与平台有明显区别；踏步的前缘应设计成圆弧形，不应采用无踢面和直角形突缘的踏步；踏步防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面。

7）三级及三级以上的台阶和楼梯在两侧设置扶手。单层扶手的高度应为850mm～900mm；设置双层扶手时，上层扶手高度为850mm～900mm，下层扶手高度为650mm～700mm。

8）楼梯、台阶的扶手应在全长范围内保持连贯。扶手起点和终点处应水平延伸，延伸长度不小于300mm；扶手末端向墙面或向下延伸，延伸长度不小于100mm。

9）扶手安装牢固，直径30mm～50mm，截面的内侧边缘与墙面的净距离不小于40mm。扶手与背景有明显的颜色或亮度对比。

10）栏杆下方设置安全阻挡措施；扶手起点水平段安装盲文铭牌。

（6）无障碍机动车停车位

1）停车位一侧设宽度不小于1.20m的轮椅通道，地面坡度不大于1:50，与无障碍通道衔接平顺。

2）地面设置停车线、轮椅通道线和无障碍标志，并设置引导标识。

3）城市广场、城市道路等场所的停车位设置不少于总停车数2％的无障碍机动车停车位。

（7）过街音响提示装置

1）人流量大或者需求集中的主要商业街、步行街和视觉障碍者集中区域周边道路的人行横道按设计要求设置过街音响提示装置。

2）过街音响提示装置与人行横道信号灯联动，统一设置；能根据环境噪音改变音频和音量，并设置开关功能。

（8）公交车站

1）人行道中盲道系统与公交车站的盲道相连接；站台盲道按设计安装铺砌提示砖，与路缘石衔接平顺。

2）车站设置盲文站牌，盲文站牌的位置、高度、形式与内容方便视觉障碍者的使用。

（9）人行横道

1）人行横道宽度满足轮椅通行需求，人行横道安全岛的形式方便乘轮椅者使用，端头设置为圆弧形。

（二）城市桥梁工程

1 桥梁总体

（1）全桥整体线型优美顺畅，平纵线形视觉美观。

（2）桥梁上、下部结构与周围环境相呼应、相协调。

（3）桥梁应用了海绵城市设计理念并与周边海绵城市规划相匹配。

（4）桥梁结构与两侧道路结构接顺自然、无明显高程或平面线形变化。

（5）桥梁的亮化工程与周边风格一致，整体美观。

（6）桥梁下部结构与上部结构混凝土色泽一致、无明显色差。

2 地基基础

（1）基础、承台外露结构混凝土表面平整、密实、光洁，色泽均匀。

（2）周边回填土体密实、平整，无明显沉降现象。

3 墩柱桥台结构

（1）墩台身混凝土表面应平整、密实、光洁，色泽均匀，外形整体轮廓清晰，线角顺直。

（2）承台、墩、台帽、拱座与墩、塔、台身衔接平顺，表面轮廓清晰，排水流畅，无积水，支承垫石方正平整，不空鼓，预埋件和预留孔位置正确。

（3）水中桥主塔柱水面以上部分和水中墩无明显锈蚀污染。

（4）装配式结构墩台身外形整体轮廓清晰，线角顺直；预制构件与现浇结构、各预制构件之间衔接平顺，无明显错台。

4 盖梁结构

（1）盖梁结构整体线形顺直，棱角方正顺畅，色泽均匀。

（2）抗震设施无脱落、无破损。

5 支座垫石、支座

（1）支座垫石混凝土应尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正、无空鼓，无明显质量缺陷，支座钢垫板无锈蚀、无破损。

（2）支座外观应无污染及损伤、组件完整、清洁，无断裂、错位、脱空，支座安装应满足设计及标准要求，使用功能正常。

（3）橡胶支座应无老化、开裂，无位置串动、脱空，无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层应外露均匀。

（4）四氟滑板支座应无脏污、老化。

（5）盆式橡胶支座的固定螺栓无剪断，螺母无松动，钢盆外露部分无锈蚀，防尘罩完好，抗震装置完好。

（6）球形支座地脚螺栓无剪断、螺纹无锈死，支座防尘密封裙无破损，支座相对位移均匀，支座钢组件无锈蚀。

（7）支座锚固螺栓外露高度不大于螺母的高度，支座焊接不得对支座及周边混凝土产生明显影响，锚固螺栓和焊接部位均做防腐处理。

6 上部结构

（1）全桥整体线型优美顺畅，平纵线形视觉美观，预应力混凝土连续梁、箱梁、刚构、T梁表面平整，色泽均匀，阴阳角线条顺直，排水通畅；钢箱梁、钢桁梁、钢混组合梁焊缝饱满、钢混结合紧密，钢梁涂层表面平整，色泽均匀。

（2）护栏顺直，外露螺栓高度基本一致，扶手栏杆衔接牢固平顺；

（3）系杆拱桥、钢管拱拱部表面平整，色泽均匀；拱圈（拱肋）及拱上结构轮廓线圆顺、无折弯；索塔表面平整，色泽均匀，轮廓清晰，线型美观顺直。

（4）索塔表面平整，色泽均匀，轮廓清晰，线型美观顺直。钢筋混凝土索塔倾斜率允许为塔高的1/3000，且不大于30mm或设计要求。锚固点及系梁高程允许偏差小于10mm。

（5）斜拉索（含吊杆）顺直无扭转。锚环与锚垫板密贴并居中，锚环及其外丝使用正常；防护层无损伤，斜拉索色泽均匀，无污染。

（6）组合式桥梁应满足两种基本桥型结构及主要部位工程质量相关要求（如拱桥与连续梁组合式桥梁，应同时满足两种独立桥型实体抽查部位质量要求）。

（7）阻尼器（主梁与墩台、斜拉索与主梁之间）定位准确牢固，使用功能正常，满足设计要求。

（8）后锚石无渗漏、无积水，主索锚固区无锈蚀现象，除湿设施运行正常。

7 桥面系

（1）桥梁路面平整、密实、行车平稳舒适。

（2）人行道及避车台步行板面平整、排列均匀，铺装牢靠，嵌缝密实。路缘石、栏杆、扶手安装牢固，扶手栏杆等涂层颜色均匀，无涂层漏底、剥落、流挂等现象。

（3）检查设施配件齐全、连接结牢固，涂装符合标准，检查车行走灵活。跨通航河流桥上航标及信号设备符合设计要求。

（4）水泥混凝土桥面铺装应坚实，表面平整粗糙，无裂缝，沥青混凝土桥面铺装层应坚实，表面平整，无裂纹松散。

（5）伸缩缝安装应牢固、直顺，伸缩装置两侧混凝土现浇带与沥青混凝土面层严密平顺；梳板式伸缩缝的梳齿板应平整、无翘曲，伸缩缝安装牢固、无松动；弹塑体伸缩缝应无沉陷或堆积、无破损。

（6）地袱、挂板、路缘石安装应牢固、线形顺畅，伸缩缝位置做法应满足设计及标准要求。

（7）桥面排水口位置、高程、数量应满足设计及标准要求，安装牢固，排列均匀、整体美观，桥面无积水，桥面雨水箅无缺失、无破损，排水通畅。

（8）桥梁排水管（泄水管）安装应直顺，排列整齐，无缺失、无破损，散水或防冲刷设施应符合设计要求，无沉陷、无变形；

（9）桥梁护栏整体应线形美观，护栏品种、规格应符合设计要求，安装牢固、顺畅；

（10）防撞护栏应线形顺畅，衔接牢固平顺，混凝土结构表面无缺棱、掉角等损坏，钢结构无锈蚀，伸缩缝位置做法应满足设计及标准要求；

（11）桥面人行道与周边构筑物应衔接平顺、砌块色泽一致，铺砌表面平整、嵌缝密实、排列均匀、无破损，盲道贯通。

8 附属结构

（1）限载、限高等交通标识应齐全、清晰，满足使用功能。

（2）位于车行道中央隔离带或机非分隔带中的墩台应设有防撞保护装置，外轮廓设有明显警示标识。

（3）城市快速路、高速公路、互通立交的桥梁两侧隔离栅品种、规格应符合设计要求，安装牢固、线条直顺、连续封闭。

（4）梯道表面平整、无破损、无积水，抗磨、防滑设施应符合设计要求。

（5）桥头搭板部位面层衔接平顺，无裂缝，无沉降，行车平稳。

（6）桥台锥坡衬砌表面平顺，弧面顺畅自然美观，坡度应满足设计及标准要求。

（7）单独设置的检修通道安装牢固，主梁、主缆、拱圈、桥塔、墩台等检修通道的扶手、栏杆、爬梯、平台、盖板、承重件等钢构件无锈蚀、锚固件无松动、无弯曲扭转。

（8）锚碇的防排水系统、锚室内通风、照明、除湿系统运转正常。

（9）桥梁监测系统及其附属设施，保持完好、运行正常、数据准确，桥梁永久观测点保持完好并有可靠保护。

（10）接闪装置（针、带、线、网）安装位置正确，表面及焊接处无锈蚀，连接紧固配件齐全、无松动，与防雷引下线连接尺寸应符合要求，引下线标识清晰。

（11）接地干线规格、搭接长度、连接方式、表面的色标、距离墙面、地面的距离应满足设计及标准要求，且固定牢固、敷设顺直。

（12）防抛网（防坠网）材料和规格应满足设计及标准要求，安装牢固，线条直顺，完整、无缺损。

（13）抗震设施安装应满足设计及标准要求，无脱落、无破损。

（14）声屏障位置应设置合理，声屏障材料和规格应满足设计及标准要求，安装牢固紧密，无漏缝。

9 装饰装修

（1）石材（天然、人造）装饰排布合理，安装牢固，表面洁净、色泽均匀，整体美观。

（2）砌块牢固，表面平整洁净、色泽均匀，无破损、错缝、脱层、空鼓。

（3）涂料涂刷厚度均匀，表面平整，色泽均匀一致，层间结合牢固，无透底、流坠，材料性能与环保应满足设计及标准要求。

（三）城市综合管廊工程

1 总体要求

（1）混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正，无明显质量缺陷；

（2）二次结构砌筑规范，构造做法完全符合设计要求及规范规定，无明显质量缺陷；

（3）管道安装横平竖直，固定牢固可靠，无变形；

（4）配电箱、柜内电缆接线正确、规范，排布整齐，标识清晰、正确，接地（PE）或接零（PEN）设置可靠，防护严密；

（5）设备安装端正、牢固、隔震有效、运行平稳；

2 基坑支护结构实体内容及质量要求应符合以下规定

（1）灌注桩试验方法满足有关规范规定及设计要求；

（2）桩基单桩承载力试验方法有关规范规定，桩基单桩承载力满足设计要求；

（3）桩基完整性检测方案、抽检比例符合有关规范规定，检测桩无Ⅲ、Ⅳ类桩；

（4）土钉墙、锚杆、锚索抗拉拔力满足设计要求；

（5）地下连续墙墙身无夹层、无局部凹进，无损检测满足设计及规范要求；

（6）基坑周边及邻近建筑物稳定性符合施工设计要求，监控量测记录完整齐全；

3 地基与基础工程实体内容及质量要求应符合以下规定

（1）基地标高满足设计要求，基坑轴线位置、标高、尺寸完整、准确，基地按要求进行地基钎探，地基验槽记录齐全；

（2）勘察及设计提出对基底进行处理时，处理后承载力满足设计要求，桩基的桩长、桩身强度还需设计要求；

（3）回填材料符合设计及规范要求，回填分层厚度、回填质量检测频次数量符合设计及规范要求，若回填区域位于路基，则分层厚度、回填质量满足路基相关要求；

（4）管廊上方及周边回填区域地面平整无开裂、渗漏，沉降量满足设计要求。

4 主体结构实体内容及质量要求应符合以下规定

（1）钢筋进场验收产品质量合格证明文件，并应按规定抽取试件对屈服强度、抗拉强度、延伸率、弯曲性能和重量偏差进行检验，检验结果应符合标准的有关规定。

（2）钢筋连接接头质量检验合格，检测频次数量及结果满足设计及规范要求，焊接接头应按要求进行工艺性试验且检验合格；

（3）模板及支架具有足够的承载力、刚度和稳定性，能够承受浇筑混凝土重量、侧压力以及施工荷载，模板及支架应满足工程结构和构件的形状、尺寸和位置准确的要求，安装时应进行测量放线，并应采取模板位置准确的定位措施，支撑架安装尚应符合国家现行有关标准的规定；

（4）混凝土强度、抗渗性能、耐久性均满足设计要求；

（5）混凝土结构钢筋保护层厚度符合设计要求；

（6）混凝土结构构件不存在有害裂缝及危及结构安全的质量缺陷或质量隐患，现浇结构混凝土结构尺寸符合设计要求，表面坚实、平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷；

（7）伸缩缝、后浇带、施工缝的留置及处理符合要求；

（8）预埋件及预留孔洞周围混凝土外观无缺棱掉角，基面平整，埋件、预留孔洞位置准确、填充密实，允许偏差符合有关标准规定；

（9）装配式构件及附件的尺寸、强度和材料要求进场满足要求。装配式结构外观无严重质量缺陷，没有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差；

（10）结构承插口、剪力键、钢板止水带等部位无损伤。装配式管廊结构与现浇结构形式连接形式符合设计要求；

（11）装配式管廊结构相邻节段无错台、接头缝宽、轴线偏差及底面高程符合设计及规范要求，连接部位表面平滑，缝边顺直，缝隙干净，密封胶嵌填应密实、连续、饱满，应与基层粘结牢固；

（12）装配式管廊结构应及时对吊装孔进行防腐处理，并按要求进行封堵；

（13）注浆材料、注浆量、配合比及注浆压力符合设计文件要求。注浆孔的数量、间距、孔深符合设计要求；锚杆钻孔数量符合设计文件要求；

（14）盾构管片外观无严重缺陷，结构表面无贯穿裂缝，管片接缝符合设计要求。

5 附属结构实体内容及质量要求应符合以下规定

（1）管廊主体结构与附属构筑物连接部位无沉降，无结构开裂、变形、破坏，混凝土结构外观、无明显冷缝，无露筋、无蜂窝、孔洞、夹渣、松散、起皮等现象；

（2）伸缩缝、施工缝的防水构造符合设计要求，伸缩缝、施工缝无渗漏水，主体结构与分支口连接部位两侧基面平整密实；

（3）二次结构砌筑及抗震构造满足设计要求，砌筑规范，构造做法完全符合设计要求及规范规定，无明显质量缺陷。

（4）管线分支口满足预留数量、管线进出、安装敷设作业要求，管道穿过井壁，无压力管道，其管外壁与砌筑井壁洞圈之间为刚性连接时水泥砂浆坐浆饱满、密实，金属类压力管道，井壁洞圈预设套管，管道外壁与套管的间隙四周均匀一致，其间隙宜采用柔性或半柔性材料填嵌密实；

（5）预留支管、连接管，预留管的管径、方向、高程符合设计要求；管与井壁衔接处严密，符合防水要求；

（6）穿墙部位填缝填料、止水措施符合设计要求；穿墙部位填缝密实、止水效果好无渗水；

（7）人员出入口设置是否符合设计要求，与周边环境是否协调；

（8）钢结构钢材的物理性能、抗震性能均满足设计要求；

（9）钢结构焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷时，焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定；

（10）钢结构连接用高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告齐全，检验数量符合规范规定。钢结构高强度螺栓终拧扭矩检查抽检节点数量、抽检螺栓数量符合规范规定；

（11）普通钢结构构件防腐涂料的品种、涂层厚度、涂刷遍数均符合设计要求，表面涂层（防火、防腐）完好，未见脱落、破损；

（12）进、排风口地面设施设置满足通风要求，与周边环境相宜。各类孔口是否封堵或设置防止雨、雪、地表水和小动物进入廊内的设施。

（13）逃生口设置满足设计要求，人孔钢爬梯设置符合设计要求，梯节连续合理，防锈涂层完好，无脱离、破损，爬梯预埋件应在结构施工时安装，采用后置埋件时，应进行拉拔试验。

（14）逃生路线疏散指示牌标识齐全，逃生口应急照明指示灯位置满足要求、运行正常，监控系统运行维护正常。

6 防水工程实体内容及质量要求应符合以下规定

（1）干线综合管廊、支线综合管廊应采取防止漏水的措施，结构内表面总湿渍面积不应大于总防水面积的1/1000；任意100m2防水面积上的湿渍不应超过2处，且单个湿渍的面积不应大于0.1m2；

（2）混凝土结构表面坚实平整，无贯通裂缝，结构表面坚实、平整，无露筋、蜂窝等缺陷，埋设件正确；

（3）预制管廊拼接缝防水施工密封胶施工时，密封胶嵌填密实、连续、饱满，与基层粘结牢固。表面平滑，缝边顺直，无气泡、孔洞、开裂、剥离等现象；

（4）变形缝、施工缝、后浇带两侧基面应平整、洁净、干燥；嵌填密封材料嵌填应严密、连续、饱满，粘结牢固；

（5）套管式穿墙管套管内表面应清理干净，穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理，并采用法兰盘及螺栓进行固定；

（6）穿墙盒的封口钢板与混凝土结构墙上预埋的角钢应焊平，并从钢板上的预留浇注孔注入改性沥青密封材料或细石混凝土，封填后将浇注孔口用钢板焊接封闭；

（7）防水层的基层牢固，基面洁净、坚实、平整，无空鼓、松动、起砂的现象，卷材防水层所用卷材及主要配套材料符合设计要求，防水卷材接缝粘结牢固、封闭严密，防水层表面无损伤、空鼓、皱褶等缺陷，搭接宽度、收头处理符合设计要求。

7 附属设施工程实体内容及质量要求应符合以下规定

（1）通风系统

1）风管的材料品种、规格、性能与厚度符合设计和国家现行有关标准的规定，通风机的型号、规格符合设计规定，其出口方向正确；

2）金属风管水平安装，直径或边长小于或等于400mm时，支、吊架间距不应大于4m；大于400mm时，间距不应大于3m。螺旋风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m；薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。垂直安装时，应设置至少2个固定点，支架间距不应大于4m；支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作，且不应设置在风、检查门处，离风口和分支管的距离不宜小于200mm；悬吊的水平主、干风管直线长度大于20m时，应设置防晃支架或防止摆动的固定点；

3）矩形风管的抱箍支架，折角应平直，抱箍应紧贴风管。圆形风管的支架应设托座或抱箍，圆弧应均匀，且应与风管外径一致：5风管或空调设备使用的可调节减振支、吊架，拉伸或压缩量应符合设计要求；

4）不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处，应采取隔绝或防腐绝缘措施；

5）边长（直径）大于1250mm的弯头、三通等部位应设置单独的支、吊架；

6）输送含有易燃易爆气体或安装在易燃易爆环境的风管系统设置可靠的防静电接地装置；

7）固定通风机的地脚螺栓拧紧，通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出风口，装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。风机安装标高的允许偏差应为土10mm。

（2）供电系统

1）水平安装的电缆支架，各支架的同层横档应在同一水平面上，偏差不应大于5mm，托架、支吊架沿桥架走向偏差不应大于10mm；

2）电缆敷设无拧绞、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷，电缆敷设排列应顺直、整齐少交叉，梯架、托盘和槽盒进入配电箱柜时有防水措施，槽盒底部有泄水孔；

3）电气设备安装牢固，螺栓及防松零件齐全无松动问题。防水防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等做密封处理。电气导管排列整齐，固定点间距均匀、安装牢固。电气导管的管口穿入绝缘导线、电缆后做密封处理。

（3）照明系统

1）安全出口指示灯设置、疏散指示标志灯安装高度及设置部位符合设计要求，疏散指示标志灯工作正常；

2）安装高度低于2.2m的照明灯具应采用24V及以下安全电压供电。当采用220V电压供电时，应采取防止触电的安全措施，并应敷设灯具外壳专用接地线；

3）成排安装的灯具中心线偏差不应大于5mm，灯具的外形、灯头及其接线符合设计要求，灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷，灯头的绝缘外壳无破损或漏电；带有开关的灯头，开关手柄无裸露的金属部分；

4）同一室内相同规格相同标高的开关高度差不宜大于5mm；并列安装相同规格的开关高度差不宜大于1mm；并列安装不同规格的开关宜底边平齐；并列安装的拉线开关相邻间距不小于20mm；

5）构筑物灯具安装灯具底座及支架应牢固牢固，以确保使用安全。光色均匀度、色温偏差、视觉亮度符合设计要求；

6）横向或纵向悬索吊灯安装高度不小于6m，符合相关规范规定；

（4）消防工程

1）管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果；管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm；与末端喷头之间的距离不宜大于750mm；

2）配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个，吊架的间距不宜大于3.6m；

3）综合管廊交叉口及各舱室交叉部位应采用耐火极限不低于3.0h的不燃性墙体进行防火分隔，当有人员通行需求时，防火分隔处的门应采用甲级防火门，管线穿越防火隔断部位应采用阻火包等防火封堵措施进行严密封堵；

4）综合管廊内防火分区设置符合设计要求，每个防火分区设置防火墙，防火门等防火分隔；

5）超细干粉灭火系统的灭火装置的型号、规格、数量及安装位置、喷口方向及喷头安装高度应符合设计要求；压力指示器应朝向便于人员观察的位置安装；灭火装置的支架应固定牢靠，并应做防腐处理；

6）超细干粉灭火系统采用电引发启动的灭火装置的，电引发器的引出线与电缆间应采用接线端子或焊接方式可靠连接。安装完毕，电引发器应短接，系统开通后方可去除短接状态；

7）超细干粉灭火系统采用灭火装置的热引发器，其外观质量和装配质量符合设计，手动模拟启动试验，试验结果符合规定；

8）细水雾灭火系统中消防泵等系统组件型号、规格、消防水源、水质、消防泵控制设备、启闭标志、锁定设施，试水阀的安装位置符合设计及标准要求；

9）消防管道冲洗、水压试验、试验压力、水压强度试验、严密性试验、吹扫压力、吹扫合格；

10）喷头生产厂标志、型号、规格和喷孔方向、圈密、灭火功能试验、控制阀、水力警铃、电磁阀、消防联动设备符合设计及标准要求；

11）试验压力后管道无损坏、无渗漏、管道无变形；

12）水喷雾系统中消防泵、报警阀组件型号、规格、消防水源、水质、消防泵控制设备、雨淋报警阀组的安装位置以及水压试验等符合设计要求；

13）水喷雾系统喷头的规格、型号、安装牢固、规整、雨淋报警阀、压力开关和消防水泵、系统响应时间、试验压力、工作压力和流量符合设计要求及相关规范要求；

14）水喷雾系统中的管道支吊架平整牢固、灭火器位置明显、防火封堵孔口无杂物、油污、填充材料均匀、密实、防火板边缘钝化处理、防火胶泥均匀；

15）灭火器设置在位置明显和便于取用的地点未影响安全疏散，间距符合要求，对有视线障碍的灭火器设置点设置指示其位置的发光标志。

（5）监控与报警系统

1）各监控子系统设备型号规格、安装位置符合设计要求；

2）控制箱、柜、盘的安装位置及方式符合设计要求，便于操作和维护；

3）传感器等检测仪器安装后固定牢固，有连接导线，接线完好且传感器等检测仪器接地可靠。

（6）火灾报警系统

1）线槽、线缆、钢管、金属软管、阻燃塑料管、防火涂料以及安装附件等符合设计要求；

2）可燃气体探测器的安装符合有关规定；

3）火灾警报装置安装位置满足设计要求并牢固可靠，表面无有破损。

（7）智慧管理系统

1）传感器等检测仪器安装后固定牢固，有连接导线的导线接线完好且传感器等检测仪器接地可靠；

2）声光警报器应安装在易发现的位置。

（9）标识工程

1）管廊内管沟导向标识、管线标识、设备运行标识及安全提示等标识符合要求

2）标识安装挂（贴）牢，位置醒目端正、无遮挡。

3）标识牌安装位置、顺序符合要求。

4）标志牌规格统一，标识牌采用坚固耐用防腐材料且文字、图案颜色清晰不易脱落。

8 管道工程实体内容及质量要求应符合以下规定

（1）管道用材质、性能符合设计要求。

（2）管道跨越建筑变形缝时采取有效的补偿措施。管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，应根据情况采取下列保护措施：在墙体两侧采取柔性连接；在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空；在穿墙处做成方形补偿器，水平安装。

（3）管道支、吊架制作、防腐等规范，未见锈蚀。支架结构不合理、管道系统缺少防晃、承重、抗震支吊架；未出现上述情况应判定为良好，出现1~3处，应判定为不足，大于4处应判定为否定。现场核查。

（4）管道支、吊架位置合理、间距均匀。管道穿越中板、墙体部位套管、封堵均可见（无遮盖）；

（5）管道标识的颜色、间距等符合设计要求或规范规定， 各种管道标明信息完整，流向、用途及输送目的地的标识清晰；

（6）穿墙管的止水环与主管或翼环与套管应连续满焊，并应做防腐处理，管道穿越中板、墙体部位的管道与套管之间的间隙均应一致；

（7）管道穿越中板、墙体部位的套管与管道之间密封处理满足防水、绝热等要求；

（8）各专业管道安装连接质量参照市政工程管道工程相关规定和要求

（四）城市隧道工程

1 隧道总体及装饰装修实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

（1）隧道整体轮廓清晰，洞口部位与周边环境相协调，出入口与道路或桥梁衔接段的总体线形顺畅；

（2）隧道二衬结构内轮廓尺寸应符合设计要求，结构表面密实、平整、光洁、色泽均匀，拱部、边墙、路面、设备箱洞不渗水；

（3）变形缝应缝宽均匀、平整顺直，环向贯通、填塞密实，外表面光洁无渗漏；

（4）路面排水畅通，无积水，排水沟流水坡面平顺，洞内排水顺畅，不积淤堵塞，隧道衬砌背后不积水、排水沟不冻结；

（5）混凝土端墙、翼墙、挡土墙表面平整，线角顺直，色泽均匀，外形整体轮廓清晰，砌石边、仰坡表面平顺，表面无渗水和湿渍，砌缝密实；

（6）洞内沟槽线条顺直美观，盖板规格应统一，安放平稳、整齐、无翘曲，盖板两端与沟壁的缝隙应用砂浆填平，不得晃动或吊空；

（7）干挂石材后置埋件数量、规格、位置及连接方法、防腐应符合设计要求，湿铺石材应进行防碱背涂处理，灌注材料饱满、密实；

（8）隧道涂料应符合设计及规范要求，墙面涂饰色泽均匀，厚度一致，涂层与基底密贴，无空鼓；

（9）隧道内装饰面板的孔（槽）位置、数量、尺寸应符合设计要求，安装表面平整，拼缝均匀、横平竖直；

（10）隧道内通风、照明、交通、消防等系统运转正常。

2 隧道洞口实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

（1）隧道洞口轮廓美观，且与周边环境整体协调；

（2）边、仰坡开挖面无裸露，地表植被恢复及水土保持良好，无冲刷痕迹；

（3）洞顶截水沟及排水沟线形顺畅，无堵塞、不积水，排水功能完善；

（4）护坡砌筑表面平整，咬砌有序、砌缝均匀，护坡顶与坡面之间缝隙封堵密实；

（5）挡墙外观光洁平顺、无破损，板缝密实均匀、上下贯通顺直，泄水孔道通畅；

（6）声屏障所用材料与性能、降噪效果符合要求，线形美观，防腐无脱落，砌体及金属声屏障安装牢固。

3 隧道洞身开挖检查内容及其质量要求应符合下列规定：

（1）洞身开挖拱部超挖符合设计及标准要求；

（2）洞身沉降、拱顶收敛、地表沉降符合设计及标准要求；

（3）边墙超挖小于150mm；

（4）仰拱、隧底超挖小于250mm；

（5）拱脚、墙角以上1m范围内无欠挖。

4  隧道洞身衬砌实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

（1）模筑混凝土结构表面平整、密实、棱角清晰，无明显色差、错台，无蜂窝麻面、露筋、透锈等外观质量缺陷，不应存在有害裂缝、渗漏水及影响结构安全的质量缺陷；

（2）变形缝设置应满足设计及标准要求，边口平齐、垂直贯通、缝宽均匀一致；

（3）钢筋保护层应满足设计及标准要求，预埋件位置准确、表面平整，防腐处理应符合设计要求；

（4）盾构衬砌线形顺畅，表面应无缺棱、掉角，无贯穿裂缝，椭圆度及相邻管片错台应满足设计及标准要求；

（5）盾构管片手孔封堵表面无明显色差，外观平顺、整洁、牢固，嵌缝槽口完整，槽内面清理干净，无积水、残渣及污物；

（6）盾构管片环向和纵向连接螺栓紧固、密贴，无松动、无锈蚀，螺栓孔畅通，内圆面平整，焊缝和涂层质量应满足设计及标准要求；

（7）盾构始发、接收洞门环梁主体结构与管片连接部位衔接平顺，无错台、渗漏水等缺陷。

5  隧道防排水工程实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

（1）变形缝位置准确，选用材料的性能、接头方式、搭接长度应满足设计及标准要求，止水带固定牢固，安装直顺、位置居中，无松脱、扭曲，嵌缝密实、均匀，无裂口、脱胶，接水盒顺直，排水顺畅；

（2）隧道纵、横向及环向排水管的材质、间距和坡度规格应满足设计及标准要求，排水畅通；

（3）排水沟（管）整体线形平顺，排水沟（管）接缝（接头）不渗不漏，沟槽盖板无松动、破损；

（4）泵房结构尺寸、类型、工艺布置、平面尺寸及高程应符合设计要求，设备与基础连接牢固，标志、标识齐全；

（5）防洪排水系统通畅，警戒水位标识清晰。

6 隧道路面工程实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

（1）道路总体线形流畅、行车舒适，伸缩缝、过渡段、桥头衔接平顺，无跳车、颠簸；

（2）路面与排水设施（急流槽、泄水管）、电缆沟槽衔接平顺，无积水，匝道出入口路面坡度平顺；

（3）沥青混合料面层原材料质量、压实度、厚度、弯沉值应满足设计及标准要求，表面无脱痕、推挤、油丁、泛油、离析；

（4）沥青混合料面层横、纵向接缝搭接平顺，路面无枯焦、下沉、龟裂、松散；

（5）水泥混凝土面层强度（抗压强度、弯拉强度）、厚度、抗滑构造深度应满足设计及标准要求，板面平整、密实，边角整齐，无裂缝、石子外露、浮浆、脱皮、踏痕和积水，变形缝垂直、贯通，缝内无杂物，填注应密实；

（6）人行（检修）道砌块色泽一致，无松动，路缘石砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实，外露面清洁、线形顺畅；

（7）隔离墩、防撞护栏设置应满足设计及标准要求，安装牢固，整体线形美观、洁净，无破损。

7 隧道附属工程实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

（1）全部设备、设施安装应经调试合格，系统运行正常；

（2）交通标志安装牢固，交通标志面及金属构件涂层无损伤；

（3）交通标线的颜色、形状和位置应满足设计及标准要求，标线无起泡、剥落，玻璃珠撒布均匀；

（4）通风、照明设备安装稳固，其位置、间距、数量应满足设计及标准要求，通风效果符合设计要求，空气流通正常，灯具轮廓线形与隧道协调美观，满足行车舒适要求；

（5）监控（分）中心机房整洁，通风、照明、环境温湿度条件良好，紧急呼叫设施正常；

（6）变配电所设置防火门，变配电所列架安装稳固，警示标牌明显；

（7）消防设备、设施配备齐全，消防水池注水到位、管路畅通，防火门关启正常，开启朝向为疏散方向，并能在两侧开启；

（8）监控、通风、消防、照明等箱（柜）内布线平直、整齐，接线端头焊（压）结牢固，固定可靠，标识正确、清晰，插头牢固，机箱出线管与箱体连接密封良好，箱（柜）门开关灵活，金属机箱与接地极连接可靠；

（9）通信光缆、电缆线绑扎牢靠，松紧适度、紧密，绑扎线扣均匀、整齐、一致。

（五）城市轨道交通工程

1 车站主体及附属结构

（1）地基基础：地基基础安全、可靠、耐久；车站主体地面周边无沉降、裂缝、变形；车站结构底板、外墙无裂缝、渗漏；沉降观测点布置正确、沉降变形满足设计及相关规范的要求；变形缝、沉降缝设置合理，构造美观。

（2）主体混凝土结构：主体结构几何尺寸、强度、耐久性满足设计及规范要求；无影响结构安全和使用功能的裂缝、破损；主体结构全高垂直度偏差应符合设计及相关规范的要求；施工缝、变形缝设置合理，无明显错台、蜂窝麻面、无渗漏。

（3）主体钢结构：钢结构几何尺寸、材料符合设计要求，焊缝质量、栓接质量、防腐涂层厚度、防火涂层厚度等应满足设计及规范要求；钢结构安装垂直度偏差符合设计及规范要求。

（4）暗挖初支和二衬背后注浆饱满密实、衬砌背后空洞整改完成；地下室结构外墙、底板、顶板无裂缝、渗水情况；无蜂窝、麻烦等外观瑕疵。

2 装饰装修工程

（1）外檐大面平整、美观，横竖线条顺直、拼缝大小一致；外檐构造符合设计要求，细节处理顺畅、美观。

（2）室内顶棚、墙面平整，涂料涂刷均匀、无流坠、颜色一致；灯具等末端设施排版合理、安装成排成线；室内墙面、地面平整，石材、面砖、壁纸、木饰面等排版合理、拼缝大小一致；踢脚线做法符合设计、规范要求，突出墙面厚度、高低一致。

（3）消防疏散楼梯宽度、防火门净宽要求均应符合规范要求；各类楼梯的踏步高度、扶手安装高度应符合设计规范要求，高度一致、转角处圆滑顺畅。

（4）各类窗户、临边栏杆选材应符合设计规范要求，安装稳固。

（5）墙面、楼板的穿墙管线应做好防火封堵，外观平整、美观。

（6）有防水要求的房间、部位（厕所、浴室、水箱间、空调机房等）应排水顺畅、无积水、无渗漏。

（7）无障碍设施满足设计、规范要求，通行顺畅。

3 屋面工程

（1）女儿墙高度、顶面坡向、坡度及内侧檐口的滴水构造符合设计规范要求，做法一致。

（2）屋面泛水高度的应一致；防水材料收口固定牢固，无开裂、松动。

（3）风井、管井等构筑物顶面的坡向、坡度、檐口滴水构造符合设计规范要求；有防水要求的，防水做法应符合设计规范要求。

（4）风机基础应符合设计要求，基础范围做好防水收口处理，无裂缝渗漏风险；风井与风机安装高度相协调。

（5）天沟的坡向、坡度，雨落口做法应符合设计、图集做法，排水顺畅、无积水，表面平整、顺畅、美观。

（6）刚性面层伸缩缝的位置及构造应符合设计规范要求，避免板块内出现裂缝，伸缩缝填缝应饱满。

（7）面砖面层勾缝的密实性（包括阴、阳角）﹔（10）卷材屋面构造做法；

（8）金属屋面构造做法应符合设计规范要求；焊缝、栓接满足设计规范要求、检测合格；防腐、防火做法符合设计规范要求，厚度检测合格。

4 区间工程

（1）隧道洞门整体轮廓应美观、设计新颖，与周边环境协调和谐。混凝土端墙、翼墙和挡土墙表面平整，线角顺直、色泽均匀、外形整体轮廓清晰；浆砌片石边、仰坡表面平顺，砌缝密实。边、仰坡开挖面无裸露，地表植被恢复及水土保持良好，无冲刷痕迹；洞口排水流畅，无淤积，洞口防护设施和警示标志齐全，检查梯及隧道铭牌、号标设置美观大方。

（2）隧道洞身整体轮廓清晰、直墙平整顺直，曲墙曲线圆顺流畅；拱部、边墙、隧底及洞身变截面处、衬砌表面密实、平整、光洁、色泽均匀；附属洞室及下锚段位置准确、标识线清晰。洞内沟槽线条顺直美观，沟槽盖板安装平整牢固，无破损。

（3）盾构区间结构强度应符合设计要求，相邻管片两环间径向错台和环向错台符合设计要求；管片接缝严密、无错台，管片的连接螺栓的拧紧扭矩均匀并满足设计要求。管片无裂缝、缺角、少楞、掉块情况；管片安装稳固、管片螺栓防腐处理无遗漏；止水条无破损、外露部分完好、一致。

（4）明挖、暗挖工法区间结构尺寸符合设计要求；结构表面平整、无裂缝、无蜂窝麻面、无明显错台等瑕疵；施工缝、沉降缝设置合理，填缝做法符合设计规范要求。

（5）高架区间桥梁工程基桩要求全部检测合格，I类桩率95%以上。墩台身、盖梁混凝土强度满足设计要求，表面应平整、密实、光洁，色泽均匀，外形整体轮廓清晰，线角顺直；墩台帽与墩台身衔接平顺，排水流畅、无积水，支承垫石方正平整、不空鼓，预埋件和预留孔位置正确。水中桥墩水面以上部分和水中墩无明显锈蚀污染。

（6）钢结构焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷，表面涂层（防火、防腐）完好，未见脱落、破损。装配式结构墩台身外形整体轮廓清晰，线角顺直；预制构件与现浇结构、各预制构件之间衔接平顺，无明显错台。

（7）桥梁顶面平整、密实；栏杆、扶手顺直、美观、牢固，扶手栏杆等涂层颜色均匀，无涂层漏底、剥落、流挂、污染等现象；桥面排水口无堵塞，位置正确，桥面无积水，桥下排水管位置正确，无破损。

5 线路工程

（1）轨道TQI及轨道动态几何不平顺容许偏差管理值等线路轨道动态平顺性指标满足要求；轨道静态几何不平顺容许偏差管理值满足要求；线路状态，线路平、纵断面满足设计及规范要求。

（2）钢轨表面质量及磨耗满足规范要求；钢轨接头夹板螺母扭矩、轨缝宽度符合相关标准及设计要求；无缝线路锁定轨温、钢轨位移观测记录满足要求；轨底坡满足要求。

（3）扣件状态、弹条和螺栓等紧固件无断裂、弹性垫板无异常变形等失效情况；钢轨与轨距块、弹条与轨距块及铁垫板间接触部位密贴，弹条状态符合要求；螺母、螺旋道钉等紧固件扭矩满足设计及相关标准要求；扣件干净整洁。

（4）道岔滑床板与尖轨密贴，尖轨转换过程无卡阻，尖轨与基本轨密贴；道岔各部位尺寸及道岔轨道静态几何不平顺容许偏差管理值满足要求；尖轨基本轨和辙叉磨耗情况满足相关规范要求且不存在表面裂纹；道岔区排水良好，无积水。

（5）无咋轨道道床面平整、各类轨旁设备设置完善，满足人员疏散要求；混凝土面无裂缝，无积水、蜂窝麻面、凸起凹陷及砂浆痕迹等瑕疵；过轨管线排布及与钢轨的距离满足规范要求；道床伸缩缝设置合理，填充密实，满足设计规范要求。

（6）有砟轨道道砟无污染、溜在、塌陷、翻浆冒泥等不良情况；道砟饱满，轨枕扣件联结无松动、无脱空、无空吊板等问题；区间轨道排水良好，路基水沟排水畅通无淤泥，盖板铺设整齐；其上无覆盖物；轨枕表面干净整洁，无蜂窝麻面、掉块、可见裂纹等；轨枕位置方正，间距均匀。

（7）线路附属的防脱护轨、涂油器车挡等设备状态工作正常；线路标识齐全，位置正确，标识内容清晰醒目；CPIII控制点、位移观测桩、铺轨基标齐全；声屏障安装及设防范围满足设计规范要求，声屏障的状态良好。

（8）疏散平台宽度、行人扶手高度符合要求；站端、道岔区、联络通道处平台连接合理、方便行走；平台步道板铺设整齐，与支架固定连接稳固，支架无锈蚀，平台板无裂缝、边角无磕碰掉角豁牙；平台下管线布置合理，管线间距符合要求，管线支架稳固、无锈蚀。

（9）车辆基地轨道横通道等处的轨道顶面平整，与相邻结构衔接平顺，满足人员和设备通行要求；轮缘槽宽度符合要求，槽内无异物；库内检查坑轨道，检查坑侧墙、立柱表面平整，无蜂窝麻面、裂纹等，坑内排水照明良好；墙式、柱式检查扣件垫板安装边距、位置满足要求。

（10）站场道路布置符合相关要求，站场布置合理，排水系统畅通无积水，状态良好；路面符合相关要求，平整完好，行车平稳；构筑物符合相关要求，配套齐全、安全稳定，内实外美。

（11）路基换填材料和换填及加固质量符合设计及相关规范要求、地基承载力经检测满足相关要求；路基基床及以下路基、基床表层以下过渡段的填料和填筑工艺满足相关要求；路基压实质量、最大沉降量满足相关要求，沉降变形均匀无裂缝。路基观感效果良好、路肩线条平直、肩棱整齐，路拱横坡无明显凹凸，穿越路基面的管线部位回填符合规范要求，外观平整无沉陷。

（12）路基防排水工程符合相关要求，排水沟、天沟、坡面排水、边坡平台截水、侧沟、路面排水顺畅，无积水现象；砌体嵌缝紧密，片石间咬接良好；路基水沟排水畅通有无淤泥，盖板铺设整齐且其上无覆盖物。

6 通风空调、给水排水及供暖工程

（1）风管道的材料厚度、截面尺寸、连接形式、紧固节点间距、支吊架制作及安装间距符合设计规范要求；风管、柔性短管及部件安装（消声器、静压箱、防火阀、调节阀、散流器等）安装符合规范要求。

（2）水管道型号、构配件、支吊架制作及安装间距符合设计规范要求。

（3）风、水管道穿越防火、密闭墙体做法（钢板套管、防火填塞、防火风管等）满足设计规范要求，防火封堵严密、外观方正、平整圆润。

（4）防排烟风管的连接、包封材料、包封尺寸、柔性短管的材质等符合设计规范要求；包封严密无遗漏，安装牢固不松动、掉落。

（5）风、水管道及其支吊架、设备的防腐与绝热符合规范要求，无锈蚀、无遗漏。

（6）在沉降缝、伸缩缝等处设置的管道补偿装置及管道固定支架、滑动支架安装符合设计规范要求。

（7）风机、空调机组、冷水机组、水泵、分集水器、消音器等设备安装稳固，单机、联机运行正常；冷却塔安装（配管、减振、绝热保护壳、仪表）完善、稳固，运行正常；VRV空调室外机安装（含室内机安装）稳固及运行正常。

（8）风管路、水管路、设备等标识标牌齐全，字迹清晰可见，箭头指示方向正确，尺寸、颜色符合相关规范要求。

（9）卫生器具（如地漏位置、地漏型式及水封高度、蹲便器安装高度、台下盆安装方式、排水管道清扫口）安装符合设计规范要求；塑料排水管道阻火圈安装位置正确；水箱（池）及附属管道、部件安装齐全，防电化学腐蚀措施、水池防倒流污染措施符合设计规范要求。

（10）自动喷水灭火系统组件安装（报警阀组、信号阀、水力警铃、水流指示器、喷头、末端试水装置）安装齐全，系统功能正常。

（11）消火栓安装位置、箱内位置、栓口高度、最高点压力符合设计规范要求；消防水泵接合器安装位置、安装高度、安全阀符合设计规范要求，标识标牌齐全、字迹清晰可见。

7 机电工程

（1）站台门的设备结构安装、设备电控柜安装、线槽线缆敷设、接地与等电位连接、电气绝缘等符合设计规范要求。设备系统功能完善、符合设计要求；系统功能运行正常、稳定。

（2）电梯、自动扶梯及自动人行道工程中的电梯机房电气设备安装、电梯轿门厅门安装符合设计规范要求，电梯各子系统、整机运行正常、稳定，功能齐全，符合设计规范要求。

（3）自动扶梯及自动人行道电气设备、安全保护装置、驱动部分安装、梯路部分安装、扶手部分安装、附属设备设施安装齐全，符合相关设计规范要求；功能完善、整机运行正常、平稳。

（4）火灾自动报警系统FAS中的报警系统、灭火系统设备安装、电线电缆敷设、电缆桥架、槽盒（线槽）安装、防雷、接地装置及等电位连接符合设计规范要求；系统功能完善，运行正常、平稳。

（5）环境与设备监控系统BAS中的电气设备安装、电线电缆敷设、电缆桥架、槽盒（线槽）、防雷、接地装置及等电位连接符合设计规范要求；系统功能完善，运行正常、平稳。

（6）各设备、系统的标识标牌完善，规格尺寸、颜色符合相关设计规范要求。

8 供电工程

（1）变电所的设备基础强度、尺寸、安装符合设计规范要求，顶面平整无破损；设备安装及配线、电缆桥架、电缆敷设符合设计规范要求。

（2）变电所的设备空载试运行和负荷运行等主要功能性完善，运行正常；安全性测试符合要求，记录内容完整、齐全。

（3）电缆桥架的型号、固定、接地符合设计规范要求；电缆的首、末端、保护导体的连接、电缆端子制作及连接符合规范要求；电缆敷设通道、进出管、井等处的封堵符合设计规范要求；电缆标识清晰可见。

（4）电力监控系统中的电力监控机柜安装、电力监控软件安装、电力监控与各设备的接口连接符合设计规范要求；系统功能完善、运行正常、平稳。设备标识位于明显位置清晰可见。

（5）架空接触网的基础、支撑、悬挂位置及重量、防雷和接地、接触网设备、补偿装置安装符合设计规范要求；测试满足设计规范要求。

（6）接触轨（专用回流轨）的各零部件安装、绝缘支撑、防护设备安装、底座及预埋件、开关柜安装、柜内配线、接触轨和走行轨连接电缆及端子等符合设计规范要求；对地绝缘电阻、冷热滑、试运行等测试合格、记录完整，主要功能完善。

（7）杂散电流防护与接地工程中的杂散电流机柜安装、柜内配线、走行轨绝缘、预留连接端子连接、电缆连接、设备接地符合设计规范要求；系统测试合格，记录完整。

（8）动力与照明工程中的环控电控柜、配电箱、控制箱、EPS备用照明电源屏、疏散照明、开关、插座、接线盒、电动机、电动执行机构接线、配电线路敷设、防雷接地装置、等电位连接符合设计规范要求。

（9）综合监控系统工程中的设备及机柜安装、电缆桥架、导管、槽盒安装、电线电缆敷设、防雷接地装置、等电位连接符合设计规范要求；系统功能完善、运行正常、平稳。

（10）各系统、设备的标识标牌安装位置、尺寸大小、记录信息符合设计规范要求。

9 通信信号工程

（1）桥架安装、保护管安装、通信管道安装、线缆布放、光电缆敷设、光电缆引入安装、漏缆引入安装、电源设备安装、设备接地均需满足相应的设计规范要求。

（2）传输系统配线及安装、专用电话系统配线及安装、公务电话系统配线及安装、无线通信系统配线及安装、视频监视系统培训及安装、广播系统配线及安装、时钟系统配线及安装、民用通信系统配线及安装、公安通信系统配线及安装符合相关的设计规范要求。

（3）信号系统的室内设备安装、线槽安装、线缆布置、防雷及接地安装、光电缆引入、光电缆敷设、电源设备安装、信号机及按钮装置安装、转辙设备安装、列车检测和车地通信装置安装、培训设备安装、操作显示设备安装、车载设备安装符合相关的设计规范要求。

10 客运设备设施工程

（1）自动售检票系统的检票机、售票机等终端设备安装正确、可靠、便利，终端设备功能符合设计要求；底座与地面的防水良好；售票类设备信息乘客操作界面显示信息的正确、完整，操作准确；各内部模块技术指标与设计符合性；设备线缆标识正确，电缆敷设通道可维护，电缆桥架固定、接地连接可靠；车站系统功能、中心系统功能符合设计要求。

（2）乘客信息系统终端设备（LCD、LED显示屏）安装正确、可靠，方便乘客使用；乘客信息系统终端设备功能符合设计要求；乘客信息系统的配电柜、网络柜、系统服务器柜、各类工作站，及其配线等安装牢固、规范，符合设计要求；可维护性良好；绝缘、接地等可靠。乘客信息系统的系统功能、信息安全、网络安全符合设计要求。

（3）客运服务标志内容及版面的正确、准确、全面、适用、可读，符合设计要求；安装安全、可靠、稳定、正确，外观的完整。

（六）管道工程

1 管道基础

（1）开槽施工沟槽及结构实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

1）沟槽开挖后其边坡应平顺、稳定，原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻；

2）沟槽开挖槽底高程、槽底中线每侧宽度、沟槽偏差符合规范要求；

3）地基承载力、进行地基处理时的压实度及厚度符合设计要求；

4）管沟混凝土结构外光内实，变形缝应满足设计及标准要求；

5）管道混凝土基础应按设计要求留变形缝，变形缝的位置应与柔性接口一致；

6）沟槽回填材料、厚度、压实度符合设计及规范要求；

7）管道回填影响范围地表沉降应满足设计及标准要求。

2 管道主体

（1）开槽施工管道主体结构实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

1）刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况；

2）柔性管道的管壁不得出现纵向降起、环向扁平和其他变形情况；

3）管道铺设安装必须稳固，管道安装后应线形平顺，无压力管道严禁倒坡；

4）管道与井室洞口之间无渗漏水，连接应满足设计及标准要求；

5）管道内应光洁平整，无杂物、油污，管道无明显渗水和水印。

（2）不开槽施工管道主体结构实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

1）顶管施工管道接口端部无破损、顶裂、接口处无滴漏，接口橡胶圈安装位置准确，无位移、脱落，钢管的接口焊接质量应满足设计及标准要求；

2）顶管施工管道内线形平顺、无突变、变形，无压管道的管底坡度无明显反坡，曲线顶管的实际曲率半径应符合设计要求；

3）顶进作业的速度、方向、开挖、出土量应满足设计及标准要求，对于柔性接口管道，其相邻管间转角不得大于该管材的允许转角；

4）定向钻施工钢管接口焊接、聚乙烯管、聚内烯管接口熔焊应满足设计及标准要求，管道预水压试验合格，管段回拖后的线形应平顺、无突变、变形，实际曲线率半径应符合设计要求；

5）夯管施工管道线形平顺，无变形、裂缝、突起、突弯、破损，管道无明显渗水，承受锤击的管端部无变形、开裂、残缺，夯出的管节外防腐结构层完整、附着紧密，无明显划伤、破损；

6）不开槽施工管道的内、外防腐层实体检查内容及其质量要求应符合本章第4节管道防腐的规定；

7）矿山法、盾构法施工管道实体检查内容及其质量要求应符合本标准第4、第5章的规定。

（3）不同材质管道安装实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

1）钢管管道连接与安装

a 焊缝宽度、表面余高、咬边及错边应满足设计及标准要求，不允许出现未满焊情况；

b 接口现场焊缝外观不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷，表面光顺、均匀、焊道与母材应平缓过渡；

c 钢管采用螺纹连接时，管节的切口断面应平整，偏差不得超过一扣；丝扣应光洁，不得有毛刺、乱扣、断扣，缺扣总长不得超过丝扣全长的10%；接口紧固后宜露出2～3扣螺纹；

d 钢管采用法兰连接时，法兰应与管道保持同心，两法兰间应平行，螺栓应使用相同规格，且安装方向应一致；

2）球墨铸铁管道连接与安装

a 连接后管节间平顺，接口无突起、突弯、轴向位移；

b 承插接口连接时，两管节中轴线应保持同心，承口、插口部位无破损、变形、开裂，插口推入深度应满足设计及标准要求；

c 法兰接口连接时，插口与承口法兰压盖的纵向轴线一致，连接螺栓终拧扭矩应符合设计或产品使用说明要求；接口连接后，连接部位及连接件应无变形、破损；

d 橡胶圈安装位置应准确，不得扭曲、外露，沿圆周各点应与承口端面等距。

3）钢筋混凝土管道安装

a 管道接口的填缝应满足设计及标准要求，密实、光洁、平整；

b 柔性接口的橡胶圈位置正确，无扭曲、外露，承口、插口无破损、开裂。

c 刚性接口的强度符合设计要求，不得有开裂、空鼓、脱落现象；

d 橡胶圈表面和承口工作面应涂刷无腐蚀性的润滑剂；安装后放松外力，管节回弹不得大于1Omm，且橡胶圈应在承、插口工作面上。

4）化学建材管道连接与安装

a 承插、套筒式连接时，承口、插口部位及套筒连接紧密无破损、变形、开裂，插入后胶圈位置正确，无扭曲；

b 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊焊缝应完整，无缺损和变形，焊缝连接应紧密，无气孔、鼓泡和裂缝，电熔连接的电阻丝不裸露，热熔对接连接后应形成凸缘，且凸缘形状大小均匀一致，无气孔、鼓泡和裂缝，接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边，外翻边最低处的深度不低于管节外表面，管壁内翻边应铲平；

c 卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接时，应连接件齐全、位置正确、安装牢固，连接部位无扭曲、变形。

5）设备、管件安装实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

a 工艺、电气、仪表等设备、管件安装方法应符合设计要求，加固点、支撑点布置合理有效；

b 机件无变形、损坏，机身涂层色一致、美观大方，机体排列整齐、附件布置有序，运行状况良好，无异常声响，无水、漏气、漏油；

c 闸阀安装应牢固、严密，启闭灵活，与管道轴线垂直。

（4）管道防腐实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

1）镀锌钢管焊接连接后进行了二次镀锌，镀锌钢管外表损伤部位均采取了有效的防腐措施；

2）防腐层应能有效地附着在金属表面，防腐层的外表面应平整，无漏涂、褶皱、流淌、气泡和针孔等缺陷，色环宽度应一致，间距应均匀，且应与管道轴线垂直；

3）顶管工程钢管在顶进前应进行外防腐，顶管完成后应对管材进行内防腐及牺牲阳极防腐保护；

4）管道出、入士的防腐层应高出地面100mm以上，应在地面交界处的管外采取包覆热收缩套或其他防护性措施。热收缩套搭接处应平缓，无破损和漏点；

5）水泥砂浆内衬层应平整、光洁，无空鼓、裂缝，液体环氧涂料内防腐层表面应平整、光滑，无气泡、无划痕等，湿膜应无流淌。

（5）管道绝热实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

1）管道绝热层材料、厚度符合设计要求，当绝热层厚度大于100mm时，应分为两层或多层逐层施工；

2）管道绝热层完整，无脱落、开裂，外观平整，无较大凹凸、绝热层与管道贴合紧密；

3）立式设备和垂直管道应设置保温固定件或支撑件，每隔3m～5m应设保温层承重环或抱箍，承重环或抱箍的宽度应为保温层厚度的2/3，并应对承重环或抱箍进行防腐；

4）采取绝热措施的管道在支架部位有良好的绝热措施，应预留出一定间隙，保温结构不得妨碍支架的滑动及设备的正常运行；

5）管道绝热层金属壳制作精细，连接严密、牢固，转弯部位分节制作、安装；

6）保温结构不应影响阀门、法兰的更换及维修，保温层端部应做封端处理。

（6）管道标识实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

1）各种管道标明信息完整，流向、用途及输送目的地的标识清晰；

2）管道标识的颜色、材料、规格、间距等符合设计及标准规范要求；

3）警示带设置位置及材料、警示语符合设计及规范要求；

3 管道附属构筑物实体检查内容及其质量要求应符合下列规定：

（1）现浇混凝土井室不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，井室位置及预留孔、预埋件应符合设计要求，混凝土表面平整、光滑，不得有蜂窝、麻面、裙边，无肉眼可见的错台，无局部凹凸及影响使用功能及美观性的表面裂缝，棱角分明、无破损掉角，曲线段圆顺光滑，直线段线条平直，曲线段与直线段连接自然美观；

（2）检查井井壁垂直，无通缝、灰浆饱满、灰缝平齐，抹面平整、光洁、无丢缝、裂缝、空鼓及通缝，盖板混凝土抗压强度应满足设计及标准要求；

（3）井内流槽平顺、圆滑、美观，应无建筑垃圾等杂物，井室盖板尺寸及预留孔位置正确，压墙缝整齐，并内踏步选型正确、安装牢固、位置正确，上下垂直，便于使用，井圈、井盖选型正确、标志明显、安装平稳、位置正确、完整无损；

（4）管道构筑物表面钢筋应切除干净彻底，切除点排列整齐，封堵做法密实、实用、美观；

（5）基坑回填材料和高度应符合设计要求，基坑回填时构筑物无损伤、沉降、位移；

（6）雨水口位置正确，深度符合设计要求，安装不得歪扭；砌筑勾缝应直顺、坚实，不得漏勾、脱落；内、外壁抹面平整光洁；

（7）井框、井箅应完整、无损，安装平稳、牢固；支、连管应直顺，无倒坡、错口及破损现象；支、连管内清洁、流水通畅，无明显渗水现象；

（8）明露管线应排列有序、支撑牢固，坡度应符合设计要求转弯自然美观；

（9）集水坑箅子安装位置准确、美观，集水坑排水泵管路连接规范、整齐；

（10）管节及管件的支墩和锚定结构位置准确，锚定牢固；钢制锚固件进行防腐处理；混凝土支墩应表面平整、密实；砖砌支墩应灰缝饱满无通缝现象，其表面抹灰应平整、密实

（11）支架、吊架的位置，正确、平整、牢固，标高和坡度满足设计要求，支架边角无毛刺，直角做圆弧处理，排列整齐，沿检查井侧墙布置，立柱垂直于底板安装，纵向平顺，各支架的同层横档在同一水平面上；

（12）接地体焊接牢固，无虚焊，焊接位置两侧100mm范围内及锌层破损处进行防腐处理；

（13）槽盒安装顺直、坚实，美观，无磕碰，接缝处平整严密检查井内金属构件镀锌层表面连续完整，光滑，无漏镀、过酸洗、结瘤、积锌、锐点等使用上有害的缺陷。

6.8.3 市政工程资料评价内容

（一）城市道路工程

1 面层

（1）施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底；

（2）施工（监理）日志、施工（监理）记录；

（3）施工测量监测资料、施工试验检测技术资料；

（4）设计变更及治商记录、监理单位与建设单位资料；

（5）原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场S复验报告；

（6）检验批、分项、分部工程验收评定记录表；

（7）工程竣工验收资料；

（8）水泥混凝土弯拉强度检测报告；

（9）水泥混凝土路面横向力系数、构造深度、厚度、平整度检测报告；

（10）沥青混凝土路面压实度、平整度、弯沉值、渗水系数、摩擦系数、构造深度、厚度检测报告；

（11）混凝土耐久性等试验检测报告，钢筋混凝土中碱含量计算书、氯离子试验报告、碱活性试验报告。

2 基层

（1）施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底；

（2）施工（监理）日志、施工（监理）记录；

（3）施工测量监测资料、施工试验检测技术资料；

（4）设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料；

（5）原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；

（6）检验批、分项、分部工程验收评定记录表；

（7）工程竣工验收资料；

（8）7d无侧限抗压强度试验报告；

（9）基层压实度检测报告。

3 路基

（1）施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、高边坡专项施工方案、技术交底、安全技术交底；

（2）施工（监理）日志、施工（监理）记录；

（3）施工测量监测资料、施工试验检测技术资料；

（4）设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料；

（5）原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；

（6）检验批、分项、分部工程验收评定记录表；

（7）工程竣工验收资料；

（8）压实度试验记录、试验检测报告；

（9）弯沉值检测报告；

（10）地基承载力检验报告。

4 人行道

（4）施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底；

（2）施工（监理）日志、施工（监理）记录；

（3）施工测量监测资料、施工试验检测技术资料；

（4）设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料；

（5）原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；

（6）检验批、分项、分部工程验收评定记录表；

（7）工程竣工验收资料；

（8）混凝土强度检测报告；

（9）混凝土耐久性等试验检测报告，钢筋混凝土中碱含量计算书、氯离子试验报告、碱活性试验报告；

（10）沥青混凝土路面压实度、厚度检测报告。

5 人行道地道

（1）施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底；

（2）施工（监理）日志、施工（监理）记录；

（3）施工测量监测资料、施工试验检测技术资料；

（4）设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料；

（5）原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；

（6）检验批、分项、分部工程验收评定记录表；

（7）工程竣工验收资料；

（8）混凝土强度检测报告；

（9）混凝土耐久性等试验检测报告，钢筋混凝土中碱含量计算书、氯离子试验报告碱活性试验报告；

（10）钢筋接头性能试验报告；

（11）钢筋保护层厚度检测报告；

（12）防水施工记录。

6 人行天桥

（1）施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底；

（2）施工（监理）日志、施工（监理）记录；

（3）施工测量监测资料、施工试验检测技术资料；

（4）设计变更及治商记录、监理单位与建设单位资料；

（5）原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；

（6）检验批、分项、分部工程验收评定记录表；

（7）工程竣工验收资料；

（8）混凝土强度检测报告；

（9）混凝土耐久性等试验检测报告，钢筋混凝土中碱含量计算书、氯离子试验报告、碱活性试验报告；

（10）钢筋接头性能试验报告；

（11）钢筋保护层厚度检测报告；

（12）钢结构焊缝检测报告；

（13）钢结构高强螺栓进场复检报告。

7 附属构筑物

（1）施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底；

（2）施工（监理）日志、施工（监理）记录；

（3）施工测量监测资料、施工试验检测技术资料；

（4）设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料；

（5）原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；

（6）检验批、分项、分部工程验收评定记录表；

（7）工程竣工验收资料；

（8）混凝土强度检测报告；

（9）混凝土耐久性等试验检测报告，钢筋混凝土中碱含量计算书、氯离子试验报告、碱活性试验报告；

（10）性能检测报告。

8 无障碍设施

（1）施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底；

（2）施工（监理）日志、施工（监理）记录；

（3）施工测量监测资料、施工试验检测技术资料；

（4）设计变更及治商记录、监理单位与建设单位资料；

（5）原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；

（6）检验批、分项、分部工程验收评定记录表；

（7）工程竣工验收资料；

（8）混凝土路面检测报告；

（9）无障碍设施地面抗滑性能试验报告。

（二）城市桥梁工程

1 地基基础资料：地基验槽记录、地基钎探记录、地基处理记录、桩基承载力及完整性检测报告等。

2 混凝土结构资料：预应力孔道摩阻系数试验报告，锚夹具、预应力钢绞线、波纹管试验检测报告，预应力筋张拉记录，预应力张拉孔道压浆记录，灌浆料强度试验报告，混凝土预制梁荷载试验报告，索力监测记录，桥梁功能性检测报告，混凝土结构实体检测报告等。

3 钢结构资料：材料合格证、涂层厚度检测报告、钢结构焊缝探伤报告、高强度螺栓终拧扭矩检查记录、高强度螺栓抗滑移系数检测报告、钢结构及钢梁焊接工艺评定，焊接质量无损检测报告等。

4 支座资料：进场材料的验收记录、试验报告、产品质保文件等。

5 桥面系资料：进场材料的验收记录、防水卷材（涂料）试验报告、产品质保文件等。

6 附属结构资料：进场材料的验收记录、试验报告、复验报告、产品质保文件、护栏侧推试验报告、电工产品强制认证证书等。

7 装饰装修资料：进场材料的验收记录、试验报告、复验报告等。

（三）城市综合管廊工程

1 总体资料评价内容

（1）施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制内容全面，与现场情况相符且有针对性，审批流程完整、合法。

（2）技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。

（3）施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。

（4）施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。

（5）设计变更及治商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。

（6）原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。

（7）检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。

（8）竣工验收资料编制规范齐全

2 地基基础资料评价内容

（1）基坑验槽记录；

（2）地基钎探记录；

（3）打（压）入桩施工记录；

（4）钻孔灌注桩成孔记录；

（5）地基处理记录；

（6）基桩检测、试验报告；

（7）钢筋保护层厚度检测报告；

（8）混凝土配合比试验报告；

（9）混凝土开盘鉴定记录；

（10）混凝土标准养护试件强度报告及评定；

（11）混凝土同条件养护试件强度报告及评定；

（12）混凝土抗渗性能试验记录；

（13）混凝土中碱含量、氯离子含量计算书；

（14）混凝土耐久性检验评定报告；

（15）混凝土基本性能试验报告。

3 主体结构资料评价内容

（1）混凝土配合比试验报告；

（2）混凝土施工记录；

（3）混凝土开盘鉴定报告；

（4）混凝土标准养护试块强度报告及评定；

（5）混凝土同条件养护试块强度报告及评定；

（6）混凝土中碱含量、氯离子含量计算书；

（7）混凝土耐久性检验评定报告；

（8）混凝土基本性能试验报告；

（9）钢结构焊缝探伤报告；

（10）焊钉的焊接质量检查记录；

（11）高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告；

（12）高强度螺栓连接终拧扭矩检查记录；

（13）高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告；

（14）钢结构防腐涂层厚度检测报告；

（15）钢结构防火涂层厚度检测报告。

4 防水工程资料评价内容

（1）变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件等隐蔽工程验收记录；

（2）防水性能试验记录。

5 附属设施资料评价内容

（1）消防系统的材料、设备、部件等应具有符合国家有关认证、检验规定的标识及证明文件；

（2）压力容器及设备制造许可证及许可内容附件等资料的有效抄件；

（3）管道、设备水压试验记录；

（4）管道冲洗试验记录、管道消毒记录；

（5）设备试运行及系统调试记录；

（6）排水管道通水试验记录；

（7）排水管道通球试验记录；

（8）给水及消火栓系统阀门强度及严密性试验记；

（9）自动喷水灭火系统闭式喷头水压试验记录；

（10）自动喷水灭火系统报警阀水压试验记录；

（11）消火栓试射试验记录；

（12）安全阀定压调试记录（报告）；

（13）消火栓系统联动试验记录；

（14）自动喷水灭火系统联动试验记录；

（15）阀门强度及严密性试验记；

（16）风机盘管强度及严密性试验记录；

（17）风管现场加工工艺性验证记录；

（18）风管系统严密性试验记录；

（19）设备单机试运转及调试记录；

（20）防排烟系统功能试验、性能试验、联合试运行及调试记录；

（21）成套箱、盘、柜二次回路交接试验记录；

（22）接地电阻测试记录及测试仪表校验合格证；

（23）绝缘电阻测试记录及测试仪表校验合格证；

（24）接地故障回路阻抗测试记录及测试仪表校验合格证；

（25）电气设备空载试运行和负荷试运行记录；

（26）火灾探测器报警功能逐只测试记录及检测仪器校验证；

（27）火灾自动报警系统调试记录；

（28）智能管理系统调试记录；

（29）智能管理系统试运行记录、检测报告；

（30）中控室值班记录。

6 管道工程资料评价内容

（1）消防系统的材料、设备、部件等应具有符合国家有关认证、检验规定的标识及证明文件，饮用水系统的管材、设备等应有卫生许可证；

（2）压力容器及设备制造许可证及许可内容附件等资料的有效抄件；

（3）管道补偿器预拉伸（预压缩）记录；

（4）管道、设备水压试验记录；

（5）管道冲洗试验记录、管道消毒记录；

（6）设备试运行及系统调试记录；

（7）污水排水管道通水试验记录；

（8）污水排水管道通球试验记录；；

（9）安全阀定压调试记录；

（10）阀门强度及严密性试验记录；

（11）设备单机试运转及调试记录；

（12）成套箱、盘、柜二次回路交接试验记录；

（13）接地电阻测试记录及测试仪表校验合格证；

（14）绝缘电阻测试记录及测试仪表校验合格证；

（15）电气设备空载试运行和负荷试运行记录。

（四）城市隧道工程

1 明挖隧道基坑支护体系及土方工程资料应重点抽查预应力施工记录、外锚索抗拉拔检测报告、成桩施工记录、基底验槽记录、地基承载力检测记录、回填土的试验报告（含击实试验报告和压实度检测报告）。

2 矿山法隧道支护资料应重点抽查洞身爆破、开挖施工及断面尺寸检查记录；拱架施工、仰拱地基承载力检测记录；锚杆、小导管、管棚、注浆施工记录；喷射混凝土强度报告、厚度检查记录；初支净空尺寸检查记录、背后空洞雷达检测报告。

3 盾构法隧道资料应重点抽查管片出厂合格证、检漏试验报告、拉拔试验报告；螺栓及连接件出厂合格证、螺栓抗拉强度和防腐涂层厚度等产品性能检测报告。

4 主体结构混凝土资料应重点抽查衬砌背后空隙回填注浆记录、隧道净空检查记录；模筑混凝土抗压强度报告、抗渗性能报告、厚度检查记录；钢筋钢材材质证明书、钢筋原材及接头复试报告、钢材原材复试报告。

5 隧道监控量测资料应重点抽查周边建（构）筑物/地下管线的下沉和位移监测记录；初期支护或支撑的变形监测记录；地面沉降观测记录。

6 隧道防排水工程资料应重点抽查防水材料及止水带材质证明书和复试报告、防水层施工记录、焊缝严密性检测记录。

7 隧道路面基层工程资料应重点抽查混合料出场合格证、标准击实试验报告、压实度、7d无侧限抗压强度试验报告；隧道路面功能层工程资料应重点抽查材料试验报告、洒布量检查记录；面层资料应重点抽查水泥混凝土面层弯拉强度试验报告、抗压强度报告、混凝土强度评定记录、路面横向力系数、构造深度、厚度、平整度检测报告等；沥青混凝土路面压实度、平整度、弯沉值、渗水系数、摩擦系数、构造深度、厚度检测报告。

8 隧道附属设施资料应重点抽查监控、通风、消防、照明等系统安装、调试、试运行记录；接地电阻测试记录，漏电开关模拟试验记录；水泵、风机等设备的单机试运转记录；智能化系统试运行记录。

（五）城市轨道交通工程

1 车站主体及附属结构

（1）地基与基础工程

地基钎探记录；回填土现场试验记录；钻孔灌注桩成孔记录；地基处理记录；隐蔽工程记录；基坑验槽记录；混凝土开盘鉴定记录；混凝土标准养护试件强度报告及评定；钢筋保护层厚度检测报告；钢筋接头性能试验报告；基桩检测、试验报告；建筑变形观测报告；地下防水工程性能试验报告；施工方案程序审批情况，技术交底记录。

（2）主体工程

混凝土施工记录；钢结构焊接记录；钢结构焊缝外观质量检查记录；高强度螺栓连接终拧扭矩检查记录；隐蔽工程验收记录；混凝土开盘鉴定报告；混凝土标准养护试块强度报告及评定；混凝土同条件养护试块强度报告及评定；钢结构焊缝探伤报告；焊钉的焊接质量检查记录；高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告；扭矩系数（紧固轴力或预拉力）出厂检验报告、现场检验报告；钢筋连接接头性能试验报告；钢结构变形监测记录；钢结构防腐涂层厚度检测报告；钢结构防火涂层厚度检测报告。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案审批手续。

2 装饰装修工程

幕墙设计单位、施工单位资质证书；幕墙设计计算书；幕墙物理性能试验报告；幕墙工程后置埋件的现场拉拔试验报告；幕墙钢结构焊缝探伤报告；幕墙钢结构高强度螺栓连接面抗滑移系数、扭矩系数、紧固轴力检测报告；幕墙钢结构高强度螺栓终拧扭矩检查记录；玻璃幕墙硅酮结构胶相容性、剥离粘结性试验报告；幕墙石材物理性能试验报告；外门窗物理性能试验报告，且全部物理性能均应满足外门窗的设计要求；外墙面砖粘结强度现场拉拔试验报告；外墙面物理性能试验报告。

3 屋面工程

原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进 场复验报告；隐蔽工程验收记录；防水性能试验记录。

4 区间工程

原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场 复验报告；混凝土施工记录；钢结构焊接记录；钢结构焊缝外观质量检查记录；隐蔽工程验收记录；混凝土标准养护试块强度报告及评定；混凝土同条件养护试块强度报告及评定；钢结构焊缝探伤报告；钢筋连接接头性能试验报告；钢结构防腐涂层厚度检测报告；钢结构防火涂层厚度检测报告；沉管结构中使用的止水带检验或试验报告、验收记录；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案审批手续。

5 线路工程

原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场 复验报告；钢轨焊接相关试验报告、探伤报告；扣件型式试验报告；道岔出厂及进场检查报告；轨道设备及部件检测及型式检验报告；无缝线路施工记录及锁定轨温、位移观测报告；轨道状态几何尺寸、动态检测报告；钢轨对地绝缘测试；道床混凝土性能相关试验检测报告；道砟相关性能及密度压实度检测报告；轨道减振及环境保护相关测试及验收报告；路基工程相关试验检测记录；路基沉降观测；站场道路相关试验检测验收报告；轨道附属设施及部件检测试验报告。

6 通风空调、给水排水及供暖工程

（1）通风空调工程

原材料、半成品、成品及设备的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记 录及进场复验报告，消防系统的材料、设备、部件等应具有符合国家有关认证、检验规定的标识及证明文件；分部工程施工方案及专项（试验、检测、调试）创优方案等；隐蔽工程验收记录；设备安装记录；补偿器预拉伸（预压缩）记录；管道、设备水压试验记录；管道冲洗试验记录；冷凝水管道灌水冲水试验记录；阀门强度及严密性试验记录；风机盘管强度及严密性试验记录；VRV空调系统冷媒管道气压试验记录；风管现场加工工艺性验证记录；风管系统严密性试验记录；设备单机试运转及调试记录；空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试记录；防排烟系统功能试验、性能试验、联合试运行及调试记录；竣工图；分部工程验收报告。

（2）给水排水及供暖工程

原材料、半成品、成品及设备的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记 录及进场复验报告，消防系统的材料、设备、部件等应具有符合国家有关认证、检验规 定的标识及证明文件，饮用水系统的管材、设备等应有卫生许可证；隐蔽工程验收记录；设备安装记录；管道补偿器预拉伸（预压缩）记录；管道、设备水压试验记录；管道冲洗、消毒记录；生活给水水质检测报告；设备试运行及系统调试记录；隐蔽污水排水管道灌水试验记录；污水排水管道通水试验记录；污水排水主管管道通球试验记录；给水及消火栓系统阀门强度及严密性试验记录；热交换器、散热器强度及严密性试验记录；卫生器具通水、满水试验记录；自动喷水灭火系统闭式喷头水压试验记录；自动喷水灭火系统报警阀水压试验记录；消火栓试射试验记录；消火栓系统联动试验记录；自动喷水灭火系统联动试验记录；竣工图；分部工程验收报告。

7 机电工程

（1）站台门工程：

原材料、半成品、成品及设备的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记 录及进场复验报告，消防系统的材料、设备、部件等应具有符合国家有关认证、检验规 定的标识及证明文件；施工方案、技术交底相关文件；关键工序开展质量提升活动的相关方案及相关记录；隐蔽工程验收记录；设备安装、调试、试运转记录；系统设备功能试验（如：站台门系统5000次开/关门功能测试等）、性能试验 （站台门系统整体对地绝缘测试等）、联合试运行及调试记录；质量验收记录、建设单位（监理）验收意见、运营单位运维意见等相关文件；竣工图纸；分部工程验收报告。

（2）电梯、自动扶梯及自动人行道工程

设备的质量证明文件、性能检验报告、强制认证证明、特种设备制造许可证 证书、型式试验证书（包括整机、主要部件和安全保护装置）、进场检验记录及进场复 验报告等；施工方案及专项（试验、检测、调试）创优方案等；隐蔽工程验收记录；设备安装、调试、试运转检测记录；绝缘电阻测试记录、接地电阻测试记录；整机功能及运行检测记录；重载试验现场记录资料；电梯平衡系数测试记录；安装使用维护保养说明书，包括安装、使用、维护保养说明；质量验收记录、建设单位（监理验收意见、运营单位运维意见等相关文件）;技术监督局检测报告；工程竣工图资料；分部工程验收报告。

（3）火灾自动报警系统（FAS）、环境与设备监控系统（BAS）工程

施工方案、技术交底相关文件；隐蔽工程验收记录；设备安装、调试、试运转记录；设备系统功能试验、性能试验、联合试运行及调试记录；质量验收记录、建设单位（监理）验收意见、运营单位运维意见等相关文件；原材料、半成品、成品、设备验收记录及复验报告；工程验收记录（含预验收、竣工验收等）;网络安全等级保护测评报告；系统接口技术文件；各类联动模式测试记录及区间阻塞联动模式测试记录；环境与设备监控系统试运行稳定性测试报告；系统技术规格书、用户文档、维修文档等技术资料；（13）各类软件程序，主要包括：PLC程序、分布式IO程序、IBP盘程序、环控柜监控终端程序、通讯网关程序等；强制认证产品认证证书和认证标识；接地故障回路阻抗测试记录、测试仪表校验合格证；火灾自动报警系统及消防联动系统调试记录和检测报告；受火灾自动报警系统监控的各类消防子系统功能调试记录；火灾自动报警系统试运行稳定性测试报告；火灾自动报警系统技术规格书、用户文档、维修文档等技术资料；各类软件程序，主要包括报警主机程序、图形工作站程序、通讯网关程序等 程序安装包及其应用程序；系统施工图、竣工图等文件；分部工程验收报告。

8 供电工程

（1）变电所、电缆、电力监控系统工程

原材料、半成品、成品及设备的质量证明文件、性能检验报告、强制认证证明；进场检验记录及进场复验报告；隐蔽验收记录；电气设备交接试验记录及相应测试仪表校验合格证（成套箱、盘、柜二次回路耐压试验、电气设备空载试运行和负荷试运行记录等）;中压、低压断路器保护器测试记录及测试仪表校验合格证；直流牵引断路器保护器测试记录及测试仪表校验合格证；接地电阻测试记录及测试仪表校验合格证；绝缘电阻测试记录及测试仪表校验合格证；设备单机试运转及调试记录；系统调试及运行记录；分部工程施工方案及专项（试验、检测、调试）创优方案等；设备安装记录；竣工图；分部工程验收报告。

（2）架空接触网、接触轨（专用回流轨）、杂散电流防护与接地工程

原材料、半成品、成品及设备的质量证明文件、性能检验报告、强制认证证 明、进场检验记录及进场复验报告；隐蔽验收记录；电气设备交接试验记录及相应测试仪表校验合格证（成套箱、盘、柜二次回 路耐压试验、电气设备空载试运行和负荷试运行记录等）;见证取样检测报告；接触轨（专用回流轨）交接试验记录及相应测试仪表校验合格证（冷热滑、 空载试运行和负荷试运行记录等）;接触轨（专用回流轨）对地绝缘电阻测试记录及测试仪表校验合格证；设备单机试运转及调试记录；系统设备调试及运行记录；分部工程施工方案及专项（试验、检测、调试）创优方案等；设备安装记录；竣工图；分部工程验收报告。

（3）动力与照明工程

原材料、半成品、成品及设备的质量证明文件、性能检验报告、强制认证证 明、进场检验记录及进场复验报告；隐蔽验收记录；电气设备交接试验记录及相应测试仪表校验合格证（成套箱、盘、柜二次回 路耐压试验、电气设备空载试运行和负荷试运行记录等）;接地电阻测试记录及测试仪表校验合格证；绝缘电阻测试记录及测试仪表校验合格证；接地故障回路阻抗测试记录及测试仪表校验合格证；EPS持续供电时间测试记录；质量大于10kg 灯具的固定及悬吊装置荷载试验记录；建筑物照明通电试运行记录（24小时）;接闪带支架拉力试验记录；等电位连接导通性测试记录及测试仪表校验合格证；有明确设计照度要求的区域、部位的照度测试记录；设备安装记录；竣工图；分部工程验收报告。

（4）综合监控系统工程

综合监控系统施工设计图；综合监控系统软件设计文件；综合监控系统各箱柜图；综合监控系统调试、验收文档；综合监控系统软件功能说明及验收文档；综合监控系统管、线、槽的出厂证明等，包括不限于原材料、半成品、成品及设备的质量证明文件、性能检验报告、硬件及软件功能测试报告、进场检验记录及进场复验报告；系统调试及运行记录；分部工程施工方案及专项（试验、检测、调试）创优方案等；设备安装记录；竣工图；分部工程验收报告。

9 通信信号工程

（1）通信系统工程

工程项目建设规划批复；工程可行性研究和初步设计批复；重大设计变更批复；用地和建设许可证；原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；施工方案、技术交底等技术管理文件；隐蔽工程验收记录；施工记录文件；功能和接口等各类测试报告；分项工程、分部工程验收记录；竣工图；运营期一年内实际故障率统计记录；各类定期巡检测试记录等。

（2）信号系统工程

原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进 场复验报告；施工方案、技术交底等技术管理文件；隐蔽工程验收记录；施工记录文件；功能和接口等各类测试报告；分项工程、分部工程验收记录；竣工图；运营期一年内实际故障率统计记录；各类定期巡检测试记录等。

10 客运设备设施工程

（1）自动售检票系统

设备的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；设备单机试运转及调试记录；互联测试报告；施工过程中的自检和交接检验记录；初期运营前安全评估报告中自动售检票系统部分。

（2）乘客信息系统

乘客信息系统施工设计图；乘客信息系统软件设计文件；乘客信息系统各箱柜图；乘客信息系统调试、验收文档；乘客信息系统软件功能说明及验收文档；乘客信息系统管、线、槽的出厂证明、标准。

（3）客运服务标志系统

原材料、构配件和设备等的质量证明文件和检验报告；绝缘电阻、通电检查测试记录；隐蔽工程验收记录；设备安装记录；初期运营前安全评估报告中与客运服务标志相关部分；投入运营后故障维修记录。

（六）管道工程

1 压力管道工程资料应重点抽查强度及严密性试验记录。

2 无压管道工程资料应重点抽查闭水/闭气试验记录。

3 钢管资料应重点抽查焊接射线检测、超声波检测和焊缝表面无损检测的检测报告，焊缝综合质量检测汇总记录，焊缝排位及示意图等。

4 涉及防腐层的管道资料应重点抽查防腐施工质量检查记录。

5 燃气管道工程资料应重点抽查通球试验记录，给水、供热管网工程应检查管道冲洗记录。

6 管道沟槽土方工程资料应重点抽查地基验槽记录、地基承载力、压实度等检验报告。

7 配套附属构筑物混凝土结构资料应重点抽查混凝土抗压强度报告、抗渗性能报告，砌筑工程应重点检查砌体、砂浆材料的强度报告。

6.9 园林工程

适用于各类园林绿化工程的施工及验收，包括住宅、公园、广场、绿地以及扩建、改建的各类园林工程等。

6.9.1 园林工程实体质量评价主要部位

1、土方与地形工程：土壤质量、地形排水坡度、整体造型，回填平整度与密实度。

2、园路与铺装工程：基层与垫层、面层铺装平整度、缝宽均匀度、牢固度、垂直度、排布分格、变形情况、不同材料交接处理、面材材质。

3、绿化种植工程：整体美观度、植物规格形态、植物健康状况、支撑与保护、养护状况。

4、水景工程（包括池塘、溪流、喷泉等）：结构、防水、水质、饰面层、水循环系统状况、驳岸处理情况、喷泉与灯光。

5、园林构筑物与小品工程：基础和结构情况、饰面层、细节处理。

6、给排水及电气照明工程：给水系统、排水系统、电气照明、管线敷设、防雷与接地、照明效果。

7、种植屋面工程：结构、防水、植物配置效果、给排水；

6.9.2 园林工程实体质量要求

1、土方与地形工程

整体造型：是否符合设计图纸的等高线和高程要求，轮廓线是否自然、流畅。

平整度与密实度：土壤是否经过分层碾压或夯实，有无明显沉降、塌陷。

土壤质量：种植土厚度是否满足设计要求；土壤中是否含垃圾、杂草根等杂物；种植区域土壤是否满足种植土标准（pH值、透气性、肥力等）。

排水坡度：地形坡度是否有利于地表径流，有无积水区域。

2、园路与铺装工程

基层与垫层：检查垫层、混凝土基层厚度、配比和压实度，是否存在路面沉降变形。

面层铺装：是否满足规范要求：是否满足无障碍设置要求；是否满足消防规范。

平整度：是否满足规范要求，有无积水。

缝宽均匀度：板材间的缝隙是否均匀、顺直，勾缝是否饱满、密实。

牢固度：用小锤轻击，检查有无空鼓、松动现象。

材质与色差：铺装材料的品种、规格、颜色是否符合设计要求，色差是否在可接受范围内。

排水：路拱坡度是否合理，雨水能否顺利排入雨水口或绿地。

3、绿化种植工程

整体配置效果：植物配置是否达到设计意图，层次是否分明，林缘线是否自然。

苗木质量：苗木的胸径/地径、冠幅、高度、形态等是否符合设计要求和苗木出圃标准。

植物健康状况：有无病虫害、机械损伤，树形优美、生长健壮。

支撑与保护：乔木支撑是否牢固、规范、统一美观；捆绑处是否有垫衬物。

养护状况：苗木是否完全成活，枯死株是否及时更换，新梢生长情况是否良好；是否按要求进行修剪；场地是否整洁，无建筑垃圾和生活垃圾。

4、水景工程（包括池塘、溪流、喷泉等）

结构与防水：池底、池壁结构是否牢固，防水层施工是否满足规范要求，有无渗漏现象；自然式水景岸线是否自然、稳固；规则式水景压顶是否平整、平滑过渡、美观。

装饰面层：池沿、池底、压顶等饰面材料（如石材、瓷砖）的品种、颜色、纹理是否符合设计要求，与周边绿地、铺装与建筑收口处理是否美观。

水系循环与水质：水泵、循环过滤系统是否运行正常，水质是否清澈，有无异味或藻类泛滥。

喷泉与灯光系统：喷头工作是否正常，水形是否符合设计；水下灯光安装是否安全、可靠，效果是否达到预期；控制柜（时序器、变频器等）是否运行稳定，程序设置正确，是否能实现各种预设水型、灯光变化模式。

5、园林构筑物与小品工程

基础与结构：基础是否牢固，主体结构是否稳定、安全；木结构木材防腐处理是否到位，安装是否精细，漆面是否均匀、无流坠；钢结构焊接是否牢固、平滑，防锈处理是否达标。

防水：防水层施工是否符合规范，有无渗漏现象。

外观与装饰：墙面有无空鼓、开裂，是否平整、垂直；饰面材料是否符合设计要求，面材无色差、无裂纹；木材防腐、防虫处理到位；金属构件无锈蚀；涂料色泽均匀；优先选用节能、环保材料；细节处理是否精细；小品配置（含雕塑、景石）艺术效果符合设计要求，置石“埋、压、刹、垫”等手法运用得当，稳固自然安装稳固自然，符合设计要求以及与植物、水体、地形巧妙结合的艺术美感；园林家具及设施的设置合理性与安装质量符合设计要求。

6、给排水及电气照明工程
    给水系统：绿化喷灌、水景补水的管道铺设、阀门安装是否规范，喷头位置是否合理，有无漏水，材料设备是否满足设计以及相关规范要求。

排水系统：雨水口、排水沟、渗透井等设置是否合理，管道坡度是否正确，排水是否通畅，无积水，是否满足设计以及相关规范要求。

电气照明：系统运行是否稳定性；送电后所有灯具、回路工作正常，无闪烁、异响，回路划分清晰，便于控制和管理；节能环保是否满足规范及设计要求；照度与效果是否满足设计要求；安全保护措施是否完备。

防雷与接地：相关设施是否安全有效。

照明效果：夜间开启后，照度、色温是否达到设计效果，有无眩光；

材料与设备质量：是否满足设计以及相关规范要求。

6.9.3 园林工程资料评价内容

工程资料抽查除按照本标准第6.2条所规定的要求进行检查以外，还应重点检查以下内容。

1、土方与地形工程

种植土检测报告、pH值、EC值、有机质含量、土壤质地等、土壤改良方案及记录 （如客土、施肥、消毒等）、地形平整度测量记录。

2、园路与铺装工程

地基验槽记录、隐蔽工程验收记录、压实度检测报告、混凝土试块强度试验报告 （如有混凝土基层）、施工记录、材料进场验收记录及报审表、石材/砖材、板材的出厂合格证、性能检测报告（如抗折强度、耐磨性、放射性等）、砂浆/粘结剂的合格证和复试报告、检验批质量验收记录（平整度、缝格直线度、接缝高低差等现场实测数据）。

3、绿化种植工程：

苗木出圃单/苗木检疫证：证明来源合法、无检疫性病虫害。

苗木进场验收记录：附有照片，记录每批苗木的实际情况。

苗木清单：与实际进场苗木的品种、数量核对。

隐蔽工程验收记录：树穴开挖验收，记录尺寸、基肥施用情况。

种植工序记录 。

施工日志：记录天气、浇水、支撑等关键措施。

养护方案及记录：需明确养护周期、农作物。

养护方记录：包括浇水、施肥、病虫害防治、修剪、中耕除草等详细记录。苗木成活率统计表；

4、水景工程

钢筋、水泥、砂石等原材料合格证及复试报告。

混凝土配合比报告、试块强度报告。

防水材料合格证、性能检测报告及施工资质。

水池满水试验记录：关键资料，证明无渗漏。

隐蔽工程验收记录（基底、钢筋、防水层等）。

机电设备合格证、出厂检验报告。

机电设备安装与调试记录。

机电设备绝缘电阻测试记录、接地电阻测试记录 。

水景效果调试记录（喷泉造型、灯光效果等）。

5、园林构筑物与小品工程

钢材/木材的材质证明、合格证 。

焊接工艺评定报告 （如有）及焊工证 。

防腐（防火）涂料检测报告及施工记录 。

构件安装精度记录 （垂直度、标高等）。

砖、砌块、饰面材料的合格证、检测报告 。

砂浆配合比及试块报告。

检验批质量验收记录。

6、给排水及电气照明工程

管材、管件、阀门合格证及检测报告。

管道压力试验记录 、灌溉系统试运行记录。

隐蔽工程验收记录（管道铺设、井室砌筑）。

排水管道通球、灌水试验记录 。

电缆、灯具、配电箱合格证及CCC认证 。

隐蔽工程验收记录（管线预埋）。

绝缘电阻测试记录、接地电阻测试记录 。

照明系统调试及试运行记录。

7 工程质量综合评价打分记录表

工程名称：

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 标准分值 | 实得分 | 打分表说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程实体 | 实体质量 | 70 |  |  |
|  |  | 工程资料 | 15 |  |  |
| 2 | 工程规模 | 达到基本规模，可得基本分1分 | 2 |  |  |
|  |  | 超过基本规模时，每超0.5倍加0.2分 |  |  |  |
| 3 | 科技创新 | 依托申报工程获得省（部）级科学技术进步奖可得满分5分，如果无此奖项可按以下2项内容考核。 | 5 |  |  |
|  |  | 申报工程通过省（部）级及以上新技术应用（科技）示范工程验收，或申报工程的行业新技术大项应用七大项得2分。 |  |  |  |
|  |  | 依托申报工程获省级工法得 0.5 分，发明专利得 1 分，实用新型专利得 0.5 分，BIM大赛一等以上成果得 0.5 分（每项最多不超过3个） |  |  |  |
| 4 | 绿色建造 | 符合国家有关节能减排、环境保护的规定，并按相应标准验收合格得2分 | 5 |  |  |
|  |  | 获一星级绿色建筑标识或经评价达到相应水平，加0.5分 |  |  |  |
|  |  | 获二星级绿色建筑标识或经评价达到相应水平，加1分 |  |  |  |
|  |  | 获三星级绿色建筑标识或经评价达到相应水平，加1.5分 |  |  |  |
|  |  | 采用单项节能减排技术或措施，每项加0.5分 |  |  |  |
|  |  | 获省（部）级绿色低碳类示范工程或同级别同类型荣誉，加0.5分 |  |  |  |
|  |  | 获国家级绿色低碳类示范工程或同级别同类型荣誉，加1分 |  |  |  |
|  |  | 综合能耗低于国家标准，每降低10%加0.5分 |  |  |  |
|  |  | 排放及废弃物低于国家标准，每降低10%加0.5分 |  |  |  |
|  |  | 能耗或排放低于同期国际同类工程，即单项达到国际领先水平，每降低1%加0.5分 |  |  |  |
| 4 | 绿色建造 | 采取智能生产、智能施工、智慧运维以及数据协同管理，每项可得0.5分 |  |  |  |
| 5 | 工程管理 | 工程质量策划方案编制齐全，目标明确、内容完整，能够指导工程过程质量提升，加0.5分 | 3 |  |  |
|  |  | 工程质量策划方案编制良好，目标明确、内容全面、针对性强，指导过程质量提开效果明显，加1分 |  |  |  |
|  |  | 工程质量策划方案编制优秀，目标明确、内容全面、科学系统、亮点突出、措施得当，指导过程质量提升成效显著，加1.5分 |  |  |  |
|  |  | 工程交付说明书编制齐全，内容完整，能够指导工程安全稳定运维使用，加0.5分 |  |  |  |
|  |  | 工程交付说明书编制良好，内容全面、数据可靠，有效指导工程安全稳定运维使用，加1分 |  |  |  |
|  |  | 工程交付说明书编制优秀，内容全面、数据详实、表述清晰、适用性强，高效指导工程高质量运维使用，加1.5分 |  |  |  |
|  |  | 依托申报程获工程建设行业QC小组活动竞赛一等及以上成果，每项加0.5分（不超过2项） |  |  |  |

专家签字：                                                                                       填表时间：

8 工程质量综合评价

| 工程名称 |  |  | 申报单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价要素 |  | 评价得分 | 备注 |
| 1 | 工程实体 | 实体质量 | 70 |  |
|  |  | 工程资料 | 15 |  |
| 2 | 工程规模 |  | 2 |  |
| 3 | 科技创新 |  | 5 |  |
| 4 | 绿色建造 |  | 5 |  |
| 5 | 工程管理 |  | 3 |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |
| 现场评价组推荐意见： 该工程符合四川省建设工程质量评价标准，推荐参评为四川省优质工程。 评价组长： 评价组成员： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：工程质量综合评价打分记录表、附件3、附件4及本表均需存档。

附件1：

四川省建设工程质量评价标准工程类别划分

- 一、房屋建筑工程

主要为住宅工程和公共建筑工程两大类。

住宅工程包括住宅小区、公寓、单体住宅、群体住宅和以住宅为主的综合楼等工程。

公共建筑工程包括教育科研、商业服务、医疗福利、文化娱乐、旅游服务、体育、邮电、客运、办公、会展、广场及纪念性等工程。

- 二、工业工程

包括钢铁、有色金属、煤炭、石油、石化、化工、电力、机械、建材、核工业、机电、轻纺等工程。

- 三、交通工程

包括公路和铁路的线路、桥梁、隧道，铁路编组站港口、航道、通航建筑物、修造船水工建筑物及其他水运工程机场场道、货运站等工程。

四、水利工程

包括水库工程、水闸、引（调）水工程、水工大坝、灌溉及排水泵站、堤防工程等工程。

- 五、市政工程

包括城市道路、桥梁、公共交通设施、供气、供暖、给水、排水、水处理等工程。

- 园林工程

包括公园、动物园、植物园等工程

附件2：

四川省建设工程质量评价标准工程规模要求

| 行业、项目 |  | 计量单位 | 规模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、房屋建筑工程 |  |  |  |  |
| 1、住宅工程 |  | 建筑面积 平方米 | - 建筑面积5万平方米以上的住宅小区或住宅小区组团； - 非住宅小区内建筑面积3 万平方米以上的单体高层住宅； - 入住率在60%以上。 |  |
| - 公共建筑工程 | 体育场 | 座 | 3万 以上 |  |
|  | 体育馆 | 座 | 5000 以上 |  |
|  | 游泳馆 | 座 | 3000 以上的游泳馆 |  |
|  | 影剧院 | 座 | 1500 以上的影剧院 |  |
|  | 电视发射塔 | 高度 米 | 350 以上 |  |
|  | 其他构筑物 | 投资 亿元 | 2 以上 |  |
|  | 古建筑 重建工程 | 建筑面积 平方米 | 单体 3000以上 群体 2万以上 |  |
|  | 其他 公共建筑 | 建筑面积 平方米 | 单体 3万以上 群体 6万以上 |  |
| 二、工业工程 |  |  |  |  |
| 1、冶金工业 | 烧结 | 烧结机面积 平方米 | 180 以上 |  |
|  | 焦化 | 碳化室高度 米 | 6 以上 |  |
|  | 采矿 | 年采矿量 万吨 | 100 以上 |  |
|  | 选矿 | 年处理原矿量 万吨 | 60 以上 |  |
|  | 球团 | 年产量 万吨 | 120 以上 |  |
|  | 铁合金 | 功率 千伏安 | 12500 以上 |  |
|  | 高炉 | 高炉容积 立方米 | 2000 以上 |  |
| 1、冶金工业 | 转炉 | 转炉容量 吨 | 100 以上 |  |
|  | 连铸 | 年产量 万吨 | 50 以上 |  |
|  | 轧钢 | 年产量 万吨 | 30 以上 |  |
| 2、有色金属工业 | 有色金属矿山采选 | 年产量 万吨 | 100 以上 |  |
|  | 氧化铝厂 | 年产量 万吨 | 100 以上 |  |
|  | 电解铝厂 | 年产量 万吨 | 30 以上 |  |
|  | 镁厂 | 年产量 万吨 | 1.5 以上 |  |
|  | 碳素厂 | 年产量 万吨 | 15 以上 |  |
|  | 镍联合企业 | 年产量 万吨 | 1.5 以上 |  |
|  | 其他有色金属联合企业 | 年产量 万吨 | 3 以上 |  |
|  | 重金属 加工厂 | 年产量 万吨 | 5 以上 |  |
|  | 轻金属 加工厂 | 年产量 万吨 | 10 以上 |  |
|  | 其他有色 金属工业 | 投资 亿元 | 3 以上 |  |
| 3、煤炭工业 | 矿建立井 | 井筒深度 米 | 500 以上 |  |
|  | 矿建斜井 | 井筒长度 米 | 700 以上 |  |
|  | 矿建平硐 | 长度 米 | 1000 以上 |  |
|  | 其他 煤炭工程 | 施工工作量 万元 | 5000 以上 |  |
| 4、石油工业 | 油气田开发建设工程 | 年产原油 万吨 年产天然气 亿立方米 | 30 以上 6 以上 |  |
|  | 石油天然气管道工程 | 管径 毫米 长度 千米 | 273-813 300 以上 | 设有首末站及中间加压泵房（660-813设有1座以上站场、1座以上阀室） |
|  |  | 管径 毫米 长度 千米 | 1016-1219 200 以上 | 设有1座以上站场、1座以上阀室 |
|  |  | 管径 毫米 长度 千米 | 1420 以上 100 以上 | 设有1座以上站场、1座以上阀室 |
|  | 炼油厂 | 年加工原油 万吨 | 500 以上 |  |
|  | 其他工程 | 投资 亿元 | 3 以上 |  |
| 5、石油化工工业 | 气体处理 工程 | 日处理量 万立方米 | 25 以上 |  |
|  | 乙烯装置 | 年产量 万吨 | 30 以上 |  |
|  | 聚乙烯装置 | 年产量 万吨 | 20 以上 |  |
|  | 聚氯乙烯 装置 | 年产量 万吨 | 20 以上 |  |
|  | 聚丙烯装置 | 年产量 万吨 | 20 以上 |  |
|  | 合成氨装置 | 年产量 万吨 | 30 以上 |  |
|  | 合成橡胶 | 年产量 万吨 | 2 以上 |  |
|  | 合成树脂 | 年产量 万吨 | 2 以上 |  |
|  | 其它石油 化工工业 | 投资 亿元 | 3 以上 |  |
| 6、化学工业 | 煤制油项目 | 年产量 万吨 | 20 以上 |  |
|  | 煤制烯烃项目 | 年产量 万立方 | 20 以上 |  |
|  | 煤制气项目 | 年产量 万吨 | 20 以上 |  |
|  | PTA项目 | 年产量 万吨 | 20 以上 |  |
| 6、化学工业 | 甲醇项目 | 年产量 万吨 | 30以上 |  |
|  | 乙二醇项目 | 年产量 万吨 | 30以上 |  |
|  | 合成氨尿素项目 | 年产量 万吨 | 30以上 |  |
|  | 硫酸项目 | 年产量 万吨 | 20 以上 |  |
|  | 磷酸项目 | 年产量 万吨 | 10 以上 |  |
|  | 醋酸项目 | 年产量 万吨 | 10 以上 |  |
|  | 纯碱项目 | 年产量 万吨 | 20 以上 |  |
|  | 氯碱项目 | 年产量 万吨 | 5 以上 |  |
|  | 聚酯项目 | 年产量 万吨 | 5 以上 |  |
|  | 聚氨酯项目 | 年产量 万吨 | 5 以上 |  |
|  | 橡胶轮胎 加工项目 | 年产量 万套 | 30 以上 |  |
|  | 其他化学 工业项目 | 投资 亿元 | 3 以上 |  |
| 7、电力工程 | 火力发电厂（站） | 单机容量 兆瓦 | 600 以上 |  |
|  | 水力发电厂（站） | 总装机容量 兆瓦 | 1000 以上 |  |
|  | 风力发电厂（站） | 总装机容量 兆瓦 | 200 以上 |  |
|  | 光伏发电（站） | 总装机容量 兆瓦 | 100 以上 |  |
|  | 变电站 | 变电电压 千伏 | 500 以上 |  |
|  | 其它电力工业 | 投资 亿元 | 2 以上 |  |
| 8、核工业 | 大型商用堆 | 单机容量 兆瓦 | 600 以上 |  |
| 9、机械工程 | 冶金矿山设备 | 年产量 万吨 | 2 以上 |  |
|  | 石油化工设备 | 年产量 万吨 | 8000 以上 |  |
|  | 工程机械 | 年产量 万吨 | 2 以上 |  |
|  | 发电设备、大电机厂 | 年产量 兆瓦 | 600 以上（不含热电厂） |  |
|  | 通用设备厂 | 投资 万元 | 8000 以上 |  |
|  | 汽车厂 | 年产量 万辆 | 5 以上（一般汽车） 0.1 以上（重型汽车） |  |
|  | 拖拉机厂 | 年产量 万台 | 1 以上（轮胎式） 0.1 以上（履带式） |  |
|  | 多缸柴油机厂 | 年产量 万台 | 1 以上 |  |
|  | 其它机械工业 | 总投资 万元 | 5000 以上 |  |
| 10、森林工业 | 独立森工局 | 年产木材 万立米 | 15 以上 |  |
|  | 其它森林工业 | 总投资 万元 | 1000 以上 |  |
| 11、建材工业 | 水泥生产线 | 日产量 吨 | 5000 以上 |  |
|  | 玻璃生产线 | 日熔量 吨 | 500 以上 |  |
|  | 矿山生产线 | 年产量 万吨 | 100 以上 |  |
|  | 其它工业工程 | 投资 亿元 | 1 以上 |  |
| 三、交通工程 |  |  |  |  |
| 1、铁路工程 | 新建铁路 综合工程 | 长度 公里 | 50以上 单线 30以上 双线（多线） |  |
|  | 扩建铁路（含增建二线）综合工程 | 长度 公里 | 连续长度80 以上 |  |
|  | 铁路特大桥 | 长度 米 | 1500 以上 |  |
|  | 铁路大桥 | / | 采用新技术、新材料、新工艺，结构复杂，科技含量高 |  |
|  | 铁路隧道 | 长度 米 | 3000 以上单线 2000 以上双线 1000 以上多线 |  |
|  | 铁路电气化、通信信号、列控工程 | 长度 公里 | 100 以上 |  |
|  | 其它铁路工程 | 投资 万元 | 5000以上（采用新技术、新工艺，具有示范性，经济、社会效益显著） |  |
|  | 大型编组站、集装箱中心站、动车段综合工程 |  |  |  |
| 2、公路工程 | 独立特大桥或独立大型互通立交桥 | 长度 米 | 3000 以上 单跨300 以上 |  |
|  | 公路隧道 | 长度 米 | 2000 以上 |  |
|  | 高速公路 | 长度 公里 | 50以上 |  |
|  | 一级公路 | 长度 公里 | 200 以上 |  |
|  | 大型立交及其它大型交通工程 | 投资 万元 | 5000以上 |  |
| 3、水运工程 | 沿海港口 | 年吞吐量 万吨 | 100 以上杂货 300 以上散货 30 以上标箱集装箱 |  |
|  | 内河港口 | 年吞吐量 万吨 | 60 以上杂货 100以上散货 10 以上标箱集装箱 |  |
|  | 航道 | 通航能力 吨级 | 沿海 1万以上 内河 300以上 |  |
|  | 区划枢纽、船闸 | 船闸等级 吨级 | 300 以上 |  |
|  | 其他水运工程 | 投资 亿元 | 1 以上 |  |
| 4、民航工程 | 道面（路面）工程 | 飞行区 等级 投资 万元 | 3 C 以上 3000万以上 |  |
|  | 桥梁工程 | 投资 万元 | 3000 以上 |  |
|  | 涵隧工程 | 长度 米 | 600 以上 |  |
|  | 土石方工程 | 投资 万元 | 5000以上 |  |
| 四、水利工程 |  |  |  |  |
| 1、水库工程 |  | 库容 亿立方米 | 1以上 |  |
| 2、水闸 |  | 过闸流量 立方米/秒 | 1000 以上 |  |
| 3、引(调)水工程 |  | 水流量 立方米/秒 长度 公里 | 10以上 50以上 |  |
| 4、泵站 |  | 装机流量 立方米/秒或装机功率 兆瓦 | 50 以上 10 以上 |  |
| 5、水工大坝 |  | 高度 米 | 70 以上土石 100 以上混凝土或浆砌石 |  |
| 6、堤防工程 |  | 重现期 年 | 50 以上的一级或二级工程 |  |
| 7、其他水利工程 |  | 投资 亿 | 1 以上 |  |
| 五、市政工程 |  |  |  |  |
| 1、城市立交桥 |  | 面积 平方米 | 3万 以上 |  |
| 2、城市道路工程 |  | 面积 平方米 | 20万 以上 |  |
| 3、桥梁工程 |  | 长度 米 | 全长40 以上 单跨80 以上 |  |
| 4、城市跨河桥 |  | 长度 米 | 800 以上 |  |
| 5、轨道交通工程 |  | 长度 公里 | 5 以上 |  |
| 6、供水厂 |  | 日供水 万吨 | 10 以上 |  |
| 7、污水处理厂 |  | 日处理 吨 | 10 以上 |  |
| 8、垃圾处理工程 |  | 日处理 吨 | 填埋、焚烧1200 以上 |  |
| 9、其他市政工程 |  | 投资 亿元 | 1 以上 |  |
| 六、园林工程 |  |  |  |  |
| 1、园林建筑工程 |  | 面积 万平方米 | 占地5以上且建筑面积1以上 |  |
| 2、其他园林工程 |  | 投资 亿元 | 1 以上 |  |

附件3：

##### 表3.1 房屋建筑工程实体质量评价记录表

工程名称：                                                                        实际总分：

| 序号 | 大项 | 子项 | 评价内容 |  | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础与主体结构实体质量（权重：0.24） | 地基基础与 主体结构 （钢结构装配式） （100分） | 地下防水及防水混凝土裂缝控制； 混凝土结构各部位质量及变形、裂缝控制； 变形缝、抗震缝的设置与变形控制； 避难层、转换层、设备层、设备间及出屋顶房间结构质量； 砌体、隔断、围护等二次结构质量及与其他结构、建筑部件连接质量。 |  | - 1、质量通病性质的缺陷问题每处扣0.5分；二次结构、装配式节点及隐蔽工程施工粗糙，细部控制不到位，存在一般性质量隐患或影响观感，扣1分； - 2、钢结构支座设置、安装、与钢构件连接质量，存在变形、轴线及标高偏差每处扣2分； - 3、钢构件与其他建筑部件连接处变形出现裂缝、致二次结构变形出现裂缝，防火、防腐涂层不满足设计要求每处扣2分； - 4、耗能构件、屈曲约束构件、金属阻尼部件等安装变形，每处扣1分； - 5、室外广场、道路的路面不平整、排水不畅；道牙、井盖等附属设施安装不稳固、破损，每处扣1分。 |  | 20 |  |
|  |  |  | 钢结构支座设置、安装、与钢构件连接质量，轴线、标高、变形（含使用期温度等变形）控制； 钢结构构件制作、安装质量、变形控制； 钢构件与其他建筑部件连接质量及变形控制； 钢结构节点栓接、焊接等安装质量； 钢结构整体变形及二次结构变形控制； 钢结构防腐、防火、各类涂层质量及保护； 耗能构件、屈曲约束构件、金属阻尼部件等安装质量； 压型钢板、叠合板、钢制平台、楼梯、栏杆等部件安装质量。 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  | 沉降观测点设置；室外回填及散水、台阶等沉降控制； 主体结构与附属工程（裙房、车道等）连接质量； 室外广场、道路及附属设施施工质量。 |  |  |  | 20 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2 | 地基基础与主体结构实体质量（权重：0.24） | 地基基础与 主体结构 （混凝土结构） （100分） | 地下室防水砼裂缝控制，上部主体砼墙、梁、板、柱结构构件施工质量及温度、材料收缩变形情况； 沉降缝、伸缩缝、抗震缝的设置及构造，后浇带及施工缝构造； 吊顶内结构质量、楼板塑性收缩裂缝，防火封堵及龙骨构造（顶层必查）； 避难层、转换层、设备层、设备间结构质量； 二次结构质量控制，砌体与其他结构连接处裂缝控制； PC构件节点安装平顺。 |  | - 1、质量通病性质的缺陷问题每处扣0.5分；二次结构、装配式节点及隐蔽工程施工粗糙，细部控制不到位，存在一般性质量隐患或影响观感，每处扣1分； - 2、砼墙体、梁、板等结构构件出现温度、材料变形裂缝，每处扣2分； - 3、砌体出现材料收缩、温度变形裂缝，相邻不同材料交接面有变形裂缝，每处扣1分； - 4、钢结构构件（网桁架屋盖）支座锚栓产生位移（含施工偏差和使用期温度等变形），位移达±5mm～±30mm每处扣1分，超过±30mm每处扣2分； - 5、沉降观测点设置存在不符合要求，台阶、散水、室外广场等存在沉降、裂缝，每处扣2分。 - 6、室外广场、道路的路面不平整、排水不畅；道牙、井盖等附属设施安装不稳固、破损，每处扣1分。 |  | 60 |  |
|  |  |  | 钢结构（网桁架屋盖）支座、锚栓安装轴线、标高偏差、挠度变形（含使用期温度等变形）控制； 压型钢板、钢平台、钢梯、钢栏杆等安装质量； 其他钢构件安装质量。 |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | 沉降观测及观测点设置； 主体结构与附属工程（裙房、车道等）连接质量； 室内外回填土、室外台阶踏步及散水沉降裂缝控制； 室外广场、道路及附属设施施工质量。 |  |  |  | 20 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3 | 屋面与装饰装修工程实体质量（权重：0.22） | 屋面工程（30分） | 屋面（突出屋面结构）策划及排布情况、排水组织、防水构造、防水效果，保护层效果，变形缝、女儿墙压顶栏板处理，不同标准的大、小屋面在细部做法要求上的一致性。 金属、挂瓦等屋面安装，虹吸雨水口、天沟、天窗防排水等构造措施及效果。 爬梯、栏杆等安全措施。 细部（排水口、排气孔、滴水线、雨罩、泛水、过桥、上人孔、台阶构造等）。 |  | - 屋面存在渗漏、积水；排水构造设置不当或堵塞，每处扣1分； - 屋面、外墙变形缝出现变形、开裂等，每处扣1分； - 屋面爬梯、栏杆等安全措施不符合要求，每处扣2分； - 屋面整体排布策划不合理，细部做法不一致，工艺粗糙，每处扣1分； - 外墙排布、平整度、色差控制及细部节点处理粗糙，影响整体观感和耐久性，每处扣1分； - 幕墙与主体结构的连接缺陷；层间防火封堵等防火构造缺失、不连续或不符合规范，外墙面（含幕墙）出现渗漏，每处扣2分； - 墙面整体排布、平整度、缝线控制及细部节点处理粗糙，每处扣1分； - 墙面块料安装不牢固；吊顶的吊筋、龙骨安装不牢固、间距超标；吊顶内洞口未封堵；吊顶内末端设施排布混乱，天棚吊顶出现贯通性裂缝，每处扣2分。 |  | 30 |  |
|  |  | 室外装饰装修工程（20分） | 外墙面排布、平整度与垂直度、阴阳角的方正。 外墙面的色差、空鼓、变形、渗漏、开裂控制。 细部（分格缝、变形缝、滴水、胶缝、嵌缝、不同材料的分色等）处理。 幕墙与主体结构连接等安装质量。 幕墙层间防火封修等防火构造。 |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 室内装饰装修工程 （33分） | 墙面 | 墙面的排布、块料挂（贴）牢固性及色差； 墙面平整度、阴阳角方正、顺直、分色； 块料饰面缝宽控制、嵌缝质量、以及不同材料交界面等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 天棚吊顶 | 块材排布、墙顶阴角处理、裂缝控制等； 吊顶末端设施排布，吊顶内洞口封堵，吊筋、龙骨构造、平整度及变形。 |  |  |  |  |
| 3 | 屋面与装饰装修工程实体质量（权重：0.22） | 室内装饰装修工程 （33分） | 地面 | 地面排布、分隔缝设置、高差、色差、缝宽、直线度、镶边、踢脚线等质量状况； 整体地面平整度，空鼓、开裂控制； 石材打磨、泛碱、色差控制。 | - 1、地面排布不合理，细部节点处理粗糙，工艺不精细，存在明显的观感质量缺陷或空鼓、开裂等，每处扣1分； - 2、门窗安装工艺粗糙，细部处理不到位，影响使用体验和观感，门窗周边存在渗漏隐患的，每处扣1分； - 3、不同材料、颜色或专业的交界处等细部处理粗糙、不完整，影响观感或存在质量隐患的，每处扣1分； - 4、各类设备末端点位布置杂乱，缺乏整体协调，每处扣1分。 |  | 25 |  |
|  |  |  | 门窗工程 | 外门窗位置、开启方向、角度、泄水孔及限位安全措施、窗台坡度、坡向、高度及周边打胶； 内门窗位置、开启方向、下缝、五金安装； 防火门开启方向及向序； 门窗的严密性、牢固性等，及与周围界面的细部处理； 卫生间等涉水房间门下防潮处理。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 细部 | 墙面与地面交界处、管道穿墙、穿楼板处、变形缝处、卷帘门等不同颜色、不同材料、不同专业的分界、分格、分色处理； 各种设备末端、线盒、插座、开关、灯具、卫生器具、地漏、检查口等布置的协调性。 |  |  | 8 |  |
| 3 | 屋面与装饰装修工程实体质量（权重：0.22） | 室内装饰装修工程二 （17分） | 楼梯间 | 楼梯栏杆高度、间距、牢固性（含超宽楼梯栏杆的设置）； 踏步高度、宽度、防滑、滴水、挡水、踢脚； 楼梯净宽、净高； 玻璃栏板的构造及安全措施。 | - 楼梯及栏杆存在违反强制性安全规范、影响疏散功能或存在严重安全隐患的缺陷，每处扣2分。 - 踏步施工、防滑措施及细部节点处理粗糙，影响使用舒适度、观感或存在一般性质量隐患，每处扣1分。 - 管井、电井及设备房坡度不满足要求，存在渗漏或积水，防火封堵不符合要求的扣2分，检修门槛、室内地坪标高严重偏差，影响使用功能，扣2分。 - 细部节点处理粗糙，施工不精细，影响观感质量和长期使用可靠性，扣1分； - 厨卫间、阳台等涉水房间存在渗漏或积水，防滑措施不足，无通风设施等，扣2分； - 材料排布、末端协调及细部节点处理粗糙，影响使用体验和观感质量，扣1分。 - 无障碍设施不符合要求，扣1分。 |  | - 15 |  |
|  |  |  | 管井、电井及设备房 | 有排水要求地面排水坡度及防水效果； 墙、顶、地面、设备基础及管根精细程度及防火封堵； 检修门门槛及室内地坪标高控制。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 厨卫间、阳台等涉水房间 | 块材排布，末端设施与装饰面层的协调性； 有水房间地面相邻高差控制 排水坡度、洗手盆、地漏、支架等处细部控制； 通风及防水、防滑效果。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无障碍设施 | 出入口、无障碍停车位等无障碍设施。 无障碍电梯、卫生间等无障碍设施。 |  |  | - 2 |  |
| - 小计： |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |
| 4 | 给排水及采暖工程实体质量（权重：0.06） | 设备及连接管道（25分） | 水泵等设备布置、安装固定及运行； 设备基础设置、减隔振、水平限位； 设备配管（包括异径管、软接头等）； 各种阀门、阀件安装及排布，仪器仪表的量程及精度等级； 设备、管道有组织排水。 |  | - 设备管道接口不严密，出现跑冒滴漏，每一处扣5分； - 设备、机组等运行不平稳、运行时存在异常振动或噪音，每一处扣2分； - 设备机房、管道间等无组织排水，每一处扣2分； - 设备排列不整齐、减振措施不完善、设备两端异径管设置不合理、阀门仪器仪表排布不整齐、安装位置不便于操作和观察，每一处扣1分。 - 管道或风管安装整体刚度欠缺，每一处扣5分； - 管道或风管连接不严密，每一处扣5分； - 管道或风管穿越防火区域无措施，或跨越变形缝无补偿，每一处扣2分； - 管道或风管穿越结构板（墙）等无套管或套管中不居中，每一处扣1分。 - 支架结构不合理、管道系统缺少防晃、承重、抗震支吊架，每一处扣1分； - 管道支、吊架位置不合理、间距不均匀，每一处扣1分。 - 清扫口、检查口、PVC管阻火圈、伸缩节设置不合理，通气管位置、高度不满足要求，每一处扣1分； - 卫生器具、地漏无水封或水封髙度不够，每一处扣1分。 - 消防设施、卫生器具、送排风、防排烟设施安装不牢固，每一处扣2分； - 消火栓箱箱门开启方向、角度不合理，每一处扣1分，栓口高度不规范、箱内配件不全，每一处扣1分； - 报警阀组、警铃、末端试水装置设置不合理、无排水措施，每一处扣1分； - 喷淋头排布不整齐、与吊顶贴合不紧密或缺少装饰圈，每一处扣1分。 - 设备、管道未标识或标识不正确、不完整等，每一处扣1分； - 设备、管道漏保温、保温不严密、表面不平整、接缝不顺直等，每一处扣1分。 - 其他安装质量缺陷或影响功能及安全的缺陷，每处扣0.5分。 |  | 25 |  |
|  |  | 管道及支吊架（25分） | 管道排布、间距、垂直度、坡度，安装的整体牢固性（整体刚度）； 支吊架制作、安装，防晃、滑动、固定、承重及综合支架设置； 管道接口的严密性，跨越变形缝的补偿； 排水管道检查口、清扫口，地漏的设置及水封高度； UPVC管的阻火圈、伸缩节等管件的设置； 套管安装及防火封堵，出屋面通气管高度及根部处理。 |  |  |  | 25 |  |
|  |  | 卫生器具及供暖设施（20分） | 卫生器具排布及安装； 卫生器具及部件连接的严密性； 分户计量表、散热器安装； 供暖入口装置，集、分水器设置及安装。 |  |  |  | 20 |  |
| 4 | 给排水及采暖工程实体质量（权重：0.06） | 消防设施及消防组件（20分） | 消火栓箱安装及箱内器件配备； 室外消火栓及水泵接合器安装； 喷头安装、排布，末端试水装置安装； 消防报警阀组、警铃、水流指示器安装； 消防水炮、气体灭火系统安装。 |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 防腐、保温、标识（10分） | 设备、管道、支吊架防腐、面漆； 设备、管道保温、绝热； 设备、管道的标识。 |  |  |  | 10 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 5 | 通风与空调工程实体质量（权重：0.06） | 设备及连接管道（25分） | 空调机组、冷热源等设备的布置、安装固定及运行； 设备基础设置、减振隔振、水平限位； 设备配管（包括风管、软连接等）； 各种阀门、阀件安装及排布，仪器仪表的量程及精度等级； 设备、管道有组织排水。 |  | - 1、设备管道接口不严密，出现跑冒滴漏，每处扣5分； - 2、设备、机组等运行不平稳、运行时存在异常振动或噪音，每处扣2分； - 3、设备机房、管道间等无组织排水，每处扣2分； - 4、设备排列不整齐、减震措施不完善、设备两端异径管设置不合理、阀门仪器仪表排布不整齐、安装位置不便于操作和观察，每处扣1分； - 5、管道或风管整体刚度欠缺，连接处不严密，每处扣2分； - 6、管道或风管穿越防火区域无措施，或跨越变形缝无补偿，每处扣2分；管道或风管穿越结构板（墙）等无套管或套管中不居中，每一处扣1分 - 7、支架结构不合理、管道系统缺少防晃、承重、抗震支吊架，每一处扣2分；管道支、吊架位置不合理、间距不均匀，每一处扣1分； - 8、送、回风口安装不牢固，与装饰面接合不平整；排布位置、间距不当，影响气流组织与空调效果，扣2分； - 9、风管加固方式或间距不符合规范，存在变形、抖动现象；风阀、静压箱、过滤器、消声器等附件安装位置不当、固定不牢，或未设独立支吊架；其安装方向错误（如防火阀、过滤器），影响正常功能，扣2分。 - 10、送排风、防排烟设施安装不牢固，每处扣2分； - 11、设备、管道未标识或标识不正确、不完整等，每处扣1分；设备、管道漏保温、保温不严密、表面不平整、接缝不顺直等，每处扣1分 |  | 25 |  |
|  |  | 风管、空调水管道及支吊架（25分） | 风管及部件制作、安装； 空调水管道排布、间距、垂直度、坡度，安装的整体牢固性（整体刚度）； 支吊架制作、安装，防晃、滑动、固定、承重及综合支架设置； 风管及空调水管道接口的严密性，跨越变形缝的补偿； 套管设置及防火封堵。 |  |  |  | 25 |  |
| 5 | 通风与空调工程实体质量（权重：0.06） | 风口、阀件及配件（20分） | 送、回风口安装、排布； 风管加固、导流片设置； 风阀、静压箱、过滤器、消声器等安装。 |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 送排风及防排烟设施（20分） | 送排风、防排烟设备安装； 送排风、防排烟风管连接及固定； 防火阀设置、安装； 送排风口、防排烟口布置安装。 |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 防腐、绝热、标识（10分） | 设备、风管、管道、支吊架防腐、面漆； 设备、风管、管道的保温、绝热； 设备、风管、管道标识。 |  |  |  | 10 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 6 | 建筑电气工程实体质量（权重：0.06） | 变配电 设备（25分） | 变压器、高低压配电柜、配电箱安装位置（标高）、垂直度、盘面的平整度、操作便利等； 盘、箱、柜配线的相序、线色、压接，进出线孔洞的封堵、护口等； 箱柜内线缆排布、绑扎、标识、系统图等； 变配电室检修接地点、型钢基础接地、等电位箱； 柴油发电机组安装、固定，储油间的防爆、排风等设施，以及机组、油箱、金属油管的接地。 |  | - 1、变压器、高低压配电柜、柴油发电机组、机柜等安装不牢固、运行不平稳，或缺少灭火设施，每一处扣5分。 - 2、机房内通风措施不完善，控制柜（箱）、机柜排列不整齐、盘面不平整、接地不规范，每一处扣1分； - 3、箱柜内缺少标识、系统图、配线的线色、压接不规范、铜质接线端子未搪锡等，每一处扣0.5分。 - 4、梯架、托盘、槽盒跨越防火区域无措施、跨越变形缝无补偿，每一处扣2分； - 5、梯架、托盘、槽盒、明配管缺少接地跨接，每一处扣0.5分； - 6、支吊架安装不牢固、间距不符合要求，每一处扣0.5分。 - 7、灯具、开关、插座等相序错误、缺少接地或接地串联连接，每一处扣2分；接线盒内导线接头不规范，每一处扣0.5分。 - 8、明配管敷设不规范、金属软管超长、绞宁、不顺直等，每一处扣0.5分； - 9、线缆敷设不顺直，回路编号、标识不齐全，每一处扣0.5分。 - 10、接闪带敷设不平整、支架间距不均匀、搭接不规范、引下线无标识或标识不齐全等，每一处扣0.5分； - 11、外露可导电、外部可导电部分接地不正确、接地不可靠等，每一处扣0.5分。 |  | 25 |  |
|  |  | 梯架、托盘、槽盒、 母线槽（20分） | 梯架、托盘、槽盒、母线槽安装、连接、水平度、垂直度以及标识、专用附配件的使用等； 伸缩补偿装置，穿越结构墙板的防火封堵； 金属梯架、托盘、槽盒、母线槽的支吊架、防晃支架的安装位置、间距、牢固性，以及接地和跨接接地。 |  |  |  | 20 |  |
| 6 | 建筑电气工程实体质量（权重：0.06） | 电缆、导线、导管（20分） | 电缆、导线、导管的敷设、固定、标识；电缆头制作、安装，铜接线端子的搪锡； 槽盒内线缆的排列、绑扎、挂牌，以及填充率； 电缆沟内电缆的敷设、固定、支架及接地； 明配管、金属软管的敷设及接地； 电源管管口的封堵、重复接地。 |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 灯具、开关、插座（20分） | 普通灯具安装、排列，与装饰吊顶的协调性； 专用灯具（疏散指示、安全出口、无影灯、水底灯等）、户外灯具（泛光灯、庭院灯、草坪灯等）、风扇、吊扇的安装，以及金属外壳的接地； 开关安装、控制，以及同一场所标高、通断位置； 插座的接线、相序，接地的无串联连接； 木质、软包墙面开关、插座的防火封堵。 |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 防雷、接地及等电位（15分） | 接闪器（避雷网、避雷针）安装、固定、支架间距，引下线、接地测试点设置及接地标识； 屋面外露金属构件、幕墙金属龙骨、金属外门窗、金属外栏杆的接地； 垂直、水平敷设的接地干线固定、搭接、色标； 各种电动设备的金属外壳接地，防爆间等特殊场所管线的接地； 等电位联接接地。 |  |  |  | 15 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

| 7 | 智能与电梯工程实体质量（权重：0.06） | 智能化设备（20分） | 机柜、机架的安装、布局、垂直度、平整度； 机柜内设备安装、接线，线缆布放、固定等； 信号反馈、系统灵敏度、安全及运行； | - 1、机柜安装排列不整齐、线缆杂乱，设备运行不畅，每处扣1分； - 2、箱柜内缺少标识、系统图、配线的线色、压接不规范、铜质接线端子未搪锡等，每处扣1分。 - 3、梯架、托盘、槽盒跨越防火区域无措施、跨越变形缝无补偿，每处扣2分；缺少接地跨接，每处扣1分； - 4、支吊架安装不牢固、间距不符合要求，每处扣1分。 - 5、末端设备排布不整齐，与装饰装修不协调，每处扣1分； - 6、线缆敷设不顺直，回路编号、标识不齐全，每处扣1分； 7、电梯运行异常抖动或噪音；控制柜安装不牢、接线混乱、接地不可靠；金属线槽敷设或接地不规范，扣2分； 8、间隙超差；电梯平层不准确等扣2分； 9、轿厢内照明、通风失效，使用标识缺失或不清；残疾人电梯轿厢内未设置规范的无障碍扶手及盲文按钮，扣2分。 |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 梯架、托盘、槽盒、导管 安装及线缆敷设（15分） | 梯架、托盘、槽盒安装、连接、水平度、垂直度、标识、专用附配件、金属外壳接地； 伸缩补偿装置，穿越结构墙板的防火封堵； 支吊架、防晃支架的安装、间距以及牢固性； 线缆敷设、编号、固定、标识； 明配管、塑料软管、金属软管敷设及接地； 槽盒内线缆的排列、绑扎、标识，以及填充率等。 |  |  | 15 |  |
|  |  | 末端设备安装（15分） | 探测器、摄像头、信息插座、控制模块、控制按钮等的安装、排列，与装饰装修的协调性； 仪器仪表的排布、安装、接线。 |  |  | 15 |  |
|  |  | 接地及 防静电接地（10分） | 接地干线敷设、标识； 中控室（消防控制室、安防控制室等）等电位联接、防静电地板的接地等。 |  |  | 10 |  |
|  |  | 电梯安装及运行（40分） | 曳引机、液压机、自动扶梯运行平稳度，控制柜安装、接线、接地；金属槽盒敷设及接地；机房专用工具、通风设施的配置； 电梯门、层门、轿厢门、地坎之间的间距； 电梯的平层、显示、呼叫、信号反馈； 轿厢内照明、通风、使用标识； 残疾人电梯轿厢内无障碍设施（扶手及盲文）。 |  |  | 40 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  | 100 |  |

专家签字：                                                                        填表日期：

##### 表3.2 工业工程实体质量评价记录表

| 序号 | 大项 | 子项 | 评价内容 | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础与主体结构实体质量 （权重：0.35） | 地基基础（25分） | - 地下防水及防水混凝土裂缝控制，工业设备基础沉降变形控制； - 沉降观测点设置及数据连续性； 3. 室外回填土压实质量。 | 1. 质量通病类缺陷每处扣 0.5 分； 2. 设备基础沉降超设计值，直接不推荐； 3. 回填土沉陷致散水 / 道路变形每处扣 1 分，最多扣 5 分。 |  | 25 |  |
|  |  | 混凝土结构 （20分） | - 主体混凝土构件施工质量及变形控制； 2. 沉降缝、后浇带、施工缝构造处理； 3. 工业池体、设备基础二次灌浆密实度； 4. 室内回填土沉降裂缝控制。 | 1. 混凝土构件温度变形裂缝每处扣 2 分，最多扣 8 分； 2. 缝体构造缺陷每处扣 1 分，最多扣 4 分； 3. 二次灌浆空鼓裂缝每处扣 1 分，最多扣 4 分； 4. 构件严重沉降变形，直接不推荐。 |  | 20 |  |
|  |  | 砌体结构（15分） | - 工业专用砌体材料（耐酸砖 / 蒸压砖）合规性及进场复试报告； - 砌筑砂浆灰缝饱满度、强度控制； - 砌体与混凝土构件的拉结筋连接质量；4. 工业潮湿 / 腐蚀区域砌体防潮、防腐层构造； 5. 砌体结构沉降 / 温度裂缝宽度控制。 | 1. 材料不符设计扣 4 分，复试报告缺失扣 3 分； 2. 灰缝饱满度＜80% 每处扣 1 分，最多扣 4 分； 3. 拉结筋缺失 / 间距超标每处扣 2 分，最多扣 4 分； 4. 防潮 / 防腐层缺失每处扣 3 分，最多扣 3 分； 5. 裂缝宽度＞0.3mm 每处扣 2 分，最多扣 4 分。 |  | 15 |  |
|  |  | 钢结构 （18分） | - 钢结构支座、钢构件安装轴线、标高偏差控制； - 钢结构节点栓接、焊接质量，防腐 / 防火涂层完整性； - 钢桁架 / 屋盖变形（含温度变形）控制； 4. 压型钢板、钢平台等附属构件安装牢固性。 | 1. 轴线 / 标高偏差超规范每处扣 1 分，最多扣 6 分； 2. 焊缝缺陷 / 涂层破损每处扣 2 分，最多扣 8 分； 3. 结构变形超允许值每处扣 2 分，最多扣 6 分； 4. 附属构件松动每处扣 1 分，最多扣 5 分。 |  | 18 |  |
|  |  | PC构件装配结构 （12分） | - PC 构件进场检验（外观、强度、预留筋）； 2. PC 构件安装定位精度（轴线、标高、垂直度）； - 构件连接节点灌浆密实度、接缝防水构造； 4. PC 构件与现浇结构的连接质量。 | 1. 构件进场缺陷每处扣 2 分，最多扣 4 分； 2. 安装偏差超规范每处扣 1 分，最多扣 4 分；3. 灌浆空鼓 / 接缝渗漏每处扣 2 分，最多扣 4 分； 4. 连接节点不牢每处扣 1 分，最多扣 3 分。 |  | 12 |  |
|  |  | 工业构筑物（10分） | 1. 烟囱、冷却塔垂直度及壁厚均匀性； 2. 储罐、料仓防腐防渗处理，接口密封情况； 3. 栈桥、管廊支撑结构稳定性。 | 1. 构筑物渗漏每处扣 3 分，最多扣 10 分； 2. 防腐涂层破损每处扣 1 分，最多扣 5 分； 3. 支撑结构变形每处扣 2 分，最多扣 5 分。 |  | 10 |  |
| 2 | 屋面与装饰装修工程实体质量 （权重：0.15） | 屋面工程（15分） | 1. 屋面排水组织及防水效果，金属屋面抗风揭性能； 2. 工业管线穿越屋面处密封严密性； 3. 检修爬梯、检查口防雨设施完整性。 | 1. 屋面渗漏、积水每处扣 3 分，最多扣 10 分； 2. 管线穿越处密封不严每处扣 2 分，最多扣 5 分； 3. 抗风揭性能不达标直接不推荐。 |  | 15 |  |
|  |  | 室外装饰装修工程（35分） | 1. 工业厂房内墙面、地面防腐、耐磨、防静电性能（按需）； 2. 防爆区域门窗抗爆设计及安装牢固性； 3. 操作区域地面防滑、排水措施； 4. 楼梯及临空面栏杆高度、间距及牢固性； 5. 相关区域吊顶的防腐性能、安装牢固性及平整度； 6. 外墙饰面的防腐、防水性能，饰面铺贴牢固性及外观平整度。 | 1. 防腐涂层破损、地面起砂每处扣 1 分，最多扣 10 分； 2. 防爆门窗不符合设计要求每处扣 5 分，最多扣 15 分； 3. 栏杆高度、间距超标每处扣 2 分，最多扣 10 分； 4. 违反安全强条直接不推荐； 5. 吊顶防腐层破损每处扣 1 分，安装松动 / 平整度超标每处扣 2 分，最多扣 8 分； 6. 外墙饰面脱落每处扣 3 分，防水失效 / 防腐层破损每处扣 2 分，外观平整度超标每处扣 1 分，最多扣 12 分。 |  | 35 |  |
| 3 | 工业设备安装工程实体质量（权重：0.20） | 设备安装精度（40分） | 1. 设备基础放线定位准确性，垫铁设置规范性； 2. 设备水平度、中心位置、垂直度及联轴器同轴度调整； 3. 设备固定与二次灌浆密实度； 4. 转动设备运行振动值、噪声值达标情况。 | 1. 垫铁设置不符合规范（间距、数量、露出高度）每处扣 1 分，最多扣 10 分； 2. 安装精度超允许偏差每处扣 2 分，最多扣 15 分； 3. 二次灌浆空鼓裂缝每处扣 2 分，最多扣 10 分； 4. 振动、噪声超标每处扣 3 分，最多扣 5 分。 |  | 40 |  |
|  |  | 设备运行性能（30分） | 1. 设备单机试运行稳定性，减隔震装置效果； 2. 工业泵、风机等设备流量、压力达标情况； 3. 设备润滑、冷却系统运行可靠性。 | 1. 设备试运行故障每处扣 5 分，最多扣 15 分； 2. 流量、压力不达标每处扣 3 分，最多扣 10 分； 3. 润滑、冷却系统渗漏每处扣 2 分，最多扣 5 分。 |  | 30 |  |
|  |  | 设备附件安装（30分） | 1. 阀门、仪表安装位置及量程精度； 2. 设备安全防护装置（防护罩、限位器）完整性； 3. 工业设备标识（名称、参数、警示）清晰度。 | 1. 阀门、仪表安装不便操作维护每处扣 1 分，最多扣 10 分； 2. 安全防护装置缺失每处扣 3 分，最多扣 10 分； 3. 标识不清晰、不完整每处扣 0.5 分，最多扣 10 分。 |  | 30 |  |
| 4 | 工业管道工程实体质量（权重：0.10） | 管道安装质量（60分） | 1. 管道排布及坡度坡向，综合支吊架设置； 2. 管道接口严密性，高温高压管道补偿装置； 3. 管道防腐、绝热层施工质量； 4. 承压管道压力试验结果。 | 1. 管道坡度不符合工艺要求每处扣 2 分，最多扣 15 分； 2. 管道渗漏每处扣 5 分，最多扣 20 分； 3. 防腐绝热层破损每处扣 1 分，最多扣 10 分； 4. 压力试验不合格直接不推荐。 |  | 60 |  |
|  |  | 管道标识与防护（40分） | 1. 管道介质名称、流向、压力等级标识； 2. 工业腐蚀介质管道防腐厚度； 3. 穿越防火区域、变形缝的防护措施。 | 1. 标识缺失或错误每处扣 1 分，最多扣 15 分； 2. 防腐厚度不达标每处扣 2 分，最多扣 15 分； 3. 防火、变形补偿措施缺失每处扣 3 分，最多扣 10 分。 |  | 40 |  |
| 5 | 特种设备工程实体质量（权重：0.08） | 锅炉、压力容器（50分） | 1. 设备出厂合格证、型式试验报告完整性； 2. 锅炉水压试验、气密性试验结果； 3. 压力容器接口密封严密性，安全附件（安全阀、压力表）有效性； 4. 安装告知书及监督检验文件齐全性。 | 1. 缺少关键文件每处扣 5 分，最多扣 20 分； 2. 试验渗漏每处扣 10 分，最多扣 20 分； 3. 安全附件失效每处扣 5 分，最多扣 10 分； 4. 未办理安装告知直接不推荐。 |  | 50 |  |
|  |  | 起重机械、工业货梯（50分） | 1. 起重机械安装精度，限位、制动装置可靠性； 2. 工业货梯运行平稳度、平层准确性； 3. 设备金属外壳接地可靠性； 4. 应急救援装置完整性。 | 1. 限位、制动装置失效每处扣 10 分，最多扣 20 分； 2. 货梯平层偏差超标每处扣 5 分，最多扣 15 分； 3. 接地不可靠每处扣 5 分，最多扣 10 分； 4. 应急装置缺失直接不推荐。 |  | 50 |  |
| 6 | 通风空调及环保工程实体质量（权重0.05） | 通风与除尘（40分） | 1. 通风系统风量、风压达标情况； 2. 除尘、废气处理装置安装精度； 3. 风管连接严密性，漏风量测试结果。 | 1. 风量、风压偏差超 10% 每处扣 5 分，最多扣 15 分； 2. 处理装置安装错位每处扣 3 分，最多扣 10 分； 3. 风管漏风量超标每处扣 2 分，最多扣 15 分。 |  | 40 |  |
|  |  | 环保设施（60分） | 1. 废水、废气处理系统运行稳定性； 2. 排放指标（浓度、总量）符合环保要求； 3. 噪声控制（设备运行噪声、厂界噪声）达标情况； 4. 固废存储区防渗、防流失措施。 | 1. 处理系统故障停机每处扣 10 分，最多扣 20 分； 2. 排放指标超标直接不推荐； 3. 噪声超工业企业卫生标准每处扣 5 分，最多扣 15 分； 4. 固废存储区渗漏每处扣 5 分，最多扣 15 分。 |  | 60 |  |
| 7 | 建筑电气工程实体质量（权重：0.02） | 变配电及接地（100分） | 1. 变压器、高低压配电柜安装牢固性，配线规范度； 2. 工业电缆敷设、标识完整性； 3. 防爆区域电气设施防爆等级符合性； 4. 防雷接地电阻值，设备金属外壳接地可靠性。 | 1. 配电柜安装不牢固、运行不稳每处扣 5 分，最多扣 20 分； 2. 电缆标识缺失每处扣 1 分，最多扣 15 分； 3. 防爆电气不符合等级要求每处扣 10 分，最多扣 30 分； 4. 接地电阻超标每处扣 5 分，最多扣 20 分； 5. 相序错误、接地串联每处扣 2 分，最多扣 15 分。 |  | 100 |  |
| 8 | 自动化仪表 | 取源部件（10） | 1.取源部件安装位置、方向正确； 2.附件齐备 | 每处扣 2 分，最多扣 10 分。 |  |  |  |
|  |  | 仪表设备安装（20） | 1.光线应充足,操作和维护应方便。 2.仪表的中心距操作地面的高度宜为1.20m~1.50m。 3.显示仪表应安装在便于观察示值的位置。 4.仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置。 5.检测元件应安装在能真实反映输人变量的位置。。表盘方向一致，成列成线，连接可靠，附件齐备。 | 每处扣 2 分，最多扣20 分。 |  |  |  |
|  |  | 仪表盘、柜、箱（20） | 1.固定应牢固。 2. 盘、柜、箱安装垂直、水平。 3.成排安装时应整齐美观。 4.型钢底座平正，表面高出地面有防腐处理。 5.安装在振动场所的有防振措施。 6.安装在多尘、潮湿、有腐蚀性气体或爆炸和火灾危险环境,有密封防爆措施。 7、安装位置不应影响操作、通行和设备维修。 8、接线有编号，线号。 | 每处扣 2 分，最多扣20 分。 |  |  |  |
|  |  | 执行器安装（15） | 1.安装位置应便于观察、操作和维护。 2.执行机构应固定牢固,操作手轮应处在便于操作的位置。并有可拆卸的活动连接件。 3.执行机构的机械传动应灵活,并应无松动和卡涩现象。 4.执行机构连杆的长度应能调节,开关动作灵活、平稳。 6. 当调节机构随同工艺管道有热位移措施。7.气动及液动执行机构的连接管道和线路应有伸缩余度，不得妨碍执行机构的动作。 7.液动执行机构的安装位置高于控制器时,管道的集气处应有排气阀,靠近控制器处应有止回阀或自动切断阀。 8.进出口方位应安装正确。 | 每处扣 2 分，最多扣15 分。 |  |  |  |
|  |  | 仪表管道（15） | 1.坡度正确、轴线一致、流向标识清晰 2.排列整齐、间距均匀一致 3.管道阀门便于操作维护 4.补偿装置齐备可靠 5.外观无变形及损伤 6.分支管与总管的连接,应顺介质流向成锐角 | 每处扣 2 分，最多扣15 分。 |  |  |  |
|  |  | 安全装置（20） | 1.警示标识清晰、完整 2.防护设施齐全、无损坏 | 每处扣5 分，最多扣20 分。 |  |  |  |

##### 表3.3 交通工程实体质量评价记录表

###### 表3.3-1 桥梁工程实体质量评价记录表

| 子项 | 评价内容 | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墩、台身 （30分） | 线形、混凝土（钢）结构外观、水中墩台结构保护、抗震设施、支座垫石、支座钢垫板、支座功能及外观 | - 混凝土结构表面平整、密实、光洁，色泽均匀。 - 钢结构接缝平整防护漆色泽均匀。 - 墩、台帽、塔、承台与墩、台身，钢混结合段衔接平顺。 - 结构物外形（含后锚）整体轮廓、表面轮廓完整清晰。 - 排水流畅，无积水。 - 支承垫石方正平整，不空鼓。 - 预埋件（含阻尼器）和预留孔位置正确，锚固点位置正确。 - 每条合格不扣分，基本合格扣2分，不合格扣4分，扣完为止。 |  | 30 |  |
| 上部结构 （40分） | 线形、预应力混凝土结构、混凝土湿接缝、钢梁、钢-混组合梁、拱圈（拱肋）、拱上结构、索塔、斜拉索、斜拉索锚固系统、斜拉索减振装置、悬索桥主缆、悬索桥吊索、悬索桥索鞍、悬索结构的拉索索力及吊杆索力 | - 全桥整体线型优美顺畅，平纵线形视觉美观。 - 预应力混凝土连续梁、箱梁、刚构、T梁表面平整，密实、光洁、色泽均匀。 - 阴阳角线条顺直，排水通畅。 - 钢梁涂层表面平整，颜色均匀。 - 拱部表面平整，色泽均匀。 - 拱圈（拱肋）及拱上结构轮廓线圆顺、无折弯，表面平整、色泽均匀；轮廓清晰，线型美观顺直。 - 钢筋混凝土索塔倾斜率≤塔高的1/3000，且≤30mm或设计要求。 - 阻尼器使用正常，锚具安装规范。 - 主缆、拉索顺直无扭转。 - 锚环与锚垫板密贴并居中，锚环及其外丝使用正常，锁夹安装规范。 - 主缆、拉索防护层无损伤，主缆、斜拉索色泽均匀，无污染。 - 每条合格不扣分，基本合格扣2分，不合格扣4分，扣完为止。 |  | 40 |  |
| 桥面系 及附属设施 （30分） | 排水设施、桥面防水层、桥面铺装层、桥梁伸缩装置、地袱、挂板、缘石、桥梁护栏、人行（检修）道交通安全设施、交通标线、隔离栅、防抛（落）网、防护网、防眩板、隔声屏、梯道、坡道、桥头搭板、锥坡、防冲刷结构、照明系统、防雷系统、桥头引道、立交闸道、桥梁检修设施、锚锭除湿系统、桥梁监测系统 | - 桥梁路面平整、密实、行车平稳舒适。 - 护栏安装顺直，衔接平顺，外露螺栓高度基本一致，安装牢固。 - 步行板面安装平整、排列均匀。 - 铺装牢靠，嵌缝密实。 - 路缘石、栏杆、扶手安装牢固。 - 栏杆、扶手等涂层颜色均匀，无涂层漏底、剥落、流挂等现象。 - 检查设施配件齐全、连接结牢固，涂装符合标准，检查车行走灵活。 - 跨通航河流桥上航标及信号设备符合设计。 - 每条合格不扣分，基本合格扣2分，不合格扣4分，扣完为止。 |  | 30 |  |

###### 表3.3-2 铁路工程实体质量评价记录表

| 项目 | 评价内容 | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁路路基与站场工程 （40分） | 铁路地基处理、路堑、路基填筑、路基支挡、路基防护、防排水、轨道工程、站场工程 | - 路堑边坡坡率、台阶、基底承载力符合设计要求和规范规定。 - 基床高程、宽度、横坡、平整度符合设计要求；过渡段填筑层纵向长度、宽度符合设计要求。 - 压实工艺符合规范要求。 - 支挡所用构件及连接件材质、规格、尺寸、外露金属件防腐符合设计要求。 - 支挡工程整体轮廓美观，与周边环境协调和谐，大面平整，色泽一致。 - 砌体嵌缝紧密，组砌正确，宽窄一致，无明显的开裂沉降。 - 混凝土强度符合相关要求，表面无外观质量缺陷，无明显错台。 - 泄水孔整齐，无堵塞、无反坡等，排水系统运行正常。 - 施工缝、变形缝环向贯通、填塞规范、材料合格，表面光洁无渗漏。 - 支挡结构顶面及周围封闭层表面光洁无渗漏、排水坡坡度符合设计要求。 - 截/排水沟、天沟、坡面排水、边坡平台截水、侧沟所用材料、路面质量符合设计和规范要求，排水顺畅，无局部积水、渗漏现象，排水系统完整。 - 站场内各种集水、检查井的位置、型号、规格符合设计要求。 - 站场建筑与设施、电缆井、接触网支柱基础、声屏障基础牢固，并符合相关规定，预埋管线、综合接地等相关设施线条清晰、顺直。 - 有砟道床：底砟的材质强度、级配及厚度符合设计要求及标准规定；预铺砟的材质强度、级配及断面符合设计要求及标准规定；道砟的材质强度、级配和断面尺寸及等级符合规范规定，有砟轨道道床饱满均匀，道床坡脚、轨枕盒内道砟，整齐、顺畅。 - 无砟轨道：道床使用的原材料应符合规范规定和设计要求，道床板标高、方向及断面尺寸符合设计要求；伸缩缝宽度一致，轨道板与底座间隙一致；轨道板防水层排水畅通无渗水，整体道床排水通畅、无积水。 - 有缝线路轨道：钢轨、轨枕及配件的类型、规格、质量符合设计及规范要求；有砟和无砟轨道道床及道床板表面密实平整，色泽均匀，轨道的轨距、轨向、水平、扭曲、轨向高低应符合相关规定，直线顺直、曲线圆顺，无反弯或“鹅头”。 - 长轨条、轨枕、配件及伸缩器的类型、规格、质量符合设计及规范要求，原材料合格，铺设的数量、标准、型号及焊接钢轨接头及轨枕的铺设位置和锁定轨温符合规范及设计要求，有砟轨道和无砟轨道道床及道床板表面密实平整，色泽均匀，轨距、轨向、水平、扭曲、高低必须符合规范要求及相关规定，轨向直线顺直、曲线圆顺，无反弯或“鹅头”。 - 道岔（有砟、无砟）的型号、规格、质量，铺设位置、数量、各部尺寸符合设计和规范要求，直股方向与连接线路一致，远视直顺；侧股方向与其连接曲线连接圆顺；岔枕枕面及扣件清洁，道岔内各种标识齐全、清晰。 - 道口铺面板及结构件材质符合设计及产品质量标准；道口位置符合设计要求，且道口范围内应无接头；道口铺面板、轮沿槽及护轨的铺设符合规范要求。 - 栅栏的立柱、格栅材质及各部联结件符合设计要求和有关规定，栅栏安装位置正确、齐全、高度合格、涂色一致。 - 护轨、扣件规格、型号、材质符合设计要求，护轨接头、伸出建筑物的长度及喇叭口的伸出位置及长度和夹角符合设计及规范要求，护轨铺设符合相关要求。 - 线路、信号标志的材质、规格、图案及安装的位置、数量、高度符合规范和设计要求。 - 轨道加强设备的材质、规格、类型、安装的位置、数量、方向符合设计要求及规范规定。 - 每条合格不扣分，基本合格扣1分，不合格扣2分，扣完为止。 |  | 40 |  |
| 通信工程 （15分） | 光电缆线路、设备安装与配线、移动通信系统、综合布线、综合视频监控 | - 光电缆缆线敷设符合设计要求，顺直不交叉、标识清晰、固定间隔均匀、线缆无损伤。 - 光电缆引入位置正确、固定牢固、余留整齐，绑扎均匀一致，防护符合标准。 - 接头盒固定牢固、密封良好、完好无损。 - 机房内设备排列整齐，固定牢固、间距合理、颜色统一，表面无损伤，漆饰完好。 - 设备配线排列绑扎整齐，出线角度圆润美观。端子上的配线紧固、焊接饱满牢固。线缆槽道内的缆线布放整齐顺直、无交叉、打结。 - 保护地线与接地系统连接可靠，符合设计要求。 - 铁塔整体美观，构件色泽一致，连接件紧固情况良好。 - 天馈线安装紧固、美观，馈线安装方向顺直，拐弯流畅，引入方式合理，标识清晰美观。 - 漏泄同轴电缆吊挂间距均匀，安装方向平顺，高度及下垂幅度基本一致。 - 金属电缆桥架、管槽的安装平直，转角及分支部位连接紧密，固定件安装位置符合要求、固定牢靠。 - 径路合理，线缆布放平直，终端上线美观、绑扎整齐、标识清晰。 - 接口设备摆设整齐、外观完好，固定牢固。 - 监控室设备外观良好、固定牢靠、与环境和谐。控制台附件完整，内接插件和设备接触可靠。 - 摄像机安装牢固，转动自如，与环境结合美观、和谐。 - 电缆绑扎整齐两端余留适度，标记清晰。 - 每条合格不扣分，基本合格扣0.5分，不合格扣1分，扣完为止。 |  | 15 |  |
| 信号系统工程 （15分） | 信号机、转辙装置及道岔融雪装置、轨道电路、电（光）缆线路、室内设备、驼峰信号专用设备 、车载设备、轨旁设备 | - 配件齐全、机柱、梯子、箱盒安装牢固。 - 螺栓紧固，开口销齐全。 - 转辙机整机密封性能、接触性能良好。 - 钢轨绝缘各组成部件齐全完好，各种连接线安装紧固，箱盒及设备的连接端子连接紧密。 - 焊接式钢轨接续线无漏焊、假焊，导线无损伤，无缺凹和高处钢轨踏面现象。 - 采用托架安装在隧道壁时，固定螺栓安装有防松动设施。 - 电缆沟径路和防护符合设计要求。 - 电缆芯线配线整齐、美观。 - 箱盒安装牢固、端正，密封良好，箱盒内元器件无破损，固定牢固，内部配线走向合理，绑扎整齐，间隔均匀。 - 柜架之间连接牢固、密贴、平直。 - 各种机柜、分线盘、电源屏安装牢固，同类机柜（架）、屏间高低在统一平面。 - 线头焊接牢固，电缆排放整齐，配线与端子的连接牢固，表面线条和出线部位顺直美观，电缆引入口至分线盘的电缆应排列整齐、固定牢固，标识齐全。 - 车辆减速器、测速、测长、测重装置、车轮传感器及车辆限界检查器各组成部件完好齐全。 - 车辆减速器开口尺寸、内外夹板安装高度在允许偏差以内。 - 限界检查板在同一轴线，与钢轨垂直，检查板至两钢轨顶内、外侧距离相等。 - 各种配线走线合理，工艺美观。 - 测速装置固定牢固，电缆、电线的防护管路安装牢固，管口封堵严密。 - 机柜内设备固定牢固，门盖关闭严密。 - 信号灯灯室无漏光或窜光。 - 地面设备安装牢固，环路电缆敷设平顺，各种配线插针压接良好，绑扎整齐美观。 - AP天线、信标、接近盘、计轴、环线安装牢固，横平竖直。 - 设备外观无损伤，各种零部件齐全。 - 各种设备安装支、托架制作工艺美观、安装牢靠。 - 每条合格不扣分，基本合格扣0.5分，不合格扣1分，扣完为止。 |  | 15 |  |
| 电力工程 （15分） | 基础型钢、变压器、设备安装、垂直桥架及线槽、电力及控制电缆、架空线路、配电箱、 灯具安装、低压设备安装、远动设备 | - 基础型钢布置平整、防腐层良好，接地可靠，标识美观，露出地面的高度符合设计要求。 - 变压器安装位置正确，附件齐全，油浸变压器油位显示正确，无渗油现象。 - 接地装置连接可靠，紧固件及防松零件齐全。 - 有载调压开关的传动部分润滑良好，动作灵活，分接头与动作指示器指示位置一致。 - 设备表面油漆层完整，元器件应完好无损，固定牢固、接地规范，动触头与静触头的中心线一致，且触头接触紧密。 - 安全隔板动作灵活可靠。 - 柜、屏、台、箱、盘安装排列整齐、固定牢固，操作灵活可靠，内部接线牢固，标识齐全。 - 垂直桥架及线槽与地面保持垂直，金属桥架及线槽节与节间应接触良好、安装牢固，吊架和支架安装垂直，整齐牢固。 - 槽盒接口无错口、无变形。 - 电缆桥架平直，接缝严密。 - 电力及控制电缆在支架或桥架上排列整齐、顺畅、美观、无交叉。 - 分层敷设的电缆层次清晰，逐层绑扎固定。 - 热缩型电缆热缩塑管长度一致，电缆头排列整齐。 - 电缆芯线绑扎顺直、整齐，均匀、色标清晰。 - 电缆芯线绑扎顺直、整齐，均匀、色标清晰。 - 电力架空线缆钢绞线径路合理，线路杆型配置协调、镀锌铁线表面镀锌层良好，统一美观。 - 导线绑扎连接接触紧密、均匀、无硬弯。 - 配电箱（板）安装垂直，固定牢固，安装统一。明配线路、金属软管的安装排列整齐，固定点间的距离均匀，电气管路进入箱盒应垂直，管口平整。 - 灯具安装底座固定可靠，灯柱垂直钢结构的灯塔、灯桥焊接良好。 - 升降机投光塔钢丝绳不应有断股、扭结及损伤，升降应通畅。灯塔、灯桥、灯具及附件配电箱安装固定牢固，导线及配线管敷设平整。各种灯具应居中对称，成行成线，标高一致，协调美观。 - 低压电气安装、感应电机安装、防暴电器设备安装、动力配电箱安装及起重设备安装等电器、动力配电箱（柜）和感应电机设备外观完好，安装牢固，连接紧密、接地规范。 - 远动设备固定牢固，门盖关闭严密。 - 电力电缆排列整齐，绑扎牢固。 - 电缆管管口堵封严密。 - 接地装置连接可靠。 - 每条合格不扣分，基本合格扣0.5分，不合格扣1分，扣完为止。 |  | 15 |  |
| 牵引供电工程 （15分） | 支柱、构支架、软横跨与支柱装配、定位装置、承力索、接触线、中心锚接与吊弦、设备、电连接线与线夹、附加导线、室内外高压防护栅、油箱及所有附件、屏柜及二次回路、金具、母线、电力电缆及控制电缆、避雷针、远动装置、测试的盘（柜） | - 表面光洁平整、镀锌层厚度均匀、支柱垂直于线路中心线，同一组软横跨柱的连线垂直于车站正线，锚柱拉线无断股、松股，拉线角钢呈水平状态并与支柱密贴。 - 接触网支柱接地线平直，无弯曲，镀锌地线的镀层完好。构支架整体无弯曲、倾斜现象。构支架上安装的金属构件平直无变形。 - 镀锌钢绞线无断股、交叉、硬弯、松散等缺陷，表面镀锌良好。横向承力索和上下部固定索无接头，软横跨站台上方的绝缘子裙边与站台边缘对齐。 - 硬横梁与支柱、硬横梁各梁段结合密贴、可靠，硬横梁、平腕臂受力后呈水平状态。腕臂底座与支柱密贴，底座槽钢呈水平。隧道内立柱安装符合设计要求。 - 定位器在平均温度时垂直线路中心线，温度变化时，偏移量与接触线在该点的伸缩量一致。 - 动静态参数符合设计规范要求。 - 张力补偿装置的补偿绳无磨支柱或拉线的现象。 - 安装位置、安装形式、符合设计要求。 - 吊弦无散股和断股。站场内各股道同类悬挂的吊弦在同一断面上，补偿装置补偿传动灵活。 - 电连接线与线夹接触良好，电连接线无断股、硬弯、散股，无腐蚀，线夹安装牢固端正。 - 承力索、接触线两绝缘子串中心对齐，地面传感器的横向位置和纵向距离符合设计要求。 - 肩架与支柱密贴，肩架呈水平状态。电缆钢索托架安装牢固。 - 吸上线与回流线、吸上线与轭流线圈中点连接及无轨道电路区段吸上线与钢轨连接牢固可靠。 - 室内外高压防护栅齐全。 - 遮拦与栏栅门扇开闭灵活。 - 无锈蚀及机械损伤，封闭良好，无渗油，瓷件完整绝缘屏障应完好，固定牢固，引出线绝缘包扎牢固，无破损及扭弯现象，固定牢靠，焊接良好。 - 互感器外观完好，封闭良好，油浸式互感器安装面呈水平状态，并列安装时排列整齐。 - 屏柜、端子箱、集中接地箱安装和接地符合设计要求。 - 二次配线排列整齐、固定牢固、编号清晰。 - 表面光洁无损伤、尖角及毛刺，均压环或屏蔽罩完整无变形，绝缘子的瓷件表面无破损及裂纹，瓷、铁粘合牢固。 - 软母线无松股现象。相序及相色标志正确，金属支架、托架与绝缘子底座接地可靠。安装弛度符合规范，线夹无歪斜，切断口平整、光洁、断口与母线轴线垂直，同相母线各管段的轴线处于同一直线，母线相间各轴线相互平行。 - 固定牢固、排列整齐、标识清楚，金属电缆支架应可靠接地，电缆保护管的管口封堵严密。 - 避雷针安装竖直牢固，倾斜度不大于 3‰。 - 避雷针（带、网）与引下线之间焊接牢固。避雷针节与节之间连接牢固，符合设计文件和规范要求。 - 安装预埋螺栓和膨胀螺栓的外露长度、直径、埋设位置符合标准。 - 电缆布置整齐。 - 每条合格不扣分，基本合格扣0.5分，不合格扣1分，扣完为止。 |  | 15 |  |

###### 表3.3-3 隧道工程实体质量评价记录表

| 项目 | 评价内容 | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道洞门 （30分） | 洞口道路过渡段、护坡、截水沟、排水沟、明洞 | - 隧道洞口设计美观、植被恢复到位且与所处环境的整体协调，隧道洞口周边无险体； - 隧道洞口道路过渡段有特殊处理方式； - 护坡砌筑线型顺畅，表面平整，咬砌有序、无翘动；砌缝均匀、勾缝密实；护坡顶与坡面之间缝隙封堵密实。 - 洞顶截水沟及排水沟槽水流无阻滞、无积水，明洞回填部位无积水，水系与路基边沟等顺接，排水通畅。 - 明洞混凝土厚度、强度、平整度满足标准及设计要求。 - 明洞混凝土无明显蜂窝麻面集中，且面积不得超过该面总面积的0.5%，深度不得超过10mm。 - 明洞衬砌钢筋混凝土结构无明显裂缝。 - 明洞衬砌钢筋保护层厚度满足设计规范要求，无露筋现象。 - 明洞拱部不存在渗水、漏水现象，路面不积水。 - 每条合格不扣分，基本合格扣2分，不合格扣4分，扣完为止。 |  | 30 |  |
| 洞身 （30分） | 洞身开挖、混凝土衬砌、预留预埋件 | - 混凝土衬砌墙面平整度在施工缝变形缝处不大于20mm，其它部位不大于5mm。 - 混凝土衬砌颜色无明显色差、错台、蜂窝麻面、掉块、露筋，施工缝、变形缝施工符合设计及标准。 - 混凝土衬砌蜂窝麻面面积不得超过该面总面积的0.5%，深度不得超过10mm。 - 混凝土衬砌结构不存在裂缝。 - 混凝土强度、厚度符合要求，衬砌背部无空洞。 - 混凝土衬砌不存在漏水、开裂现象。 - 管片错台情况符合规范标准要求，不存在漏水、缺角、掉块、裂缝现象。 - 预留预埋件位置符合设计及标准要求，预埋钢板平行度不大于1%；预埋钢板位置偏差不大于10mm。 - 每条合格不扣分，基本合格扣2分，不合格扣4分，扣完为止。 |  | 30 |  |
| 防排水工程 （20分） | 防水层、止水带、排水管（沟）、泵房设施、 | - 排水沟（管）整体线形平顺，沟槽盖板无松动、破损。 - 排水沟槽外观无破损。 - 排水系统无垃圾，排水管道畅通。 - 排水沟（管）强度、断面尺寸或管径满足规范要求。 - 排水沟（管）纵坡满足设计要求。 - 泵房结构尺寸、类型、工艺布置平面尺寸及高程符合设计、规范要求。 - 泵房混凝土结构外观无严重质量缺陷，砌体结构砌筑完整，灌浆密实，无裂缝、通缝等现象。 - 泵房设备安装基础、爬梯、标志标识及操作规程、制度齐全。 - 泵房井壁、隔墙及底板无渗水；电缆沟槽内无湿渍现象。 - 排水泵站和污水泵站的废水及污水已排入（城市雨水）、污水管道系统。 - 结构表面湿渍执行相关质量验收标准和设计要求 - 每条合格不扣分，基本合格扣1分，不合格扣2分，扣完为止。 |  | 20 |  |
| 附属设施 （20分） | 交通标志、标线、通风设施、照明设施、交通控制及中央控制管理系统、紧急呼叫设施、供配电设施、消防设施与通道、线缆 | - 交通标志安装牢固，交通标志面及金属构件涂层无损伤。 - 交通标线的颜色、形状和位置应符合标准规定，满足设计要求。 - 具备反光功能的交通标线玻璃珠应撒布均匀，标线无起泡、剥落现象。 - 通风设备、射流风机安装牢固且处于正常工作状态。 - 射流风机安装位置、数量符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 - 竖井周围设置安全栏杆、安全门和防雨设施。 - 通风竖井混凝土无破损现象，外观整洁。 - 竖井通风效果较好，空气流通正常。 - 照明灯具安装方位、安装间距等是否符合设计要求。 - 照明灯具安装稳固、位置正确，灯具轮廓线性与隧道协调美观。 - 隧道照明满足行车舒适。 - 摄像机安装结构稳定。 - 监控（分）中心机房整洁，通风、照明、环境温湿度条件良好。 - 大屏幕显示系统安装方位、角度、高度符合设计要求、安装牢固。 - 通信光缆、电缆线绑扎牢靠，松紧适度、紧密，绑扎线扣均匀、整齐、一致。 - 供电系统处于正常工作状态。 - 变配电所设置防火门，设置防止雨、雪和小动物进入屋内的设施。 - 变配电所列架安装稳固，警示标示明显。 - 消防设施处于正常工作状态，消防水压≥0.8MPa持续30min无泄漏。 - 消防设施灭火设备配备齐全。 - 消防水池注水到位，管路畅通。 - 防火门关闭，开启方向为疏散方向，并能在两侧开启，具有自动关闭功能。 - 线缆槽盖板整体线型平顺、整齐、无翘曲；铺设平稳、牢固、无破损，盖板规格统一。 - 隧道内线缆便于检修维护，支架是否安装牢固。 - 每条合格不扣分，基本合格扣0.5分，不合格扣1分，扣完为止。 |  | 20 |  |

###### 表3.3-4 公路路基路面工程实体质量评价记录表

| 项目 | 评价内容 | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基 路面工程（60分） | 土方路基、石方路基、特殊路基处理、基层和底基层、沥青混凝土面层、水泥混凝土面层路肩、路缘石 | - 路基边线与边坡不应出现单项累计长度超过50m的弯折。 - 路基边坡、护坡道、碎落台不得有滑坡、塌方或深度超过100mm的冲沟。 - 面层表面无脱痕、松散、推挤、油丁、泛油、离析的累计长度不得超过50m；路面无下沉、裂缝。 - 沥青混凝土面层表面搭接处接缝应无枯焦；横缝、纵缝接顺平顺，无明显接茬；在接缝、过渡段、桥头无明显跳车感。 - 路面与路缘石、路肩、排水设施（急流槽，泄水管）衔接平顺，无积水现象。 - 匝道出入口路面的高程符合设计偏差要求，坡度平顺，行车舒适。 - 水泥混凝土路面是否出现下沉、龟裂、松散现象。 - 水泥混凝土面层板面平整、密实，边角整齐，无裂缝，无石子外漏和浮浆、脱皮、踏痕积水等现象；面板不应有坑穴、鼓包和掉角。 - 接缝填注不得漏填、松脱，不应污染路面。 - 伸缩缝垂直，直顺，缝内无杂物；伸缩缝在规定深度和宽度范围内全部贯通，传力杆与缝面垂直。 - 行车检查在接缝、过渡段、桥头无明显跳车感。 - 硬路肩肩线顺畅、表面平整，不积水、不阻水。 - 路缘石砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实，外露面清洁、线条顺畅。 - 每条合格不扣分，基本合格扣2分，不合格扣4分，扣完为止。 |  | 60 |  |
| 交安及其它工程 （40分） | 地道、涵洞、排水沟、截水沟、护坡、挡土墙、隔离墩、隔离栅、护栏、声屏障、防眩板、绿化、交通标志、交通标线 | - 涵洞各结构构件无异常变形，接缝、沉降缝位置正确，填缝无空鼓、开裂、渗水现象。 - 预制构件，其接缝应与沉降缝在同一平面内，外观无蜂窝麻面、无色差、无裂缝、无露筋、无夹渣。 - 钢波纹管构件，其结构无变形、渗水。 - 涵洞内部不得遗留建筑垃圾、杂物，进出口、洞身、与沟槽衔接处无阻水现象；锥坡泄水孔坡度、间距满足要求，不能出现塌陷和亏坡。 - 砌筑砂浆饱满度不应小于80%，砌筑水沟沟底平整、无反坡、凹兜，边墙平整、直顺、勾缝密实；截、排水构筑物衔接顺畅。 - 排水沟坡度和宽度、深度满足设计要求。 - 护坡按照材料工艺要求有干砌片石护坡、浆砌片石护坡、浆砌预制块护坡、锚索护坡等形式，护坡无坍塌、变形等现象。 - 护坡砌筑线型顺畅，表面平整，咬砌有序、无翘动。砌缝均匀、勾缝密实；护坡顶与坡面之间缝隙封堵密实。 - 沉降缝、伸缩缝、泄水孔的位置、尺寸和数量应满足设计要求。 - 沉降缝及伸缩缝应竖直、贯通，采用弹性材料填充密实，填充深度满足设计要求，泄水孔应无反坡、堵塞。 - 隔离墩安装牢固、位置准确、线型美观，墩表面整洁。 - 护栏位置准确、线型美观，护栏各构件表面应无漏镀、露铁、擦痕。 - 植物的成活率、覆盖率、植被盖度的检验应在满一个年生长周期后进行，乔木、灌木以及球类苗木不得有烧膛，不得有影响行车安全的偏冠苗木；树木应无损伤的断枝、枯枝、严重病虫害枝。 - 互通式立体交叉区与环岛、管理养护设施区、服务设施区等绿地内的草坪、草本地被及花卉不得有连续空秃；喷播绿地不得有连续空秃、冲沟侵蚀。 - 交通标志在安装后标志面及金属构件涂层无损伤；交通标线的颜色、形状和位置符合国标规定满足设计要求；反光标线玻璃珠撒布均匀，施划后标线无起泡、剥落现象。 - 每条合格不扣分，基本合格扣1.5分，不合格扣3分，扣完为止。 |  | 40 |  |

###### 表3.3-5 水运工程实体质量评价记录表

| 项目 | 评价内容 | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港口工程 （100分） | 码头前沿线、迎水面、后方接岸与岸坡、码头面层、变形缝、重力式码头墙身构件（水面以上）、板桩码头前墙构件、高桩码头和墩式码头、防波堤堤身、护面、上部结构、港区堆场与道路面层、管沟、边沟、雨水井、堆场构筑物 | - 前（后）沿线顺直，无明显错台或弯曲。 - 无影响结构安全的差异沉降、位移。 - 胸墙和靠船构件等外形整体轮廓清晰，线脚顺直、表面密实、平整。 - 胸墙接茬处无明显错台、流坠。 - 迎水面无影响结构耐久性的裂缝。 - 迎水面无明显锈迹或锈斑。 - 接岸平顺、无影响使用的差异沉降。 - 后方岸坡坡面平顺、护面完整。 - 压顶与挡墙线条顺直、混凝土密实、平整。 - 面层密实平整，无明显空鼓、起砂、剥皮。 - 面层坡向正确、分化线整齐。 - 面层各种沟、槽线条顺直，盖板整齐、平顺、无明显破损。 - 变形缝宽度均匀、构造完整，无漏砂现象。 - 水平缝顺直、竖直缝上下贯通。 - 重力式码头墙身构件外形完整、无明显碰损。 - 重力式码头墙身构件安装缝宽符合要求。 - 板桩码头前墙构件排列整齐、外形平整、无明显碰损。 - 钢板桩锁口套锁、混凝土板桩缝宽一致、无漏砂现象。 - 高桩码头和墩式码头的桩、桩帽（或墩台）、梁、板等构件外形完整、混凝土密实、完整 - 高桩码头和墩式码头无影响耐久性的裂缝、锈迹和其他明显缺陷。 - 高桩码头和墩式码头现浇接缝无明显错台、漏浆。 - 高桩码头和墩式码头的下部构件安装支垫正确、坐浆饱满、勾缝平顺、无明显掏空现象。 - 码头钢引桥整体线形优美顺畅。 - 码头钢引桥杆件无明显变形、节点无脱焊或螺栓松动等现象。 - 码头钢引桥防腐涂层均匀、颜色一致、无起皮或泛锈。 - 装卸机械轨道与火车轨道轨距、轨顶标高正确。 - 轨道轨向直线顺直、曲线圆顺。 - 轨道扣件符合设计要求。 - 车档和地锚埋设端正、涂料均匀、色泽鲜明。 - 系船柱、护舷位置正确、安装紧固、无缺失。 - 护轮坎顺直、无明显缺陷和碰损。 - 栏杆顺直、美观、稳固，踏步正确，泄水孔位置正确、排水畅通。 - 防波堤堤身线形平顺、断面规则、无明显差异沉降。 - 戕台、棱体的高程和宽度满足设计要求。 - 护面层完好、无明显下滑或塌陷。 - 砌石护面平整、无明显松动、缺失或塌陷。 - 栅栏板或四角空心块护面坡面平整、线条平顺。 - 其他异型块体护面整体稳定、疏密均匀、无明显空缺。 - 胸墙或挡浪墙线条整齐、混凝土密实、无明显表面缺陷。 - 上部结构变形缝顺直、贯通，压顶构件安装缝及处理符合要求。 - 灯柱基础、平台、踏步等的位置、高程、尺寸满足设计要求，外形整齐美观、无明显缺陷。 - 港区堆场与道路面层大面平整、线形整齐、坡向正确，与平石及周边构筑物衔接平顺。 - 混凝土面层无断裂、剥皮和缺角掉棱，胀缝无明显缺陷。 - 沥青面层坚实、无泛油、松散、裂缝和明显离析现象。 - 铺砌面层镶嵌紧密、锁边良好、无破碎、松动，路缘石、雨水口、隔离墩等附属构筑物安装美观、坚固。 - 管沟、边沟、雨水井外形完好、周边无过大沉降。 - 管沟、边沟、雨水井盖板安装稳定、边线顺直、无明显破损。 - 集装箱跨运车跑道梁、箱脚梁、箱角块装卸机械轨道梁和基础设备等线形美观、表面平整、无断裂和缺角掉边等现象。 - 每条合格不扣分，基本合格扣1分，不合格扣2分，扣完为止。 |  | 100 |  |
| 航道工程 | 通航水域浚深、开挖范围、边坡坡度、泥土处理、堤坝、护岸、护底、护滩、护脚、附属设施 | - 航道中浅点的位置、数量和浅值应满足设计和规范要求。 - 平均超深值小于规定的允许值。 - 边沿水域对中、硬底质和无备淤深度的疏浚，边沿区域无浅点。 - 对软底质土，浅点的数量及欠挖值优于标准规定值。 - 平均超挖宽度优于标准的规定值。 - 边坡坡度在标准的规定范围内。 - 泥土的处理方式、地点符合规定，无污染环境的现象。 - 各类堤坝外形规则、填筑密实，沉降均匀稳定、无异常变形。 - 堤坝坡面平整、护面规则、无明显塌陷。 - 砌石（块）紧密、无松动。 - 栅栏板或四角空心块护面线条平顺。 - 其他异型块体护面整体稳定、疏密均匀、无明显空缺。 - 堤坝植物护坡完整。 - 堤坝顶面平整规则、无明显裂缝和异常变形。 - 防浪墙无开裂、挤碎、架空、错断、倾斜等现象。 - 护岸外形规则、线形平顺。 - 护岸砌石美观、衬砌完整、混凝土挡墙无开裂。 - 护脚稳定，无明显冲刷破坏现象。 - 灯柱基础、平台、踏步等的位置、高程、尺寸满足设计要求，外形整齐美观、无明显缺陷。 - 每条合格不扣分，基本合格扣2.5分，不合格扣5分，扣完为止。 |  | 100 |  |
| 船闸工程 | 船闸主体、闸阀门、上下游引航道、停靠船与防护设施、导助航及附属设施、跨闸桥梁、启闭机 | - 闸首、闸室、上下游翼墙表面完整、线条流畅、接茬平顺、无明显裂缝和质量缺陷。 - 墙后回填密实、铺盖平整。 - 闸首闸室及岸翼墙沉降、位移均匀稳定。 - 变形缝宽均匀，垂直贯通。 - 闸阀门结构开关灵活到位、无明显漏水。 - 门体无明显变形。 - 闸阀门钢结构焊缝无明显缺陷、涂层完整、无明显脱皮或泛锈。 - 上下游引航道水深满足设计要求。 - 系船柱、护舷位置正确、安装紧固、无缺失。 - 护轮坎顺直、无明显缺陷和碰损。 - 栏杆顺直、美观、稳固，踏步正确。 - 泄水孔位置正确、排水畅通。 - 灯柱基础、平台、踏步等的位置、高程、尺寸满足设计要求，外形整齐美观、无明显缺陷。 - 启闭机运转灵活到位。 - 液压启闭机系统无明显漏油现象、管道整齐、便于检修。 - 卷扬式启闭机的滑轮、卷筒和联轴器无裂纹。 - 钢丝绳符合要求、大小车行走无卡阻。 - 电器设备可靠接地、防护装置齐全有效。 - 每条合格不扣分，基本合格扣2.5分，不合格扣5分，扣完为止。 |  | 100 |  |
| 船厂水工工程 | 船厂主体结构、坞门、滑道、牵引与止滑设施、停靠船与防护设施、附属设施 | - 坞首、坞墙及上部结构表面平整、接茬平顺、无明显裂缝和质量通病。 - 坞底板（船台板）平整、坡向正确、板块分划线整齐、清晰。 - 止水可靠、效果良好。 - 减压排水阀门正确。 - 排水边沟规则、坡向正确。 - 坞首与坞墙无明显沉降、变形。 - 坞门启闭灵活到位、无明显漏水。 - 门体无明显变形。 - 钢结构焊缝无明显缺陷、涂层完整、无明显脱皮或泛锈。 - 滑道平直、完整。 - 滑道轨距及轨顶高程正确、偏差满足要求。 - 牵引与止滑设施设置齐全，满足安全使用要求。 - 系船柱、护舷位置正确、安装紧固、无缺失。 - 护轮坎顺直、无明显缺陷和碰损。 - 栏杆顺直、美观、稳固，踏步正确。 - 泄水孔位置正确、排水畅通。 - 灯柱基础、平台、踏步等的位置、高程、尺寸满足设计要求，外形整齐美观、无明显缺陷。 - 每条合格不扣分，基本合格扣2.5分，不合格扣5分，扣完为止。 |  | 100 |  |

###### 表3.3-6 民航工程实体质量评价记录表

| 序号 | 大项 | 子项 |  | 评价内容 | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民用机场道面（路面）工程 | 跑道、滑行道、机坪道 面面层 （权重0.5） |  | 水泥混凝土面层：无严重缺陷，包括断板、贯通裂缝、错台、边角断裂，大面积起皮/剥落/露石等；表面纹理均匀；填缝料饱满，粘接牢固，无脱落，缝缘清洁整齐 | - 出现一处断板扣20分；出现一处贯通裂缝/错台/边角断裂扣10分/处；表面纹理不均匀/填缝料不饱满/粘接不牢固扣10分/处。 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 沥青混凝土面层：表面平整密实，无泛油、松散、裂缝、粗/细料集中现象，不得有轮迹、推挤等现象；施工缝紧密、平顺 |  |  | 10 |  |
|  |  | 服务车道、巡场路路面面层 （权重0.1） |  | 水泥混凝土面层：无严重缺陷，包括断板、贯通裂缝、错台、边角断裂，大面积起皮/剥落/露石等 | 断板按20分/处扣分；有起皮/剥落/错台/边角掉落按10分/处扣分。 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 沥青混凝土面层：表面平整密实，无泛油、松散、裂缝、粗/细料集中现象，不得有轮迹、推挤等现象；施工缝紧密、平顺 | 有泛油/松散/裂缝按20分/处扣分。 |  | 5 |  |
|  |  | 防护及支挡（权重0.2） |  | 结构安全、沉降均匀、变形稳定；观感质量好，线型及坡度满足要求；排水构造无堵塞，排水通畅；沉降缝整齐垂直、上下贯通。 | 结构出现变形/沉降按30分/处扣分；排水沟堵塞按20分/处扣分。 |  | 20 |  |
|  |  | 排水 工程 （权重0.1） |  | 浆砌水沟表面平整、平顺，勾缝无脱落；钢筋混凝土水沟表面平整，棱线顺直，无严重啃边、掉角、蜂窝、麻面，无影响结构安全的裂缝等严重缺陷；排水沟功能满足要求 | 水沟表面不平整，观感较差扣20分/处；棱线不平，有蜂窝/麻面/影响结构安全的裂缝按30分/处扣分。 |  | 10 |  |
|  |  | 消防管网工程（权重0.05） |  | 符合设计、功能完善、安装规范 | 有违反设计及强条规范的按50分/处扣分。 |  | 5 |  |
|  |  | 围界及监控系统工程（权重0.05） |  | 钢筋网围栏：网面平整，无断筋，网格无明显歪斜；钢筋网安装无松动、倾斜，整体稳固； 钢筋混凝土预制板围栏：预制板安装平整、稳固，表面无开裂； 砖砌围栏：勾缝均匀，抹面平整，无裂缝，变形缝顺直，填料饱满； 监控系统：符合设计、功能完善、安装规范 | 钢筋围栏有断筋/歪斜/松动情况按20分/处扣分；砖砌围栏有勾缝不均/裂缝按20分/处扣分；监控系统有明显损坏及安装不规范按20分/处扣分。 |  | 5 |  |
| 3 | 民用机场涵隧工程 | 主体结构（权重0.7） | 箱涵段 | 混凝土表面平整，棱角平直，无明显施工接缝；混凝土外观无明显缺陷；混凝土结构中无疏松、夹渣、露筋、孔洞；结构安全，无影响主体结构功能的裂缝 | 混凝土表面有一般质量问题按20分/处扣分；出现影响使用功能的质量问题按50分/处扣分。 |  | 40 |  |
|  |  |  | U型槽 | 混凝土表面平整，棱角平直，无明显施工接缝；混凝土外观无明显缺陷；混凝土结构中无疏松、夹渣、露筋、孔洞；结构安全，无影响主体结构功能的裂缝 | 混凝土表面有一般质量问题按20分/处扣分；出现影响使用功能的质量问题按50分 |  | 20 |  |
|  |  |  | 挡土墙 | 砼墙面色泽均匀，表面清洁，混凝土外观无明显缺陷；结构安全，无影响主体结构功能的裂缝；泄水孔无堵塞现象，位置符合要求；无错台现象。浆砌挡土墙表面平整、平顺，勾缝无脱落 | 外观质量出现明显缺陷按20分/处扣分；泄水孔出现堵塞按20分/处扣分；浆砌挡土墙出现不平顺或勾缝有脱落情况按20分/处扣分。 |  | 10 |  |
|  |  | 附属工程（权重0.2） | 道路面层 | 道面平整、无沉降；坡度符合设计要求，无明显起伏、无坑槽、积水；沥青道面坚实，无泛油、松散、裂缝和明显离析现象，无碾压轮迹；混凝土道面无断裂，起皮、印痕和缺角掉边等现象问题 | 道路有明显坑槽/积水按20分/处扣分；沥青道面有明显车辙、轮迹按20分/处扣分。 |  | 5 |  |
|  |  |  | 排水及泵房 | 排水沟功能满足要求，观感质量好，排水坡度顺畅；沟底平顺，无阻水现象；勾缝饱满，无脱落；雨水泵房结构安全、符合设计要求、功能完善 | 出现排水堵塞情况按20分/处扣分；泵房出现一般质量问题扣20分/处 |  | 5 |  |
|  |  |  | 交安设施 | 标志设置符合规定要求，颜色均匀、清晰明亮、反光性能良好；标线设置符合规定要求，线形流畅；钢护栏线形顺直，搭接平顺，焊接安装牢固；混凝土护栏外观色泽均匀，表面无蜂窝、麻面等缺陷 | 标志出现一般质量问题扣20分/处；出现影响使用功能的质量问题扣50分/处 |  | 5 |  |
|  |  |  | 人行道铺设 | 观感质量好，功能满足设计要求；人行道构件连接牢固、密贴，线形直顺，表面平整密实，施工缝平顺，边线整齐 | 观感质量较差，按20分/处扣分。 |  | 5 |  |
|  |  | 安装工程（权重0.05） |  | 施工满足规范与设计要求，观感质量好，安装规范，使用功能满足要求 | 观感质量较差，按20分/处扣分。 |  | 5 |  |
|  |  | 装修及其他附属构造（权重0.05） |  | 施工满足规范与设计要求，观感质量好，安装规范，使用功能满足要求 | 观感质量较差，按20分/处扣分。 |  | 5 |  |

##### 表3.4 水利工程实体质量评价记录表

| 序号 | 大项 | 子项 | 评价内容 | 评价标准 | 评价部位及评价 结果 | 标准 分值 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地基基础与主体结构实体质量 （权重：0.45） | 土石坝工程 （100 分） | 1. 坝体：填筑密实；沉降均匀；与混凝土建筑物结合部位无不合理渗水，裂缝。 | 坝体填筑不密实，每处扣2分；坝体沉降不均匀，每处扣2分；坝体与混凝土建筑物结合部位有渗水，每处扣2分；坝体与混凝土建筑物结合部位有裂缝，每处扣2分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 2. 坝顶：平整、规则，无明显裂缝和异常变形；防浪墙无开裂、挤碎、架空、错断、倾斜等现象，防浪墙伸缩缝制作、止水设施完备无破损，顶面标高符合防汛要求。 | 坝顶不平整、规则，每处扣1分；坝顶有明显裂缝或异常变形，每处扣2分；防浪墙开裂、挤碎、架空、错断、倾斜等现象，每处扣1分；防浪墙伸缩缝、止水设施不完备或有破损，每处扣1分；坝顶顶面标高不符合防汛要求，每处扣1分。 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 3. 坝面护坡（上游）：块石（或混凝土、或植物）平整、规则，无明显塌陷（或贯穿裂缝）；止水良好。 | 坝面护坡块石（或混凝土、或植物）不平整、规则，每处扣 2 分；坝面护坡有明显塌陷（或贯穿裂缝），每处扣 2 分；坝面护坡止水设施破损，每处扣 2 分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 4. 坝面护坡（下游）：块石（或混凝土、或植物）平整、规则，无明显塌陷（或贯穿裂缝）；无不合理的渗水，排水顺畅。 | 坝面护坡块石（或混凝土、或植物）不平整、规则，每处扣2分；坝面护坡有明显塌陷（或贯穿裂缝），每处扣2分；坝面护坡有不合理渗水或排水不畅，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 5. 坝脚：外形规则；坝体排水系统布置合理、排水通畅；坝脚以外地面无散浸、渗水或沼泽化。 | 坝脚外形不规则，每处扣2分；坝脚排水系统布置不合理、排水不畅，每处扣2分；坝脚以外地面有散浸，渗水或沼泽化，每处扣2分。 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 6. 坝体与岸坡连接处：无裂缝；无错动、滑动等现象；结合紧密，无不合理渗水。 | 坝体与岸坡连接处有裂缝，每处扣3分；坝体与岸坡连接处有错动、滑动等现象，每处扣3分；坝体与岸坡连接处结合不紧密或有不合理渗水，每处扣3分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 7. 坝体观测设施：沉降、渗流、位移等观测设备安装齐全、运行正常，数据可准确采集。 | 坝体沉降、渗流、位移等观测设备缺失，每项扣2分；坝体沉降、渗流、位移观测设备运行不正常，每项扣2分；坝体沉降、渗流、位移观测数据无法准确采集，每项扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 二 |  | 混凝土坝工程 （100 分） | 1. 坝身（体）混凝土：浇筑密实，无贯穿性裂缝；轮廓尺寸符合设计要求，廊道无裂缝；无不合理渗水点、无明显溶蚀和水流侵蚀现象；排水孔布置合理、排水顺畅。 | 坝身（体）混凝土浇筑不密实，每处扣2分；坝身（体）混凝土有贯穿性裂缝，直接判定为不推荐；坝身（体）混凝土轮廓尺寸不符合设计要求，每处扣2分；廊道有明显裂缝，每处扣2分；有不合理渗水点、溶蚀和水流侵蚀现象，每处扣2分；排水孔布置不合理或排水不畅，每处扣1分。 |  | 25 |  |  |
|  |  |  | 2. 坝体相邻坝段：无明显错台；伸缩缝制作规范；止水设施良好。 | 坝体相邻坝段错台明显，每处扣2分；伸缩缝制作不规范，每处扣2分；止水带（片）安装不牢固或密封不严密，每处扣2分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 3. 坝坡（上游）：平整，分块规则，无明显质量通病；无危害结构安全的裂缝，一般裂缝均经过处理，效果良好。 | 坝坡不平整、分块不规则，每处扣1分；坝坡有明显质量通病（蜂窝、麻面、露筋等），每处扣1分；坝坡有危害结构安全的裂缝，每处扣2分；坝坡一般裂缝未做处理或经处理后效果不佳，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 4. 坝坡（下游）：平整，无明显质量通病，无明显渗水；无危害结构安全的裂缝，一般裂缝均经过处理，效果良好。 | 坝坡不平整，每处扣1分；坝坡有明显质量通病（蜂窝、麻面、露筋等），每处扣1分；坝坡有明显渗水，每处扣1分；坝坡有危害结构安全的裂缝，每处扣2分；坝坡一般裂缝未做处理或经处理后效果不佳，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 5. 坝基：基础岩体无挤压、错动、松动和鼓出等现象；坝脚以外地面无不合理渗水；坝体与基岩（或岸坡）接合处无错动、开裂、脱离及不合理渗水等现象；两岸坝肩及近坝区岸坡无明显裂缝、滑坡、溶蚀和不合理绕渗现象。 | 基础岩体有挤压、错动、松动和鼓出等现象，每处扣2分；坝脚以外地面有不合理渗水，每处扣3分；坝体与基岩（或岸坡）接合处有错动、开裂、脱离及不合理渗水等现象，每处扣2分；两岸坝肩及近坝区岸坡有明显裂缝、滑坡、溶蚀或不合理绕渗现象，每处扣3分。 |  | 25 |  |  |
|  |  |  | 6. 坝体观测设施：沉降、位移、渗流等观测设备完好有效，数据连续可靠。 | 坝体沉降、位移、渗流等观测设备不完好或无效，每处扣2分；坝体沉降、位移、渗流等观测数据不连续，每项扣2分。 |  | 10 |  |  |
| 三 |  | 堤防（渠系）及河道整治工程 （100 分） | 1. 堤身、堤顶：填筑密实、无明显裂缝；沉降均匀稳定，无不规则沉陷；堤顶防汛道路平整、排水顺畅。 | 堤身填筑不密实、有明显裂缝，每处扣2分；堤身沉降不均匀不稳定或有不规则沉陷，每处扣2分；堤顶防汛道路不平整，每处扣1分；堤顶排水不畅，每处扣1分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 2. 护坡（上游）：平整规则，无明显塌陷；砌石（混凝土、砌块）护砌规整、砂浆饱满，植物护坡完整，无明显雨淋沟等冲刷破坏。 | 护坡不平整规则，每处扣1分；护坡有明显塌陷，每处扣1分；砌石护砌不规整、砂浆不饱满，每处扣1分；植物护坡有被冲刷破坏，每处扣1分。 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 3. 护坡（下游）：平整规则，无明显塌陷；砌石（混凝土、砌块）护砌规整、砂浆饱满，植物护坡完整，无明显雨淋沟等冲刷破坏；渗水出逸点合理、排水沟通畅。 | 护坡不平整规则，每处扣1分；护坡有明显塌陷，每处扣1分；砌石护砌不规整、砂浆不饱满，每处扣1分；植物护坡有被冲刷破坏，每处扣1分；渗水出逸点不合理、排水不通畅，每处扣1分。 |  | 13 |  |  |
|  |  |  | 4. 护岸：规则、稳定、无明显塌陷；无冲刷（崩塌）破坏现象。 | 护岸不规则、不稳定、有明显塌陷，每处扣3分；护岸有冲刷（崩塌）破坏现象，每处扣3分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 5. 河道开挖（疏浚）：开挖断面符合设计要求，边坡稳定；无不合理回淤现象。 | 断面不符合设计要求，每处扣2分；边坡不稳定，每处扣2分；有不合理回淤现象，每处扣2分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 6. 渡槽、涵管、涵洞、隧洞等：混凝土浇筑密实，衬砌完整；结构无明显渗水，与堤身结合部位无不合理渗水、错台。 | 混凝土浇筑不密实，每处扣2分；衬砌不完整，每处扣2分；结构有明显渗水，每处扣2分；与堤身结合部位有不合理渗水或有错台，每处扣2分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 7. 沉降、渗流、位移等观测设施：安装齐全、有效，数据满足设计监测要求。 | 沉降、渗流、位移等观测设施缺失，每项扣2分；沉降、渗流、位移等观测设施无效，每项扣2分；沉降、渗流、位移等观测数据不满足设计监测要求，每项扣2分。 |  | 10 |  |  |
| 四 |  | 水闸工程 （100 分） | 1. 闸室底板、闸墩及上部结构：无危害结构安全的裂缝，一般裂缝处理效果良好，无明显质量通病，门槽等二期混凝土规则、与主体结合紧密； | 有危害结构安全的裂缝，直接判定为不推荐；一般裂缝未处理或处理效果不佳，每处扣1分；有明显质量通病，每处扣1分；门槽等二期混凝土不规则、与主体结合不紧密，每处扣1分。 |  | 25 |  |  |
|  |  |  | 2. 岸翼墙：无明显裂缝、渗水；无明显质量通病。 | 有明显裂缝或渗水，每处扣2分；有明显质量通病，每处扣1分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 3. 铺盖、护坦、海漫等防护设施：平整规则，无冲刷破坏；排水孔设置合理有效，反滤良好。 | 防护设施不平整规则或有冲刷破坏，每处扣2分；排水孔设置不合理或无效，每处扣2分；反滤层层次不清晰或填充不密实，每处扣2分。 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 4. 混凝土结构分缝：分缝合理规则；伸缩缝制作规范，止水设施（止水带、填缝材料）良好、密封严密。 | 混凝土结构分缝不合理规则，每处扣1分；伸缩缝制作不规范，每处扣1分；止水设施（止水带、填缝材料）不良、密封不严密，每处扣1分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 5. 闸室及岸翼墙观测设施：无明显沉降，沉降均匀，无明显水平位移；渗流稳定，观测设施齐全、数据准确。 | 沉降不均匀，每项扣2分；有明显水平位移，每项扣2分；渗流不稳定，每项扣2分；观测设施缺失，每项扣2分；观测数据不准确，每项扣2分。 |  | 20 |  |  |
| 五 |  | 泵站工程 （100 分） | 1. 泵室：底板、墩墙无影响结构安全的贯穿性裂缝，无明显渗水、质量通病。 | 泵室底板、墩墙有影响结构安全的贯穿性裂缝，直接判定为不推荐；泵室底板、墩墙有明显渗水，每处扣2分；泵室底板、墩墙有明显质量通病，每处扣1分。 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 2. 前池（进水池）：无明显裂缝、渗水；无明显质量通病。 | 有明显裂缝，每处扣1分；有明显渗水，每处扣1分；有明显质量通病，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 3. 压力水箱（出水池）：无明显裂缝、渗水；无明显质量通病。 | 有明显裂缝，每处扣1分；有明显渗水，每处扣1分；有明显质量通病，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 4. 岸翼墙：无明显裂缝、渗水；无明显质量通病。 | 有明显裂缝，每处扣1分；有明显渗水，每处扣1分；有明显质量通病，每处扣1分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 5. 上部结构：无明显裂缝；无明显质量通病。 | 有明显裂缝，每处扣1分；有明显质量通病，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 6. 配套建筑物：布置合理、有效；运行良好，满足机组正常运维需求。 | 布置不合理或无效，每项扣1分；运行不良，每项扣2分；无法满足机组正常运维需求，每项扣2分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 7. 混凝土结构分缝：分缝合理规则；伸缩缝制作规范，止水设施良好。 | 分缝不合理规则，每处扣1分；伸缩缝制作不规范，每处扣1分；止水设施损坏，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 8. 泵站防渗排水设施：布置合理有效；无明显毁坏现象。 | 布置不合理或无效，每处扣2分；有明显毁坏现象，每处扣2分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 9. 泵站消能防冲设施：布置合理有效；无明显毁坏现象；消能效果符合设计要求。 | 布置不合理或无效，每处扣2分；有明显毁坏现象，每处扣2分；消能效果不符合设计要求，每处扣2分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 10. 泵室、岸翼墙及其他主要建筑物：沉降、位移均匀稳定，不超过设计允许值。 | 沉降超过设计允许值，每项扣3分；位移超过设计允许值，每项扣3分。 |  | 10 |  |  |
| 六 |  | 水电站工程 （100 分） | 1. 电站厂房：无明显裂缝、渗水；无明显质量通病。 | 有明显裂缝，每处扣2分；有明显渗水，每处扣2分；有明显质量通病，每处扣1分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 2. 隧洞：无明显裂缝、渗水；无明显质量通病。 | 有明显裂缝，每处扣2分；有明显渗水，每处扣2分；有明显质量通病，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 3. 进水口：无明显裂缝、渗水；无明显质量通病。 | 有明显裂缝，每处扣2分；有明显渗水，每处扣2分；有明显质量通病，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 4. 压力钢管：无明显渗水。 | 有明显渗水，每处扣2分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 5. 调压室：无明显裂缝、渗水；无明显质量通病。 | 有明显裂缝，每处扣2分；有明显渗水，每处扣2分；有明显质量通病，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 6. 上部结构：无明显裂缝、渗水；无明显质量通病。 | 有明显裂缝，每处扣2分；有明显渗水，每处扣2分；有明显质量通病，每处扣1分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 7. 厂房底板：无影响结构安全贯通裂缝；无影响使用功能的裂缝。 | 有影响结构安全贯通裂缝，直接判定为不推荐；有影响使用功能的裂缝，每处扣2分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 8. 钢管外围混凝土：无影响结构安全贯通裂缝；无影响使用功能的裂缝。 | 有影响结构安全贯通裂缝，直接判定为不推荐；有影响使用功能的裂缝，每处扣2分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 9. 其他配套建筑物及附属设施：布置合理有效；运行良好。 | 布置不合理或无效，每项扣2分；运行不良，每项扣2分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 10. 混凝土结构分缝：分缝合理、规则；伸缩缝制作规范；止水设施良好。 | 分缝不合理、不规则，每处扣1分；伸缩缝制作不规范，每处扣1分；止水设施损坏，每处扣1分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 11. 电站防渗排水设施：布置合理有效；无明显毁坏现象。 | 布置不合理或无效，每处扣2分；有明显毁坏现象，每处扣2分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 12. 电站消能防冲设施：布置合理有效；无明显毁坏现象。 | 布置不合理或无效，每处扣2分；有明显毁坏现象，每处扣2分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 13. 主要建筑物（厂房、进水口、岸坡等）：沉降、位移均匀稳定，符合设计要求。 | 沉降不符合设计要求，每项扣3分；位移不符合设计要求，每项扣3分。 |  | 20 |  |  |
| 七 |  | 供水管道工程 （100 分） | 1. 沟槽开挖、回填与地基处理：开挖尺寸、位置偏差符合规范要求；基底换填土厚度、压实度满足设计要求。 | 沟槽开挖尺寸、位置偏差超标，每处扣2分；基底换填土厚度不满足设计要求，每处扣2分；基底换填土压实度不满足设计要求，每处扣2分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 2. 沟槽回填：管道沿线回填土无局部凹陷或明显沉降；回填时管道及附属构筑物无损伤、沉降、位移。 | 管道沿线回填土有局部凹陷或明显沉降，每处扣2分；回填时管道及附属构筑物有损伤、沉降、位移，每处扣2分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 3. 管道基础：混凝土基础强度或砂石基础压实度满足设计要求；原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀，无空隙；混凝土基础外光内实，无明显缺陷；管道基础尺寸、位置无明显偏差。 | 混凝土基础强度或砂石基础强度压实度不满足设计要求，每处扣2分；管道基础与管道外壁间接触不均匀，有空隙，每处扣1分；混凝土基础有明显缺陷，每处扣1分；管道基础尺寸、位置偏差超标，每处扣1分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 4. 钢管接口连接：管节及管件、焊接材料质量合格；接口焊缝坡口符合规范规定；焊口错边符合规定（无十字型焊缝），焊缝质量合格；法兰接口的法兰与管道同心，螺栓自由穿入；接口纵、环缝位置符合要求；坡口及焊接范围内无油、漆、垢、锈、毛刺等污物；不同厚度管节对接符合要求。 | 管节及管件、焊接材料质量不合格，每处扣2分；接口焊缝坡口不符合规范，每处扣2分；焊口错边不符合规定，出现十字型焊缝，每处扣2分；焊缝质量不合格，每处扣2分；法兰接口的法兰与管道不同心，螺栓无法自由穿入，每处扣2分；接口纵、环缝位置不符合要求，每处扣2分；坡口及焊接范围内存在油、漆、垢、锈、毛刺等污物，每处扣1分；不同厚度管节对接不符合要求，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 5. 钢管防腐：防腐材料满足相关标准及设计要求；防腐层厚度达标，搭接平整、光滑，无破损。 | 钢管防腐材料不符合要求，每处扣1分；防腐层厚度不达标，每处扣1分；防腐层搭接不平整、不光滑或有破损，每处扣1分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 6. 球墨铸铁管接口连接：管节、管件、橡胶圈质量合格，承插口连接时两管节中轴线保持同心，承口、插口无破损、插口插入深度满足要求，接口水压试验合格（无渗漏）；胶圈安装位置准确，无扭曲、外露现象，连接后管节间平顺，无突起现象，管线接口转角满足要求。 | 管节、管件、橡胶圈质量不合格，每处扣2分；承插口连接中轴线不同心，每处扣2分；承口、插口有破损，每处扣2分；插口插入深度不满足要求，每处扣2分；接口水压试验不合格（有渗漏），每处扣3分；胶圈安装位置不准确、有扭曲或有外露，每处扣2分；连接后管节间不平顺，有突起现象，每处扣2分；管线接口转角不满足要求，每处扣2分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 7. 钢筋混凝土管、 预应力混凝土管、 预应力钢筒混凝土管接口连接：管节、管件、橡胶圈质量合格；柔性接口的橡胶圈位置正确，无扭曲、外露现象，承口、插口无破损，接头水压试验合格；刚性接口的强度满足设计要求；管道沿曲线安装时接口转角满足规定和设计要求；管道接口填缝材料应密实、光洁、平整。 | 管节、管件、橡胶圈质量不合格，每处扣2分；柔性接口的橡胶圈位置不正确，存在扭曲、外露现象，每处扣2分；承口、插口有破损，每处扣2分；接头水压试验不合格，每处扣3分；刚性接口强度不满足设计要求，每处扣2分；管道沿曲线安装时接口转角不满足要求，每处扣2分；管道接口填缝不密实、不光洁、不平整，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 8.PVC 等化学建材管道接口连接：管节、管件、橡胶圈质量合格；承口、插口与套筒连接紧密，无破损、变形、开裂现象，接口水压试验合格；熔焊连接焊缝平整，无缺损变形现象，焊缝连接紧密，无气孔、鼓泡、裂缝，电熔连接的电阻丝不裸露；热熔连接后应形成凸缘，凸缘形状大小均匀，无气孔、鼓泡和裂缝现象；卡箍、法兰、钢塑过渡接头连接的连接件齐全，位置正确，安装牢固，连接部位无扭曲、变形现象。 | 管节、管件、橡胶圈质量不合格，每处扣2分；承口、插口与套筒连接不紧密，有破损、变形、开裂现象，每处扣2分；接口水压试验不合格，每处扣3分；熔焊连接焊缝不平整，有缺损变形现象，每处扣1分；熔焊焊缝连接不紧密，有气孔、鼓泡、裂缝等现象，每处扣1分；电熔连接的电阻丝有裸露，每处扣1分；热熔连接后未形成凸缘（或凸缘形状大小不均匀），有气孔、鼓泡和裂缝等现象，每处扣1分；卡箍、法兰、钢塑过渡接头连接的连接件不齐全、位置不正确或安装不牢固，连接部位有扭曲或变形现象，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 9. 管道铺设：管道埋设深度、轴线位置满足设计要求，无明显偏差；刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况；柔性管道无纵向隆起、环向扁平或其他变形情况；管道铺设安装必须稳固，管道安装后应线形平直；管道内壁光洁平整，无杂物、油污，管道无渗水现象；管道与井室口之间无渗漏水现象；管道内外防腐完整，无破损现象；闸阀安装牢固、严密、启闭灵活，与管道轴线垂直；管道铺设允许偏差符合规定。 | 管道埋设深度、轴线位置不满足设计要求，有明显偏差，每处扣2分；刚性管道有结构贯通裂缝或有明显缺损情况，每处扣2分；柔性管道有纵向隆起、环向扁平现象或其他变形情况，每处扣1分；管道铺设安装不稳固，线形不平直，每处扣1分；管道内壁不光洁平整，有杂物、油污、渗水现象，每处扣2分；管道与井室口之间有渗漏水现象，每处扣2分；管道内、外防腐不完整、有破损现象，每处扣1分；闸阀安装不牢固、不严密，启闭不灵活，管道轴线不垂直，每处扣1分；管道铺设允许偏差不符合规定，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 10. 顶管管道：工作井无明显渗水现象；工作井后背墙坚实、稳固、平整；导轨应顺直、平行、等高；顶管管节、管件质量满足要求；接口橡胶圈位置正确，无位移、脱落现象，钢管接口焊接质量满足要求；管道接口端部无破损、顶裂现象，接口处无滴漏；管道内壁光洁平整、无杂物、油污，管道无渗水现象；管道与工作井、出口洞壁连接牢固，洞口无渗水现象；管道防腐层完整，附着紧密；管道贯通后允许偏差满足要求。 | 工作井有明显渗水现象，每处扣1分；工作井后背墙不坚实、不稳固、不平整，每处扣1分；导轨不顺直、不平行、不等高，每处扣1分；顶管管节、管件质量不满足要求，每处扣2分；接口橡胶圈位置不正确，有位移、脱落现象，每处扣1分；钢管接口焊接质量不满足要求，每处扣2分；管道接口端部有破损、顶裂现象，每处扣1 分；管道接口处有滴漏，每处扣1分；管道内壁不光洁平整，有杂物、油污、渗水现象，每处扣1分；管道与工作井、出口连接不牢固，洞口有渗水现象，每处扣1分；管道防腐层不完整，附着不紧密，每处扣1分；管道贯通后允许偏差不满足要求，每处扣1分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 11.定向钻施工管道：管节、防腐层等材料质量满足要求；管道连接及防腐质量满足要求；导向孔钻进、扩孔、管道回拖时无明显塌孔现象，泥浆符合施工要求；管道回拖后线形平顺，无突变和变形现象，曲率半径符合设计要求；管道回拖力、扭矩、回拖速度满足要求；发送管道时管道防腐层无损伤，管段无变形；管道轴线位置无明显偏差。 | 管节、防腐层等材料质量不满足要求，每处扣2分；管道连接及防腐质量不满足要求，每处扣2分；导向孔钻进、扩孔、管道回拖时有明显塌孔现象，每处扣2分；泥浆不符合施工要求，扣2分；管道回拖后线形不平顺，有突变和变形现象，曲率半径不符合设计要求，每处扣2分；管道回拖力、扭矩、回拖速度不满足要求，扣2分；发送管道时管道防腐层有损伤，管段有变形，每处扣1分；管道轴线位置有明显偏差，每处扣1分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 12.沉管：沉管基槽疏挖及管基处理允许偏差满足规范要求；管节、防腐层等材料质量满足要求；管道陆上拼装连接及防腐质量满足要求；管道下沉均匀、平稳，无轴向扭曲、环向变形和明显轴向突弯现象；沉放后管底与沟底接触均匀和紧密。 | 沉管基槽疏挖及管基处理允许偏差不满足规范要求，每处扣1分；管节、防腐层等材料质量不满足要求，每处扣2分；管道陆上拼装连接及防腐质量不满足要求，每处扣2分；管道下沉不均匀、不平稳，有轴向扭曲、环向变形和明显轴向突弯现象，每处扣2分；沉放后管底与沟底接触不均匀不紧密，每处扣1分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 13. 附属设施：井室混凝土或抹面应平整，无明显空鼓、裂缝现象；井室混凝土无缺陷，井室内无明显湿渍现象；井盖、基座规格满足设计要求，安装牢固；阀井内蝶阀、闸阀、空气阀、传感器等布置合理、安装整齐；电缆线路、油气水管路敷设；支墩支承面与管道外壁接触紧密，无松动、滑移现象；支墩位置准确，无明显偏差。 | 井室混凝土或抹面不平整，有明显裂缝、空鼓现象，每处扣2分；井室混凝土有蜂窝、麻面、湿渍等缺陷，每处扣1分；井盖、基座规格不满足设计要求，安装不牢固，每个扣1分；阀井内蝶阀、闸阀、空气阀、传感器等布置不合理、安装不整齐，每处扣1分；电缆线路、油气水管路敷设混乱，每处扣1分；支墩支承面与管道外壁接触不紧密，有松动、滑移现象，每处扣1分；支墩位置不准确、有明显偏差，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 14. 管道功能性试验：压力管道水压试验、无压管道严密性试验满足要求。 | 压力管道水压试验不满足要求，直接判定为不推荐；无压管道严密性试验不满足要求，直接判定为不推荐。 |  | 5 |  |  |
| 八 | 金属结构及机电设备安装工程实体质量 （权重：0.35） | 水工金属结构安装工程 （100 分） | 1. 闸门、拦污栅：焊缝饱满均匀、无焊接缺陷（裂纹、孔穴、咬边、焊瘤、固体夹渣、未焊透等）。 | 焊缝不饱满、不均匀，有裂纹、孔穴、咬边、焊瘤、固体夹渣、未焊透等缺陷，每处扣2分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 2.闸门门叶：无明显变形、扭曲；面板无明显波浪变形。 | 门叶有明显变形、扭曲，每处扣2分；面板有明显波浪变形，每处扣1分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 3. 拦污栅：格栅间距均匀、安装牢固，无明显变形、扭曲。 | 格栅间距不均匀、安装不牢固，每处扣1分；有明显变形、扭曲，每处扣2分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 4.闸门挡水：无明显漏水；止水橡皮无烫孔、冲孔；止水滑动无卡阻。 | 有明显漏水，每处扣2分；止水橡皮有烫孔、冲孔，每处扣1分；止水滑动有卡阻现象，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 5. 启闭机（卷扬式）：机架水平，滑轮、卷筒、联轴器等无裂纹；减速器无漏油现象；钢丝绳无断丝、无接长使用现象、无与其他部件相摩擦、防锈处理到位；运行平稳、启闭灵活，限位装置可靠。 | 机架不水平，滑轮、卷筒、联轴器等有裂纹，每个扣2分；减速器有漏油现象，每处扣1分；钢丝绳有断丝、接长使用现象，每处扣2分；钢丝绳与其他部件相摩擦、防锈处理不到位，每处扣1分；启闭机运行不平稳、不灵活、限位装置不可靠，每处扣2分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 6. 启闭机（液压式）：系统无漏油现象，运行平稳、启闭灵活，限位装置可靠。 | 液压系统有漏油现象，每处扣1分；启闭机运行不平稳、不灵活、限位装置不可靠，每处扣2分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 7.启闭机其他部位：电气设备无异常发热；保护装置、信号运行正常；机械部件无冲击声，开式齿轮咬合状态，无破裂、永久变形、连接松动；制动器无打滑，无焦味、冒烟。 | 电气设备有异常发热现象，每处扣1分；保护装置、信号运行不正常，每项扣1分；机械部件有冲击声，开式齿轮有破裂、永久变形现象，连接部位松动，每处扣2分；制动器有打滑、焦味、冒烟现象，每处扣2分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 5. 外露控制阀组：无明显跑冒滴漏，无损坏、无锈蚀现象。 | 有明显跑冒滴漏、损坏、锈蚀现象，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 6. 电气设备：不带电的外壳有可靠接地；标明接地标志。 | 不带电的外壳接地不可靠，每处扣1分；无接地标志，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 7. 涂层表面：防腐、防火涂层均匀一致，无流挂、皱纹；无鼓泡、针孔、裂纹等缺陷。 | 防腐、防火涂层不均匀一致，每处扣1分；防腐、防火涂层有流挂、皱纹、鼓泡、针孔、裂纹等缺陷，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
| 九 |  | 水轮机（水泵）等水利机械安装工程 （100 分） | 1. 水轮发电（水泵）机组：设备表面油漆完整，无腐蚀、生锈等痕迹；管路及阀门布置整齐美观；旋转机械（部位）有安全防护装置和旋转方向标识，管道有介质流动方向标识。 | 设备表面油漆不完整，有腐蚀、生锈等痕迹，每处扣1分；管路及阀门布置不整齐美观，每处扣1分；旋转机械（部位）无安全防护装置和旋转方向标识，每处扣1分；机组管道无介质流动方向标识，每处扣分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 2. 发电机（电机）：设备表面油漆完整，无腐蚀、生锈等痕迹；管路及阀门布置整齐美观；旋转部位有安全防护装置和旋转方向标识。 | 设备表面油漆不完整，腐蚀、生锈痕迹，每处扣1分；管路布置及阀门布置不整齐美观，每处扣1分；旋转部位无安全防护装置和旋转方向标识，每处扣1分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 3. 调速器及油压装置：设备表面油漆完整，无腐蚀、生锈、水渍及油污等痕迹；管路及阀门等设备布置整齐美观；旋转机械（部位）有安全防护装置和旋转方向标识，管道有介质流动方向标识。 | 设备表面油漆不完整，有腐蚀、生锈、水渍及油污等痕迹，每处扣1分；管路及阀门等设备布置不整齐美观，每处扣1分；旋转机械（部位）无安全防护装置和旋转方向标识，每处扣1分；机组管道无介质流动方向标识，每处扣1分。 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 4. 主阀及附属设备：设备表面油漆完整，无腐蚀、生锈、水渍及油污等痕迹；管路及阀门布置整齐美观；旋转机械（部位）有安全防护装置和旋转方向标识，管道有介质流动方向标识 | 设备表面油漆不完整，有腐蚀、生锈、水渍及油污等痕迹，每处扣1分；管路及阀门等设备布置不整齐美观，每处扣1分；旋转机械（部位）无安全防护装置和旋转方向标识，每处扣1分；机组管道无介质流动方向标识，每处扣1分。 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 5. 盘柜、电缆、管路：盘柜整齐，电缆线路敷设整齐、合理；油、气、水、管路敷设整齐合理。 | 盘柜不整齐，每处扣1分；电缆线路敷设不整齐、不合理，每处扣1分；油、气、水、管路敷设不整齐、不合理，每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 6. 运行状况：运行状况良好，效率达到设计要求，振动、噪声不超过设计允许值。 | 运行状况不良，扣3-5分；效率未达设计要求，扣5-10分；振动、噪声超过设计允许值，扣3-5分。 |  | 20 |  |  |
| 十 |  | 电气装置安装工程（100 分） | 1. 动力配电柜与成套柜：柜体无变形、漆面完整无锈蚀，安装垂直牢固、接地可靠；柜内接线排列整齐、端子压接紧密无松动，二次回路绝缘层无破损；仪表、继电器等元件安装稳固、指示正常，柜门与柜体接地导通良好。 | 柜体有明显变形，漆面破损或有锈蚀，安装偏差超标、不牢固、接地不可靠，每处扣2分；柜内接线混乱，端子压接松动，二次回路绝缘层破损，每处扣2分；元件安装松动，仪表指示异常，每项扣1分；柜门与柜体接地导通不良，扣2分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 2. 变压器：器身无渗漏油现象，外壳漆面完整无锈蚀、接地可靠；油位、油温指示正常，散热装置安装牢固、无堵塞；接线端子压接紧密、无过热氧化痕迹，器身与基础固定牢固无位移。 | 器身有渗漏油，每处扣2分；外壳漆面破损或锈蚀，每处扣1分；接地不可靠，扣3分；油位、油温指示异常，扣1分；散热装置安装松动，散热片堵塞，每处扣1分；接线端子松动，有过热氧化痕迹，每处扣2分；器身与基础固定不牢，有位移，扣2分。 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 3. 低压电器、电机、柴油发电机组：设备外壳无变形、破损，接地可靠；电机定转子间隙均匀，运行无异常振动、异响；柴油发电机组启动顺畅，仪表显示正常，排烟、降噪符合要求；接线端子压接紧密，绝缘电阻达标。 | 设备外壳变形、破损，接地不可靠，每处扣2分；电机定转子间隙不均匀，运行振动超标或有异常异响，扣2分；柴油发电机组启动困难，仪表显示异常，每项扣1分；排烟、降噪不达标，每项扣2分；接线端子松动，绝缘电阻不达标，每项扣2分。 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 4. 照明与信号装置：灯柱、灯架安装垂直牢固，无倾斜、松动；灯具固定可靠、外壳无破损，照明亮度均匀达标；信号灯安装位置合理、色泽准确醒目，接线牢固无松动，防护密封良好。 | 灯柱、灯架安装偏差超规范，有倾斜、松动现象，每处扣1分；灯具固定不牢，外壳破损，照明亮度不达标，每处扣1分；信号灯位置不合理，色泽不醒目，接线松动，防护密封不良（进水、进尘），每处扣1分。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 5. 配管与电缆敷设：配管走向合理、固定牢固，接口密封良好无渗漏，弯曲半径符合规范；电缆支架、桥架安装平整牢固、间距均匀，电缆敷设排列整齐、无扭曲打结，标识清晰完整；电缆终端头制作规范、密封良好，绝缘层无破损。 | 配管走向不合理、固定不牢，每处扣1分；接口密封不良，有渗漏，弯曲半径不达标，每处扣1分；电缆支架、桥架安装不平整、间距不均匀，每处扣1分；电缆排列混乱、扭曲打结，标识缺失或不清晰，每处扣1分；电缆终端头制作不规范、密封不良，绝缘层破损，每处扣2分。 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 6. 硬母线滑接线：母线安装平整顺直、固定牢固，接头压接紧密无发热痕迹；绝缘支撑件完好无破损、固定可靠；滑接线与滑块接触良好，运行无明显火花，绝缘电阻达标。 | 母线安装不平整、不顺直，固定不牢，接头松动或有发热痕迹，每处扣2分；绝缘支撑件破损、固定不牢，每处扣1分；滑接线与滑块接触不良（运行时火花明显），每处扣2分；绝缘电阻不达标，扣2分。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 7. 防雷及接地装置：接地体埋深、间距符合设计要求，连接焊接饱满无虚焊，防腐处理到位；接地干线敷设平整、固定牢固，接地标识清晰规范；避雷接闪器安装位置准确、固定牢固，接地电阻值≤设计值。 | 接地体埋深、间距不达标，每处扣2分；焊接不饱满、有虚焊，防腐处理不到位，每处扣1分；接地干线敷设混乱、固定不牢，接地标识缺失或不规范，每处扣1分；避雷接闪器位置不准确、安装不牢固，每处扣1分；接地电阻值＞设计值，扣4分。 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 8. 危险场所电气安装：防爆电气设备外壳无裂纹、密封垫圈完好，接线盒密封良好；设备安装符合防爆等级要求，间距、防护措施到位；电缆引入装置密封可靠，无松动、破损，标识清晰。 | 防爆设备外壳裂纹，每处扣3分；密封垫圈损坏，接线盒密封不良，每处扣2分；设备安装不符合防爆等级要求，每处扣3分；间距或防护措施不到位，每处扣2分；电缆引入装置松动、破损，密封不可靠，标识缺失，每处扣1分。 |  | 5 |  |  |
| 十一 | 屋面与装饰装修工程实体质量 （权重：0.10） | 屋面工程、装饰装修工程 （100 分） | 1. 水工建筑物外观：建筑造型美观、协调、寓意深刻；轮廓线规则、平顺，曲面、扭面与平面联结平顺，表面整洁、颜色均匀；表面缺陷处理规范。 | 建筑造型不美观协调，每处扣1分；轮廓线不规则平顺，每处扣1分；表面缺陷未处理，不整洁、颜色不均匀，每处扣1分。 |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 2. 水工建筑物细部：装饰简洁实用，材料环保；各类控制柜（箱、屏）尺寸协调、色调一致；砌体勾缝竖、横缝平直、各类分缝、分块制作规整；各类线路、管线整齐，颜色规范、均匀。 | 装饰不简洁实用，装饰材料不环保，每处扣1分；各类控制柜（箱、屏）尺寸不协调、色调不一致，每处扣1分；砌体勾缝不平直，各类分缝、分块制作不规整，每处扣1分；各类管线排布混乱，颜色不均匀，每处扣1分。 |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 3. 厂区：道路及排水沟布置合理，绿化与环境良好；厂区亮化及灯饰安装规范；围墙（栏栅）及杆、架、塔、柱符合要求。 | 道路及排水沟布置不合理，每处扣1分；绿化与环境不良，每处扣1分；亮化及灯饰安装不规范，每处扣1分；围墙（栏栅）及杆、架、塔、柱安装不符合要求，每处扣1分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 4. 屋面：屋面排布、排水组织合理；防水构造及效果良好；安装细部规范；爬梯、栏杆等安全措施到位。 | 屋面排布、排水组织不合理，每处扣2分；防水构造及效果不良，每处扣2分；安装细部不规范，每处扣2分；爬梯、栏杆安全措施缺失，每处扣2分。 |  | 20 |  |  |
| 十二 | 数字孪生工程实体质量 （权重：0.10） | 工程建设数字孪生工程（100 分） | 1. 数字孪生平台：数据底板中 DEM、DOM、BIM 模型等精度满足要求，界面清晰美观，模型库、知识库内容全面，孪生引擎功能建设完整。 | 数据底板中 DEM 、DOM 、 BIM 模型精度不达标，每项扣3分；界面不清晰美观，每项扣3分；模型库、知识库内容不全面，每项扣3分；孪生引擎功能建设缺失，每项扣3分。 |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 2. 信息化基础设施：雨水情监测站点布设及监测频次、数据上线率及准确率符合要求，通信网络工控网连接规范，采取加密隔离措施。 | 雨水情监测站点布设及监测频次、数据上线率及准确率不达标，每项扣5分；通信网络工控网连接不规范，未采取加密隔离措施，每项扣5分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 3. 业务应用系统：工程安全智能分析预警（安全性态预测、风险预警等）、防洪兴利智能调度（超前预报、调度模拟等）功能全面。 | 工程安全智能分析预警（安全性态预测、风险预警等）功能不全面，每项扣2分；防洪兴利智能调度（超前预报、调度模拟等）功能不全面，每项扣2分。 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 4. 控制系统：传感器工作状态正常，现地控制单元与设备连接正确，数据采集实时，主备切换正常。 | 传感器工作状态不正常，每项扣3分；现地控制单元与设备连接不正确，每项扣3分；数据采集不实时，每项扣3分；主备切换异常，每项扣3分。 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 5. 视频与网络系统：视频前端设备性能稳定，监视覆盖全面，网络系统防攻击、安全隔离等功能符合设计要求。 | 视频前端设备性能不稳定，每项扣3分；监视覆盖不全面，每项扣3分；网络系统防攻击功能不符合设计要求，每项扣3分；网络系统安全隔离功能不符合设计要求，每项扣3分。 |  | 15 |  |  |

说明：

1、大项中涉及多个子项的，需对各个子项逐一完成评价并计分后，按对应大项权重加权计算该部分得分；若仅对子项中的部分内容进行评价，需结合其评价内容以及对应的标准分值换算（总分换算为100分）后进行计分，并在备注栏中予以说明。

2、评价结果需对应具体评价部位填写，明确质量达标情况及扣分点，无相关问题填写 “符合要求”。

3、标准分值按表格给定分值执行，实得分根据评价标准扣分后计算，扣分值累计不超过对应子项标准分值。

4、出现 “直接判定为不推荐” 情形的，该子项按0分计。

5、备注栏可补充说明特殊情况及整改建议等，无特殊情况可不填。

##### 表3.5 市政工程实体质量评价记录表

###### 表3.5-1市政工程（城市道路工程）实体质量评价记录表

| 序号 | 大项 | 子项 | 评价内容 | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程实体质量 | 面层 （权重0.18） | 线形、过渡衔接、纵坡排水、行车舒适度、整体布置、道路顺接；雨水口设置、分幅界限、隔离区域、功能标识、行车视线、分合流转换、交通标志设置、交通系统完整、排水系统及水淹逃生设施。 | - 质量通病性质的缺陷问题每处扣0.5分； - 行车不平稳，道路顺接效果不自然，行车视线不足，每处扣1分； - 标志设置、交通系统不完整，每处扣0.5分； - 面层拉毛压槽不清晰，传力杆设置不准确，灌缝不密实，沉降明显，与路缘石及其他构筑物衔接不自然，路面雨后积水，每处扣1分； - 路肩未采用同步施工工艺，线性不美观，排水不顺畅，与其他构筑物衔接不紧密，每处扣0.5分； - 井盖类型使用部位不对应，与路面高差过大，开启方向不准确，绿化带井盖高度不准确，井内防护网安装不规范，踏步间距、错位方式不满足要求，井筒错位、接缝不严密，每处扣1分； - 雨水口与井篦子安装不端正、不牢固，各部位使用的雨篦子类型不对应，内部杂物未清理干净，管口伸入井内比长度不满足要求，管口断面不平整，每处扣0.5分。 |  | 18 |  |
|  |  |  | 水泥混凝土面层：板面缺陷控制、观感、板面拉毛压槽纹理、传力杆、切缝灌缝。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 沥青混合料面层：外层缺陷控制、沉降控制、接缝、与路缘石及其他构筑物衔接、污染其他构筑物情况。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路肩：施工工艺、线性、观感、排水；软路肩观感、压实度；硬路肩铺砌顶面高度、缝隙、座浆、与其他构筑物衔接。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 井盖：类型、材质、使用部位、位置、与路面的平顺度、井周密实程度、井盖下沉控制、周边积水情况、绿化带内的井盖高度、井盖开启方向、防坠落防护网安装、井盖与井圈连接、井圈安装质量、井筒安装或砌筑、踏步安装质量。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨水口及雨水支管：雨水口型式、高程及几何尺寸、四周填缝质量、位置；井篦与井框配套、材质缺陷情况；井篦、井圈、过梁安装质量；井框与周边路面的吻合、排水；雨水口内壁抹面、立篦式雨水口设置、安装质量、排水位置；泛水坡、内部杂物清理；雨水支管线性、接口、坡度、管内清洁；雨水支管与井壁接缝填筑，管口伸入井内壁长度、管口端面控制。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 基层 （权重0.13） | 边线、宽度、标高、线性、观感质量、压实控制。 | - 质量通病性质的缺陷问题每处扣0.5分； - 基层芯样不完整或者芯样气孔、不密实，每处扣1分； - 边线位置不准确，线性不美观、流畅，每处扣0.5分； |  | 13 |  |
| 3 |  | 路基 （权重0.12） | 沉降值、边坡、排水、厚度、表观、与构筑物衔接、石方路基嵌缝、密实度。 | - 质量通病性质的缺陷问题每处扣0.5分； - 路基沉降变形，每处扣2分； - 边坡不平顺，边坡稳定性不足，水土流失较多，支挡结构质量控制不足，每处扣01分； - 护砌、排水边沟成型不美观，勾缝不饱满、不均匀，每处扣0.5分； - 特殊路基在沉降期内沉降值不满足要求，每处扣2分。 |  | 12 |  |
|  |  |  | 路基边线与边坡、护坡道：线性、稳定、位置、外形、水土流失控制、支挡结构质量。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 护砌、排水边沟：外观、勾缝、排水板铺设质量。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 特殊土路基填筑：软土路基换填处理材料、压实度、厚度和地基承载力；特殊土路基反压护道宽度、高度、压实度；土工材料的敷设质量；桩基材料质量、桩长、复合地基承载力。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 人行道 （权重0.12） | 人行道面砖物理、力学性能、强度、性能指标。道砖外观、纹路、棱角、色彩。混凝土砖颜色、成型质量。盲道砖规格、颜色、强度、与人行道铺面的区分度。盲道砖材料、触感条和提示盲道触感圆点、颜色；行进盲道触感条和提示盲道触感圆点凸面高度、形状和中心距。 | - 质量通病性质的缺陷问题每处扣0.5分； - 人行道砖破损、面砖成型质量不美观，每处扣0.5分； - 盲道砖无触感，颜色与人行道铺面颜色区分不明显，每处扣1分； - 铺砌平整度、行走时拼缝位置挡脚，缝线对缝不整齐，缝宽不均匀，排水效果不明显，边角收口观感效果不足，每处扣1分； - 盲道安装：整体观感不足，节点设置、出入口设置、规避障碍物设计不满足要求，与周边构筑物衔接不顺畅，每处扣1分。 |  | 12 |  |
|  |  |  | 料石及预制砌块铺砌：稳固、平整度、缝线、缝宽、坡度、排水效果、与周边构筑物衔接、边角拼接工艺、镶贴观感。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 沥青混合料铺筑：外观、接缝、与周边构筑物衔接。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 盲道安装：整体观感、节点设置、出入口设置、与周边构筑物衔接、规避障碍物设计、安全警示、提示长度和范围、坡口高差、与井盖位置。 基层：材料力学性能、压实度、施工工艺。 树池：树池树框安装观感、拼接、与人行道齐平。行道树排列、裸土覆盖。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 人行地道（权重0.11分） | 裂缝控制、强度、抗渗、防水、钢筋连接、保护层、尺寸、位置、整体观感。 | - 质量通病性质的缺陷问题每处扣0.5分； - 结构出现裂缝，有渗水现象，钢筋保护层厚度不足，每处扣1分； - 变形缝不美观，缝宽不均匀，填缝不密实，填缝板安装位置不准确，每处扣0.5分； - 装配式结构接缝不密实、错台，线性不顺畅，后浇带衔接不顺畅，每处扣0.5分； - 砌筑砖排列不规则，灰缝不统一，变形缝设置不合理、不美观，每处扣1分。 - 栏杆晃动，垂直高度、地面以上留空高度、杆件净间距不满足要求，扶手连贯性不足，色泽不美观，每处扣2分； - 整体观感不足，线条、颜色搭配不协调，接缝不严密，每处扣1分； - 照明亮度不足，轮廓线型与地道协不调性，标志标识不明显，每处扣0.5分。 |  | 11 |  |
|  |  |  | 防水层：原材质量、搭接长度、接头质量、严密性；变形缝外观、缝宽、嵌缝材料填充、填缝板安装质量；防水卷材铺设质量、收头；防水涂料涂刷质量、厚度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 装配式结构：接缝处理、埋入基座的深度、节段界面处理、填充、安装线形、密封圈安装、后浇带。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 砌筑墙体、钢筋混凝土：顶板结构厚度、砌筑砂浆强度、渗漏水控制；砌筑砖排列、灰缝、变形缝。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栏杆、梯道及扶手：安装稳固、垂直高度、地面以上留空高度、杆件净间距；梯道净宽、净高、防滑设置；踏步高度；安全出口疏散宽度、距离；疏散楼梯和疏散走道宽度、长度；扶手接缝、色泽、整体观感、连贯性、高度、延伸方式和长度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 人行地道装饰装修：观感、实用性、出入口部位标高、防雨性能；抹灰墙表观、颜色，空鼓控制；涂饰工程线条（角）线性、缺陷情况；吊顶面层材料表观；压条线性、宽度；墙面饰面砖、饰面板表观、孔洞与面板衔接；地面板材表观、排布、缝格、接缝；活动盖板安装、四周缝隙；变形缝装置安装、外墙装饰装修协调性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 照明及标识、标志：照明灯具安装支架的结构尺寸、预埋件、安装方位、间距；照明灯具安装稳固、位置、轮廓线型与地道协调性、亮度；安全线标志、标线位置、材料的规格和颜色；各类标志的完整性、清晰度。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 人行天桥（权重0.13分） | 线形、造型、与周边环境协调性、舒适度、结构外观、梁缝、轮廓、阴阳角线条、排水；钢结构防护涂装颜色、观感、涂膜。 | - 质量通病性质的缺陷问题每处扣0.5分； - 与周边环境协调性不足，线性不顺畅，每处扣0.5分； - 存在裂缝、裂纹，每处扣1分； - 支座和梁底及垫石之间未密贴，挡块不美观，每处扣1分； - 预制混凝土结构梁保护层厚度合格率不足，结构不美观，每处扣0.5分； - 钢结构出现锈蚀现象，涂装不美观，每处扣2分； - 铺装不连续、不美观，排水细节处理不规范，每处扣01分； - 标志标识设置不合理，护栏构造不满足要求，防护设施明显晃动，过桥管线布置、分布不规整，每处扣1分。 |  | 13 |  |
|  |  |  | 主体结构：地基承载力、基础强度与耐久性、桩基础I类桩占比；墩柱、盖梁、台座材质、结构尺寸、混凝土强度；墩、台与承台、盖梁衔接、阴阳角线条、接缝；墩柱垂直度、外观。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支座、垫石及挡块：支座形式、规格及安装方向、使用功能、外观、组件；活动支座实际位移量、转角量；固定支座的锚销安装。支座和梁底及垫石之间间隙、防尘防污装置、保护情况。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制混凝土结构梁：结构安全、混凝土强度、耐久性、抗渗性能；钢筋机械、焊接连接接头、保护层厚度；结构尺寸、表观、线性、密实、色泽、湿接缝节点。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢结构梁钢结构：焊缝质量、高强度螺栓材质和终拧扭矩；防腐的品种、涂层厚度、涂刷遍数和防火涂料品种、涂层厚度耐火时间；基板成型质量、涂层、镀层缺陷控制；焊缝质量；涂层外观、颜色、界面。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土铺装层及排水：厚度、配筋、混凝土强度、表面处理；塑胶混合料铺装层的品种、规格、性能；塑胶铺装连续性、完整性、厚度、外观、与地漏衔接、排水。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全防护设施：净高设置、限高标志；护栏构造、材质、规格型式、混凝土强度及钢结构防腐处理、立柱置入基础深度；临空部位设置防护栏杆（栏板）安装、垂直度、地面以上范围留空、杆件净间距、扶手高度、上下两层扶手间距、扶手与墙面的距离、安全挡台设置、扶手设置；人行护栏蹬踏面情况、防止花盆坠落的措施、提示盲道砖、盲文标志牌设置；人行天桥下面的三角空间区设置；阶梯踏步高度、宽度；自动扶梯、楼梯的下部的安全阻挡措施；过桥管线布置、分布、预埋质量。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 附属构筑物（权重0.12分） | 路缘石：强度、规格、尺寸、表观、棱角、弧度。砌筑线、过渡段效果、外露面。与路口、隔离带端部等曲线段的匹配，渠化和变坡段路缘石过渡、勾缝、灌缝、缝隙。立缘石与路面、隔离带高差；平缘石安装牢固，阻水情况。 | - 质量通病性质的缺陷问题每处扣0.5分； - 路缘石外露面污染，线性与道路线性不匹配，勾缝光滑、灌缝不密实、缝隙不均匀，缘石变形、倾倒，排水不流畅，每处扣1分； - 水沟排水不通畅，线性不美观，与其他排水设施衔接不顺畅，沟底不平整、积水，排水坡度不足，每处扣0.5分； - 倒虹管管材破损、接头不严密，每处扣1分； - 护坡整体不美观，勾缝不密实、不均匀，护坡顶与坡面之间不紧密，每处扣1分； - 节点存在渗漏，阀门安装不准确，管道排列不整齐、接口不严密，警示标识不齐全、不明显、清楚，每处扣0.5分； - 挡土墙墙身不美观，泄水孔不通畅、布置不美观；帽石安装线性不美观、座浆不饱满、缝隙不紧密，每处扣1分； - 隔离墩不美观，每处扣0.5分。 - 隔离栅线型不顺畅，焊接不规范，金属件防腐不全，隔离网片与立柱连接不牢固，每处扣0.5分； - 栏杆晃动，垂直高度、地面以上留空高度、杆件净间距不满足要求，扶手连贯性不足，色泽不美观，与道路线性不协调，每处扣2分； - 砌体声屏障砌筑排列不规整，防腐不全面，钢化玻璃屏障与金属框架镶嵌不紧密牢固，每处扣0.5分； - 不同结构的衔接不畅、防眩板板面色泽、外形不美观，每处扣1分； - 照明接地未成环、接头防腐处理不足，路灯未沿路线成排，每处扣0.5分； - 小品布设与周边建筑环境不协调，苗木存在死亡，堆坡造型不美观，植物搭配不适宜，假山峰石形态不优美，每处扣0.5分； - 标志、标线不明显，标线与道路线形不协调、车道功能分界标识不明显。交通标识种类、指示作用不显著，每处扣0.5分。 - 停车港湾加宽段与正常段过渡不流畅，公交站候车亭实用性不足，亭内设施不全，每处扣0.5分。 |  | 12 |  |
|  |  |  | 排水沟或截水沟：预制砌块强度；预制盖板钢筋品种、规格、混凝土、砂浆强度；排（截）水沟排水通畅、与其他排水设施衔接；砌筑勾缝、拼缝填充；边沟上口线性、沟底平整度、排水、坡度；边墙外观、勾缝；土质边沟断面、沟底、边坡、坡度、排水。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 倒虹管及涵洞：地基承载力、管材质量、混凝土、砂浆强度、闭水试验、回填土压实度；护坡预制砌块、砂浆及基础混凝上强度、护坡砌筑工艺、稳固性；排水设施、护坡砌筑线型、外观；砌体护坡砌缝、勾缝；护坡顶与坡面之间缝隙处理。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨水泵站：变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、孔口等细部节点位置、与工艺管道缝隙、防水；泵站设备位置、安装、工艺管道与设备连接接口、系统运行状况、砌体结构砌筑、灌浆；构件安装位置、外观、嵌缝。管道、阀门、支吊架安装排列、焊缝；防腐油漆色泽。水泵联轴器处等旋转部位的安全保护罩安装、附属装置和仪表安装、铭牌标志；电动机与水泵轴向、管线介质及流向标识；构筑物附属的栏杆、楼梯、盖板／格栅及水位安全警示标识。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 挡土墙：承载力、墙身强度；钢筋品种、规格和钢筋连接质量；外观、泄水孔布置。装配式挡土墙体与基础连接、焊缝质量、墙体安装线性，预埋件位置、板缝、灌缝、相邻板间错台、泄水孔布置。加筋挡土墙拉环、筋带的规格、数量、安装位置；填土土质、压实度。帽石安装线性、外观、座浆质量、缝隙。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔离墩：墩身强度、预埋件焊接质量、安装位置、线型、墩外观。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔离栅：材质、规格型式及防腐处理、立柱与基础的连接、位置、线型；框架、网面成型、栅板、隔离网片与立柱连接、焊缝质量。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 护栏：构造、材质、规格型式、混凝土强度及钢结构防腐处理；立柱置入基础深度、护栏与主体结构连接、人行护栏净高、杆件间净距、在地面以上留空范围；护栏安装位置、线型、衔接、高度；钢护栏焊缝质量、外观；涂漆厚度；护栏栏板、波形梁与道路竖曲线协调性，起、讫和道口处端头处理、过渡效果。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 声屏障：材质与单体构件的结构形式、外形尺寸、混凝土强度、降噪效果。砌体声屏障砌筑排列、砌缝、勾缝；金属声屏障安装质量、线型、焊接质量、防腐涂刷质量。钢化玻璃屏障力学性能指标、屏障与金属框架镶嵌质量。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防眩板：材质、规格、防腐（锁锌）处理、几何尺寸及遮光角、防眩板安装位置、焊接或栓接质量；路基段与桥梁段防眩设施的衔接、防眩板板面色泽、外观。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 照明：路灯位置与架空线路、地下设施以及影响路灯维修的建筑物的安全距离；光源中心到地面的安装高度、仰角、装灯方向；路灯基础、灯杆、灯臂、抱推、螺栓、压板等金属构件防腐（热锁锌）质量；接地保护连接成网、接地电阻；路灯基础与步道砖施工工艺、垂直度、线形。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿化与小品：布设、造型、与周边建筑环境协调性、行车视线影响程度；苗木成活率；绿化带与机动车、非机动车道衔接。景观小品设施设计、安装、做工、外观、地方特色符合性；回填土及地形造型的范围、厚度、标高、造型及坡度；苗木栽植定位、栽植深度、密度、定向排列、扶架、草坪地被修剪。树木栽植效果、花卉栽植株距、搭配；假山叠石石材质地、色泽、纹理统一、峰石形态。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通标志、标线：交通标志及支撑件安装质量、基础混凝土强度、版面反光膜逆反射系数；标线线形、与道路线形协调性；标线厚度；金属构件锁锌面、标志板面涂层、反光标线反光率、外观；非机动车道、机动车道功能分界标识。交通标识种类、指示作用。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公交站：路面与路缘石衔接；路面抗疲劳、外观。停车港湾加宽段与正常段过渡；站台长度、宽度。盲道系统与公交车站连接方式；公交站候车亭安全性、实用性、经济性、美观性，与周围景观协调性、亭内设施。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 无障碍设施（权重0.12分） | 无障碍设施之间系统完整性、与道路及周边建筑物之间衔接；标志、标识布置、引导系统；无障碍标识、安全措施、地面成型与排水。 | - 质量通病性质的缺陷问题每处扣0.5分； - 坡道衔接不平顺，篦子孔洞方向不准确，安全阻挡措施缺失，每处扣0.5分； - 缘石坡道坡面防滑不足，阻车桩未发挥阻车作用，三面坡的宽度、坡度不足，每处扣0.5分； - 轮椅坡道设置不适用，扶手设置不牢固、不利于使用，每处扣0.5分； - 无障碍电梯及升降平台回转空间不足，安全防护措施、安全防护装置，扶手颜色或者亮度不易识别，每处扣1分； - 无障碍机动车停车位上车通道宽度不足，与无障碍通道衔接不畅，每处扣1分； - 过街音响提示装置提示效果不佳，每处扣0.5分； - 人行横道的设置位置不准确，安全距离不足，每处扣0.5分； |  | 12 |  |
|  |  |  | 无障碍通道：坡道渐变、衔接高差；通行净宽；无障碍通道上井盖、篦子孔洞的宽度或直径、条状孔洞方向；安全阻挡措施。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 缘石坡道：坡面、防滑措施；坡口与车行道之间高差；顶端处过渡空间的宽度；雨水篦子设置；阻车桩净间距；全宽式单面坡缘石坡道宽度、坡度；三面坡坡口宽度、正面和侧面的坡度；其他形式的缘石坡道的坡口宽度、坡度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 轮椅坡道：通行净宽、横向坡度、纵向坡度、休息平台设置；起点、终点和休息平台的通行净宽、水平长度；轮椅坡道高度、纵向坡度、扶手设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无障碍电梯及升降平台：轮椅回转空间、呼叫按钮的中心距地面高度、盲文标志；无障碍电梯轿厢的规格、深度、宽度、轿厢内部设施、无障碍电梯的电梯门类型、完全开启时间；升降平台深度、宽度、控制按钮设置。安全防护措施、安全防护装置。踏步与平台颜色或材质区别；踏步的前缘设计、防滑条、警示条、扶手高度、扶手连贯性、延伸长度。扶手安装、直径、内侧边缘与墙面的净距离；扶手颜色或亮度；栏杆安全阻挡措施；盲文铭牌安装。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无障碍机动车停车位：停车位轮椅通道宽度、地面坡度、与无障碍通道衔接；停车线、轮椅通道线和无障碍标志；城市广场、城市道路等场所的停车位设置数量。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 过街音响提示装置：装置设置区域、与人行横道信号灯联动、自动化调声。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公交车站：盲道系统与公交车站的盲道相连接、提示砖、与路缘石衔接、盲文站牌的位置、高度、形式与内容。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 人行横道：人行横道宽度、形式、端头设置。 |  |  |  |  |

###### 表3.5-2 市政工程（城市桥梁工程）实体质量评价记录表

| 序号 | 大项 | 子项 | 评价内容 |  | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体外观 （权重：0.20） | 桥梁总体（50分）注：与下列子项之一合计总分即为总体外观得分 | 1.桥梁总体线形情况； 2.桥梁上、下部结构与周围环境协调情况； 3.桥梁海绵城市设计理念应用情况； 4.桥梁结构与两侧道路结构顺接情况； 5.桥梁亮化工程与周边风格协调情况； 6.桥梁下部结构与上部结构混凝土色泽均匀情况。 |  | 1.桥梁总体线形不顺直的，视情况扣1～20分； 2.桥梁与周边环境、设计理念、外观风格不一致的，视情况扣1～5分； 3.桥梁不同混凝土结构间有色差的，视情况扣1～10分； 4.有通航要求的跨水桥梁，警告标志及防护设施设置不当的，视情况扣1～20分； 5.人行天桥无障碍设施设置不当的，视情况扣1～15分； 6.人行天桥与人行道连接处有错台、高差的，视情况扣1～15分； 7.人行天桥无障碍设计与人行道无障碍设计衔接不当的，视情况扣1～15分。 |  | 50 |  |
|  |  | 梁式桥 （50分） | 1.混凝土结构与钢结构之间色差情况； 2.混凝土现浇结构与预制结构之间色差情况。 |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 拱桥 （50分） | 1.拱圈结构与主梁结构之间风格一致； 2.拱圈结构与主梁结构之间无明显色差。 |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 悬索桥 （50分） | 1.索塔、锚碇、主梁与拉索外观风格协调情况，色差情况； 2.悬索桥锚碇与周边环境风格协调情况。 |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 斜拉桥 （50分） | 1.斜拉桥索塔、主梁与拉索外观风格协调情况，色差情况； 2.斜拉桥桥面拉索锚固系统与桥面附属设施等风格协调情况。 |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 跨水桥梁（50分） | 1.河流或河湖中的桥梁与水面美观协调情况； 2.有通航要求的跨水桥梁，警告标志及防护设施设置情况。 |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 跨路桥梁（50分） | 上跨铁路或公路的桥梁与铁路或公路美观协调情况。 |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 人行天桥（50分） | 1.人行天桥无障碍设施设置情况； 2.人行天桥与人行道连接处错台、高差情况； 3.人行天桥无障碍设计与人行道无障碍设计衔接情况。 |  |  |  | 50 |  |
| 2 | 地基基础实体质量 （权重：0.80） | 扩大基础（40分） | 1.按设计要求进行钎探，地基承载力、下卧层与勘察结果对比情况； 2.基础地基处理按设计要求进行局部换填，换填后承载力情况。 |  | 1.地基承载力不足、下卧层与勘察设计不符且无变更文件的，此项不得分； 2.地基处理为局部换填的，换填后承载力不满足设计要求的，此项不得分； 3.沉入桩的预制桩允许偏差超出界限的，此项不得分； 4.沉入桩的入土深度、最终贯入度或停打标准不符合设计要求的，此项不得分； 5.桩基工程的单桩承载力不符合设计要求的，此项不得分； 6.桩身完整性的检测方法、抽检比例不符合设计及规范要求的，此项不得分； 7.桩基检测I类桩占比低于95%，存在Ⅲ类或Ⅳ类桩的，此项不得分； 8.结构实体位置和尺寸偏差的检测项目合格率低于80%的，视情况扣1～15分； 9.钢筋保护层厚度超出规范允许的，此项不得分； 10.承台顶面存在杂物，承台混凝土有污染、破损的，视情况扣1～20分； 11.锚碇存在青苔、杂草、灌木或混凝土表面剥落、蜂窝、麻面等外观问题的，视情况扣1～20分； 12.锚室内自动调节温度、湿度设备配置不足，存在渗漏的，视情况扣1～20分； 13.回填分层厚度过大、检验数量不足、填土地面沉陷的，视情况扣1～20分。 |  | 40 |  |
|  |  | 沉入桩 （40分） | 1.钢筋混凝土和预应力混凝土桩的预制偏差情况； 2.沉入桩的入土深度、最终贯入度或停打标准情况。 |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 灌注桩 （40分） | 1.桩基工程的单桩承载力； 2.桩身完整性的检测方法、抽检比例； 3.检测桩I类桩占比，是否存在Ⅲ类或Ⅳ类桩。 |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 承台 （40分） | 1.结构实体位置和尺寸偏差的检测项目合格率不低于80%。 2.钢筋混凝土保护层厚度检查（抽查90%测点的实测厚度不得少于设计值） 承台顶面与上部结构之间无杂物； 承台混凝土表面无污染、无破损。 |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 锚碇 （40分） | 1.锚碇沉降情况； 2.锚碇表面是否存在青苔、杂草、灌木和污物等； 3.锚碇混凝土是否存在剥落、蜂窝、麻面、裂缝、露筋等外观问题； 4.锚室内自动调节温度、湿度设备配置情况；5.锚室内渗漏水情况； 6.设护坡的锚碇，护坡及排水系统运行情况。 |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 回填 （20分） | 1.回填分层厚度、回填质量检验数量符合设计及规范规定； 2.填土地面沉陷变形情况。 |  |  |  | 20 |  |
| 3 | 墩柱、桥台工程实体质量 （权重：0.80） | 总体 （20分） | 1.墩柱、桥台线形情况、与周边环境协调情况； 2.整体表面平整，色泽均匀，轮廓清晰情况 |  | 1.线形情况、与周边环境不协调的，视情况扣1～10分； 2.混凝土结构构件尺寸偏差、线形不顺着、表面不平整、有污染破损等外观缺陷或有明显错台装饰痕迹的，视情况扣1～20分； 3.钢结构焊缝不饱满，存在裂纹、气孔、夹渣、弧坑等缺陷的，视情况扣1～20分； 4.钢结构表面涂层锈蚀、脱落、破损的，视情况扣1～20分； 5.索塔倾斜率有偏差的，视情况扣1～20分； 6.通航河流中桥梁墩台保护实施未设置或有破损的，视情况扣1～20分； 7.抗震设施安装部符合要求，有脱落、破损的，视情况扣1～20分。 |  | 20 |  |
|  |  | 混凝土结构外观 （40分） | 1.混凝土结构构件尺寸、线条、表面平整度、棱角，有无明显质量缺陷及修饰痕迹； 2.混凝土表面是否污染、破损，顶面与上部结构之间有无杂物； 3.装配式混凝土结构线形，表面平整度、棱角，各构件之间衔接、有无明显错台、修饰痕迹。 4.桥台耳墙（翼墙）线条顺直、表面平整、棱角方正、无污染、无破损；桥台与挡墙衔接处美观、直顺。 |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 钢结构外观（40分） | 1.钢结构焊缝外观饱满情况，有无裂纹、气孔、夹渣、未填满、弧坑等缺陷。 2. 钢结构表面涂层是否完好，有无锈蚀、脱落、破损。 |  |  |  | 40 |  |
| 3 | 墩柱、桥台工程实体质量 （权重：0.80） | 索塔下塔柱（40分） | 1.索塔表面外观、色泽、轮廓、线形情况； 2.索塔倾斜率情况； 3.索塔锚固点及系梁混凝土外观情况，高程偏差； 4.塔下横梁表面外观及污染情况。 |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 水中墩台结构保护 （20分） | 通航河流或有漂流物的河流中的桥梁墩台迎水面防撞保护设施，防护设施完好、无破损，满足使用功能。 |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 抗震设施（20分） | 抗震设施安装是否符合设计要求，有无脱落破损 |  |  |  | 20 |  |
| 4 | 盖梁结构（权重：0.60） | 盖梁总体 （30分） | 1.整体线形情况，与周边环境协调情况； 2.表面平整度、色泽，轮廓是否清晰，阴阳线条，排水通畅情况 |  | 1.线形情况、与周边环境不协调的，视情况扣1～10分； 2.混凝土结构构件尺寸偏差、线形不顺着、表面不平整、有污染破损等外观缺陷或有明显错台装饰痕迹的，视情况扣1～20分； 3.钢结构焊缝不饱满，存在裂纹、气孔、夹渣、弧坑等缺陷的，视情况扣1～20分； 4.钢结构表面涂层锈蚀、脱落、破损的，视情况扣1～20分。 |  | 30 |  |
|  |  | 混凝土结构外观 （40分） | 1.混凝土结构构件尺寸、线条、表面平整度、棱角，有无明显质量缺陷及修饰痕迹； 2.混凝土表面是否污染、破损，顶面与上部结构之间有无杂物； |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 钢结构外观（40分） | 1.钢结构焊缝外观饱满情况，有无裂纹、气孔、夹渣、未填满、弧坑等缺陷。 2.钢结构表面涂层是否完好，有无锈蚀、脱落、破损。 |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 抗震设施（30分） | 抗震设施安装是否符合设计要求，有无脱落破损 |  |  |  | 30 |  |
| 5 | 支座实体质量（权重：0.60） | 支座垫石（20分） | 支座垫石混凝土尺寸、线条、表面平整度、棱角方正、有无空鼓，有无明显质量缺陷、顶部有无杂物。 |  | 1.支座石混凝土尺寸、线条、表面平整度、棱角方正存在偏差，有空鼓，有明显质量缺陷、顶部有杂物的，视情况扣1～20分； 2.支座钢垫板有锈蚀、破损的，视情况扣1～20分； 3.支座形式、规格及安装方向不符合设计要求，使用功能不正常；活动支座实际位移量、转角量不正常，固定支座的锚销损坏的，此项不得分； 4.支座外观出现对应问题的，视情况扣1～30分； |  | 20 |  |
|  |  | 支座钢垫板（20分） | 支座钢垫板锈蚀、破损情况。 |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 支座功能（30分） | 支座形式、规格及安装方向是否符合设计要求，使用功能是否正常；活动支座实际位移量、转角量是否正常，固定支座的锚销完好。 |  |  |  | 30 |  |
|  |  | 支座外观（30分） | 1.支座外观无污染及损伤，组件完整、清洁，无断裂、错位、脱空；支座保持水平且与梁底及垫石之间密贴； 2.支座锚固螺栓外露高度不大于螺母的高度，支座焊接未对支座及周边混凝土产生明显影响，锚固螺栓和焊接部位均做防腐处理； 3.橡胶支座无老化、开裂，无位置串动、脱空，无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层外凸均匀； 4.四氟滑板支座无脏污、老化；聚四氟乙烯板无磨损、与支座密贴、无倒置； 5.盆式橡胶支座的固定螺栓无剪断，螺母无松动，钢盆外露部分无锈蚀，防尘罩完好，抗震装置完好； 6.组合式钢支座无干涩、锈蚀，固定支座的锚栓紧固，销板或销钉完好；钢支座部件未出现磨损、开裂； 7.摆柱支座各组件相对位置准确；混凝土摆柱的柱体无破损、开裂、露筋；钢筋及钢板无锈蚀；活动支座滑动面平整； 8.辊轴支座的辊轴未出现爬动、歪斜，摇轴支座无倾斜；轴承无裂纹、切或偏移； 9.球型支座地脚螺栓无剪断、螺纹无锈死；支座防尘密封裙无破损，支座相对位移均匀，支座钢组件无锈蚀。 |  |  |  | 30 |  |
| 6 | 上部结构实体质量 （权重：1.10） | 线形 （20分） | 1.上部结构整体线形优美顺畅、与周边环境相协调。 2.梁体表面平整，色泽均匀，轮廓清晰，阴阳角线条顺直，排水通畅。 |  | 符合判定得20分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 20 |  |
|  |  | 预应力混凝土结构（70分） | 1.预应力混凝土连续梁、箱梁、刚构、T梁表面平整，色泽均匀，阴阳角线条顺直，无破损、渗水、剥落和露筋。 2.悬臂浇筑或悬臂拼接桥梁相邻梁段接缝处无较明显弯折或错台；无破损、渗水、剥落和露筋。 3.梁体翼缘板下设置滴水线或无明显水渍。 4.梁体通气孔、排水孔无堵塞。 |  | 符合判定得70分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 70 |  |
|  |  | 混凝土湿接缝（10分） | 1.预制混凝土梁与后浇带湿接缝处无较明显弯折或错台、线条顺直无破损、渗水、剥落和露筋。 |  | 符合判定得10分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 10 |  |
|  |  | 钢梁（钢-混组合梁）（80分） | 2.钢梁（钢一混组合梁）整体线条顺直、无明显弯折或焊接变形； 3.钢梁（钢一混组合梁）钢结构焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷； 4.钢梁（钢一混组合梁）高强螺栓无缺失、破损； 5.钢梁（钢一混组合梁）钢结构表面涂层（防火、防腐）完好，未见脱落、破损； 6.钢梁（桁架梁）杆件及节点部位无杂物堆积、无积水、无鸟类粪便等杂物； 7.钢一混组合梁，钢结构与混凝土的结合面清晰、平整美观，钢结构无明显锈蚀、混凝土无明显错台、弯折。 |  | 符合判定得80分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 80 |  |
| 6 | 上部结构实体质量 （权重：1.10） | 拱桥 （80分） | 1.拱桥拱圈（拱肋）及拱上结构轮廓线圆顺、无折弯。 2.拱桥拱圈（拱肋）及拱上结构混凝土接缝处无较明显弯折或错台。 3.系杆拱桥、钢管拱拱部表面平整，色泽均匀。 4.钢管拱焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷。 5.钢管拱高强螺栓无缺失、破损。 6.中下承式拱吊杆和柔性系杆无扭曲、防护层无破损、无明显污染。 7.拱桥的通风孔、过水孔无杂物。 |  | 符合判定得80分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 80 |  |
|  |  | 斜拉桥（80分） | 索塔上塔柱（30分） | 1.索塔表面平整，色泽均匀，轮廓清晰，线形美观顺直； 2.钢筋混凝土索塔倾斜面整体美观、线形过渡圆润，倾斜率为塔高的1/3000，且不大于30mm或设计要求； 3.索塔锚固点及系梁混凝土无破损、剥落和露筋，高程偏差小于10mm； 4.钢索塔整体线条顺直、无明显弯折或焊接变形； 5.钢索塔表面涂层（防火、防腐）完好，未见脱落、破损； 6.索塔的钢结构与混凝土的结合面清晰、平整美观，钢结构无明显锈蚀、混凝土无明显错台、弯折； 7.索塔钢结构焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷； 8.高强螺栓无缺失、破损； 9.索塔钢锚箱表面涂层（防火、防腐）完好，未见脱落、破损，焊缝饱满、内外表面无毛刺。 | 符合判定得30分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 80 |  |
| 6 | 上部结构实体质量 （权重：1.10） | 斜拉桥（80分） | 斜拉索（20分） | 1.斜拉索顺直无扭转； 2.斜拉索索体无附着广告牌、起止、飘带等与维持索塔无关的附属物； 3.景观照明等设施安装在斜拉索上，应进行专项评估。 | 符合判定得20分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 20 |  |
|  |  |  | 斜拉索锚固系统（30分） | 1.斜拉索锚固系统附近的无杂物、无积水，索导管无积水； 2.锚固区混凝土无开裂、无剥落或斜拉索锚具、连接螺栓、锚拉板等构件不存在开裂、变形现象； 3.拉索两端锚具防护罩无缺失、无破损，钢护筒无锈蚀； 4.斜拉索索体自由段钢丝（钢绞线）无局部裸露； 5.斜拉索减振装置各部位应完整、清洁，正常工作； 6.混凝土主梁的拉索锚固区无开裂、渗水； 7.钢结构主梁在拉索锚固区，钢构件无裂纹、变形、锈蚀、渗水。 | 符合判定得30分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 30 |  |
| 6 | 上部结构实体质量 （权重：1.10） | 悬索桥（80分） | 主缆（20分） | 1.悬索桥主缆线形无异常，满足设计要求，各索股的受力均匀； 2.主缆表面无积冰、尘土和油污； 3.保护层完好、无破损、裂纹、脱落、漏涂； 4.主缆扶手绳无松弛、锈蚀情况； 5.主缆扶手绳立柱无锈蚀，连接可靠。 | 符合判定得20分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 20 |  |
|  |  |  | 吊索（20分） | 1.悬索桥吊索顺直无扭转、防护层无损伤；保护层、止水密封圈、防雨罩等完好；十字撑（减振架）与吊索连接部位无尘垢、积水，防锈涂层完好。 2.保护层、止水密封圈、防雨罩等完好； 3.十字撑（减振架）与吊索连接部位无尘垢、积水，防锈涂层完好； 4.索夹及其螺杆的涂装无开裂、剥落，或索夹上缝隙间及索夹端部的填缝料无开裂、剥落；索夹的紧固螺栓保持在合理的受力状态，无松动。 | 符合判定得20分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 20 |  |
|  |  |  | 索鞍（20分） | 索鞍安装符合设计要求，主索鞍、散索鞍表面无尘土、杂物、积水（雪）。 防护层完好、无破损。 主索鞍、散索鞍上座板与下座板无相对位移、卡死、轴棍歪斜。 鞍座密封良好，除湿系统运行正常。 索鞍无锈蚀、细微裂缝。 | 符合判定得20分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 20 |  |
|  |  |  | 索力（20分） | 缆索结构的拉索索力及吊杆索力，索夹螺栓紧固力无异常变化，与前次测量索力偏差不超过10%或设计规定允许值。 | 符合判定得20分，不符合得0分。 |  | 20 |  |
| 7 | 桥面系工程实体质量（权重：0.90） | 排水设施（30分） | 1.桥面排水口设置位置、数量符合设计要求，将桥面雨水汇集到排水管中集中排放（不直接排放至桥下）并满足使用要求。 2.桥面排水口排列均匀、整体美观不突兀。 3.排水口顶面低于周边桥面铺装10mm～15mm 4.排水口四周桥面无积水。 5.桥面排水口顶盖或雨水蓖无缺失、无破损、无青苔、无污物。 6.桥面排水口或雨水蓖内无杂物、无淤泥。 7.排水口与排水管采用套管或其他形式连接，安装牢固可靠、衔接平顺，管径不小于150mm。 8.排水口与排水管接头无渗漏。 9.排水管通过位置混凝土梁体无明显浸溃、钢结构使用套管穿过梁体并无锈蚀。 10.泄水管在通过桥梁支座部位的变形补偿措施满足设计要求，不影响使用功能。 11.金属排水管防腐完好、无锈蚀、塑料排水管无破损。 12.排水管（泄水管）水平及竖直方向直顺，排列整齐，无弯折、起伏。 13.排水管（泄水管）弯头按设计要求设置检查口或清扫孔。 14.排水管（泄水管）弯头查口或清扫孔的孔盖无缺失、无破损。 15.排水管（泄水管）底端按设计要求设置偏向桥梁结构中线外侧的45°弯头或其他设施并伸出构筑物底面10cm～15cm。 16.排水口落地管口附近桥梁结构表面无明显浸溃。 17.排水管下端设置散水或防冲刷措施、并符合设计要求，满足使用功能。 18.排水管下端设置散水或防冲刷措施无沉陷、无变形。 19.排水管下端设置散水或防冲刷措施不存在大面积积水、无大面积苔藓等污染痕迹。 20.桥梁排水经排水沟等汇入地面排水系统或地下排水管道，未对周边地表、水体造成污染。 |  | 符合判定得30分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 30 |  |
| 7 | 桥面系工程实体质量（权重：0.90） | 桥面防水层（10分） | 防水材料的品种、规格、性能、质量符合设计要求和相关规定标准。 |  | 符合判定得10分，不符合得0分。 |  | 10 |  |
|  |  | 桥面铺装层（10分） | 1.桥面铺装层材料的品种、规格、性能、质量符合设计要求和相关规定标准。 2.塑胶面层铺装的物理机械性能符合设计要求。 3.沥青混凝土面层的路面平整度σ≤1.2并符合设计要求。 4.沥青混凝土桥面铺装层表面坚实、平整，无裂纹、松散、油包、麻面，行车平稳舒适。 |  | 符合判定得10分，第1～3条出现1条及以上不符合得0分。 |  | 10 |  |
| 7 | 桥面系工程实体质量（权重：0.90） | 伸缩缝装置（15分） | 1.伸缩装置的形式、长度及缝宽符合设计要求，同时满足梁端自由伸缩、转角变形及使车辆平稳通过的要求。 2.伸缩缝安装牢固、不松动，与路面高差不大于2mm。 3.伸缩缝应无局部损坏、无变形。 4.伸缩缝、锚固混凝土与桥面（桥台侧）路面铺装层三者之间衔接平顺、顺桥平整度符合要求。 5.伸缩缝相邻板差不大于2mm且无行车异响。 6.桥台与梁端相接处及各联（桥面连续的几孔（跨）为一联）间的伸缩缝处，特别是桥台侧翼墙和地袱、防撞护栏、栏杆扶手等附属构造物处，伸缩缝在横桥向完全贯穿且横向两端弯起部分位于附属构造物预留槽内（伸缩装置钢梁及止水带弯起部分长度不少于设计规定且不宜小于30cm）、不突出附属构造物外轮廓、不侵入车行道。 7.伸缩缝无杂物、无污染。 8.橡胶止水带无破损，无漏水，泄水槽无堵塞，设置伸缩缝位置的桥梁结构无因伸缩缝漏水导致的浸渍。 9.原有桥梁基础上横向加宽桥梁的伸缩装置，接长钢梁焊接质量应符合设计要求，焊缝无明显缺陷，无破损；伸缩缝橡胶止水带横向贯通、无破损，无漏水。 10.梳板式伸缩缝的梳齿板应平整、无翘曲，伸缩缝安装牢固、不存在松动；伸缩缝锚固混凝土、梳齿钢板与桥面铺装层三者衔接顺畅，平整度满足要求、无跳车现象。 11.TST弹塑体伸缩缝与前后桥面或路面铺装形成连续整体，衔接平顺、无跳车现象；接缝表面平整度符合要求及使用需求；TST弹塑体无局部沉陷或堆积、无局部破损。 |  | 符合判定得15分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 15 |  |
| 7 | 桥面系工程实体质量（权重：0.90） | 地袱、挂板（5分） | 1.地袱、挂板安装线形流畅平顺；水泥混凝土构件表面无麻面、无破损、无露筋、无锈迹；在主梁伸缩缝位置应断开并设置有结构缝。 2.地袱、挂板的水泥混凝土构件表面无麻面、无破损、无露筋、无锈迹；在主梁伸缩缝位置应断开并设置有结构缝。 3.地袱、挂板在主梁伸缩缝位置应断开并设置有结构缝。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
|  |  | 路缘石（10分） | 1.桥上路缘石安装线形流畅平顺、无高低错落。 2.桥上路缘石勾缝饱满无少沟、漏沟。 3.桥上路缘石在路桥分界部位路缘石衔接平顺、美观。 4.路缘石高度不宜低于25cm。 5.桥上路缘石在主梁伸缩缝位置应断开并设置有结构缝。 6.立交桥上的路缘石在端头圆弧段采用定型路缘石、美观直顺，无切割碎铺。 |  | 符合判定得10分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 10 |  |
| 7 | 桥面系工程实体质量（权重：0.90） | 桥梁护栏（15分） | 1.桥梁护栏整体线形美观，造型、色调与桥梁总体风格相协调；路桥分界处护栏风格一致或设有缓冲过渡段。 2.混凝土桥梁临空侧的人行护栏净高不应低于1.10m，当桥梁临空侧下方为行人与非机动车混行道或非机动车道时，桥梁护栏的净高不应低于1.40m，兼具桥梁防撞护栏与人行护栏功能的护栏，应同时满足两者技术要求要求；人行护栏的垂直杆件间净距不应大于0.11m。 3.金属栏杆的品种、规格及安装方向符合设计要求，安装牢固，栏杆衔接牢固平顺。 4.金属栏杆在通过桥梁伸缩缝处应断开，并设内嵌套管等伸缩装置。 5.金属栏杆的品种、规格符合设计要求，安装牢固，栏杆衔接牢固平顺。 6.防撞护栏混凝土结构表面无缺棱、掉角等损坏，钢结构无锈蚀，且在主梁伸缩缝处断开并设有单独伸缩装置。 7.防撞护栏在主梁伸缩缝处断开或设有单独伸缩装置。 8.金属防撞护栏在主梁伸缩缝处断开处采取封闭处理或有其他金属护栏防止锈蚀的措施。 9.当防撞护栏与桥梁照明系统结合设置时，路灯基座应安装牢固且未对防撞护栏功能造成影响 人行天桥在坡道的两侧应设连贯扶手，扶手设上、下两层，上层扶手高度位0.85～0.90m，下层扶手高度0.65m～0.70m。 10.人行天桥栏杆下方设置安全阻挡措施。 11.人行天桥钢结构扶手水平延伸出梯道（坡道）0.40m～0.50m，扶手末端向下延伸并固定于地面。 12.人行天桥钢结构护栏起点、终点、拐弯处等水平段安装有盲文提醒。 13.人行天桥桥下的三角区净空高度小于2.00m时，安装防护设施，并在防护设施外设置提示盲道。 14.当防撞护栏栏杆结合花盆设置时，应有防止花盆坠落的措施。 |  | 符合判定得15分，不符合视情况扣分，可扣完，当第2条不符合时，得0分。 |  | 15 |  |
| 7 | 桥面系工程实体质量（权重：0.90） | 人行（检修）道（5分） | 1.桥面人行（检修）道与周边构筑物衔接平顺、砌块色泽一致。 2.桥面人行（检修）道铺砌表面平整、嵌缝密实、排列均匀、无起伏、无坑洼、无破损。 3.人行道盲道贯通，遇到障碍物时设置止步砖，铺设方式按照专业图纸要求施做或障碍物采取避让盲道的措施。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
| 8 | 附属结构实体质量（权重0.80） | 交通安全措施 （5分） | 1.独柱墩柱（特别是转弯匝道处独柱墩柱）设有防止偏载的安全设施，并符合设计要求。 2.限载、限高等交通标识齐全，清晰，指示作用明显，满足使用要求；无与道路交通无关标志标牌；交通标志未侵入道路建筑限界。 3.位于车行道中央隔离带或机非分隔带中的墩台设有防撞保护装置，外轮廓设有明显警示标识。 4.桥梁分离匝道端头出防护设施应连续封闭，安装牢固。 5.桥梁分离匝道端头迎车方向外轮廓设有明显警示标识，可保证行车安全。 6.桥梁结构上跨道路，桥梁结构迎车方向外侧边梁设置有防撞角钢，桥梁结构外侧设置有防撞（限高）门架，符合设计要求，保证桥梁结构安全。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完，当第1条不符合时，得0分。 |  | 5 |  |
|  |  | 交通标线（5分） | 1.地面交通标线轮廓清晰、指示作用明显；无明显污染、无明显损坏；各伸缩缝处线条直顺无扭曲。 2.地面交通标线在伸缩缝处线条直顺无扭曲。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
|  |  | 交通标志（5分） | 1.设置在桥上、桥下的交通标志位置符合设计要求及交管部门规定，警示、提示作用明显。 2.设置在桥上、桥下的交通标志图案清晰、无污染。 3.设置在桥上的交通标志不得侵入行车道。 4.设置在桥下的交通标志立柱直顺、无锈蚀、无污染。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
| 8 | 附属结构实体质量（权重0.80） | 隔离栅（5分） | 城市快速路、高速公路、互通立交的桥梁两侧设置有隔离栅；隔离栅应在桥台锥坡处封闭或用断网封闭，满足隔离封闭的作用；隔离栅的品种、规格符合设计要求，安装牢固；线条直顺，完整、无缺损。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
|  |  | 防抛（落）网（5分） | 上跨高速公路、铁路等的桥梁两侧应设置防落网，设置防落网的分离式匝道两侧应在内侧设置有防落网；防落网的范围为上跨的道路、铁路等宽度向两侧延长10m～20m；规格应符合设计要求，安装牢固；线条直顺，完整、无缺损 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
| 8 | 附属结构实体质量（权重0.80） | 防护网 （5分） | 设有人行道的桥面，人行道栏杆上应加设防护网且高度不应小于2m；规格应符合设计要求，安装牢固；线条直顺，完整、无缺损。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
|  |  | 防眩板 （5分） | 防眩板安装与桥梁线形一致，安装牢固，无污染、无破损。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
|  |  | 隔声屏 （5分） | 隔声屏与桥梁线形一致，安装牢固，表面无污染、无破损，无间隙；桥梁伸缩缝部位按设计要求处理。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
|  |  | 坡道、梯道（5分） | 1.梯道平台和阶梯平面平整、无破损、无积水，抗磨、防滑设施符合设计要求。 2.混凝土梯道设置符合设计要求，外观无污染、无破损；梯道护栏设置符合要求、线形无凹凸、起伏。 3.钢梯道加工及安装符合设计要求，外观无污染、无破损。 4.梯道、坡道的材料品种、规格完全符合设计要求。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
|  |  | 桥头搭板（5分） | 路桥衔接平顺，纵坡符合设计要求；无因桥头搭板脱空、断裂或枕梁下沉引起桥路连接不平顺导致的跳车现象。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
| 8 | 附属结构实体质量（权重0.80） | 锥坡 （5分） | 1.桥台锥坡铺砌整体线形美观，坡度符合设计要求，设置有排水设施。 2.桥台锥坡砌筑物无破损、无缺失。 3.桥台锥坡顶面平顺、无沉陷、无杂物，设有防止锥坡冲刷系统。 4.桥台锥坡结合生态修复工程措施栽培护坡植物，成活率不低于98%。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
|  |  | 防冲刷结构（5分） | 防冲刷结构基础无冲刷或淘空现象，地基无侵蚀现象；水位涨落、干湿交替变化处无冲刷磨损、无开裂，未受到腐蚀。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
|  |  | 照明系统（5分） | 1.照明系统构造及型号、规程、材质和性能符合设计要求，电气装置及其接地装置符合设计要求。 2.桥上灯柱与桥面系混凝土预埋件连接牢固；杆座边缘距离车行道路面的净距不应小于0.25m。 3.桥外灯柱基础坚实，承载力满足设计要求，杆座边缘距离车行道路面的净距不应小于0.25m。 4.灯具、立柱外观无破损、无污染，金属构件防腐处理符合设计要求，无破损。 5.桥梁照明采用绿色能源（新能源、光伏、太阳能等）。 6.桥梁照明满足使用功能，实测照度值满足设计要求。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
| 8 | 附属结构实体质量（权重0.80） | 防雷系统（5分） | 1.梯架、槽盒的首、末端与保护导体可靠连接，跨接连接规范，爪形垫片、防松措施等齐全有效。 2.沿结构外侧敷设的接地干线固定牢固、敷设顺直，距离墙面、地面的距离符合规范规定，表面的色标符合规范规定。 3.镀锌扁钢制作接地干线的规格符合设计要求，搭接长度、连接方式符合规范的规定，90°转弯采取冷弯制作，镀锌层无污染、损坏。 4.接地电阻测试点的设置符合设计要求，测试点制作与建筑物外装饰相协调，做到实用、美观，标识正确、清晰。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
|  |  | 桥头引道立交匝道（5分） | 1.高架桥桥头引道或互通立交桥匝道与桥梁结构衔接平顺、整体美观行车平稳舒适。 2.高架桥桥头引道或互通立交桥匝道路面平整、无裂纹、松散、油包、麻面。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
|  |  | 桥梁检修设施 （5分） | 1.单独设置的检修通道应保持牢固、完好、美观、与桥梁主体结构风格一致。 2.主梁、主缆、拱圈、桥塔、墩台等检修通道的扶手、栏杆、爬梯、平台、盖板、承重件等钢构件无锈蚀、锚固件无松动、无弯曲扭转。 3.设有主梁检查桁车的大型桥梁，其行走系统、驱动系统、电气系统等应运转正常。 4.桥塔、箱梁内的照明系统处于正常工作状态。 5.桥塔内爬梯、工作电梯、观光电梯等构件无锈蚀，工作电梯、观光梯正常运行；检修门完好，工作可靠。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 55 |  |
| 8 | 附属结构实体质量（权重0.80） | 锚碇排水除湿系统（5分） | 1.锚碇的防排水系统正常工作锚室内部相对湿度控制在50%以下。 2.锚室内通风、照明、除湿系统运转正常。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
|  |  | 桥梁监测系统 （5分） | 1.桥梁监测系统及其附属设施，保持完好、运行正常、数据准确。 2.桥梁永久观测点保持完好并有可靠保护。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
|  |  | 附属设施预埋件 （5分） | 附属设施在桥面的预埋件无锈蚀，外露螺栓等构件有防止锈蚀的措施。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
|  |  | 桥区绿化（5分） | 1.桥区绿化与所在地环境和气候条件相匹配，在保证桥梁结构安全及交通设施安全的基础上兼顾美观、经济、低维护、可持续的效果，成活率不低于98%。 2.桥区绿化采用智能灌溉控制系统。 3.立体交叉绿岛设置养护人员进出通道且不引导游人进入。 |  | 符合判定得5分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 5 |  |
| 9 | 装饰装修实体质量（权重：0.20） | 石材装饰（20分） | 石材（天然、人造）装饰排板合理，洁净、色泽均匀，整体美观。 |  | 符合判定得20分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 20 |  |
|  |  | 砌块装饰（20分） | 砌块表面平整、洁净、色泽均匀，无破损、错缝、脱层、空鼓现象。 |  | 符合判定得20分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 20 |  |
|  |  | 装饰涂料（30分） | 1.涂料、油漆涂刷均匀，未见明显接茬、透底、流坠。 2.涂装材料的性能与环保要求符合设计要求。 3.涂装未见明显质量缺陷，表面平整，涂装色泽均匀、色泽一致，层间结合牢固。 |  | 符合判定得30分，不符合视情况扣分，可扣完。 |  | 30 |  |
|  |  | 海上桥梁防腐涂料（30分） | 1.海上桥梁（包括宽阔水域、咸水湖泊及特殊腐蚀环境地区的桥梁）钢结构防腐蚀涂装性能与环保要求符合设计要求，涂层无破损。 2.海上桥梁（包括宽阔水域、咸水湖泊及特殊腐蚀环境地区的桥梁）混凝土结构附加防腐蚀涂装性能与环保要求符合设计要求，涂层无破损，表层均匀、无气泡、裂缝等缺陷。 |  | 符合判定得30分，不符合得0分。 |  | 30 |  |

###### 表3.5-3 市政工程（城市综合管廊工程）实体质量评价记录表

| 序号 | 大项 | 子项 | 评价内容 | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 （权重0.2） | 总体要求 20分 | 混凝土结构构件尺寸、线型、外观质量；二次结构构造做法；管道安装线型、可靠性；配电箱柜；安装设备。 | 1、质量通病性质的缺陷问题每处扣0.5分； 2、结构构件出现温度、材料变形裂缝，每处扣2分； 3、砌体出现收缩、温度变形裂缝，相邻不同材料交接面有变形裂缝，每处扣1分； |  | 20 |  |
| 2 | 基坑支护工程 （权重0.1） | 基坑支护 工程 10分 | 灌注桩试验方法、单桩承载力，桩基完整性检测； 土钉墙、锚杆、锚索抗拉拔力； 地下连续墙墙身完整性； 基坑周边及邻近建筑物稳定性，监控量测记录。 | 1、灌注桩应全部为I、Ⅱ类桩，II类桩低于95%时，扣2分； 2、土钉墙、锚杆、锚索抗拉拔力检测出现不合格时，每处扣2分； 3、地下连续墙墙身夹层、局部凹进，每处扣1分； 4、基坑周边出现沉降、裂缝、变形超规范值的，每处扣2分。 |  | 10 |  |
| 3 | 地基与基础工程 （权重0.1） | 地基与基础工程 10分 | 基坑轴线位置、标高、尺寸；基底承载力检测；回填材料、回填厚度及压实度检测；管廊上方及周边区域。 | - 基坑轴线、标高、尺寸偏差超过规范要求，每处扣0.5分； - 基底承载力检测不合格，每处扣2分； - 管廊上方及周边区域出现沉降、开裂，每处扣2分。 |  | 10 |  |
| 4 | 主体结构工程 （权重0.2） | 现浇混凝土工程 10分 | 钢筋、机械连接、焊接接头；模板支架系统；混凝土结构尺寸、强度、钢筋保护层厚度；伸缩缝、后浇带、施工缝、预埋件、预留孔洞； | 1、质量通病性质的缺陷问题每处扣0.2分； 2、伸缩缝、后浇带、施工缝、预埋件、预留孔洞设置及处理不合理、不符合要求，每处扣2分； |  | 10 |  |
|  |  | 装配式结构 10分 | 装配式构件及附件的尺寸、强度；结构承插口、剪力键、钢板止水带；外观、吊装孔、连接部位、密封胶嵌填、注浆；盾构管片 | 1、质量通病性质的缺陷问题每处扣0.2分； 2、注浆孔设置、注浆量不符合要求的，每处扣1分； |  | 10 |  |
| 5 | 附属结构工程 （权重0.1） | 管廊分支口2分 | 主体结构与附属构筑物连接部位，伸缩缝、施工缝的防水构造；二次结构砌筑及抗震构造；预留分支口；管道穿墙节点； | 1、质量通病性质的缺陷问题每处扣0.2分； 2、伸缩缝、施工缝的防水构造；二次结构砌筑及抗震构造不符合要求的，每处扣1分； 3、管道穿墙节点不符合要求的，每处扣0.5分。 |  | 2 |  |
|  |  | 人员出入口 2分 | 钢结构钢材、焊缝探伤、高强螺栓、防腐防火涂层；附属混凝土结构、砌筑结构；楼梯、人孔爬梯 | - 质量通病性质的缺陷问题每处扣0.2分； - 钢结构焊缝探伤不合格、高强螺栓扭力值不符合要求、防腐防火涂装厚度不满足要求，每处扣0.5分； |  | 2 |  |
| 5 | 附属结构工程 （权重0.1） | 吊装口 2分 | 吊装口大小、位置，封堵结构，封堵缝隙嵌缝材料 | - 吊装口大小和位置不符合要求，每处扣0.5分； - 吊装口封堵不符合要求，每处扣0.2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 进风口、 排风口 2分 | 侧壁混凝土外观、排风口地面设施、孔口封堵 | - 质量通病性质的缺陷问题每处扣0.2分； - 地面设施安装、封堵不符合要求的，每处扣0.5分。 |  | 2 |  |
|  |  | 逃生口 2分 | 逃生口位置、人孔钢爬梯、逃生路线疏散指示牌、应急照明指示灯 | - 逃生口位置不符合要求，每处扣0.5分； - 爬梯安装、指示牌、指示灯安装不符合要求，每处扣0.2分。 |  | 2 |  |
| 6 | 防水工程 （权重0.1） | 外观质量 2分 | 防水混凝土，形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件，防止漏水措施； | 1、质量通病性质的缺陷问题每处扣0.2分； 2、未设置防漏水措施，每处楼0.5分。 |  | 2 |  |
|  |  | 主体结构防水层 4分 | 底板与外墙防水卷材的甩槎、接槎施；预制管廊拼接缝；预制管廊与现浇管廊结合部位；盾构管廊； | 1、质量通病性质的缺陷问题每处扣0.2分； 2、预制管廊与现浇管廊结合部位处理未按要求采用中埋式钢板止水带，每处楼0.5分。 3.盾构管廊管片抗压强度和抗渗压力不符合要求的，每处扣1分。 |  | 4 |  |
|  |  | 基层防水 4分 | 基层、防水涂膜、防水混凝土、防水卷材、附加层、注浆 | - 质量通病性质的缺陷问题每处扣0.2分； - 基层不符合要求时，每处扣0.1分； - 附加层未按要求设置的，每处扣0.5分； - 防水混凝土强度、抗渗等级不满足要求的，每处扣1分； |  | 4 |  |
| 7 | 附属设施工程 （权重0.2） | 支吊架系统2分 | 支吊架材质、规格、强度和性能，抗震支吊架与结构连接、预埋件位置； | - 支吊架安装间距偏差大于0.2m，每处扣0.2分； - 支吊架安装连接不符合要求，每处扣0.5分； |  | 2 |  |
|  |  | 通风系统 2分 | 风管支吊架安装间距、风管规格型号、柔性短管材质、防爆风阀材质、通风机型号 | - 支吊架安装间距不符合要求，每处扣0.2分； - 风管、柔性短管、防爆风阀、通风机规格型号不符合要求，每处扣0.5分； - 系统不能正常工作，扣2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 供电系统 2分 | 电缆托架、支吊架安装间距；柜、箱的金属框架及基础连接；绝缘电阻值；外露可导电部分与保护导体连接；电缆敷设；接地装置、接地干线；防水防潮密封处理； | - 支吊架安装间距不符合要求，每处扣0.2分； - 构件连接、接地连接、防水防潮密封不符合要求，每处扣0.2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 照明系统 2分 | 灯具安装、与保护导体连接、指示灯具安装、开关高差、照明线路、灯具底座支架； | 1、质量通病性质的缺陷问题每处扣0.2分； 2、灯具、指示灯具安装不符合要求，每处扣0.2分； 3、线路敷设不符合要求，每处扣0.2分。 |  | 2 |  |
| 7 | 附属设施工程 （权重0.2） | 给排水系统 2分 | 管道支吊架、托架安装，水压试验，管道连接严密性，集水坑及自动水位排水泵，阀门安装位置；卫生间地漏、卫生器具安装； | 1、质量通病性质的缺陷问题每处扣0.2分； 2、支吊架安装间距不符合要求，每处扣0.2分； 3、水压试验不符合要求，每处扣0.5分。 4、排水泵、阀门、卫生间地漏、卫生器具安装不符合要求，每处扣0.2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 消防系统 2分 | 管道支架、吊架、防晃支架材质、安装；防火门、防火隔墙设置；超细干粉灭火系统；消防管道功能性试验； | 1、质量通病性质的缺陷问题每处扣0.2分； 2、支吊架安装间距不符合要求，每处扣0.2分； 3、功能性试验不符合要求，每处扣0.5分。 4、防火门、防火隔墙设置不符合要求，每处扣0.5分。 |  | 2 |  |
|  |  | 监控与报警系统 2分 | 环境与设备监控系统、安全防范系统、通信系统；各监控子系统设备型号，控制箱、柜、盘、传感器安装； | - 各系统功能不满足设计要求，每项扣1分； - 各系统设备安装不符合要求，每处扣0.2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 火灾报警系统 2分 | 系统构件（线槽、线缆、钢管、阻燃塑料管、探测器、报警装置等）安装，系统联动调试 | 1、系统功能不满足设计要求，每项扣1分； 2、系统各组成构件安装不符合要求，每处扣0.2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 智慧管理系统 2分 | 统一管理平台，硬件设备，系统集成，传感器等检测仪器安装 | - 各系统功能不满足设计要求，每项扣1分； 2、各系统设备安装不符合要求，每处扣0.2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 标识系统 2分 | 管沟导向标识、管线标识、设备运行标识、安全提示等标识；标识牌 | - 标识、标识牌设置规格、样式不符合要求，每处扣0.1分； - 标识、标识牌安装不牢固，每处扣0.1分。 |  | 2 |  |
| 8 | 管道工程 （权重0.1） | 管道安装 6分 | 管道材质、性能；跨变形缝、伸缩缝、沉降缝、抗震缝的补偿措施；管道支吊架制作、防腐；管道支吊架位置；穿墙套管封堵；管道标识； | - 管道跨变形缝等补偿措施不符合要求，每处扣0.5分； - 管道支吊架安装、穿墙套管封堵不符合要求，每处扣0.2分； - 标识标牌不符合要求，每处扣0.1分 |  | 6 |  |
|  |  | 管道连接 4分 | 设备管道接口、丝扣连接、法兰连接、焊接连接；表面防腐；管道支墩、支座、支架安装；管线敷设。 | - 管道连接不符合相关要求，每处扣0.2分； - 管道支墩、支座、支架安装不符合要求，每处扣0.2分。 - 管线敷设不符合要求，每处扣0.1分。 |  | 4 |  |

###### 表3.5-4 市政工程（城市隧道工程）实体质量评价记录表

| 序号 | 大项 | 子项 | 评价内容 | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市隧道工程 | 隧道总体及装饰装修 （权重：0.35） | 隧道总体 | 1、隧道规划选址、路线总体设计方案应考虑给生态环境带来的影响，应将对生态环境带来的影响降到最小。（本条总分5分，符合得5分） 2、城市隧道出口与下游地面道路平面交叉口衔接处曲线顺畅，隧道出入口与下游地面道路平面交叉口间距满足设计要求。（本条总分5分，符合得5分） 3、隧道内严禁布设可燃、易爆管道。（本条总分5分，符合得5分） 4、隧道洞口部位与周边环境、道路或桥梁衔接段的总体线型顺畅。（本条总分5分，符合得5分） 5、隧道拱部、边墙、设备洞箱无渗漏水。（本条总分5分，每出现1处渗水扣1分，扣完为止） 6、隧道路面无积水。（本条总分5分，每出现1处积水扣1分，扣完为止） 7、有冻害地段的隧道排水沟不冻结堵塞。（本条总分5分，每出现1处扣1分，扣完为止） 8、车行横洞、人行横通道等服务通道拱部无渗流。（本条总分5分，每出现一处渗水扣1分，扣完为止） 9、隧道二衬结构内轮廓尺寸应符合设计要求，结构表面密实、平整、光洁、色泽均匀、无裂缝。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止；筋混凝土结构裂缝宽度超过0.2mm，本条得分0分） |  | 50 |  |
|  |  |  | 挂板装饰 | 1、挂板的品种、规格、颜色和性能符合设计和标准要求。（本条总分2分，符合得2分） 2、挂板孔、槽的数量、位置和尺寸符合设计要求。（本条总分3分，符合得3分） 3、预埋件、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理符合设计要求；后置埋件的现场拉拔力符合设计要求。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 4、采用满粘法施工的挂板工程，粘结料饱满、无空鼓。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 5、挂板表面平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损，表面无泛碱等污染；挂板安装阴阳角方正，立面垂直度、表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度符合标准要求。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） |  | 35 |  |
|  |  |  | 涂料装饰 | 1、涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能符合设计要求及归国家现行标准的有关规定。（本条总分3分，符合得3分） 2、涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案符合设计要求。（本条总分2分，符合得2分） 3、涂料涂饰工程涂饰均匀、粘结牢固，无漏涂、透底、开裂、起皮和掉粉。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） |  | 15 |  |
| 2 |  | 洞口工程 （权重：0.1） | 隧道洞口外观；洞口边、仰坡；洞顶截、排水沟； 护坡、挡墙板；沉降装置、泄水孔；声屏障 | 1、隧道洞口设计美观、植被恢复到位且与所处环境的整体协调。（本条总分20分，根据符合性赋分） 2、隧道洞口道路过渡段有特殊处理方式。（本条总分5分，符合得5分） 3、洞口边、仰坡施工对原生态破坏程度。（本条总分10分，根据符合性赋分） 4、护坡砌筑线型顺畅，表面平整，咬砌有序、无翘动；砌缝均匀、勾缝密实；护坡顶与坡面之间缝隙封堵密实。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 5、洞顶截水沟及排水沟槽水流无阻滞、无积水。（本条总分5分，符合得5分） 6、明洞混凝土厚度满足标准及设计要求。（本条总分10分，根据符合性赋分） 7、明洞混凝土无明显蜂窝麻面集中，且面积不得超过该面总面积的0.5%，深度不得超过10mm。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 8、明洞衬砌钢筋混凝土结构无明显裂缝，裂缝宽度应小于0.2mm。（本条总分10分，每条裂缝扣1分，扣完为止，任意裂缝宽度超过规定要求，本条得0分） 9、明洞拱部不存在渗水、漏水现象，路面不积水。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 10、挡土墙外形光洁平顺、美观无破损，板缝密实均匀线性顺畅，上下贯通顺直，沉降缝泄水孔通畅。（本条总分5分，每违反1处扣1分，扣完为止） 11、声屏障降噪效果符合要求，声屏障所用材料与性能，砌体及金属声屏障安装牢固，砌体声屏障砌筑牢固，咬砌有序，砌缝均匀，勾缝密实，金属声屏障线性美观，防腐无脱落。（本条总分5分，每违反1处扣1分，扣完为止） |  | 100 |  |
| 3 |  | 洞身开挖（权重：0.02） | 洞身开挖超欠挖；监控量测 | 1、拱部超挖符合规定要求，边墙超挖小于150mm，仰拱、隧底超挖小于250mm。（查阅施工记录；本条总分20分，根据符合性赋分） 2、拱脚、墙角以上1m范围内无欠挖。（查阅施工记录；本条总分30分，符合得30分，不符合得0分） 3、监控量测数据无弄虚作假，真实反映围岩变形情况。（查阅监控量测报告；本条总分50分，符合得50分，不符合得0分） |  | 100 |  |
| 4 |  | 洞身衬砌（权重：0.05） | 初期支护 | 1、钢拱架榀间距、榀数、安装偏差、连接钢筋、倾斜度、拼装偏差符合设计和标准要求。（查阅施工记录；本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 2、钢筋网尺寸、搭接长度符合设计及标准要求。（查阅施工记录；本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 3、钢筋网喷射混凝土强度、厚度在合格标准内。（查阅施工记录；本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） |  | 30 |  |
|  |  |  | 混凝土衬砌 | 1、混凝土衬砌墙面平整度在施工缝变形缝处不大于20mm，其它部位不大于5mm。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 2、混凝土衬砌颜色无明显色差，错台、施工缝、变形缝安装符合设计及标准。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 3、混凝土衬砌蜂窝麻面面积不得超过该面总面积的0.5%，深度不得超过10mm。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 4、明洞衬砌钢筋混凝土结构无明显裂缝，裂缝宽度应小于0.2mm。（本条总分10分，每条裂缝扣1分，扣完为止，任意裂缝宽度超过规定要求，本条得0分） 5、混凝土衬砌不存在漏水现象。（本条总分16分，根据符合性赋分） 6、管片错台情况符合规范标准要求，不存在漏水现象。（本条总分15分，根据符合性赋分） |  | 70 |  |
| 5 |  | 防排水（权重：0.15） | 防水层 | 1、防水层原材料质量符合设计要求。（查阅资料；本条总分5分，符合得5分） 2、防水层搭接长度符合设计要求。（查阅施工记录；本条总分3分，每违反1处扣1分，扣完为止） 3、防水层焊接或粘接的缝宽符合设计要求。（查阅施工记录；本条总分2分，每违反1处扣1分，扣完为止） 4、防水层焊缝严密性满足设计要求。（查阅试验报告；本条总分5分，根据符合性赋分） |  | 15 |  |
|  |  |  | 止水带 | 1、止水带纵向偏离满足标准的允许偏差。（查阅施工记录；本条总分3分，每违反1处扣1分，扣完为止） 2、止水带偏离衬砌中线满足标准的允许偏差。（查阅施工记录；本条总分3分，每违反1处扣1分，扣完为止） 3、止水带固定点间距满足标准的允许偏差。（查阅施工记录；本条总分4分，每违反1处扣1分，扣完为止） 4、止水带原材料质量符合设计要求。（查阅资料；本条总分5分，符合得5分） |  | 15 |  |
|  |  |  | 排水管（沟） | 1、排水沟（管）整体线型平顺，沟槽盖板无松动、破损。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 2、排水沟（管）纵坡满足设计要求。（本条总分5分，符合得5分） 3、排水系统中无垃圾，排水管道畅通。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 4、排水沟（管）断面尺寸或管径满足规范要求。（本条总分15分，每违反1处扣1分，扣完为止） |  | 40 |  |
|  |  |  | 泵房设施 | 1、泵房结构尺寸、类型、工艺布置平面尺寸及高程符合设计、规范要求。（本条总分2分，每违反1处扣1分，扣完为止） 2、泵房混凝土结构外观无严重质量缺陷，无裂缝、通缝等现象；砌体结构砌筑完整，灌浆密实。（本条总分2分，每违反1处扣1分，扣完为止） 3、泵房设备安装基础、爬梯、标志标识及操作规程、制度齐全。（本条总分2分，每违反1处扣1分，扣完为止） 4、泵房井壁、隔墙及底板无渗水；电缆沟槽内无湿渍现象。（本条总分2分，每违反1处扣1分，扣完为止） 5、排水泵站和污水泵站的废水及污水已排入（城市雨水）、污水管道系统。（本条总分2分，每违反1处扣1分，扣完为止） |  | 10 |  |
|  |  |  | 防洪设施 | 1、防洪措施及应急处理方案齐全。（本条总分5分，符合得5分） 2、防洪排水系统通畅。（本条总分10分，符合得10分） 3、警戒水位标识清晰。（本条总分5分，符合得5分） |  | 20 |  |
| 6 |  | 路面工程（权重：0.08） | 沥青混合料面层 | 1、道路总体线形流畅，行车舒适，伸缩缝、过渡段、桥头无明显跳车感。（本条总分10分，符合得10分） 2、路面与排水设施（急流槽、泄水管）、电缆沟槽衔接平顺，无积水现象；匝道出入口路面坡度平顺。（本条总分2分，符合得2分） 3、沥青混合料面层原材料质量、压实度、厚度、弯沉值符合设计规范要求。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 4、面层表面无脱痕、松散、推挤、油丁、泛油、离析的累计长度不得超过50m。（本条总分3分，符合得3分） 5、路面无下沉、龟裂、松散现象。（本条总分3分，符合得3分） 6、沥青混合料面层表面搭接处接缝无枯焦；横缝、纵缝接顺平顺。（本条总分2分，符合得2分） |  | 30 |  |
|  |  |  | 水泥混凝土面层 | 1、水泥混凝土面层板面平整、密实，边角整齐，无裂缝石子外漏和浮浆、脱皮、踏痕积水等现象；接缝填注密实；伸缩缝垂直，直顺，缝内无杂物；伸缩缝在规定深度和宽度范围内全部贯通。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 2、水泥混凝土面层原材料质量符合设计、规范要求。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 3、水泥混凝土面层强度（抗压强度、弯拉强度）、厚度、抗滑构造深度符合设计、规范要求。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） |  | 30 |  |
|  |  |  | 人行（检修）道 | 1、人行（检修）道砌块色泽一致，铺设无松动等现象。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） 2、人行盲道铺设贯通，遇到障碍物时，设置止步砖，铺设方式按照专业图纸要求施做。（本条总分5分，符合得5分） |  | 15 |  |
|  |  |  | 路缘石 | 1、路缘石砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实，外露面清洁、线条顺畅。（本条总分10分，每违反1处扣1分，扣完为止） |  | 10 |  |
|  |  |  | 隔离设施 | 1、隔离墩预埋件焊接牢固，焊缝长度、宽度、高度符合设计要求且无夹渣、裂纹、咬肉现象。（本条总分5分，每违反1处扣1分，扣完为止） 2、隔离墩安装牢固及外观洁净无破损。（本条总分3分，符合得3分） 3、隔离栅柱安装牢固，无松动现象。（本条总分3分，符合得3分） 4、护栏无破损、线形美观。（本条总分4分，符合得4分） |  | 15 |  |
| 7 |  | 附属工程（权重：0.25） | 交通标志、标线 | 1、交通标志安装牢固，交通标志面及金属构件涂层无损伤。（本条总分3分，符合得3分） 2、交通标线的颜色、形状和位置应符合标准规定，满足设计要求。（本条总分4分，符合得4分） 3、具有反光功能的交通标线玻璃珠应撒布均匀，标线无起泡、剥落现象。（本条总分3分，符合得3分） |  | 10 |  |
|  |  |  | 通风设施 | 1、通风设备、射流风机安装牢固且处于正常工作状态。（本条总分5分，符合得5分） 2、射流风机安装位置、数量符合设计要求。（本条总分3分，符合得3分） 3、竖井周围设置安全栏杆、安全门和防雨设施。（本条总分2分，符合得2分） 4、通风竖井混凝土无破损现象，外观整洁。（本条总分3分，符合得3分） 5、竖井通风效果较好，空气流通正常。（本条总分2分，符合得2分） |  | 15 |  |
|  |  |  | 照明设施 | 1、照明灯具安装方位、安装间距等是否符合设计要求。（本条总分3分，符合得3分） 2、照明灯具安装稳固、位置正确，灯具轮廓线性与隧道协调美观。（本条总分3分，符合得3分） 3、隧道照明满足行车舒适。（本条总分4分，符合得4分） |  | 10 |  |
|  |  |  | 交通监控及中央控制管理系统 | 1、全部设备安装调试完毕，系统处于正常工作状态。（本条总分5分，符合得5分） 2、摄像机安装稳固。（本条总分1分，符合得1分） 3、监控（分）中心机房整洁，通风、照明、环境温湿度条件良好。（本条总分2分，符合得2分） 4、大屏幕显示系统安装方位、角度、高度符合设计要求、安装牢固。（本条总分1分，符合得1分） 5、控制室内作业制度与内业资料齐全。（本条总分1分，符合得1分） |  | 10 |  |
|  |  |  | 紧急呼叫设施 | 1、全部紧急呼叫设施调试完毕，系统处于正常工作状态。（本条总分10分，符合得10分） 2、通信光缆、电缆线绑扎牢靠，松紧适度、紧密，绑扎线扣均匀、整齐、一致。（本条总分5分，符合得5分） |  | 15 |  |
|  |  |  | 供配电设施 | 1、供电系统处于正常工作状态。（本条总分10分，符合得10分） 2、变配电所设置防火门，设置防止雨、雪和小动物进入屋内的设施。（本条总分3分，符合得3分） 3、变配电所列架安装稳固，警示标示明显。（本条总分2分，符合得2分） |  | 15 |  |
|  |  |  | 消防设施与通道 | 1、消防设施处于正常工作状态。（本条总分5分，符合得5分） 2、消防设施灭火设备配备齐全。（本条总分5分，符合得5分） 3、消防水池注水到位，管路畅通。（本条总分3分，符合得3分） 4、防火门关闭，开启方向为疏散方向，并能在两侧开启，具有自动关闭功能。（本条总分2分，符合得2分） |  | 15 |  |
|  |  |  | 线缆 | 1、线缆槽盖板整体线型平顺、整齐、无翘曲；铺设平稳、牢固，盖板规格统一。（本条总分5分，符合得5分） 2、隧道内线缆便于检修维护（本条总分5分，符合得5分） |  | 10 |  |

###### 表3.5-5 市政工程（城市轨道交通工程）实体质量评价记录表

| 序号 | 大项 | 子项 | 评价内容 | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车站主体及附属结构 20分 | 地基与基础 10分 | 地基处理：按设计的方法和工艺等要求进行换填及加固，经检测地基承载力满足设计要求； | - 地基承载力检测报告齐全，每缺少1份扣1分； - I类桩占比低于95%不得分； - 车站周围出现沉降，每处扣1分； |  | 2 |  |
|  |  |  | 桩基础：查阅桩基检测报告，其单桩承载力满足设计要求；桩身完整性的检测方法、抽检比例等均符合有关规范规定；检测桩全部为I类、Ⅱ 类桩，且I类桩占比不低于95%。 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 地基验槽：验槽记录详实，有平、剖附图，基坑形状、尺寸准确，基底各部位标高标注完整、正确；查阅地基承载力报告，确认地基承载力满足设计要求。 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 沉降观测：按设计、规范要求进行了沉降观测，且沉降观测点设置符合要求。沉降值满足设计要求，沉降趋于稳定且处于均匀、无突变的正常沉降形态。 |  |  | 2 |  |
|  |  | 车站建筑 5分 | 车站各部位车站各部位的最小宽度和高度符合设计和规范要求；车站每个站厅公共区、地下一层侧式站台车站、换乘车站站厅公共区每条线至少有2个具备使用条件的出人口。 | 1、出现最小宽度和高度不符合设计要求的，每处扣2分。 2、混凝土表面出现蜂窝麻面、错台、线角不顺直的，每处扣0.1分； 3、混凝土结构出现裂缝，裂缝宽度小于0.3mm的，每处扣1分；宽度大于0.3mm的，每处扣5分。 4、二次结构出现收缩裂缝的，每处扣1分。 5、地下室墙面出现渗漏的，每处扣2分。 6、防火卷帘标识、防火门闭门器顺序器缺失的，每处扣0.1分。 |  |  |  |
|  |  | 主体结构 10分 | 混凝土结构：混凝土强度等级符合设计要求； 混凝土结构表面平整、密实、光洁，色泽均匀，衔接平顺，线角顺直。 混凝土结构不存在裂缝。 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 二次结构构造做法符合设计规范要求，表面无收缩裂缝、无明显质量缺陷。 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 防水：结构防水等级符合设计和规范标准。防水层设置和原材料检验验收符合设计和规范要求 |  |  | 3 |  |
|  |  | 地下室 5分 | 地下室墙面无渗漏、渗漏痕迹或存在明显渗漏隐患； 防火卷帘处设置有明显标识，文字说明准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标 志规范。手动操作按钮等装置处设有防止误操作或被损坏的防护措施； 双扇防火门闭门顺序器未见缺失； |  |  | 5 |  |
| 2 | 装饰装修工程 20分 | 外檐 3分 | 外檐大面平整，石材、复合保温板幕墙的板块无明显错台；外檐大角挺拔，纵横线脚顺直，无明显缺陷；外檐雨棚齐全；外檐檐口下墙体、窗台下墙体无污水流坠污染。 | - 外檐板块间线型不顺，每处扣0.5分； - 出现污水流坠污染的，每处扣0.1分。 |  | 3 |  |
|  |  | 墙面 4分 | 石材墙面板块外露的大面、小面（板块的侧面）处理方式一致，具有良好的一致性、完整性； 室内墙面各类装饰板、石材、墙砖铺贴平整，板块排布合理，拼缝严密，石材无 局部打磨现象； 抹灰墙面大面平整，棱角方正、线条（角）顺直，洁净，未见明显缺陷； 涂料、油漆涂刷界限清晰，未见明显接茬、透底、流坠及交叉污染。 | - 墙面板块排布不合理，每处扣1分； - 板块间出现明显错台、凹凸不平的，每处扣0.5分； - 出现接茬、透底、流坠、交叉污染的，每处扣0.1分 |  | 4 |  |
|  |  | 地面 4分 | 建筑出入口处有防止室外雨水侵入的措施，室内地面无雨水浸入痕迹或隐患； 水泥砂浆地面表面光亮，无起砂、空鼓、开裂； 水磨石地面坚实、光亮，无开裂，石子散布均匀，分隔条显露完整，边角部位无 漏磨； 石材、地砖地面铺贴牢固无空鼓，板块排布合理，无局部打磨现象 防静电地板地面板块拼接严密、边缘变形余量适当，行走无杂音，无明显变形， 支架接地良好； 各类材质踢脚线，凸出墙面的厚度均应在8～10mm之间，且均匀一致，无空鼓、 开裂等质量通病，且上口干净、整洁、无墙面涂料污染。 | - 出入口无防雨水侵入措施，室内有雨水浸入痕迹或隐患的，每处扣1分。 - 地面出现裂缝的每处扣0.5分； - 水泥砂浆地面、石材、面砖铺贴出现空鼓、防静电地板地面板块变形每处扣0.2分。 |  | 5 |  |
|  |  | 门窗 2分 | 外门窗安装牢固，推拉门窗扇及外开窗配备有防脱落装置； 铝合金、塑钢外窗内、外侧均打胶密封； 临空窗的窗台距地面（或可踏面）净高低于0.8m处，设置有防护措施； | - 无防脱落装置的，每处扣0.5分； - 打胶密封不到位，出现遗漏、外观效果差的，每处扣0.2分； - 临空窗窗台距里面净高低于0.8m的，且无防护措施的，每处扣1分。 |  | 2 |  |
|  |  | 吊顶 2分 | 潮湿环境的吊顶，已采用防水或防潮材料，并已采取防结露、防滴水及排放冷凝水的措施；吊顶内敷设的水管均采取了防冷凝水措施； 吊杆长度大于1.5m处，已设置反向支撑；长度大于2.5m时，设有钢制转换支架； 明龙骨吊顶大面平整，龙骨顺直、平整，未见污染、水渍等缺陷； 暗龙骨板块吊顶的面层板块拼接严密，大面平整； 格栅吊顶表面洁净，色泽一致，无翘曲、裂缝与缺损，栅条角度一致，间隔均匀， 边缘整齐，接头无错位； 吊顶上的灯具、风口、扬声器、喷头等末端器具布置合理，排列整齐、有序。 | - 潮湿环境未选用防水或防潮材料的，每处扣1分； - 吊杆长度不为要求设置措施的，每处扣0.5分； - 吊顶板块拼缝不严密、不平整、翘曲变形、裂缝等每处扣0.2分； - 灯具、风口等末端器具布置不合理，每处扣0.2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 楼梯栏杆台阶坡道 2分 | 出入口室外台阶踏步宽度不小于300mm，高度不大于150mm；出入口处台阶踏步不少于2级，少于2级处改为坡道；出入口处台阶、人行坡道的铺装面层均采取防滑措施； 楼梯与各类坡道扶手高度、形式符合规范规定； 临空部位栏杆（栏板）距楼面（或踩踏面）垂直高度不小于1.1m； 楼梯每个梯段踏步高度、宽度一致，相邻踏步高差不大于10mm，且踏步面采取了防滑措施； 栏杆、扶手等表面光滑，接缝严密，色泽一致，无翘曲、损坏。 | - 出入扣台阶宽度、高度、台阶梳理、无防滑措施的，每处扣0.5分； - 楼梯踏步高度、宽度、高差不符合要求的，每处扣0.2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 卫生间 2分 | 公共卫生间内通道净宽和隔间的平面净尺寸均符合设计和通用规范要求； 卫生间及有水房间地面与楼面交接处有防止水流出措施； 卫生间地漏位置布置合理，方便清理且不妨碍通行；地漏位于地砖或石材板块中心；表面高度略低于地面（1～2mm），周边地面整体坡向地漏，坡度应符 合设计要求，且不小于1%； 卫生间墙、地面砖排布合理，墙、地砖对缝整齐，无小条面砖、L型面砖； 卫生洁具布置合理，与墙、地砖（石材）排布协调，蹲便器周边地面低于蹲便器上沿5～10mm，地砖（石材）与蹲便器外边沿严密贴合。 | - 通道净宽和隔间的平面净尺寸不满足要求的，每处扣1分； - 地漏设置不符合要求的，每处扣0.2分； - 墙、地砖排布不合理，洁具布置不合理的，每处扣1分。 |  | 2 |  |
|  |  | 强弱电间、管井 1分 | 管道井、配电室、设备机房等功能性房间的装修材料、做法等符合设计要求，未见明显质量缺陷。 | 1、装修材料、做法不符合设计要求的，每处扣0.5分。 |  | 1 |  |
| 3 | 屋面工程 10分 | 屋面 3分 | 屋面坡向正确，坡度符合设计要求；屋面无渗漏、渗漏痕迹或存在明显渗漏隐患。平屋面大面平整，无积水痕迹。 屋面变形缝构造正确，防水可靠。 垂直钢梯制作、安装符合钢梯标准图设计要求，并具有防随意攀爬措施。 | - 屋面出现渗漏、有渗漏痕迹的，每处扣1分； - 屋面变形缝、钢梯制作不符合要求的，每处扣0.5分。 |  | 3 |  |
|  |  | 屋面防水施工 2分 | 卷材屋面搭接方向正确，搭接长度符合规范规定，铺贴平整，粘贴牢固，无起鼓、开裂、翘边现象。 高出屋面的各类墙体根部、设备基础的泛水高度均高于屋面250mm。 | - 卷材屋面出现起鼓、开裂、翘边的，每处扣0.2分； - 泛水高度小于250mm，每处扣0.2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 女儿墙 2分 | 女儿墙顶面大面平整，坡向、坡度正确，内檐口滴水构造正确，女儿墙内侧面无污染； 屋面女儿墙水泥砂浆抹灰面层大面平整，线脚顺直，无开裂、起砂、空鼓等现象。 | 1、女儿墙坡向坡度、无滴水构造、砂浆开裂、空鼓，每处扣0.2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 风井、设备基础 1分 | 屋面风井、设备基础等部位的水泥砂浆抹灰面层大面平整，线脚顺直，无开裂、起砂、空鼓等现象； 突出屋面的风井、管井顶面均具有坡向四周且不小于2%的坡度，四周均有挑檐，挑檐下部有滴水措施。 | - 砂浆抹面空鼓、开裂、起砂每处扣0.2分。 - 风井、管井顶面未设置坡度或坡度不足、无滴水措施的，每处扣0.5分。 |  | 1 |  |
|  |  | 雨落口 1分 | 平屋面雨落口边缘距最近的墙、柱均大于250mm；落水口周边500mm直径范围内坡度不小于5%，且坡度均匀一致； 不上人平屋面横式雨落口、雨落管构造正确。 | 1、雨落口做法不符合要求的，每处扣0.2分。 |  | 1 |  |
|  |  | 刚性层 1分 | 平屋面刚性（整体、板块）面层分隔缝间距、宽度、深度及嵌缝材料等做法符合规范规定； 平屋面刚性整体面层平整、密实、光滑、无开裂。 | - 板块分隔缝间距、嵌缝材料不符合要求，板块内出现裂缝的每处扣0.5分； - 分隔缝宽度、深度、嵌缝不到位的，每处扣0.2分。 |  | 1 |  |
| 4 | 区间工程 20分 | 洞口工程 1分 | 洞门设计美观、结构符合相关要求，植被恢复到位且与所处环境的整体协调，防护设施和警示标志齐全； 洞口护坡砌筑线型顺畅，表面平整，咬砌有序、无翘动；护坡顶与坡面之间缝隙封堵密实。 | 1、洞口植被未恢复、未设置防护设施、警示标志的，每处扣0.5分。 |  | 1 |  |
|  |  | 盾构区间 5分 | 管片错缝拼装位置正确、接缝严密、无明显的错台，管片无缺角、少楞、掉块，边 缘和吊装孔无明显破损，止水条无外露、破损，管片螺栓防腐处理等满足相关要求； 管片背后同步注浆及二次注浆浆液的品种和数量；符合设计要求； 按要求进行工后沉降监测，工后沉降满足相关要求；洞口环梁与主体结构结合紧密，无渗漏。 | - 管片拼装错台、缺角、少楞、掉块，边缘和吊装孔破损，止水条外露、破损的，每处扣0.2分。 - 管片背后注浆不饱满的，每处扣0.5分。 |  | 5 |  |
|  |  | 暗挖区间 5分 | 超欠挖符合相关要求； 管棚或锚杆的数量、长度及搭设角度符合设计和相关要求； 混凝土结构钢筋保护层厚度符合设计要求； 初支和二衬背后注浆饱满密实，初支及二衬结构厚度符合设计要求。 | - 管棚或锚杆梳理、长度、搭设角度不符合设计要求的，每处扣1分； - 钢筋保护层不满足要求的，每处扣0.5分； - 初支和二衬背后注浆不饱满的，每处扣0.5分。 |  | 5 |  |
|  |  | 明挖区间 4分 | 基坑维护结构型式、倾斜度符合设计及规范要求； 地下连续墙预埋受力钢筋及连接器符合设计及规范要求； 基坑断面净空检查符合设计断面尺寸要求、误差符合规范； 钢筋混凝土结构的位置和尺寸满足设计和规范要求； 混凝土结构钢筋保护层厚度符合设计要求。 | - 维护结构不符合设计要求，每处扣2分； - 钢筋混凝土结构位置、尺寸不满足设计要求的，每处扣1分； 3、保护层厚度不符合要求的，每处扣0.5分。 |  | 4 |  |
|  |  | 高架区间 5分 | 钢结构材质和加工符合相关要求，焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定，检测结果全部合格；钢结构构件表面平整，颜色均匀，涂装完好，无明显漏涂、剥落、起泡、划伤以及流挂等现象； 高强度螺栓终拧轴力值、施拧工艺流程满足设计要求，终拧扭矩值检验符合规范要求； 预应力筋的预应力值、伸长量满足设计要求，预应力筋张拉后及时进行了压浆、封锚，封锚混凝土涂刷了防水涂料、无开裂渗水。 桥面面层铺装平整、坚实；检查设施配件齐全、连接牢固，涂装符合标准 桥面排水通畅，坡度合理，无积水，设施齐全，桥面泄水孔处细部处理、接头连接方式、排水坡度符合设计要求。 支承垫石顶面的标高、平面轴线位置及边长、对角线尺寸满足设计和规范要求；支座与梁底之间应密贴，支座螺栓、防尘罩等部件应齐全；支座安装满足设计及施工规范要求； 护栏安装牢固，涂层颜色均匀，无涂层漏底、剥落、流挂等现象；声屏障安装牢固、美观。 | - 钢结构表面涂装漏涂、剥落、起泡、划伤以及流挂等现象每处扣0.1分； - 钢结构焊缝探伤、高强落实扭力值不符合要求的，每处扣1分； - 预应力值、伸长量不满足要求的，每处扣2分； - 桥面积水，每处扣0.1分； - 支承垫石、支座安装、护栏安装不满足要求的，每处扣0.2分。 |  | 5 |  |
| 5 | 线路工程 10分 | 钢轨 2分 | 线路平面、纵断面是否满足设计及相关规范要求，曲线圆顺，钢轨方向顺直，目视及设备检查无碎弯，硬弯、S弯。 钢轨表面无擦伤、剥离掉块、肥边、表面裂纹、轨头光带宽度均匀、位置适中， 无连续出现周期性宽窄变化等现象； 接头夹板螺母扭矩符合要求，轨缝宽度均匀、符合要求； 无缝线路钢轨位移观测记录无异常且满足要求；锁定轨温满足要求；轨底坡符合要求。 | - 钢轨出现碎弯、硬弯、S弯的，每处扣1分。 - 钢轨轨头光带宽度不均匀、接头夹板螺母扭矩不符合要求，轨缝宽度不均匀，每处扣0.5分； - 钢轨表面擦伤、剥离掉块、肥边、表面裂纹，每处扣0.2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 扣件 1分 | 扣件状态良好，无弹条和螺栓等紧固件断裂，弹性垫板压溃、破损、变形等失效问题； 扣件干净整洁，钢轨与轨距块、弹条与轨距块及铁垫板接触密贴，弹条状态符合要求； 螺母、螺旋道钉等紧固件扭矩符合要求。 | 1、弹条和螺栓等紧固件断裂，弹性垫板压溃、破损、变形，每处扣0.2分 |  | 1 |  |
|  |  | 道岔 1分 | 滑床板与尖轨密贴，无间隙，尖轨转换过程无卡阻，尖轨与基本轨密贴状态符合 要求； 道岔各部位几何形位符合要求； 尖轨、基本轨和辙叉磨耗正常，无表面裂纹； 道岔区排水良好。 | - 滑床板与尖轨间隙、尖轨转换过程卡阻，表面裂缝、积水，每处扣0.2分； |  | 1 |  |
|  |  | 无咋轨道 道床 2分 | 道床面平整无障碍、各类轨旁设备设置合理，满足人员疏散要求； 混凝土面道床表面无渗水，过轨管线合理、排布整齐，与钢轨距离符合要求； 道床伸缩缝设置合理，顶面平整，填充密实。 轨枕表面干净整洁，无蜂窝麻面、掉块、可见裂纹等，轨枕位置方正，轨枕与道 床连接处无缝隙裂缝； 水沟排水良好，无异常积水、淤泥、杂物等问题；水沟暗沟设置检查和作业孔， 便于检查、清淤； 轨道对地电阻符合要求。 | - 道床表面渗水、过轨管线排布不合理、伸缩缝设置不合理，每处扣0.5分； - 轨枕表面污染，蜂窝麻面、掉块、可见裂纹等，每处扣0.2分； - 水沟排水不畅、积水，每处扣0.1分。 |  | 2 |  |
|  |  | 有砟轨道 2分 | 道床状态良好，道砟干净无污染，道砟饱满，无溜砟、塌陷、翻浆冒泥等问题； 轨枕扣件联结无松动、脱空、无空吊板等问题； 道床排水良好，水沟排水畅通无淤泥，盖板铺设整齐其上无覆盖物； 轨枕表面干净整洁，无蜂窝麻面、掉块、可见裂纹等； 轨枕位置方正，间距均匀。 | 1、道砟污染、道砟不饱满、溜砟、塌陷、翻浆冒泥，每处扣0.2分； 2、轨枕扣件联结松动、脱空、空吊板，每处扣0.5分； 3、排水不畅、水沟淤堵、盖板其上有覆盖物，每处扣0.1分。 |  | 2 |  |
|  |  | 线路附属设备及标识 1分 | 防脱护轨、涂油器、车挡等设备状态完备，工作正常； 线路标识齐全，位置合理，清晰醒目； CPⅢ控制点、位移观测桩、铺轨基标完整； | - 设备工作不正常，每处扣0.5分； - 标识、控制点、观测装不完整，缺少1处扣0.1分。 |  | 1 |  |
|  |  | 疏散平台及轨旁设备 1分 | 平台宽度、行人扶手高度符合要求； 站端、道岔区、联络通道处平台连接合理方便行走； 平台步道板铺设整齐与支架固定连接稳固，支架无锈蚀，平台板无裂缝及边角磕碰掉角豁牙； 平台下管线布置合理，管线间距符合要求，管线支架稳固、无锈蚀。 | 1、平台宽度、行人扶手高度、 站端、道岔区、联络通道处平台连接不合理，每处扣0.5分； |  | 1 |  |
| 6 | 通风与空调工程 10分 | 通风空调 5分 | 风管安装牢固，支吊架设置合理，间距、防晃支架设置等符合规范规定； 风管法兰连接紧密，螺栓方向一致；风管与风机之间采用柔性短管连接，短管长度在150～250mm之间，柔性短管安装松紧适度、接口严密、无强制性扭曲；无采用柔性短管代替风管的变径（大 小头）、异径（天圆地方）连接管现象； 防火阀安装牢固、动作可靠，长边大于630 mm有独立支、吊架，防火阀与防火隔断墙之间的风管长度不大于200mm； 防火隔断墙两侧两个防火阀之间的风管及两个防火阀之外2.0m范围内的风管 均采用防火风管； 排烟系统的室外排烟出口与正压送风系统的室外进风口的水平间距不小于20.0m、竖向间距不小于6.0m，且排烟出口在上。 | - 风管安装、支吊架出现松动、间距不符合要求，每处扣0.5分； - 连接处不符合要求，每处扣0.5分； 3、安装间距、范围不符合要求的，每处扣1分。 |  | 5 |  |
|  |  | 给水排水及供暖工程 5分 | 生活给水管道未采用普通镀锌钢管，水平安装的重力流管道的坡向正确。 沟槽连接管道在接口两侧150mm～300mm的范围内均设有支、吊架，支、吊架间距符合规范规定，固定牢固。 管道跨越建筑变形缝时补偿装置选用正确；管道抗震支、吊架的设置符合设计要求； 管道穿越楼板、墙体部位的套管齐全、长度符合规范规定，封堵均可见（无遮 盖），套管与管道之间密封材料满足防火、防水、绝热等要求； PVC管道阻火圈等配件符合相关规范的规定； 法兰连接管道的连接螺栓方向正确，同一法兰盘的螺栓穿入方向一致，拧紧后 突出螺帽的长度为1～2扣，法兰密封垫片齐全，垫片种类、厚度选择正确。 | 1、水管安装、支吊架出现松动、间距不符合要求，每处扣0.5分； 2、补偿器安装不符合要求，每处扣0.5分； 3、穿墙处处理不符合要求的，每处扣0.2分。 |  | 5 |  |
| 7 | 机电工程 10分 | 站台门 3分 | 门体外观应良好，盖板密封胶安装应良好，相邻盖板的间距应均匀，相邻盖板 的平面应平整；门体各部件连接应牢固、可靠；相邻门槛间隙应均匀，接缝处高差应小于1mm。 站台门的每一扇滑动门应能在站台侧或轨道侧手动打开或关闭； 站台门应设置应急门，站台两端应设置供工作人员使用的专用工作门（端门），应急门和工作门（端门）不受站台门系统的控制。 设备柜的垂直度和平整度应符合规范要求，设备柜安装应牢固可靠；设备柜的 接地应符合规范要求； 线缆布线应规范，接线点牢固可靠，线缆应有与图纸对应的线号标识；线缆挂牌清楚，符合施工规范要求；电缆敷设防火封堵满足规范要求。 | - 站台门安装不符合要求的，每处扣0.5分； - 设备柜安装、线缆布设不符合要求的，每处扣0.2分； |  | 3 |  |
|  |  | 电梯、自动扶梯、自动人行道 3分 | 外装饰板材质厚度满足设计要求，安装牢固， 工艺美观，可维性强； 电梯的曳引机、安全钳安装符合标准规范规定；曳引机的正上方无灯具或其他 需维护的设备；起重吊环材料符合设计要求，标识清晰；手动盘车工具齐全， 使用方便； 电梯的轿门扇下端与地坎间隙为3～6mm；轿门扇之间的间隙不大于6mm且上下均匀，两门扇无划痕，平面度符合厂家标准。 | 1、电梯、自动扶梯、自动人行道安装不合格要求的，每处扣0.5分； |  | 3 |  |
|  |  | 火灾自动报警系统FAS 2分 | 采用BAS系统监控工作站显示与现场实际情况对比的方法进行检测，点动控制及监视功能、模式控制功能100%测试合格； 系统控制命令响应时间及监视信息反馈响应时间，检测结果符合设计要求； 室外受控设备系统应配置浪涌保护器，检测和验收范围应满足设计要求； 机房内的金属控制柜外壳接地可靠，架空静电地板等电位联结可靠，符合设计 要求；等电位连接导体、接地跨接导体的材料、截面面积等符合设计要求或规范规定。 | - 系统功能不满足要求要求的，每处扣0.5分； - 设备安装不符合要求的，每处扣0.2分； |  | 2 |  |
|  |  | 环境与设备监控系统BAS 2分 | 线槽、线管、线缆、光纤安装符合设计及相关施工规范要求； 各类点型探测器水平安装（当确需倾斜安装时，倾斜角不应大于45点）的，其 至墙壁、梁边的水平距离不小于0.5m，且在此距离内无遮挡物的；探测器至空 调送风口最近边的水平距离不小于1.5m的，至多孔送风顶棚孔口的水平距离不 小于0.5m的； 手动火灾报警按钮、防火卷帘手动控制装置、气体灭火系统手动与自动控制转 换装置、气体灭火系统现场启动和停止按钮、消防电话分机和电话插孔应安装 牢固，不应倾斜；应设置在明显和便于操作的部位，其底边距地（楼）面的高度宜为1.3m～1.5m，且应设置明显的永久性标识。 | 1、系统功能不满足要求要求的，每处扣0.5分； 2、设备安装不符合要求的，每处扣0.2分； |  | 2 |  |
| 8 | 供电工程 10分 | 变电所工程 2分 | 变电所内环境整洁，开关柜安装端正、排列整齐，可靠接地，变电所设备运行平稳； 高低压、直流开关柜有人员操作维护所必需的安全距离； 变压器安装端正、牢固， 一次、二次及低压侧中性点接线正确；变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接，紧固件及防松零件齐全； | 1、设备安装不符合要求的，每处扣0.2分； |  | 2 |  |
|  |  | 电缆工程 2分 | 电缆托架、桥架、槽盒安装牢固、整齐、美观，接缝严密、平滑，表面应平整， 棱角完整，没有毛刺等；后置锚栓螺纹完好，镀锌层无破损，螺纹外露部分应涂防腐油。 电缆外表无绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面划伤等缺陷；电缆转弯处安装的 电缆支架托住电缆平滑均匀地过渡； 在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等部 位，电缆上应装设标志牌；电缆标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格及起讫点。 | - 电缆敷设、桥架安装不符合要求的，每处扣0.2分； - 标识标牌不符合要求的，每处扣0.1分； |  | 2 |  |
|  |  | 电力监控系统 1分 | 控制中心服务器、工作站、网络设备及打印机安装应符合设计文件及产品技术 文件要求的规定；各种接插件的规格与设备接口一致；变电所综合自动化系统 监控单元、协议转换单元安装应符合设计文件要求； 盘柜安装符合规范要求；二次线缆敷设、网络连接的光缆敷设、网络连接柜间 通信电缆敷设符合设计文件要求；接地可靠； UPS主机柜内组件的规格、型号符合设计要求，内部接线应正确，连接可靠、 紧固件齐全； 控制中心操作系统软件、监控系统软件、系统响应时间、数据传输率的技术指 标应符合设计文件要求；模拟盘或大屏幕及其驱动单元的性能应符合设计文件要求；控制中心软件运行稳定可靠，功能应正常。 | 1、系统功能不满足要求要求的，每处扣0.5分； 2、设备安装不符合要求的，每处扣0.2分； |  | 1 |  |
|  |  | 架空接触网 2分 | 架空接触网安装整齐，固定牢固可靠；基础浇筑宜采用预拌混凝土，混凝土强度等级应符合设计文件要求； 支柱和硬横跨的侧面限界应符合设计要求，支柱承载后应直立或向受力反侧略 有倾斜，施工允许偏差应符合规范规定； 接触网隔离开关、避雷器、电压均衡器等均应按设计要求设接地极。接地极的 接地电阻值不得大于10Ω。 | 1、安装不符合要求的，每处扣0.2分； |  | 2 |  |
|  |  | 接触轨、杂散电流防护与接地工程 1分 | 接触轨安装整齐，固定牢固可靠；接触轨安装位置及精度符合设计要求，不侵入限界；表面不得有裂纹和缺损；紧固件不得松动，轨缝尺寸不应超过设计要求。 参比电极、传感器、测防端子安装位置、型号及各部尺寸应符合设计要求；参比电极端子和测防端子与连接引线、传感器与转接器连接的通信电缆设置保护管与接线盒，连接可靠； 接地电阻不大于1Ω，测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效。 | 1、安装不符合要求的，每处扣0.2分； |  | 1 |  |
|  |  | 动力与照明系统 1分 | 成排布置的柜子，其屏前和屏后的通道最小宽度符合相关国家标准要求； 设备铭牌完整，标识清晰，机柜、箱体应防腐、防蚀、防锈，表面清洁、无破损、无锈蚀、无变形、漆面完好；箱、柜封闭严密，箱、柜内无杂物，回路标识完好、齐全、字迹清晰、悬挂规整牢固。 灯具的布置与装饰装修协调一致、排列整齐、安装牢固，灯具表面干净整洁无污染。 | - 安装不符合要求的，每处扣0.2分； - 标识标牌不符合要求的，每处扣0.1分； |  | 1 |  |
|  |  | 综合监理系统工程 1分 | 箱、柜安装牢固、排列整齐，垂直度允许偏差、水平偏差及接缝满足施工质量 验收标准，成排布置的柜子，其屏前和屏后的通道最小宽度符合相关国家标准 要求； 柜体金属框架及基础型钢与保护导体可靠连接； UPS主机柜内组件的规格、型号符合设计要求；蓄电池的安装、充放电符合现行国家标准的规定及产品说明书的要求。 | 1、系统功能不满足要求要求的，每处扣0.5分； 2、设备安装不符合要求的，每处扣0.2分； |  | 1 |  |
| 9 | 通信信号工程 5分 | 通信系统工程 5分 | 支架、吊架金属表面镀层均匀，外观良好无变形锈蚀。安装整齐、平直、美观、稳固，间距均匀，区间支架、吊架接地连接可靠。支架、吊架安装未侵入设备限界。 桥架安装整齐、平直、美观、稳固。槽口对合严密，开启方便。金属表面无变形锈蚀。 线缆自然平直、美观，无中间接头；屏蔽层、接地电气连通良好；在桥架敷设缆线合理布放，间距合理；各类线缆各标志齐全清晰。 机柜（架）安装位置、通道及设备间距合理，外观完好，排列合理、安装整齐、牢固；内部零部件安装牢固，无脱落和损坏；标志正确、清晰、齐全。 电缆引入、电源防雷、传输通道、安全保护和光缆引入等的接地线规格、型号 符合要求，端子连接牢固可靠；设备接地标识齐全。 | 1、系统功能不满足要求要求的，每处扣0.5分； 2、设备安装不符合要求的，每处扣0.2分； |  | 5 |  |
| 10 | 客运设备设施工程 5分 | 自动售检票系统 2分 | 接收、传输和处理清分、对账、车票等运营数据、信息完整、准确，符合相关规定，定期完成各种统计、清分和对账报表； 各级系统、终端设备均具备操作日志记录和日志保存功能，操作日志包括控制 命令下发，用户登录等；日志记录包括通信、时钟、交易、故障报错等；保存 的日志可调整，保存时间符合业务规则； 车站系统可查验乘客进出站、购票、充值数据，形成统计报表，且与设备结算 数据一致；车站监控终端能够实现客流数据展示，统计维度可根据需要调整。 能够实现互联网票务及其管理，支持接收互联网票务对账数据并进行清算对账，具备与所在城市交通“一卡通”管理系统接口，实现互联互通。 售票设备前有购票乘客的聚集空间，出站检票口与出入口通道边缘的间距不小 于5m，与楼梯的距离不小于5m，与自动扶梯基点的距离不小于8m；进站检票口与楼梯口的距离不小于4m，与自动扶梯基点的距离不小于7m；至少设置一处无障碍专用检票通道，通道净宽不应小于900mm，可与双向宽通 道合设。 | 1、系统功能不满足要求要求的，每处扣0.5分； 2、设备安装不符合要求的，每处扣0.2分； |  | 2 |  |
|  |  | 乘客信息系统 2分 | 实时提供准确的乘客乘车信息和服务 信息，以及城市轨道交通设施、设备、装备、服务、故障、安全和应急指导等 方面的公开信息； 备信息发布、编辑及信息解除功能，能够按照版式布局播放本次列车到站时 间、下次列车到站时间、列车的终点站等信息，实现不同显示内容平滑切换， 切换过程中不影响整个版式布局中其他区域播放的效果； 具备通过截图或视频监播方式查看终端画面功能，能够实现同时查看多个显示 终端画面； 在车站站台、站厅、进出站口、通道等处配备终端显示设备向乘客提供信息服 务；显示终端设备位置合理，高度适宜，便于乘客观看。 | 1、系统功能不满足要求要求的，每处扣0.5分； 2、设备安装不符合要求的，每处扣0.2分； |  | 2 |  |
|  |  | 客运服务标志系统 1分 | 设置完善的乘客服务标志、安全标志、疏散标志，满足现场服务与管理要求；标志的信息内容准确、全面，且简明、清晰，易懂易辨易记，分级适当。 站内车内广告及其他装置装饰符合相关规范，未干扰乘客服务、疏散、安全等 标志。 客运服务标志设置醒目、无遮挡，高度适宜，适应乘客走行流线，其中导向标 志、位置标志在出入口、岔口、客流交汇口等重要空间转换点的与乘客流向垂 直设置； 无障碍设施标志准确、充分、醒目，能够清晰指明无障碍设施的走向及位置， 符合设计及相关规定。 | 1、标识标牌设置不符合要求的，每处扣0.1分； |  | 1 |  |

###### 表3.5-6 市政工程（管道工程）实体质量评价记录表

| 序号 | 大项 | 子项 | 评价内容 | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道基础 （权重：0.2） | 沟槽开挖 | 沟槽开挖标高、边坡坡率、轴线偏差 | 1、沟槽开挖槽底标高、边坡坡率、轴线偏差符合设计要求。（符合得8分；每超挖或欠挖1处扣0.2分，轴线偏差过大1处扣0.2分，最多扣4分。） |  | 8 |  |
|  |  | 管道基础 | 地基承载力、换填材料及厚度、压实度、混凝土结构尺寸、强度、变形缝 | 1、地基承载力符合设计要求。（符合得4分，每一处地基承载力检测不合格扣0.2分，最多扣1分。） 2、若存在基底换填，换填材料、厚度、压实度应符合设计要求，每违反一处扣0.2分，最多扣1分。 3、若存在混凝土基础，混凝土结构尺寸、强度、变形缝设置应符合设计要求，每违反1处扣0.2分，最多扣1分。 |  | 4 |  |
|  |  | 沟槽回填 | 回填材料、回填厚度、回填压实度、地表沉降 | 1、回填材料、回填厚度、回填压实度符合设计要求。（符合得8分，每违反一处扣0.2分，最多扣1分） 2、每发现地表沉降1处扣0.4分，最多扣2分。 |  | 8 |  |
| 2 | 管道主体 （权重：0.55） | 管道安装 | 钢管管道连接与安装：钢管焊接质量、钢管螺纹连接质量、钢管法兰连接质量、管道与井室连接质量、管道安装线型、坡度、管道严密性、管道强度 | 1、管道连接质量符合要求，符合得15分。 a 钢管焊接满焊，焊缝宽度、表面余高、咬边及错边应满足设计及标准要求，每违反一处扣0.2分；钢管螺纹连接时，管节切口断面平整，偏差≤1扣，丝扣光洁，不得有毛刺、乱扣、断扣，缺扣总长≤丝扣全长的10%，接口紧固后宜露出2～3扣螺纹，每违反一处扣0.2分；钢管法兰连接时，法兰与管道保持同心，两法兰间平行，螺栓应使用相同规格，安装方向一致，每违反一处扣0.2分，本条最多扣2分。 b 球墨铸铁管道承插接口连接时，两管节中轴线应保持同心，承口、插口部位无破损、变形、开裂，插口推入深度应满足设计及标准要求，每违反一处扣0.2分；法兰接口连接时，插口与承口法兰压盖的纵向轴线一致；连接部位及连接件应无变形、破损，每违反一处扣0.2分；橡胶圈安装位置应准确，不得扭曲、外露，沿圆周各点应与承口端面等距，每违反一处扣0.2分，本条最多扣2分。 c 钢筋混凝土管道柔性接口的橡胶圈位置正确，无扭曲、外露，承口、插口无破损、开裂，刚性接口的强度符合设计要求，不得有开裂、空鼓、脱落现象，每违反一处扣0.2分，本条最多扣2分。 d 化学建材管道承口、插口部位及套筒连接紧密无破损、变形、开裂，插入后胶圈位置正确，无扭曲，每违反一处扣0.2分；接口熔焊焊缝应完整，无缺损和变形，焊缝连接应紧密，无气孔、鼓泡和裂缝，每违反一处扣0.2分；卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接时，应连接件齐全、位置正确、安装牢固，连接部位无扭曲、变形，每违反一处扣0.2分，本条最多扣2分。 2、管道敷设线型平顺、无突变与变形、未出现反坡，符合得5分，每违反1处扣0.2分，最多扣2分； 3、管道材质、强度、严密性符合设计要求，符合得5分。管道出现裂纹、气孔、弧坑、灰渣、破损、变形等缺陷，每一处扣0.2分，最多扣2分。 4、管道、管道与井室连接处无渗漏水，每出现一处渗漏水扣1分，最多扣5分。 |  | 25 |  |
|  |  |  | 球墨铸铁管道连接与安装：管道承插连接质量、橡胶圈安装质量、管道法兰连接质量、管道与井室连接质量、管道安装线型、坡度、管道严密性、管道强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋混凝土管管道连接与安装：管道柔性连接质量、橡胶圈安装质量、管道刚性连接质量、管道与井室连接质量、管道安装线型、坡度、管道严密性、管道强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学建材管管道连接与安装：管道承插及套筒式连接质量、管道热熔连接质量、管道卡箍及法兰连接质量、管道钢塑过渡连接质量、管道安装线型、坡度、管道严密性、管道强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道附件安装：仪表安装质量、闸阀安装质量、机件安装质量 | 1、工艺、电气、仪表等设备、管件安装方法应符合设计要求，加固点、支撑点布置合理有效；闸阀安装应牢固、严密，启闭灵活，与管道轴线垂直；机件无变形、损坏，机身涂层色一致、美观大方，机体排列整齐、附件布置有序，运行状况良好，无异常声响，无水、漏气、漏油。（符合得10分，每违反一处扣0.2分，最多扣3分。） |  | 10 |  |
|  |  | 管道防腐 | 涂层厚度、粘接力、外观质量 | 防腐层应能有效地附着在金属表面，防腐层的外表面应平整，无漏涂、褶皱、流淌、气泡和针孔等缺陷，色环宽度应一致，间距应均匀，且应与管道轴线垂直，符合得5分，每违反一处扣0.2分，本条最多扣2分。 |  | 5 |  |
|  |  | 管道绝热 | 绝热层材料、厚度、细部节点做法 | 管道绝热层完整，无脱落、开裂，外观平整，无较大凹凸、绝热层与管道贴合紧密，管道绝热层细部节点做法符合设计及标准要求，符合得5分，每违反一处扣0.2分，本条最多扣2分。 |  | 5 |  |
|  |  | 管道标识 | 标识材料、尺寸、位置、颜色、间距、警示语内容 | 各种管道标明信息完整，流向、用途及输送目的地的标识清晰。（符合得4分；每违反一处扣0.2分，最多扣1分。） 管道标识的颜色、材料、规格、间距等符合设计及标准规范要求。（符合得4分；每违反一处扣0.2分，最多扣1分。） 警示带设置位置及材料、警示语符合设计及规范要求。（符合得2分；每违反一处扣0.2分，最多扣1分。） |  | 10 |  |
| 3 | 管道附属 （权重：0.25） | 检查井 | 检查井井盖、检查井井室、防坠设施、井内处理、上下爬梯 | 1、现浇混凝土井室尺寸偏差，井室位置及预留孔、预埋件应符合设计要求，混凝土表面平整、光滑，无混凝土外观质量缺陷，曲线段圆顺光滑，直线段线条平直，曲线段与直线段连接自然美观；每违反一处扣0.1分，本条最多扣2分。 2、检查井井壁垂直，无通缝、灰浆饱满、灰缝平齐，抹面平整、光洁、无丢缝、裂缝、空鼓及通缝；每违反一处扣0.1分，本条最多扣2分。 3、检查井井内流槽平顺、圆滑、美观，应无建筑垃圾等杂物，井室盖板尺寸及预留孔位置正确，压墙缝整齐，并内踏步选型正确、安装牢固、位置正确，上下垂直，便于使用，井圈、井盖选型正确、标志明显、安装平稳、位置正确、完整无损；每违反一处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 17.5 |  |
|  |  | 雨水口 | 位置、断面尺寸、标高、外观质量 | 1、雨水口位置正确，深度符合设计要求，安装不得歪扭；砌筑勾缝应直顺、坚实，不得漏勾、脱落；内、外壁抹面平整光洁；每违反一处扣0.1分，本条最多扣1分。 2、井框、井箅应完整、无损，安装平稳、牢固；支、连管应直顺，无倒坡、错口及破损现象；支、连管内清洁、流水通畅，无明显渗水现象；每违反一处扣0.1分，本条最多扣1分。 3、集水坑箅子安装位置准确、美观，集水坑排水泵管路连接规范、整齐；每违反一处扣0.1分，本条最多扣1分。 4、支架、吊架的位置，正确、平整、牢固，标高和坡度满足设计要求，支架边角无毛刺，直角做圆弧处理，排列整齐，沿检查井侧墙布置，立柱垂直于底板安装，纵向平顺，各支架的同层横档在同一水平面上；每违反一处扣0.1分，本条最多扣1分。 5、管节及管件的支墩和锚定结构位置准确，锚定牢固；钢制锚固件进行防腐处理；混凝土支墩应表面平整、密实；砖砌支墩应灰缝饱满无通缝现象，其表面抹灰应平整、密实；每违反一处扣0.1分，本条最多扣1分。 6、接地体焊接牢固，无虚焊，焊接位置两侧100mm范围内及锌层破损处进行防腐处理；每违反一处扣0.1分，本条最多扣1分。 7、槽盒安装顺直、坚实，美观，无磕碰，接缝处平整严密检查井内金属构件镀锌层表面连续完整，光滑，无漏镀、过酸洗、结瘤、积锌、锐点等使用上有害的缺陷。每违反一处扣0.1分，本条最多扣1分。 |  | 7.5 |  |
|  |  | 支连管 | 线型、坡度、严密性 |  |  |  |  |
|  |  | 集水坑 | 位置、断面尺寸、外观质量 |  |  |  |  |
|  |  | 支墩 | 混凝土结构物断面尺寸、强度、金属防腐 |  |  |  |  |
|  |  | 支吊架 | 平面位置、标高、坡度、线型、牢固程度 |  |  |  |  |
|  |  | 接地 | 接地电阻、焊接质量、防腐质量 |  |  |  |  |

##### 表3.6 园林工程实体质量评价记录表

| 序号 | 大项 | 子项 | 评价内容 | 评价标准 | 评价部位及 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方与地形工程（10分） （权重：0.1） | 土方5分 | 种植土检测报告、pH值、EC值、有机质含量、土壤质地等、土壤改良方案及记录 （如客土、施肥、消毒等）。 | - 采用种植土但无相关检测报告扣除2分； - 未采用种植土或种植土不合格且无改良方案，扣除3分； |  | 10 |  |
|  |  | 地形5分 | - 整体造型状况； - 平整度与密实度状况； 3、排水坡度状况。 | - 整体造型、坡度达不到设计要求，微地形处理是否自然、流畅，符合设计意图； - 平整度与密实度达不到设计要求，堆坡造型有无明显沉降、塌陷； - 堆坡造型有无积水，地形坡度是否有利于地表径流； - 每处不合格扣除0.5分，最高扣5分； |  |  |  |
| 二 | 园路与铺装工程（20分） （权重：0.2） | 基层与垫层10分 | 基层及垫层沉降变形情况； | 是否存在基层及垫层沉降变形，不合格每处扣除0.5分，最高扣5分； |  | 10 |  |
|  |  | 面层铺装10分 | - 是否满足规范要求； 2、整体平整度、空鼓、开裂控制等质量状况； 3、铺装排布、分隔缝设置、高差控制、缝宽均匀度、直线度、镶边等质量状况 4、材质：材质是否符合设计要求，材质打磨、泛碱、色差控制。 5、排水情况，有积水情况。 | - 1、涉及消防问题和无障碍设置要求，如违反规范中一般性条文要求应扣1分，违反强条可以不推荐； - 2、面层铺装有无积水痕迹、空鼓、开裂情况，同一部位存在上述问题面积占比超10%，每处扣1分，最高扣5分； - 3、铺装排布严重不合理、缝宽不均匀，高差控制、直线度、镶边严重不合要求的情况，每处扣0.5分，最高扣5分； - 4、面层铺装是否存在石材二次打磨、泛碱情况。同一部位存在上述问题面积占比超20%，每处扣2分；同一部位存在上述问题面积占比低于20%，每处扣0.5分，最高扣5分； - 5、路拱坡度是否合理，雨水能否顺利排入雨水口或绿地，不合格每处扣除0.5分，最高扣5分； |  |  |  |
| 三 | 绿化种植工程（20分）（权重：0.2） | 绿化20分 | - 乔木、灌木配置效果； - 苗木品种、规格、形态品质、数量是否与图纸要求相符； - 苗木健康状况； - 支撑与保护； - 养护状况； | - 1、植物群落搭配（乔、灌、草、地被）是否层次丰富，符合设计意图；色彩、季相变化是否达到预期效果；与周边建筑、环境是否协调；林缘线、林冠线是否自然优美。不合格每处扣0.5分，最高扣5分； - 2、苗木品种、规格、形态、品质、数量与图纸要求不相符，不符每颗扣1分，最高扣10分； - 3、树体是否健壮、树皮是否存在严重损伤，枝条大量枯死，不合格每处扣0.5分，最高扣5分； - 4、支撑材料（杉木杆、钢管等）是否统一、牢固、美观；支撑方式（三角撑、四角撑、井字撑等）是否符合规范和要求；捆绑处是否有垫衬物，防止损伤树皮。每处扣0.5分，最高扣2分； - 5、乔木、灌木成活率达到95% 以上；有无明显的病虫害危害迹象；场地是否整洁，无建筑垃圾和生活垃圾；每处扣0.5分，最高扣2分； |  | 20 |  |
| 四 | ④ 水景工程（包括池塘、溪流、喷泉等）（10分）（权重：0.1） | 结构与防水 3分 | - 池底、池壁结构是否牢固； - 防水层施工是否符合规范，有无渗漏现象； - 岸线处理情况。 | 1、池底、池壁结构有无沉降、裂缝；每处不合格扣1分，最高扣5分； 2、防水层施工符合设计与规范要求，无渗漏。每处不合格扣1分，最高扣5分； 3、自然式水景岸线是否自然、稳固；水景压顶是否平整、平滑过渡、美观，不合格扣0.5分，最高扣3分； |  | 10 |  |
|  |  | 装饰面层3分 | - 饰面材料； - 细节处理。 | - 池沿、池底、压顶等饰面材料（如石材、瓷砖）的品种、颜色、纹理符合设计要求； - 与周边绿地、铺装与建筑收口处理美观； - 每处不合格扣0.5分，最高扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 喷泉与灯光系统 2分 | - 灯具材料及安装情况； - 喷头材料及安装情况； - 运行情况。 | - 灯具防水等级、光束角度、颜色符合设计，无漏电现象； - 喷头型号、数量、安装位置及角度符合设计，喷射花形、高度达到预期效果； - 灯具、喷头固定牢固； - 控制柜（时序器、变频器等）运行稳定，程序设置正确，能实现各种预设水型、灯光变化模式； - 每处不合格扣0.5分，最高扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 水系循环与水质 2分 | 1、泵、循环过滤系统是否运行正常； 2、水质情况。 | 1、泵、循环过滤系统运行正常； 2、水体清澈、透明，无悬浮物、浮沫、油污，池底无可视污染物；无异味或藻类泛滥； 每处不合格扣1分，最高扣2分。 |  |  |  |
| 五 | 园林构筑物与小品工程（10分）（权重：0.1） | 基础结构与防水 5分 | - 基础与结构：基础、木结构、钢结构； - 防水层设置。 | - 承载力符合设计要求，无不均匀沉降； - 钢结构、混凝土结构、木结构等其强度、刚度、稳定性是否符合设计及规范要求；焊缝是否饱满，螺栓是否紧固可靠；在抗震设防地区，需满足相应的抗震构造措施； - 防水层施工是否符合规范，有无渗漏现象； - 每处不合格扣0.5分，最高扣5分。 |  | 10 |  |
|  |  | 面层装饰 5分 | - 装饰材料； - 尺寸偏差； - 细部处理质量； - 小品配置（含雕塑、景石等）； - 园林家具及设施。 | - 装饰面材无色差、无裂纹；木材防腐、防虫处理到位；金属构件无锈蚀；涂料色泽均匀；优先选用节能、环保材料； - 亭、廊、榭、花架、景桥栈道、围墙挡墙等景观构筑，轴线、标高、截面尺寸等允许偏差严格控制在规范（如CJJ 82）规定范围内；屋面牢固无渗漏积水；墙体、柱体等垂直度、表面平整度符合高级别抹灰或清水混凝土标准； - 细部处理收边、收口精细，无粗糙感； - 小品配置（含雕塑、景石）：艺术效果符合设计要求，置石“埋、压、刹、垫”等手法运用得当，稳固自然安装稳固自然，符合设计要求以及与植物、水体、地形巧妙结合的艺术美感； - 5、园林家具及设施（座椅、垃圾桶、标识牌、灯饰等）：功能性合理，符合人体工学；安装牢固；满足安全性需求； - 每处不合格扣0.5分，最高扣5分。 |  |  |  |
| 六 | 景观给排水工程（10分）（权重：0.1） | 给排水系统运行效果5分 | - 给水系统运行情况； - 排水系统运行情况； - 与景观融合度。 | - 给水系统，水压稳定，各用水点出水正常，喷灌系统覆盖均匀，无盲区； - 2、排水系统，场地内无积水，雨水能迅速排走，管道无堵塞、无渗漏； - 3、与景观融合度是否合理，如检查井、雨水口、阀门井等设施的位置是否尽可能隐蔽，不影响主要景观视线和游人活动； - 每处不合格扣0.5分，最高扣5分。 |  | 10 |  |
|  |  | - 材料与设备质量 5分 | 材料与设备质量 | - 管材管件，阀门与附件等设备是否符合设计要求及国家标准；每处不合格扣0.5分，最高扣5分。 |  |  |  |
| 七 | 景观电气照明工程（10分）（权重：0.1） | 系统运行效 果与节能 5分 | - 系统运行稳定； - 照度与效果； - 节能求； - 安全保护措施； | - 1、所有灯具、回路工作正常，无闪烁、异响；回路划分清晰，便于控制和管理； - 2、灯具的造型、材质、防护等级、散热性能良好，光源色温、显色指数与设计要求匹配；节能环保是否满足规范及设计要求； - 3、接地系统、漏电保护、等电位联结等安全措施完备； - 每处不合格扣0.5分，最高扣5分。 |  | 10 |  |
|  |  | 材料与设备质量5分 | - 材料与设备安装 | - 电缆、电线的规格、型号、阻燃/耐火等级符合设计要求；每处不合格扣0.5分，最高扣5分。 |  |  |  |
| 八 | 种植屋面工程（10分）（权重：0.1） | 结构2分 | 结构安全与荷载 | - 荷载是否满足规范及设计要求，是否存在超过规范允许的裂缝；每处不合格扣0.5分，最高扣5分。 |  | 10 |  |
|  |  | 防水层1分 | 防水与阻根系统 | - 防水材料品种、规格、型号是否与设计图纸一致； - 防水施工质量、节点处理是否到位、可靠、美观； - 是否存在漏水点； - 每处不合格扣1分，最高扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 排（蓄）水与过滤系统1分 | 屋面蓄排水层 | - 排（蓄）水与过滤系统是都按规范及设计要求设置，是否能正常运行；每处不合格扣0.5分，最高扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 种植土层1分 | 种植层的种植土 | - 种植土： 符合设计要求的轻质、营养、透气配方土，厚度均匀且满足不同植物生长需求；每处不合格扣0.5分，最高扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 植被层5分 | - 1、乔木、灌木配置效果； - 2、苗木品种、规格、形态品质、数量是否与图纸要求相符； - 3、苗木健康状况； - 4、支撑与保护； - 5、养护状况； | - 1、植物群落搭配（乔、灌、草、地被）是否层次丰富，符合设计意图；色彩、季相变化是否达到预期效果；与周边建筑、环境是否协调；林缘线、林冠线是否自然优美。不合格扣1分。 - 2、苗木品种、规格、形态、品质、数量与图纸要求不相符扣1分； - 3、树体是否健壮、树皮是否存在严重损伤，枝条大量枯死，不合格扣1分； - 4、支撑材料（杉木杆、钢管等）是否统一、牢固、美观；支撑方式（三角撑、四角撑、井字撑等）是否符合规范和要求；捆绑处是否有垫衬物，防止损伤 树皮。不合格扣1分。 - 5、乔木、灌木成活率达到95% 以上；有无明显的病虫害危害迹象；场地是否整洁，无建筑垃圾和生活垃圾；不合格扣1分。 |  |  |  |

附件4：

##### 表4.1 房屋建筑工程资料复查评价记录表

工程名称：                                                                        实际总分：

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价标准 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | - 地基基础与主体结构工程（50分） | 质量控制资料 | 图纸会审、隐蔽工程验收记录。 地基基础：工程地质勘察报告，验槽记录，回填土密实度的检测报告。 混凝土结构：材料、构件出厂质量合格证书和进场的复验报告； 钢筋连接试验报告，砌体锚固钢筋拉拔检测记录； 钢结构：钢材、连接件，防火、防腐涂料等进场验收及复试报告； 焊接工艺评定，焊缝检测记录，摩擦面抗滑移系数、高强螺栓连 接副相关检测报告；预应力结构相关检测记录。 | 资料每有缺项则扣2分/项，每有资料不完整、未闭合则扣1分/项，扣完为止。 |  | 15 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 地基基础：地基处理记录，单桩承载力，桩身完整性，天然地基检测记录（钎探、轻型动力触术探载荷板）、复合地基检测记录； 地下室防水效果检查记录；沉降观测记录，最后100天沉降速率。 混凝土结构：混凝土、砂浆、防水砼检测报告及统计评定；主体结构全高垂直度偏差值；结构实体位置与尺寸偏差检查记录，结构实体同条件试件强度检测记录，结构实体钢筋保护层厚度检验记录，叠合板等预制构件复试报告。 钢结构：钢网架、网壳结构24m及以下下弦中央一点，24m以上下弦中央一点及各向下弦跨度四等分挠度值（与设计、规范允许值相比较）金属屋面系统抗风揭性能等相关试验报告。耗能构件、屈曲约束构件复试报告。 |  |  | 30 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  | 5 |  |
| 二 | - 装饰装修工程（40分） | 质量控制资料 | 防水工程：防水材料出厂合格证及复试报告；防水隐蔽验收记录，淋水、 蓄水等试验记录，大雨观察记录。 装饰装修：装饰材料进场验收及复试报告；有环境要求的材料性能检测报 告（石材及瓷质砖放射性，人造木材、木地板等甲醛释放量）；室内装修 材料防火性能检测报告（大芯板、壁纸、壁布燃烧性能）；安全玻璃材质 证明及性能检测报告。 建筑幕墙：幕墙设计计算书、设计深化的认可文件；幕墙原材料进场检验 及复验，结构胶邵氏硬度、标准条件拉伸粘接强度、相溶性、剥离粘接性； 石材用密封胶的耐污染性检验，石材、陶板、石材蜂窝板等幕墙材料的抗 弯强度检验和严寒、寒冷地区的抗冻性检验；铝塑复合板剥离强度检测等 报告；幕墙淋水试验记录，隐蔽验收记录 | 资料每有缺项则扣2分/项，每有资料不完整、未闭合则扣1分/项，扣完为止。 |  | 20 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 外窗性能检测（气密、水密、抗风压）报告； 外墙面砖现场粘结强度拉拔试验； 铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度，后置埋件现场拉拔试验； 幕墙性能检测（气密、水密、抗风压、层间变形性能）报告； 设计有要求的幕墙性能（保温、隔声、防撞击等）； 室内环境检测报告 |  |  | 15 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  | 5 |  |
| 三 | - 管理资料 - （10分） | 竣工图，施工日志，资料三级目录及组卷情况，监理通知单、不合格记录。 施工组织设计，创优策划，防水、幕墙、钢结构等专项施工方案，技术交底单。 |  |  |  | 10 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 四 | - 节能资料 - （100分） | 质量控制资料 | 设计变更（不得降低节能效果）；建筑节能专项施工方案。 墙体、屋面、地面、幕墙：保温材料规格、性能与设计一致性（抗压强度或压缩强度、燃烧、导热系数或热阻、密度、吸水率）；墙体粘结材料的拉伸粘结强度，增强网的力学性能、抗腐蚀性能。门窗、幕墙玻璃的规格、性能与设计一致性（可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点或密封性能）；幕墙隔热型材的抗拉强度、抗剪强度。 | 资料每有缺项则扣2分/项，每有资料不完整、未闭合则扣1分/项，扣完为止。 |  | 30 |  |
|  |  |  | 机电系统设备与材料：绝热保温材料的导热系数、密度、吸水率；散热器的单位散热量、金属热强度；风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率；电缆、电线的每芯导体电阻 |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 照明光源初始光效，照明灯具镇流器能效值，照明灯具效率，照明设备功率、功率因数和谐波含量值；太阳能光热系统集热设备的热性能照度与照明功率密度 |  |  | 10 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 保温材料与基层粘接拉拔试验，保温后置锚固件拉拔试验； 外墙节能构造实体检验报告； 外窗气密性实体检测（严寒、寒冷；夏热冬冷地区）报告； |  |  | 30 |  |
|  |  |  | 机电系统节能检测报告（室内温度，供热系统的补水率，各风口的 风量，通风空调系统的总风量，风道系统单位风量耗功率，空调机组的水流量，空调系统冷热水、冷却水总流量，室外供暖管网水力平衡度，室外供暖管网热损失率） |  |  | 10 |  |
|  |  | 节能验收资料 | 分项、分部工程验收记录 |  |  | 10 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 五 | 设备安装工程（100分） | 质量管理资料 | 分部、子分部、分项、检验批验收；施工方案、技术交底；测试仪器仪表的校准记录；主要设备、材料的合格证明文件；规范规定的设备、材料复试报告；进口设备的商检合格证明文件；竣工图、施工日志等。 | 资料每有缺项则扣2分/项，每有资料不完整、未闭合则扣1分/项，扣完为止。 |  | 10 |  |
|  |  | 安全功能 检测资料 | 生活饮用水水质检测，游泳池水质检测，中水水质检测；锅炉、压力容器等特种设备监督检验报告；空调系统检测，洁净区域洁净度检测；安全阀整定、减压阀调整记录等。 |  |  | 30 |  |
|  |  | 给排水及供暖质量控制资料 | 隐蔽验收记录；闭式喷头、阀门、散热器等安装前强度及严密性试验；承压管道、设备的强度及严密性试验；非承压管道、设备的闭水试验；生活给水管道冲洗消毒、排水管道通水通球、伸缩器拉伸记录；卫生器具满水、通水试验；消火栓试射；设备单机试运行，消防、给水、采暖系统试运行记录等。 |  |  | 30 |  |
|  |  | 通风与空调质量控制资料 | 隐蔽验收记录；阀门、风机盘管等安装前强度及严密性试验；管道、风管、设备的强度及严密性试验；风管的漏光、漏风测试；冷凝水管通水试验；伸缩器拉伸记录；通风系统风量、风压测试调整记录；温度、湿度、洁净度等参数测量记录；设备单机试运行，系统试运行记录等。 |  |  | 30 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 六 | 电气安装工程 （100分） | 质量管理资料 | 分部、子分部、分项、检验批验收；施工方案、技术交底；测试仪器仪表的校准记录；主要设备、材料的合格证明文件；电线、电缆等材料的复试报告；进口设备的商检合格证明文件；竣工图、施工日志等。 | 资料每有缺项则扣2分/项，每有资料不完整、未闭合则扣1分/项，扣完为止。 |  | 10 |  |
|  |  | 安全功能检测资料 | 防雷接地检测报告；消防审核意见书、消防系统检测报告、消防验收意见书；安防系统检测报告；电梯监督检验报告，电梯使用标识等。 |  |  | 20 |  |
|  |  | 建筑电气质量控制资料 | 隐蔽验收记录；绝缘电阻测试、防雷接地电阻测试、等电位联结导通性测试、疏散指示灯转换时间测试记录；大型灯具承载测试、接闪器固定支架的拉力测试记录；双电源互投试验、漏电开关（RCD）模拟试验、建筑物照明通电试验；电气设备空载试运行、负荷试运行记录、柴油发电机运转记录等。 |  |  | 30 |  |
|  |  | 智能建筑质量控制资料 | 绝缘电阻、接地电阻测试记录；火灾自动报警系统试运行记录；综合布线测试记录；安全技术防范系统试运行记录等。 |  |  | 20 |  |
|  |  | 电梯质量控制资料 | 开箱检验、电梯及主要部件的出厂合格证、型式试验报告；安装备案告知书、电梯生产厂给安装单位的委托书；绝缘电阻、接地电阻测试记录等。 |  |  | 20 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  | 100 |  |

专家签字：                                                                        填表日期：

注：表中三项满分100分，得分权重为0.06。节能、设备安装、电气安装部分均为100分，得分权重均为0.03。

##### 表4.2 工业工程资料复查评价记录表

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 地基基础与主体结构工程（100分） （权重：0.30） | 质量控制资料 | 1. 地质勘察报告、地基验槽记录、回填土密实度检测报告； 2. 设备基础预压试验记录、预埋地脚螺栓检测报告； 3. 混凝土 / 钢结构材料合格证及复试报告，焊接工艺评定、焊缝探伤报告； 4. 工业构筑物（烟囱、储罐、栈桥）专项检测报告。 |  | 40 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 1. 单桩承载力、桩身完整性检测报告（I 类桩≥90%，无 III、IV 类桩）； 2. 主体结构全高垂直度、沉降观测报告（最后 100 天沉降速率达标）； 3. 钢结构摩擦面抗滑移系数、高强螺栓连接检测报告； 4. 工业池体、设备基础渗漏检测记录。 |  | 45 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 1. 检验批、分项、分部工程质量验收记录； 2. 工业构筑物专项验收文件。 |  | 15 |  |
| 二 | 装饰装修与工业防护工程（50分） （权重：0.10） | 质量控制资料 | 1. 防腐、耐磨、防静电材料出厂合格证及复试报告； 2. 防爆门窗、抗爆构件产品合格证及性能检测报告； 3. 屋面金属板材抗风揭性能检测报告。 |  | 30 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 1. 外墙面防腐涂层附着力检测报告； 2. 防爆区域电气设施防爆等级检测报告； 3. 楼梯栏杆牢固性检测记录。 |  | 15 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 装饰装修及工业防护分部、分项工程验收记录 |  | 5 |  |
| 三 | 管理资料 （50分） （权重：0,05） | 1. 竣工图（含工业管线、设备布置图）、施工日志、资料三级目录及组卷情况； 2. 施工组织设计、设备安装、管道焊接、防腐绝热等专项施工方案及技术交底单； 3. 工程总包、专业分包合同及特种设备安装告知书； 4. 监理通知单、不合格项处置记录。 |  |  | 50 |  |
| 四 | 节能与环保资料 （100分） （权重：0.15） | 质量控制资料 | 1. 建筑节能专项施工方案，保温、绝热材料合格证及复试报告； 2. 工业窑炉、锅炉节能改造技术文件，节能材料性能检测报告； 3. 废气、废水处理设备合格证及环保材料检测报告。 |  | 40 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 1. 外墙节能构造实体检验报告，外窗气密性检测报告； 2. 机电系统节能检测报告（工业设备能耗、余热回收效率）； 3. 废气、废水排放检测报告（浓度、总量达标）； 4. 厂界噪声检测报告。 |  | 45 |  |
|  |  | 节能验收资料 | 1. 节能分项、分部工程验收记录； 2. 环保设施验收文件。 |  | 15 |  |
| 五 | 工业设备安装工程资料（150分） （权重：0.25） | 质量管理资料 | 1. 设备出厂合格证、开箱检验记录、安装说明书； 2. 分部、子分部、分项、检验批验收记录； 3. 测试仪器仪表校准记录，进口设备商检合格证明文件； 4. 工业管道、设备防腐绝热施工记录。 |  | 60 |  |
|  |  | 安全功能 检测资料 | 1. 设备单机试运行记录、系统联动试运行报告； 2. 工业管道压力试验、严密性试验记录； 3. 转动设备振动值、噪声值检测报告； 4. 阀门、仪表校验记录。 |  | 60 |  |
|  |  | 验收资料 | 1. 设备安装分部、分项工程验收记录； 2. 管道、设备防腐绝热验收记录。 |  | 30 |  |
| 六 | 特种设备工程资料（100分） （权重：0.10） | 质量管理资料 | 1. 锅炉、压力容器、起重机械等特种设备出厂合格证、型式试验报告； 2. 特种设备安装、改造、维修方案及技术交底单； 3. 特种设备安装单位资质证书、人员操作证。 |  | 40 |  |
|  |  | 安全功能检测资料 | 1. 锅炉水压试验、气密性试验报告； 2. 压力容器压力试验、泄漏试验记录； 3. 起重机械安装精度检测、限位制动装置检测报告； 4. 特种设备监督检验报告。 |  | 45 |  |
|  |  | 验收资料 | 1. 特种设备安装验收记录； 2. 电梯使用标识、应急救援预案及演练记录。 |  | 15 |  |
| 七 | 电气工程资料 （100分） （权重：0.05） | 质量管理资料 | 1. 变压器、高低压配电柜、电缆等设备材料合格证及复试报告； 2. 电气工程施工方案、技术交底单，竣工图、施工日志； 3. 防爆电气设备产品合格证及防爆等级认证文件。 |  | 35 |  |
|  |  | 安全功能检测资料 | 1. 防雷接地检测报告、绝缘电阻测试记录； 2. 双电源互投试验、漏电开关（RCD）模拟试验记录； 3. 电气设备空载（负荷）试运行记录、柴油发电机运转记录。 |  | 50 |  |
|  |  | 验收资料 | 电气工程分部、分项工程验收记录 |  | 15 |  |

##### 表4.3 交通工程资料复查评价记录表

###### 表4.3-1 桥梁工程资料复查评价记录表

| 序号 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工技术与专项方案资料 （30分） | 桥梁专项施工方案齐全，含桩基、墩台、梁体（预制/现浇）、钢结构、支座、伸缩缝、桥面铺装等，且经审批；危大工程专项方案（支架搭设、挂篮施工、深基坑、吊装工程等）经专家论证，论证意见整改闭环；施工组织设计针对性强，涵盖桥梁施工全流程，对质量、安全、进度管控措施明确，审批手续完整；技术交底记录完整，分层次（公司、项目、班组）交底，针对桥梁关键工序（预应力张拉、焊缝施工等）有专项交底；施工日志连续完整，记录桥梁各分项工程施工时间、人员、工艺、质量情况，与实体进度一致；设计变更、工程洽商资料齐全，理由充分，审批流程完整，变更后技术资料同步更新；季节性施工方案（雨季、冬季、高温）针对桥梁结构特点制定，措施可行，执行记录完整。 |  | 30 |  |
| 二 | 试验检测与原材料资料 （30分） | 原材料（钢筋、水泥、钢绞线、砂石料等）合格证、出厂检验报告齐全，进场复检批次符合规范，结果合格；桥梁构配件（预制梁、支座、伸缩缝、锚具等）出厂合格证、性能检测报告齐全，进场验收记录完整；混凝土配合比设计报告、试块强度试验报告齐全，试块留置批次、养护条件符合规范，强度达标；桩基检测资料完整，含成孔检测、桩身完整性检测（超声/低应变）、承载力检测报告；钢结构焊缝探伤报告、高强螺栓抗滑移系数检测报告齐全，焊缝返修记录完整；耐久性检测资料（混凝土碳化深度、氯离子渗透、钢筋保护层厚度等）齐全，符合设计及规范要求。 |  | 30 |  |
| 三 | 隐蔽工程 与验收资料 （20分） | 隐蔽工程验收记录齐全，含桩基、地基处理、钢筋工程、预埋件、焊缝、防水等，签字盖章完整，影像资料同步留存；分项、分部工程验收记录完整，评定合格，验收程序符合规范，监理、建设单位签字确认；预应力工程验收资料完整，含张拉记录、孔道压浆记录、锚具锚固性能检测等；防水工程验收资料完整，含防水层施工记录、渗漏检测记录，桥面、涵洞、伸缩缝无渗漏；支架、挂篮等预压记录完整，预压荷载、变形量监测数据齐全，符合设计要求；竣工验收资料完整，含竣工报告、验收鉴定书、整改报告，各专项验收（环保、消防等）闭环。 |  | 20 |  |
| 四 | 竣工图 与归档资料 （20分） | 竣工图完整、准确，与实体工程一致，设计变更内容已标注，签字盖章齐全；资料归档规范，按归档规范整理，分类清晰、组卷合理，便于查阅；资料载体完整，纸质资料字迹清晰、无破损，电子资料备份齐全、格式规范。 |  | 20 |  |

注：

1、抽查工作量不低于总体量的10%；

- 2、工程资料应使用原件,当使用复印件时,应加盖复印件提供单位的公章,注明原件存放处和和复印日期,并有经手人签字；

- 3、以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止；

- 4、资料复查评价总分100分，评价完成后按系数0.15折算为最终总分。

###### 表4.3-2 铁路工程资料复查评价记录表

| 序号 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工技术与专项方案资料 （30分） | 铁路专项施工方案齐全，含隧道、桥梁、轨道（铺轨/精调）、接触网、通信信号、路基工程等，且经审批；危大工程专项方案（高风险隧道、深路堑、架梁工程、营业线吊装、接触网张力架设等）经专家论证，论证意见整改闭环；施工组织设计针对性强，涵盖铁路施工全流程，含营业线施工安全管控、轨道精调、联调联试衔接措施，审批手续完整；技术交底记录完整，分层次（公司、项目、班组）交底，针对铁路关键工序（钢轨焊接、隧道支护、接触网架设等）有专项交底；施工日志连续完整，记录铁路各分项工程施工时间、人员、工艺、质量及营业线安全管控情况，与实体进度一致；设计变更、工程洽商资料齐全，理由充分，审批流程完整，涉及轨道、接触网、信号系统的变更同步更新技术资料；季节性施工方案（雨季、冬季、高温）及营业线施工应急预案针对铁路结构特点制定，措施可行，执行记录完整。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 30 |  |
| 二 | 试验检测与原材料资料 （30分） | 原材料（钢筋、水泥、钢轨、道砟、接触网线材等）合格证、出厂检验报告齐全，进场复检批次符合铁路规范，结果合格；铁路构配件（轨枕、道岔、接触网支柱、信号设备、桥梁支座等）出厂合格证、性能检测报告齐全，进场验收记录完整；混凝土配合比设计报告、试块强度试验报告齐全，试块留置批次、养护条件符合铁路规范，强度达标；轨道工程检测资料完整，含钢轨焊接接头探伤、轨道几何尺寸（轨距、水平、高低等）检测、道砟密实度检测报告；隧道工程检测资料，含围岩监控量测、初期支护及二次衬砌强度检测、防水渗漏检测，数据连续完整；接触网、信号系统检测资料，含接触网导高、拉出值检测、信号设备调试记录，符合铁路运营标准。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 30 |  |
| 三 | 隐蔽工程 与验收资料 （20分） | 隐蔽工程验收记录齐全，含路基基底处理、隧道初期支护、钢筋工程、接触网基础、信号电缆沟等，签字盖章完整，影像资料同步留存；分项、分部工程验收记录完整，含路基、桥梁、隧道、轨道、接触网分项，评定合格，验收程序符合铁路规范，监理、建设、铁路运营单位签字确认；轨道工程验收资料完整，含铺轨记录、轨道精调记录、道岔安装调试记录，几何尺寸达标并留存复测数据；防水工程验收资料完整，含隧道、桥梁、路基防水施工记录、渗漏检测记录，无渗漏隐患；营业线施工安全验收资料，含施工防护方案落实记录、安全监护记录、施工后线路恢复验收记录；竣工验收及联调联试资料完整，含竣工报告、验收鉴定书、整改报告、联调联试检测报告，各专项验收闭环。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 20 |  |
| 四 | 竣工图 与归档资料 （20分） | 竣工图完整、准确，含路基、桥梁、隧道、轨道、接触网、信号系统专项图纸，与实体工程一致，设计变更内容已标注，签字盖章齐全；资料归档规范，按要求整理，分类清晰、组卷合理，便于查阅，同步归档电子资料；资料载体完整，纸质资料字迹清晰、无破损，电子资料（含BIM模型、联调联试数据等）备份齐全、格式规范。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 20 |  |

- 注：

- 1、抽查工作量不低于总体量的10%；

- 2、工程资料应使用原件,当使用复印件时,应加盖复印件提供单位的公章,注明原件存放处和和复印日期,并有经手人签字；

- 3、以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止；

- 4、资料复查评价总分100分，评价完成后按系数0.15折算为最终总分。

###### 表4.3-3 隧道工程资料复查评价记录表

| 序号 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工技术与专项方案资料 （30分） | 隧道专项施工方案齐全，含围岩开挖、初期支护、二次衬砌、防排水、仰拱施工、通风照明等，且经审批；危大工程专项方案（高风险围岩开挖、涌水处置、大断面衬砌、临时支护拆除等）经专家论证，论证意见整改闭环；施工组织设计针对性强，涵盖隧道施工全流程，含围岩监控量测、应急救援、通风防尘管控措施，审批手续完整；技术交底记录完整，分层次（公司、项目、班组）交底，针对关键工序（围岩开挖、锚杆安装、防水板铺设）有专项交底；施工日志连续完整，记录隧道各分项工程施工时间、人员、工艺、围岩稳定性及通风防尘情况，与实体进度一致；设计变更、工程洽商资料齐全，理由充分，审批流程完整，涉及围岩分级、支护参数、防排水设计的变更同步更新技术资料；季节性施工方案（雨季涌水防控、冬季衬砌养生）及隧道应急救援预案针对围岩特点制定，措施可行，演练记录完整。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 30 |  |
| 二 | 试验检测与原材料资料 （30分） | 原材料（钢筋、水泥、防水板、锚杆、钢拱架等）合格证、出厂检验报告齐全，进场复检批次符合隧道规范，结果合格；隧道构配件（衬砌模板、止水带、预埋件、通风设备等）出厂合格证、性能检测报告齐全，进场验收记录完整；混凝土配合比设计报告、试块强度试验报告齐全，试块留置批次、养护条件符合隧道规范，衬砌强度达标（含同条件试块）；围岩监控量测资料完整，含围岩收敛、拱顶下沉、围岩压力检测记录，数据连续，预警处置闭环；支护工程检测资料，含锚杆拉拔力、钢拱架安装精度、喷射混凝土强度检测，符合设计及规范要求；防排水检测资料，含防水板焊接质量、止水带安装、衬砌防渗性能检测，无渗漏隐患。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 30 |  |
| 三 | 隐蔽工程 与验收资料 （20分） | 隐蔽工程验收记录齐全，含围岩开挖、初期支护、锚杆/钢拱架安装、防水板铺设、仰拱施工等，签字盖章完整，影像资料同步留存；分项、分部工程验收记录完整，含围岩开挖、支护、衬砌、防排水等分项，评定合格，验收程序符合隧道规范，监理、建设、主管单位签字确认；衬砌工程验收资料完整，含衬砌钢筋安装、混凝土浇筑、外观质量检测记录，衬砌厚度、强度复测数据留存；防排水工程验收资料完整，含防水板铺设、止水带安装、排水盲管布设验收记录，渗漏检测闭环；应急救援设施验收资料，含通风、照明、逃生通道、消防设施安装验收记录，符合隧道运营安全要求；竣工验收资料完整，含竣工报告、验收鉴定书、整改报告、通车/投用前安全检测报告，各专项验收闭环。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 20 |  |
| 四 | 竣工图 与归档资料 （20分） | 竣工图完整、准确，含围岩支护、衬砌、防排水、通风照明专项图纸，与实体工程一致，设计变更内容已标注，签字盖章齐全；资料归档规范，按要求整理，分类清晰、组卷合理，便于查阅，同步归档电子资料；资料载体完整，纸质资料字迹清晰、无破损，电子资料（含BIM模型、围岩监控量测数据等）备份齐全、格式规范。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 20 |  |

- 注：

- 1、抽查工作量不低于总体量的10%；

- 2、工程资料应使用原件,当使用复印件时,应加盖复印件提供单位的公章,注明原件存放处和和复印日期,并有经手人签字；

- 3、以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止；

- 4、资料复查评价总分100分，评价完成后按系数0.15折算为最终总分。

###### 表4.3-4 公路路基路面工程资料复查评价记录表

| 序号 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工技术与专项方案资料 （30分） | 公路专项施工方案齐全，含路基填筑、软基处理、路面（沥青/水泥）摊铺、边坡防护、排水工程等，且经审批；危大工程专项方案（高边坡开挖、深沟回填、软基处理、大型摊铺设备作业等）经专家论证，论证意见整改闭环；施工组织设计针对性强，涵盖路基路面施工全流程，含交通导改、路基排水、路面养生管控措施，审批手续完整；技术交底记录完整，分层次（公司、项目、班组）交底，针对关键工序（路基压实、沥青摊铺、边坡支护）有专项交底；施工日志连续完整，记录路基路面各分项工程施工时间、人员、工艺、压实度/平整度指标及交通管控情况，与实体进度一致；设计变更、工程洽商资料齐全，理由充分，审批流程完整，涉及路基填料、路面混合料配合比的变更同步更新技术资料；季节性施工方案（雨季路基防护、冬季路面施工、高温养生等）及交通导改应急预案针对公路特点制定，措施可行，执行记录完整。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 30 |  |
| 二 | 试验检测与原材料资料 （30分） | 原材料（钢筋、水泥、沥青、砂石料、路基填料等）合格证、出厂检验报告齐全，进场复检批次符合公路规范，结果合格；公路构配件（路缘石、排水沟、井盖、防护网等）出厂合格证、性能检测报告齐全，进场验收记录完整；混合料配合比设计报告（沥青混合料、水泥稳定碎石、混凝土）、试块/试件强度试验报告齐全，留置批次、养护条件符合公路规范；路基工程检测资料完整，含路基压实度、弯沉值、填料含水量、边坡坡度检测报告，数据连续达标；路面工程检测资料，含路面平整度、压实度、厚度、构造深度检测，沥青路面渗水系数、水泥路面抗滑性能检测；排水工程检测资料，含排水沟坡度、管径、防渗性能检测，与路基排水系统衔接验收记录。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 30 |  |
| 三 | 隐蔽工程 与验收资料 （20分） | 隐蔽工程验收记录齐全，含路基基底处理、软基换填、边坡锚杆/锚索、地下排水盲沟等，签字盖章完整，影像资料同步留存；分项、分部工程验收记录完整，含路基、路面、排水、边坡防护分项，评定合格，验收程序符合公路规范，监理、建设、交通主管单位签字确认；路面工程验收资料完整，含沥青/水泥摊铺记录、路面养生记录、接缝处理记录，平整度、压实度复测数据留存；边坡防护工程验收资料完整，含锚杆/锚索张拉记录、防护网安装验收、喷锚混凝土强度检测，无边坡失稳隐患；交通导改施工验收资料，含临时道路铺设、交通标识设置、施工围挡防护验收记录，符合公路运营安全要求；竣工验收资料完整，含竣工报告、验收鉴定书、整改报告、通车前质量检测报告，各专项验收闭环。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 20 |  |
| 四 | 竣工图 与归档资料 （20分） | 竣工图完整、准确，含路基、路面、排水、边坡防护专项图纸，与实体工程一致，设计变更内容已标注，签字盖章齐全；资料归档规范，按要求整理，分类清晰、组卷合理，便于查阅，同步归档电子资料；资料载体完整，纸质资料字迹清晰、无破损，电子资料（含BIM模型、通车检测数据）备份齐全、格式规范。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 20 |  |

- 注：

- 1、抽查工作量不低于总体量的10%；

- 2、工程资料应使用原件,当使用复印件时,应加盖复印件提供单位的公章,注明原件存放处和和复印日期,并有经手人签字；

- 3、以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止；

- 4、资料复查评价总分100分，评价完成后按系数0.15折算为最终总分。

###### 表4.3-5 水运工程资料复查评价记录表

| 序号 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工技术与专项方案资料 （30分） | 专项施工方案齐全，含码头桩基、沉箱/方块安装、航道疏浚、防波堤浇筑、船闸启闭系统安装等，且经审批；危大工程专项方案（深水桩基施工、大型沉箱吊装、高桩码头架设、水上爆破等）经专家论证，论证意见整改闭环；施工组织设计针对性强，涵盖水运施工全流程，含水上交通管控、汛期施工防护、通航保障措施，审批手续完整；技术交底记录完整，分层次（公司、项目、班组）交底，针对关键工序（桩基浇筑、沉箱安装、码头面层施工）有专项交底；施工日志连续完整，记录水运各分项工程施工时间、人员、工艺、水上作业安全及通航管控情况，与实体进度一致；设计变更、工程洽商资料齐全，理由充分，审批流程完整，涉及码头桩基参数、航道底高程、防波堤结构的变更同步更新技术资料；季节性施工方案（汛期防波堤防护、冬季水上混凝土施工等）及水上应急救援预案针对水运特点制定，措施可行，演练记录完整。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 30 |  |
| 二 | 试验检测与原材料资料 （30分） | 原材料（钢筋、水泥、预应力钢绞线、码头面层材料、防腐涂料等）合格证、出厂检验报告齐全，进场复检批次符合水运规范，结果合格；水运构配件（沉箱、方块、护舷、桩基、船闸闸门等）出厂合格证、性能检测报告齐全，进场验收记录完整；混凝土配合比设计报告、试块强度试验报告齐全，试块留置批次、养护条件符合水运规范，码头、防波堤混凝土强度达标；桩基工程检测资料完整，含桩基完整性（低应变/高应变）、承载力检测报告，桩位偏差、沉渣厚度检测记录；航道与防波堤检测资料，含航道底高程、边坡坡度、疏浚土方量检测，防波堤沉降、位移观测记录，符合设计要求；防腐工程检测资料，含钢结构防腐涂层厚度、附着力检测，混凝土防腐处理记录，符合水运工程防腐规范。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 30 |  |
| 三 | 隐蔽工程 与验收资料 （20分） | 隐蔽工程验收记录齐全，含桩基成孔、地基换填、码头结构钢筋、水下基础、防腐层施工等，签字盖章完整，影像资料同步留存；分项、分部工程验收记录完整，含桩基、码头结构、航道疏浚、防波堤、船闸分项，评定合格，验收程序符合水运规范，监理、建设、交通主管单位签字确认；码头工程验收资料完整，含沉箱/方块安装记录、码头面层施工记录、系船柱安装验收，承载力复测数据留存；船闸与通航设施验收资料完整，含闸门安装调试、启闭系统试运行、通航净空检测记录，运行状态达标；水上施工安全验收资料，含施工船舶检验、水上作业平台验收、安全防护设施布设记录，符合海事安全要求；竣工验收资料完整，含竣工报告、验收鉴定书、整改报告、通航前安全检测报告，各专项验收闭环。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 20 |  |
| 四 | 竣工图 与归档资料 （20分） | 竣工图完整、准确，含码头、航道、防波堤、船闸等专项图纸，与实体工程一致，设计变更内容已标注，签字盖章齐全；资料归档规范，按要求整理，分类清晰、组卷合理，便于查阅，同步归档电子资料；资料载体完整，纸质资料字迹清晰、无破损，电子资料（含BIM模型、通航检测数据）备份齐全、格式规范。 以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止。 |  | 20 |  |

- 注：

- 1、抽查工作量不低于总体量的10%；

- 2、工程资料应使用原件,当使用复印件时,应加盖复印件提供单位的公章,注明原件存放处和和复印日期,并有经手人签字；

- 3、以上资料每有缺项则扣3分/项，每有资料不完整、未闭合则扣2分/项，扣完为止；

- 4、资料复查评价总分100分，评价完成后按系数0.15折算为最终总分。

###### 表4.3-6 民航工程资料复查评价记录表

|  | 项目 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民用机场道面（路面）工程 | - 技术管理资料（权重0.2） | 图纸会审、施工组织设计、施工方案、技术交底资料完整、齐全、有效 | 出现图纸会审资料不齐全、施工组织设计、施工方案、技术交底资料不完整/不齐全，扣5分/处。 |  | 20 |  |
|  | 施工管理资料（权重0.1） | 设计变更、技术核定单等手续齐全有效、签字完善 | 出现设计变更、技术核定单等手续不齐全/签章不完整，扣2分/处。 |  | 4 |  |
|  |  | 各项隐蔽验收、测量定位、复核等记录完整、签字盖章齐全有效 | 出现各项隐蔽验收、测量定位、复核等记录不完整/签章不完整，扣3分/处。 |  | 12 |  |
|  |  | 工程概况表、施工日志、工程事故记录等资料齐全、完整 | 出现工程概况表、施工日志、工程事故记录等资料不齐全/不完整，扣2分/处。 |  | 4 |  |
|  | - 施工物资资料（权重0.1） | 重点对重要部位使用的材料、半成品的进场质量管理及见证取样管理进行核查，内容包括：砂、石、水泥、沥青、钢筋、预拌混凝土、热拌沥青混合料、外掺剂及接缝填缝料等材料的产品合格证、复检报告 | 出现材料、半成品的进场材质报告单/进场合格证/第三方检查单错误/漏项/不完整，扣5分/处。出现弄虚作假，扣10分/处。 |  | 10 |  |
|  | - 施工记录（权重0.2） | 重点对结构安全、使用功能有影响的施工过程的记录进行检查，包括地基处理、土石方、道面基层、隔离层、道面面层等主要工序记录 | 出现对结构安全、使用功能有影响的施工过程的记录错误/漏项/不完整，扣10分/处。出现弄虚作假，扣20分/处。 |  | 20 |  |
|  | - 施工试验资料（权重0.2） | 重点检查施工试验记录，包括土石方密实度、施工配合比、水稳碎石无侧限抗压强度、混凝土、砂浆等强度统计与评定记录试验等 | 出现试验资料记录错误/漏项/不完整，扣10分/处。出现弄虚作假，扣20分/处。 |  | 20 |  |
|  | - 质量验收与评定记录 - （权重0.1） | 重点对单位工程、分部工程验收、竣工验收及影响结构与使用功能的其它相关验收 | 单位工程、分部工程验收、竣工验收及影响结构与使用功能的其它相关验收资料记录错误/漏项/不完整，扣5分/处。出现弄虚作假，扣10分/处。 |  | 10 |  |

|  | 项目 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民用机场桥梁工程 | - 施工前期资料（权重0.05） | 开工报告手续完善；总包及专业分包的资质或合同等资料齐全有效 |  |  | 5 |  |
|  | - 技术管理资料（权重0.2） | 图纸会审、施工组织设计、施工方案、技术交底资料完整、齐全、有效 |  |  | 5 |  |
|  |  | 设计变更、技术核定单等手续齐全有效、签字完善 |  |  | 5 |  |
|  |  | 各项隐蔽验收、测量定位、复核等记录完整、签字盖章齐全有效 |  |  | 10 |  |
|  | - 施工管理资料（权重0.05） | 工程概况表、施工日志、工程事故记录等资料齐全、完整 |  |  | 20 |  |
|  | - 施工物资资料（权重0.2） | 重点对重要部位使用的材料、半成品的进场质量管理及见证取样管理进行核查，内容包括：砂、石、水泥、沥青、钢筋、预拌混凝土、热拌沥青混合料、外掺剂及接缝填缝料等材料的产品合格证、复检报告 |  |  | 20 |  |
|  | - 施工记录（权重0.2） | 重点对结构安全、使用功能有影响的施工过程的记录进行检查，包括地基处理、土石方、道面基层、隔离层、道面面层等主要工序记录 |  |  | 20 |  |
|  | - 施工试验资料（权重0.2） | 重点检查施工试验记录，包括土石方密实度、施工配合比、水稳碎石无侧限抗压强度、混凝土、砂浆等强度统计与评定记录试验等 |  |  | 20 |  |
|  | - 质量验收与评定记录 - （权重0.1） | 重点对单位工程、分部工程验收、竣工验收及影响结构与使用功能的其它相关验收 |  |  | 10 |  |

|  | 项目 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民用机场涵隧工程 | - 施工前期资料（权重0.05） | 开工报告手续完善；总包及专业分包的资质或合同等资料齐全有效 |  |  | 5 |  |
|  | - 技术管理资料（权重0.2） | 图纸会审、施工组织设计、施工方案、技术交底资料完整、齐全、有效 |  |  | 5 |  |
|  |  | 设计变更、技术核定单等手续齐全有效、签字完善 |  |  | 5 |  |
|  |  | 各项隐蔽验收、测量定位、复核等记录完整、签字盖章齐全有效 |  |  | 10 |  |
|  | - 施工管理资料（权重0.05） | 工程概况表、施工日志、工程事故记录等资料齐全、完整 |  |  | 5 |  |
|  | - 施工物资资料（权重0.2） | 重点对重要部位使用的材料、半成品的进场质量管理及见证取样管理进行核查，内容包括：砂、石、水泥、沥青、钢筋、预拌混凝土、热拌沥青混合料、外掺剂及接缝填缝料等材料的产品合格证、复检报告 |  |  | 20 |  |
|  | - 施工记录（权重0.2） | 重点对结构安全、使用功能有影响的施工过程的记录进行检查，包括地基处理、土石方、道面基层、隔离层、道面面层等主要工序记录 |  |  | 20 |  |
|  | - 施工试验资料（权重0.2） | 重点检查施工试验记录，包括土石方密实度、施工配合比、水稳碎石无侧限抗压强度、混凝土、砂浆等强度统计与评定记录试验等 |  |  | 20 |  |
|  | - 质量验收与评定记录 - （权重0.1） | 重点对单位工程、分部工程验收、竣工验收及影响结构与使用功能的其它相关验收 |  |  | 20 |  |

##### 表4.4 水利工程资料复查评价记录表

| 序号 | 大项 |  | 子项 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价标准 | 评价结果 | 标准分值 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地基基础与主体结构 (权重：0.40) |  | 地基处理及基础工程（100分） | 质量控制资料 | 1. 核查地基处理设计文件签章完整性及技术参数明确性，施工组织设计及专项方案审批流程合规性与针对性。 | 设计文件签章不全或技术参数缺失，每项扣3分；专项方案审批流程不合规或无针对性，每项扣3分。 |  | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 抽查主要材料质量证明文件与进场复验报告的参数一致性，重点核查水泥强度等级、安定性，砂石含泥量、颗粒级配等指标。 | 材料质量证明文件与复验报告参数不一致，每项扣2分；关键指标未检测，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核查施工记录中关键工序（换填压实遍数、灌浆压力与时间、桩基成孔深度及清孔情况）的数值记录规范性。 | 关键工序记录缺失或数值不规范，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 检查隐蔽工程验收记录的验收结论明确性、签字齐全性及关键数据记录完整性。 | 隐蔽工程验收结论不明确、签字不全，每项扣2分；关键数据记录缺失，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 核实设计变更及洽商记录的审批手续完备性、变更内容描述准确性。 | 设计变更审批手续不全或描述不准确，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 核查监测仪器设备出厂合格证书与校准记录的有效性、匹配性及参数符合性。 | 监测仪器无合格证书或校准记录缺失或不正确，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全功能检测资料 | 1. 核对工程地质勘察报告与验槽记录的地基土质、地下水位描述一致性，验槽附图完整性及标注准确性。 | 勘察报告与验槽记录描述不一致，每项扣3分；验槽附图缺失或标注不准确，每项扣3分。 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 抽查地基承载力检测报告的检测方法合规性，复合地基载荷试验的加载方式、稳定标准符合规范要求。 | 检测方法不合规，每项扣3分；加载方式或稳定标准不符合规范，每项扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核查桩基检测报告中I类桩占比统计准确性，单桩承载力试验数据完整性及桩身完整性检测方法合规性，有Ⅳ类桩，直接判定为不推荐。 | I类桩占比统计错误，扣3分；检测数据缺失，每项扣2分；出现 Ⅳ 类桩，本项按0分计。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 检查回填土密实度检测报告的取样频率、取样位置合理性及统计评定方法正确性。 | 取样频率不足或位置不合理，每项扣3分；统计评定方法错误，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 分析沉降观测记录的观测频率合规性、数据连续性，位移监测数据的趋势稳定性及是否超设计允许值。 | 观测频率不合规或数据不连续，每项扣2分；位移超设计允许值未说明，每项扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 核实渗压观测记录的观测时间节点、数据准确性及成果分析逻辑性。 | 观测时间节点不规范或数据不准确，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. 核查软土地基加固效果检测报告中固结度、沉降速率与设计要求的符合性，检测方法与规范的一致性。 | 加固效果不满足设计要求，扣4分；检测方法与规范不一致，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量验收资料 | 1. 检查单元工程、分部工程质量验收记录的验收结论明确性、参与方签字完整性。 | 验收结论不明确或签字不全，每项扣2分。 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核实桩基工程专项验收记录的验收程序合规性及关键指标验收数据。 | 验收程序不合规，扣3分；关键指标数据缺失，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核查竣工图中地基处理相关变更标注的清晰性、依据完整性及图纸绘制准确性。 | 变更标注不清晰或依据不全，每项扣2分；图纸绘制错误，每项扣3分。 |  |  |  |
| 二 |  |  | 土石方工程 （100分） | 质量控制资料 | 1. 核查土石方填筑施工方案与碾压试验报告的参数匹配性，碾压试验成果的适用性。 | 施工方案与碾压试验参数不匹配，扣4分；试验成果无适用性分析，扣3分。 |  | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 抽查填料质量检测报告中颗粒级配、含泥量、抗压强度等指标的检测频率合规性及数据真实性。 | 检测频率不足，每项扣2分；数据造假，本项按0分计。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 检查施工记录中开挖断面尺寸、填筑分层厚度、压实参数（压实遍数、含水率）的实测数据记录完整性。 | 实测数据缺失或不完整，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核实砌筑砂浆配合比设计报告的计算依据及试验记录的规范性，砂浆试块制作与养护情况。 | 配合比计算依据不足，扣3分；试验记录不规范，每项扣2分；试块制作或养护不合规，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 核查隐蔽工程验收记录中边坡开挖坡度、回填压实度、砌石组砌型式的验收数据。 | 验收数据缺失或不准确，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 检查疏浚、吹填工程施工记录中挖槽中心线偏差、吹填高程、泥浆浓度的实测记录。 | 实测记录缺失，每项扣2分；数据偏差超标未说明，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全功能检测资料 | 1. 抽查填筑体压实度检测报告的取样位置合理性、检测方法合规性及数据真实性。 | 取样位置不合理，扣2分；检测方法不合规，每项扣3分；数据造假，本项按0分计。 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核实永久性边坡稳定性检测记录的观测周期、检测指标及数据趋势分析，边坡是否存在松动岩块。 | 观测周期不合规，扣2分；无数据趋势分析，扣3分；边坡存在松动岩块未记录，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 检查上下游坝坡渗水、沉降检测数据与设计允许值的对比结果，渗水位置及渗漏量记录。 | 未对比设计允许值，扣3分；渗水位置或渗漏量未记录，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核查砌体强度检测报告的试验方法合规性、试块代表性及结果判定准确性。 | 试验方法不合规，扣3分；试块无代表性，扣2分；结果判定错误，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 核实疏浚工程断面测量记录的测量仪器精度、测量频次及回淤检测的时间节点合理性。 | 测量仪器精度不达标，扣3分；测量频次不足，扣2分；回淤检测节点不合理，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 检查吹填高程及平整度检测资料的实测点数、数据统计方法及是否符合规范允许偏差。 | 实测点数不足，扣2分；统计方法错误，扣3分；偏差超标未说明，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. 核查砌石护坡的厚度、坡度、沉降缝位置、排水孔数量及坡向与设计要求的符合性。 | 不符合设计要求，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量验收资料 | 1. 核查土石方填筑单元工程、分部工程质量验收记录的验收程序合规性、验收项目完整性。 | 验收程序不合规，扣3分；验收项目缺失，每项扣2分。 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核实砌石工程验收记录中组砌型式、灰缝饱满度的验收结论及实测数据。 | 验收结论不明确或实测数据缺失，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 检查疏浚、吹填工程验收记录的参与方意见一致性及关键指标验收结果。 | 参与方意见不一致未协调，扣2分；关键指标未验收，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核查竣工图中土石方工程相关内容的绘制准确性及变更标注清晰度。 | 绘制错误，每项扣2分；变更标注不清晰，每项扣2分。 |  |  |  |
| 三 |  |  | 混凝土工程 （100分） | 质量控制资料 | 1. 核查混凝土配合比设计报告的原材料参数与实际进场材料的一致性，配合比计算准确性。 | 参数不一致，扣3分；计算错误，扣4分。 |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 抽查原材料质量证明文件与复验报告的编号对应性，重点核查水泥安定性、强度，钢筋力学性能、重量偏差，外加剂性能指标。 | 编号不对应，每项扣2分；关键指标未检测，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核实钢筋连接试验报告中焊接、机械连接的工艺参数与试验结果关联性，工艺检验的合规性。 | 工艺参数与试验结果无关联性，扣3分；未做工艺检验，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 检查预应力筋质量证明文件的型号规格与张拉记录的参数匹配性，张拉程序合规性。 | 型号规格不匹配，扣3分；张拉程序不合规，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 核查模板及支撑方案的承载力验算依据、构造措施合理性及施工记录的执行情况。 | 无承载力验算，扣3分；构造措施不合理，扣2分；未按方案执行，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 检查混凝土浇筑、振捣、养护记录的时间节点连续性，养护方式及养护周期合规性。 | 记录不连续，每项扣2分；养护方式或周期不合规，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. 核实隐蔽工程验收记录中钢筋绑扎间距、保护层厚度、止水设施安装位置的验收数据。 | 验收数据缺失或不准确，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8. 核查设计变更及洽商记录的变更内容与实际施工的符合性，审批流程完整性。 | 变更内容与施工不符，扣3分；审批流程不全，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全功能检测资料 | 1. 核查混凝土标养试块、同条件试块强度试验报告的龄期合规性、试块留置数量充足性及统计评定方法正确性。 | 龄期不合规，每项扣2分；试块数量不足，扣3分；统计评定错误，扣4分。 |  | 45 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 抽查抗渗混凝土抗渗等级试验报告的试验组数、试验方法及结果判定。 | 试验组数不足，扣3分；试验方法不合规，扣2分；结果判定错误，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核实抗冻混凝土抗冻等级试验报告的冻融循环次数、质量损失率及强度损失率。 | 冻融循环次数不足，扣2分；未检测质量或强度损失率，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 检查抗氯离子渗透性能检验报告的试验方法及数据准确性。 | 试验方法不合规，扣3分；数据不准确，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 核查钢筋保护层厚度检测报告的检测点数、合格点率及超差情况处理记录。 | 检测点数不足，扣2分；合格点率低于规范要求，扣3分；超差未处理，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 检查混凝土结构外观质量检测记录中裂缝宽度、长度、剥落面积等缺陷描述及处理情况。 | 缺陷描述不完整，每项扣2分；未处理，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. 核实伸缩缝及止水设施功能检测记录的渗漏量观测数据，止水橡皮完整性及安装质量。 | 渗漏量超标，扣4分；止水橡皮破损或安装不合格，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量验收资料 | 1. 核查混凝土单元工程、分部工程质量验收记录的验收项目完整性、验收结论明确性。 | 验收项目缺失，每项扣2分；结论不明确，每项扣2分。 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核实钢筋、模板工序质量验收记录的实测偏差数据及整改情况。 | 实测数据缺失，每项扣2分；整改未闭环，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 检查预应力工程验收记录中张拉应力、伸长值的偏差控制情况及孔道灌浆质量。 | 偏差超标未说明，每项扣2分；灌浆质量不合格，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核查竣工图中混凝土工程相关变更的标注清晰度及图纸准确性。 | 标注不清晰，每项扣2分；图纸错误，每项扣3分。 |  |  |  |
| 四 |  |  | 堤防 (渠系) 及河道整治工程 （100分） | 质量控制资料 | 1. 核查堤防、河道整治设计文件与施工方案的技术要求一致性，施工方案的针对性。 | 技术要求不一致，扣3分；方案无针对性，扣4分。 |  | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 抽查护岸、护坡材料质量证明文件与复验报告的指标符合性，重点核查石料抗压强度、土工材料渗透系数、预制构件外观质量。 | 指标不符合，每项扣2分；关键指标未检测，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 检查施工记录中堤身填筑压实度、分层厚度，河道疏浚断面尺寸，护脚防护施工工艺的实测数据。 | 实测数据缺失或不完整，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核实吹填工程施工记录中吹填速率、泥浆浓度、围堰压实度的记录完整性。 | 记录不完整，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 核查隐蔽工程验收记录中堤身与建筑物结合部的处理工艺、护脚防护质量、防渗设施安装的验收情况。 | 验收情况未记录，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 检查设计变更文件的审批流程及变更内容的执行记录。 | 审批流程不全，扣2分；未执行变更，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全功能检测资料 | 1. 分析堤身沉降、位移监测记录的观测频率、数据连续性及与设计允许值的对比，沉降是否均匀。 | 观测频率不合规或数据不连续，每项扣2分；沉降不均匀未说明，扣3分。 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核实渗流监测记录（设计有要求时）的监测断面布置合理性、数据准确性。 | 监测断面布置不合理，扣3分；数据不准确，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 检查河道断面测量记录的测量精度、测量频次及回淤检测的周期合规性。 | 测量精度不达标，扣3分；频次不足，扣2分；回淤检测周期不合规，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核查护岸、护坡抗冲刷检测记录的试验条件、试验方法及结果判定。 | 试验条件不达标，扣2分；方法不合规，扣3分；结果判定错误，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 抽查堤身压实度检测报告的取样代表性、检测方法合规性及数据真实性。 | 取样无代表性，扣2分；方法不合规，扣3分；数据造假，本项按0分计。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 核实吹填高程及平整度检测资料的实测数据统计方法及是否符合规范允许偏差。 | 统计方法错误，扣3分；偏差超标未说明，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. 检查穿堤建筑物与堤身结合部位防渗检测记录的渗漏量观测结果，结合部填筑质量。 | 渗漏量超标，扣3分；结合部填筑质量不合格，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量验收资料 | 1. 核查堤防单元工程、分部工程质量验收记录的验收结论明确性、参与方签字完整性。 | 结论不明确或签字不全，每项扣2分。 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核实河道疏浚单元工程质量验收记录的实测断面与设计断面的符合性。 | 实测与设计不符未说明，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核查竣工图中堤防及河道整治工程相关内容的准确性及变更标注清晰度。 | 内容不准确，每项扣2分；标注不清晰，每项扣2分。 |  |  |  |
| 五 | 金属结构及机电设备安装工程 (权重：0.30) |  | 水工金属结构安装工程（100分） | 质量控制资料 | 1. 核查金属结构出厂质量证明文件、监造报告的签字盖章完整性及技术参数一致性。 | 签字盖章不全或参数不一致，每项扣2分。 |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 检查金属结构制作、安装施工方案与技术交底记录的内容一致性，焊接工艺评定报告的有效性。 | 内容不一致，扣3分；焊接工艺评定报告无效，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核实焊接工艺评定报告与焊缝检测记录的工艺参数匹配性，焊缝检测比例合规性。 | 参数不匹配，扣3分；检测比例不足，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 抽查防腐涂料质量证明文件与涂装施工记录的型号规格一致性，涂装遍数、厚度记录。 | 型号规格不一致，扣2分；遍数或厚度记录缺失，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 核查高强螺栓连接副出厂检验报告的扭矩系数、预拉力指标及进场复验情况。 | 无出厂检验报告，扣3分；未做进场复验，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 检查隐蔽工程验收记录中埋件安装位置、标高、焊缝处理质量的验收数据。 | 验收数据缺失或不准确，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. 核实设计变更文件的变更内容与实际施工的符合性。 | 变更内容与施工不符，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全功能检测资料 | 1. 抽查焊缝检测报告（超声波、射线检测）的检测比例、缺陷位置标注及缺陷判定准确性。 | 检测比例不足，扣3分；缺陷标注不清或判定错误，每项扣2分。 |  | 45 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核查金属结构防腐涂层厚度检测报告的实测点数、平均干膜厚度达标情况及最小干膜厚度是否符合要求。 | 实测点数不足，扣2分；平均干膜厚度不达标，扣3分；最小干膜厚度不符合要求，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 检查闸门启闭机试运行记录中负荷试验、限位检测、启闭灵活性的参数符合性，无卡阻、渗漏。 | 参数不符合，每项扣2分；有卡阻或渗漏，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核实高强螺栓连接副扭矩系数、预拉力检测报告的试验方法合规性及结果判定。 | 试验方法不合规，扣3分；结果判定错误，扣2分； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 检查闸门止水性能检测记录的渗漏量观测数据，止水橡皮无烫孔、冲孔。 | 渗漏量超标，扣3分；止水橡皮有破损，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 核查金属结构变形检测记录中门叶、拦污栅格栅的变形量，是否符合设计允许偏差。 | 变形量超允许偏差，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量验收资料 | 1. 核查金属结构安装单元工程、分部工程质量验收记录的验收程序合规性、验收结论明确性。 | 程序不合规，扣3分；结论不明确，每项扣2分。 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核实焊缝质量验收记录的缺陷处理记录完整性及复验结果。 | 缺陷处理记录不完整，每项扣2分；未复验，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 检查防腐工程质量验收记录的涂装遍数、厚度验收数据及外观质量。 | 验收数据缺失，每项扣2分；外观质量不合格，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核查竣工图中金属结构安装相关内容的准确性及变更标注清晰度。 | 内容不准确，每项扣2分；标注不清晰，每项扣2分。 |  |  |  |
| 六 |  |  | 水轮发电机组、水泵机组及辅助设备系统安装工程 （100分） | 质量控制资料 | 1. 核查机组及辅助设备采购合同、出厂合格证、型式试验报告的参数一致性，技术文件完整性。 | 参数不一致，每项扣2分；技术文件缺失，扣3分。 |  | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 检查设备安装施工方案与技术交底记录的针对性及可操作性，关键工序施工方法明确。 | 无针对性或可操作性，扣3分；关键工序方法不明确，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 抽查主要材料质量证明文件与进场复验报告的指标符合性，管道、阀门、润滑油等质量达标。 | 指标不符合，每项扣2分；关键材料未复验，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核实施工记录中设备找正精度、连接工艺、调试步骤的记录完整性，螺栓紧固力矩记录。 | 记录不完整，每项扣2分；无螺栓紧固力矩记录，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 检查隐蔽工程验收记录中设备基础尺寸、标高，管道安装坡度、焊接质量的验收数据。 | 验收数据缺失或不准确，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 核查设计变更及联合会审记录的审批流程及执行情况。 | 审批流程不全，扣2分；未执行变更，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. 检查辅助系统（油、气、水、通风）安装施工记录的系统试压数据、密封性能检测记录。 | 试压数据或密封检测记录缺失，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全功能检测资料 | 1. 核查机组安装调整试验记录中各项精度指标（轴线偏差、高程偏差）的达标情况。 | 精度指标不达标，每项扣3分。 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核实电机交接试验报告的试验项目完整性（绝缘电阻、直流电阻、耐压试验）及结果判定。 | 试验项目缺失，每项扣2分；结果判定错误，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 检查机组试运行检验评定资料（72 小时试运行）中振动、噪声、温度等参数记录，符合设计要求。 | 参数记录缺失，每项扣2分；不符合设计要求，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核实水力机械辅助设备系统试运行记录的系统稳定性、压力及流量参数。 | 系统不稳定，扣3分；压力或流量参数不达标，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 核查机组效率检测报告的试验条件、测试方法及计算结果合规性。 | 试验条件不达标，扣3分；测试方法或计算结果不合规，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 检查消防系统、环保系统功能检测记录的试验结果，满足相关规范要求。 | 试验结果不满足规范，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. 核实管道强度及严密性试验记录的试验压力、保压时间及渗漏情况。 | 试验压力或保压时间不足，扣2分；有渗漏，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量验收资料 | 1. 核查机组及辅助设备安装单元工程、分部工程质量验收记录的验收结论明确性、参与方签字完整性。 | 结论不明确或签字不全，每项扣2分。 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核实设备基础验收记录的尺寸偏差、混凝土强度等数据。 | 尺寸偏差或强度数据缺失，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核查竣工图中机组及辅助设备安装相关内容的准确性及变更标注清晰度。 | 内容不准确，每项扣2分；标注不清晰，每项扣2分。 |  |  |  |
| 七 |  |  | 电气装置安装工程 （100分） | 质量控制资料 | 1. 核查电气设备出厂质量证明文件及 3C 认证的有效性，技术参数与设计一致性。 | 证明文件无效或参数不一致，每项扣2分；无3C认证，扣3分。 |  | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 检查电气安装施工方案、技术交底记录的内容针对性，接地、防雷方案合规性。 | 交底记录无针对性，扣3分；接地或防雷方案不合规，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核实施工记录中盘柜安装垂直度、水平度，变压器安装油位，电缆敷设路径、固定方式的记录。 | 记录缺失或不准确，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 抽查绝缘材料、接地材料质量证明文件的指标符合性，型号规格与设计一致。 | 指标不符合，每项扣2分；型号规格不一致，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 检查隐蔽工程验收记录中电缆沟尺寸、接地装置埋深、电缆敷设质量的验收数据。 | 验收数据缺失或不准确，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 核查设计变更文件的变更内容与实际施工的符合性。 | 变更内容与施工不符，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全功能检测资料 | 1. 抽查电气设备交接试验报告的试验项目完整性（绝缘电阻、耐压试验、保护定值）及数据准确性。 | 试验项目缺失，每项扣2分；数据不准确，每项扣2分。 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核实绝缘电阻、接地电阻测试记录（接地电阻≤4Ω，联合接地≤1Ω）的测试方法合规性。 | 测试方法不合规，扣3分；接地电阻超标，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 检查继电保护整定及试验记录的定值准确性及动作可靠性，整组试验合格。 | 定值不准确，每项扣2分；动作不可靠或整组试验不合格，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核查仪表校验记录的校验周期、精度达标情况，标识清晰。 | 校验周期过期，每项扣2分；精度不达标，每项扣2分；无标识，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 核实双电源互投试验、漏电保护装置模拟试验记录的试验结果，动作灵敏可靠。 | 试验结果不合格，每项扣3分；动作不灵敏，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 检查防雷接地系统检测报告的接地引下线连接质量、接地电阻值，符合设计要求。 | 连接质量不合格，扣3分；接地电阻值不符合设计，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. 核查危险场所电气设备安全检测记录的防爆等级符合性，密封性能良好。 | 防爆等级不符，扣3分；密封性能不良，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量验收资料 | 1. 核查电气装置安装单元工程、分部工程质量验收记录的验收程序合规性、验收结论明确性。 | 程序不合规，扣3分；结论不明确，每项扣2分。 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核实分部分项工程验收记录的实测数据与规范要求的符合性。 | 实测数据与规范不符未说明，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核查竣工图中电气装置安装相关内容的准确性及变更标注清晰度。 | 内容不准确，每项扣2分；标注不清晰，每项扣2分。 |  |  |  |
| 八 | 屋面工程、装饰装修工程 (权重：0.10) | 屋面工程、装饰装修工程 （100分） |  | 质量控制资料 | 1. 核查屋面防水、装饰装修施工方案的技术措施针对性，防水节点处理方案合理。 | 技术措施无针对性，扣3分；防水节点方案不合理，扣4分。 |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 抽查防水材料、装饰材料质量证明文件与复验报告的环保指标（甲醛释放量、放射性），性能指标达标。 | 环保或性能指标不达标，每项扣2分；未做复验，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 检查屋面保温、防水施工记录的施工顺序、搭接宽度、粘结强度的记录。 | 施工顺序错误，扣2分；搭接宽度或粘结强度记录缺失，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核实装饰装修材料环保性能检测报告（甲醛释放量、放射性等）的检测结果符合标准。 | 检测结果超标，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 检查隐蔽工程验收记录中屋面基层处理、防水搭接、装饰装修基层处理的验收数据。 | 验收数据缺失或不准确，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 核查设计变更文件（不得降低防水、节能效果）的审批及执行情况。 | 变更降低防水或节能效果，扣4分；审批流程不全，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全功能检测资料 | 1. 核实屋面防水淋水、蓄水试验记录的试验时间（蓄水≥24 小时）及渗漏情况，无渗漏。 | 试验时间不足，扣3分；有渗漏，扣5分。 |  | 45 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 检查外窗性能检测报告（气密、水密、抗风压）的试验结果符合设计要求。 | 试验结果不符合设计，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核查外墙面砖现场粘结强度拉拔试验的取样数量、试验方法及结果判定。 | 取样数量不足，扣2分；试验方法不合规，扣3分；结果判定错误，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核实室内环境检测报告（甲醛、苯等）的检测点数、检测时间及浓度达标情况。 | 检测点数不足，扣2分；检测时间不合规，扣3分；浓度超标，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 检查装饰装修工程观感质量评定记录的评定标准符合性，表面平整、色泽均匀。 | 不符合评定标准，每项扣2分；表面不平整或色泽不均匀，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量验收资料 | 1. 核查屋面工程、装饰装修分部工程质量验收记录的验收结论明确性、参与方签字完整性。 | 结论不明确或签字不全，每项扣2分。 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核实分项工程验收记录的实测偏差数据及整改情况。 | 实测数据缺失，每项扣2分；整改未闭环，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核查竣工图中屋面及装饰装修工程相关内容的准确性及变更标注清晰度。 | 内容不准确，每项扣2分；标注不清晰，每项扣2分。 |  |  |  |
| 九 | 安全监测工程 (权重：0.10) | 安全监测工程 （100分） |  | 质量控制资料 | 1. 核查安全监测设计文件、监测方案的监测点布置合理性，监测指标明确。 | 监测点布置不合理，扣3分；监测指标不明确，扣4分。 |  | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 抽查监测仪器设备出厂合格证书、校准记录的有效期，型号规格与设计一致。 | 无合格证书或校准记录过期，每项扣3分；型号规格不一致，扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 检查监测点布设、埋设施工记录的操作规范性，传感器安装牢固、防护到位。 | 操作不规范，每项扣2分；传感器安装不牢固或防护不到位，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核实数据采集、传输系统调试记录的系统稳定性，通信畅通。 | 系统不稳定，扣3分；通信不畅，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 核查设计变更文件的变更内容与实际监测工作的符合性。 | 变更内容与监测工作不符，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全功能检测资料 | 1. 核查监测仪器仪表率定、校验记录的精度达标情况，校验方法符合规范。 | 精度不达标，每项扣2分；校验方法不合规，扣3分。 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 检查渗流、位移、应力等监测数据记录的连续性、准确性及分析报告逻辑性。 | 记录不连续或不准确，每项扣2分；分析报告无逻辑性，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核实监测预警阈值设定及响应记录的合理性，预警及时。 | 阈值设定不合理，扣3分；预警不及时，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 检查监测系统运行稳定性检测记录的连续运行时间及故障处理情况。 | 连续运行时间不足，扣2分；故障未处理，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 核查工程运行检测数据报告与设计及规范要求的符合性，无超允许值情况。 | 数据超允许值未说明，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量验收资料 | 1. 核查安全监测单元工程、分部工程质量验收记录的验收程序合规性、验收结论明确性。 | 程序不合规，扣3分；结论不明确，每项扣2分。 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核实监测设施验收记录的安装质量验收数据，标识清晰。 | 验收数据缺失或不准确，每项扣2分；无标识或标识不清晰，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核查竣工图中安全监测工程相关内容的准确性及变更标注清晰度。 | 内容不准确，每项扣分；标注不清晰，每项扣2分。 |  |  |  |
| 十 | 数字孪生工程 (权重：0.10) | 数字孪生工程 （100分） |  | 质量控制资料 | 1. 核查数字孪生平台建设方案、设计文件的技术路线可行性，功能需求明确。 | 技术路线不可行，扣4分；功能需求不明确，扣3分。 |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 抽查信息化基础设施（服务器、传感器、通信设备）质量证明文件的参数符合性，性能达标。 | 参数不符合，每项扣2分；性能不达标，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 检查 BIM、GIS 模型构建及校准记录的精度验证数据，模型与实际工程一致性。 | 无精度验证数据，扣3分；模型与实际工程差异大，扣4分. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 核实数据共建共享相关协议及数据对接记录的完整性，数据格式统一。 | 协议或对接记录缺失，每项扣2分；数据格式不统一，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 核查网络安全体系建设相关文件（防火墙、加密措施等）的合规性，防护到位。 | 体系文件不合规，扣3分；防护不到位，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 检查设计变更文件的审批流程及执行情况。 | 审批流程不全，扣2分；未执行变更，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全功能检测资料 | 1. 核查信息化基础设施测试记录的性能指标（响应速度、稳定性）达标情况。 | 性能指标不达标，每项扣2分。 |  | 45 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 检查自动化控制系统调试报告的控制精度及响应速度，符合设计要求。 | 控制精度或响应速度不符合设计，每项扣3。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核实网络安全测试报告的漏洞扫描结果、防护效果，无安全隐患。 | 存在高危漏洞，每项扣3分；防护效果不佳，扣4分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 检查数字孪生平台试运行记录中数据采集及时性、模拟仿真准确性，界面清晰。 | 数据采集不及时或仿真不准确，每项扣2分；界面不清晰，扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. 核实业务应用系统（工程调度、安全预警等）功能验证记录的完整性，功能全面。 | 功能验证记录不完整，每项扣2分；功能缺失，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 核查电子档案完整性、规范性核查记录的归档情况，档案齐全。 | 电子档案不完整或不规范，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量验收资料 | 1. 核查数字孪生工程验收记录的验收结论明确性、参与方签字完整性。 | 结论不明确或签字不全，每项扣2分。 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2. 核实系统功能验收记录的功能实现情况，满足设计需求。 | 功能未实现或不满足设计需求，每项扣3分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 核查竣工图中数字孪生工程相关内容的准确性及变更标注清晰度。 | 内容不准确，每项扣2分；标注不清晰，每项扣2分。 |  |  |  |

说明：

1、大项中涉及多个子项的，需对各个子项逐一完成评价并计分后，按对应大项权重加权计算该部分得分；若仅对子项中的部分内容进行评价，需结合其评价内容以及对应的标准分值换算（总分换算为100分）后进行计分，并在备注栏中予以说明。

2、抽查记录需对应具体资料条目填写，明确资料达标情况及问题点，无相关问题填写 “符合要求”。

3、标准分值按表格给定分值执行，实得分根据抽查发现的问题按对应评价标准扣分后计算，扣分值累计不超过对应子项标准分值。

4、若抽查发现资料存在严重缺失、数据造假或关键指标不满足设计及规范要求，导致无法确认工程质量的，该子项按0分计。

5、备注栏可补充说明资料特殊情况及整改建议等，无特殊情况可不填。

##### 表4.5 市政工程资料复查评价记录表

###### 表4.5-1市政工程（城市道路工程）资料复查评价记录表

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市道路工程（100分） | 管理资料（10分，权重0.1） | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底；施工(监理)日志、施工(监理)记录；施工测量监测资料、施工试验检测技术资料；设计变更及治商记录、监理单位与建设单位资料；原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；图纸会审、隐蔽工程验收记录。 工程总包和专业分包合同文件、总包和分包企业资质证书、相关专业人员岗位证书、特种作业人员资质证书。符合得10分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣10分。 |  | 10 |  |
|  |  | 质量控制资料（40分，权重0.4） | 面层：水泥混凝土路面抗折强度检测报告；水泥混凝土路面横向力系数；水泥混凝土弯拉强度检测报告；混凝土抗渗、抗冻性等耐久性指标检测报告（设计要求时）；道路平整度检测记录；路面渗水系数检测报告；路面构造深度检测报告；层厚度检测记录；沥青混凝土压实度检测报告、沥青配合比设计（验证）报告、沥青混合料马歇尔试验、浸水马歇尔试验。 符合得5分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣5分。 基层：材料击实试验报告、CBR（弹性模量）检测报告、配合比设计（验证）报告；渗水系数检测报告（如设计要求）、道路基层压实度检测报告及、半刚性基层材料无侧限抗压强度检测报告、无机结合料结合剂量检测报告、矿料级配针片状压碎值检测报告、基层厚度检测报告；平整度检测记录。符合得5分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣5分。 路基：填料击实试验报告（当回填土作为受力土层时）、CBR检测报告、土工检测报告；路基沉降观测记录；土基回弹模量检测报告；压实度试验记录、试验检测报告；弯沉值检测报告。符合得5分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣5分。 人行道：混凝土耐久性等试验检测报告，钢筋混凝土中碱含量计算书、氯离子试验报告、碱活性试验报告；沥青配合比设计（验证）报告、沥青混合料马歇尔试验、沥青混凝土路面压实度、厚度检测报告；透水系数试验报告；孔隙率检测报告；颜料耐候性检测报告；色彩稳定性检测报告；色彩均匀性检测。符合得5分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣5分。 人行地道：结构实体位置与尺寸偏差检查记录，结构实体钢筋保护层厚度检验记录；混凝土耐久性等试验检测报告，钢筋混凝土中碱含量计算书、氯离子试验报告碱活性试验报告；钢筋保护层厚度检测报告；防水施工记录。符合得5分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣5分。 人行天桥：混凝土耐久性等试验检测报告；钢筋混凝土中碱含量计算书、氯离子试验报告、碱活性试验报告；焊接工艺评定；钢筋保护层厚度检测报告；钢结构高强螺栓进场复检报告。混凝土基层粗糙度、含水率、平整度检测报告、与防水材料粘接性检测报告。符合得5分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣5分。 附属构筑物：道路交通标线施工质量试验检测报告；标志牌检测报告；照度检测报告；防雷检测报告；混凝土耐久性等试验检测报告，钢筋混凝土中碱含量计算书、氯离子试验报告、碱活性试验报告；性能检测报告。符合得5分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣5分。 无障碍设施：混凝土路面检测报告；无障碍设施地面抗滑性能试验报告。符合得5分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣5分。 |  | 40 |  |
|  |  | 安全功能检测（40分，权重0.4） | 地基承载力试验报告； 弯沉检测报告； 桩基无损检测试验报告； 道路抗滑检测记录； 混凝土强度检测报告； 结构实体同条件试件强度检测记录； 钢筋接头性能试验报告； 焊缝检测报告。 符合得40分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣40分。 |  | 40 |  |
|  |  | 质量验收资料（10分，权重0.1） | 检验批、分项、分部工程质量验收记录；工程竣工备案资料；单位工程竣工验收报告。符合得10分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣10分。 |  | 10 |  |

###### 表4.5-2 市政工程（城市桥梁工程）资料复查评价记录表

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地基基础 （15分） | 质量控制资料 | 主要材料、设备的质量证明文件、性能检验报告、进场验收记录及进场复验报告、地基钎探记录、打（压）入桩施工记录、钻孔灌注桩钻进记录、钻孔灌注桩成孔记录、钻孔灌注桩浇注记录、地基验槽记录、地基处理记录、隐蔽工程验收记录齐全、签字完善。符合得6分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 6 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 混凝土强度报告及评定、混凝土抗渗性能试验记录、钢筋保护层厚度检测报告、混凝土耐久性检验评定报告、混凝土基本性能试验报告、钢筋接头性能试验报告、桩基承载力及完整性检测报告、回填土试验记录、台背回填试验报告齐全、真实，检测内容全面无遗漏。符合得5分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 5 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 检验批、分部分项工程质量验收记录齐全、签字完善。符合得4分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 4 |  |
| 二 | 墩柱、桥台结构（15分） | 质量控制资料 | 主要材料、设备的质量证明文件、性能检验报告、进场验收记录及进场复验报告、地基钎探记录、地基处理记录、地基验槽记录、隐蔽工程检查验收记录齐全、签字完善。符合得6分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 6 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 混凝土强度报告及评定、混凝土抗渗性能试验记录、钢筋保护层厚度检测报告、混凝土耐久性检验评定报告、混凝土基本性能试验报告、钢筋接头性能试验报告、桩基承载力及完整性检测报告、回填土试验记录、台背回填试验报告齐全、真实，检测内容全面无遗漏。符合得5分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 5 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 检验批、分部分项工程质量验收记录齐全、签字完善。符合得4分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 4 |  |
| 三 | 盖梁结构 （15分） | 质量控制资料 | 主要材料、设备的质量证明文件、性能检验报告、进场验收记录及进场复验报告、预应力筋张拉记录、预应力张拉数据记录、预应力孔道压浆记录、隐蔽工程检查验收记录齐全、签字完善。符合得6分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 6 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 混凝土强度报告及评定、混凝土抗渗性能试验记录、钢筋保护层厚度检测报告、混凝土耐久性检验评定报告、混凝土基本性能试验报告、钢筋接头性能试验报告齐全、真实，检测内容全面无遗漏。符合得5分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 5 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 检验批、分部分项工程质量验收记录齐全、签字完善。符合得4分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 4 |  |
| 四 | 支座（8分） | 质量控制资料 | 主要材料、设备的质量证明文件、性能检验报告、进场验收记录及进场复验报告、桥梁支座安装记录齐全、签字完善。符合得3分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣1分。 |  | 3 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 混凝土强度报告及评定、混凝土抗渗性能试验记录、钢筋保护层厚度检测报告、混凝土耐久性检验评定报告、混凝土基本性能试验报告齐全、真实，检测内容全面无遗漏。符合得3分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 3 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 检验批、分部分项工程质量验收记录齐全、签字完善。符合得2分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣1分。 |  | 2 |  |
| 五 | 上部结构 （15分） | 质量控制资料 | 主要材料、设备的质量证明文件、性能检验报告、进场验收记录及进场复验报告、预应力筋张拉记录、预应力张拉数据记录、预应力孔道压浆记录、钢结构高强螺栓连接记录、钢结构安装检查记录、钢结构焊接质量检验记录、钢结构无损探伤质量检验记录、斜拉桥、悬索桥等大型桥梁施工监测记录、斜拉索施工记录、悬索桥主缆施工记录记录齐全、签字完善。符合得6分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 6 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 混凝土强度报告及评定、混凝土抗渗性能试验记录、钢筋保护层厚度检测报告、混凝土耐久性检验评定报告、混凝土基本性能试验报告、钢筋接头性能试验报告、桥梁功能性检测报告、桥梁动、静载试验报告、桥梁监测报告齐全、真实，检测内容全面无遗漏。符合得5分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 5 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 检验批、分部分项工程质量验收记录齐全、签字完善。符合得4分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 4 |  |
| 六 | 桥面系（8分） | 质量控制资料 | 主要材料、设备的质量证明文件、性能检验报告、进场验收记录及进场复验报告、隐蔽工程检查验收记录齐全、签字完善。符合得3分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 3 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 混凝土强度报告及评定、混凝土抗渗性能试验记录、钢筋保护层厚度检测报告、混凝土耐久性检验评定报告、混凝土基本性能试验报、防撞护栏功能性试验报告齐全、真实，检测内容全面无遗漏。符合得3分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 3 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 检验批、分部分项工程质量验收记录齐全、签字完善。符合得2分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣1分。 |  | 2 |  |
| 七 | 附属结构 （8分） | 质量控制资料 | 主要材料、设备的质量证明文件、性能检验报告、进场验收记录及进场复验报告、隐蔽工程检查验收记录、照明系统照度测试记录、电气装置安装工程交接试验记录、接地故障回路阻抗测试记录齐全、签字完善。符合得3分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 3 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 混凝土强度报告及评定、混凝土抗渗性能试验记录、钢筋保护层厚度检测报告、混凝土耐久性检验评定报告、混凝土基本性能试验报、照明系统电气检测报告、台背回填试验报告齐全、真实，检测内容全面无遗漏。符合得3分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣2分。 |  | 3 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 检验批、分部分项工程质量验收记录齐全、签字完善。符合得2分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣1分。 |  | 2 |  |
| 八 | 装饰装修 （6分） | 质量控制资料 | 主要材料、设备的质量证明文件、性能检验报告、进场验收记录及进场复验报告、隐蔽工程检查验收记录齐全、签字完善。符合得2分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣1分。 |  | 2 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 混凝土强度报告及评定、混凝土耐久性检验评定报告、混凝土基本性能试验报告、砂浆强度报告、预埋件拉拔试验检测报告齐全、真实，检测内容全面无遗漏。符合得2分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣1分。 |  | 2 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 检验批、分部分项工程质量验收记录齐全、签字完善。符合得2分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣1分。 |  | 2 |  |
| 九 | 管理资料 （10分） | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底、施工(监理)日志、施工(监理)记录、竣工图、施工测量监测资料、施工试验检测技术资料、设计变更及洽商记录齐全，审批流程合理，签字盖章手续完善，符合得10分，不符合的每处扣0.2分，本条最多扣5分。 |  |  | 10 |  |

###### 表4.5-3 市政工程（城市综合管廊工程）资料复查评价记录表

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 地基与基础（20分） （权重：0.2） | 基础资料 | 1、施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底； 2、施工（监理）日志、施工（监理）记录； 3、施工测量监测资料、施工试验检测技术资料； 4、设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料； 5、原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告； 6、检验批、分项、分部工程验收评定记录表； 7、工程竣工验收资料； 符合得10分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣10分。 |  | 10 |  |
|  |  | 过程验收检测资料 | 1） 基坑验槽记录； 2） 地基钎探记录； 3） 打（压）入桩施工记录； 4） 钻孔灌注桩成孔记录； 5） 地基处理记录； 6） 基桩检测、试验报告； 7） 钢筋保护层厚度检测报告； 8） 混凝土配合比试验报告； 9） 混凝土开盘鉴定记录； 10） 混凝土标准养护试件强度报告及评定； 11） 混凝土同条件养护试件强度报告及评定； 12） 混凝土抗渗性能试验记录； 13） 混凝土中碱含量、氯离子含量计算书； 14） 混凝土耐久性检验评定报告； 15） 混凝土基本性能试验报告。 符合得10分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣15分。 |  | 10 |  |
| 二 | 主体结构及附属结构工程（20分） （权重：0.2） | 基础资料 | 1、施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底； 2、施工（监理）日志、施工（监理）记录； 3、施工测量监测资料、施工试验检测技术资料； 4、设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料； 5、原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告； 6、检验批、分项、分部工程验收评定记录表； 7、工程竣工验收资料； 符合得10分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣10分。 |  | 10 |  |
|  |  | 过程验收检测资料 | 1） 混凝土配合比试验报告； 2） 混凝土施工记录； 3） 混凝土开盘鉴定报告； 4） 混凝土标准养护试块强度报告及评定； 5） 混凝土同条件养护试块强度报告及评定； 6） 混凝土中碱含量、氯离子含量计算书； 7） 混凝土耐久性检验评定报告； 8） 混凝土基本性能试验报告； 9） 钢结构焊缝探伤报告； 10） 焊钉的焊接质量检查记录； 11） 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告； 12） 高强度螺栓连接终拧扭矩检查记录。 13） 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告； 14） 钢结构防腐涂层厚度检测报告； 15） 钢结构防火涂层厚度检测报告 符合得10分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣10分。 |  | 10 |  |
| 三 | 防水工程（20分） （权重：0.2） | 基础资料 | 1、施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底； 2、施工（监理）日志、施工（监理）记录； 3、施工测量监测资料、施工试验检测技术资料； 4、设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料； 5、原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告； 6、检验批、分项、分部工程验收评定记录表； 7、工程竣工验收资料； 符合得10分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣10分。 |  | 10 |  |
|  |  | 过程验收检测资料 | 防水性能试验记录 符合得10分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣10分。 |  | 10 |  |
| 四 | 附属设施（20分） （权重：0.2） | 基础资料 | 1、施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底； 2、施工（监理）日志、施工（监理）记录； 3、施工测量监测资料、施工试验检测技术资料； 4、设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料； 5、原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告； 6、检验批、分项、分部工程验收评定记录表； 7、工程竣工验收资料； 符合得10分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣10分。 |  | 10 |  |
|  |  | 过程验收检测资料 | 1） 消防系统的材料、设备、部件等应具有符合国家有关认证、检验规定的标识及证明文件； 2） 压力容器及设备制造许可证及许可内容附件等资料的有效抄件； 3） 管道、设备水压试验记录； 4） 管道冲洗试验记录、管道消毒记录； 5） 设备试运行及系统调试记录； 6） 排水管道通水试验记录； 7） 排水管道通球试验记录； 8） 给水及消火栓系统阀门强度及严密性试验记； 9） 自动喷水灭火系统闭式喷头水压试验记录； 10） 自动喷水灭火系统报警阀水压试验记录； 11） 消火栓试射试验记录； 12） 安全阀定压调试记录（报告）; 13） 消火栓系统联动试验记录； 14） 自动喷水灭火系统联动试验记录； 15） 阀门强度及严密性试验记；22 16） 风机盘管强度及严密性试验记录； 17） 风管现场加工工艺性验证记录； 18） 风管系统严密性试验记录； 19） 设备单机试运转及调试记录； 20） 防排烟系统功能试验、性能试验、联合试运行及调试记录； 21） 成套箱、盘、柜二次回路交接试验记录； 22） 接地电阻测试记录及测试仪表校验合格证； 23） 绝缘电阻测试记录及测试仪表校验合格证； 24） 接地故障回路阻抗测试记录及测试仪表校验合格证； 25） 电气设备空载试运行和负荷试运行记录； 26） 火灾探测器报警功能逐只测试记录及检测仪器校验证； 27） 火灾自动报警系统调试记录； 28） 智能管理系统调试记录； 29） 智能管理系统试运行记录、检测报告； 30） 中控室值班记录。 符合得10分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣10分。 |  | 10 |  |
| 五 | 管道安装（20分） （权重：0.2） | 基础资料 | 1、施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底； 2、施工（监理）日志、施工（监理）记录； 3、施工测量监测资料、施工试验检测技术资料； 4、设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料； 5、原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告； 6、检验批、分项、分部工程验收评定记录表； 7、工程竣工验收资料； 符合得10分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣10分。 |  | 10 |  |
|  |  | 过程验收资料 | 1） 消防系统的材料、设备、部件等应具有符合国家有关认证、检验规定的标识及证明文件，饮用水系统的管材、设备等应有卫生许可证； 2） 压力容器及设备制造许可证及许可内容附件等资料的有效抄件； 3） 管道补偿器预拉伸（预压缩）记录； 4） 管道、设备水压试验记录； 5） 管道冲洗试验记录、管道消毒记录； 6） 设备试运行及系统调试记录； 7） 污水排水管道通水试验记录； 8） 污水排水管道通球试验记录； 9） 安全阀定压调试记录； 10） 阀门强度及严密性试验记录； 11） 设备单机试运转及调试记录； 12） 成套箱、盘、柜二次回路交接试验记录； 13） 接地电阻测试记录及测试仪表校验合格证； 14） 绝缘电阻测试记录及测试仪表校验合格证； 15） 电气设备空载试运行和负荷试运行记录。 符合得10分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣10分。 |  | 10 |  |

###### 表4.5-4 市政工程（城市隧道工程）资料复查评价记录表

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 城市隧道工程（100分） | 管理资料（10分，权重0.1） | 资料三级目录及组卷情况、施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底、安全技术交底、施工日志、监理日志、监理通知单、不合格记录、竣工图、监理通知单、设计变更及洽商记录。 工程总包和专业分包合同文件、总包和分包企业资质证书、相关专业人员岗位证书、特种作业人员资质证书。 符合得10分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣10分。 |  | 10 |  |
|  |  | 质量控制资料（40分，权重0.4） | 原材料：物资进场的复试报告及质量证明文件 施工现场质量管理检查记录：超前地质预报、测量放线记录、监控量测记录、洞身开挖检查记录、初期支护检查记录、混凝土施工记录、衬砌断面检查记录、管片质量验收记录、盾构掘进及管片拼装检查记录、盾构掘进壁后注浆检查记录、盾构掘进成型隧道检查记录、不良地质地段处理记录（突泥涌水、断层及软土地基等）、隧道贯通测量记录、混凝土配合比试验报告、喷混凝土配合比试验报告、机电设备系统试运行调试记录、光电缆线路性能检测记录、建筑照明通电试运行记录、应急电源装置应急持续供电记录、接地与绝缘电阻测试记录、水泵与风机等设备单机试运转记录、隐蔽工程检查记录。 符合得40分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣40分。 |  | 40 |  |
|  |  | 安全功能检测（40分，权重0.4） | 地基承载力试验报告； 桩基无损检测试验报告； 混凝土强度试块报告及评定； 喷混凝土试块报告及评定； 钢筋连接试验报告； 防水板焊接试验报告； 锚杆拉拔试验报告； 隧道结构无损检测报告； 初支厚度及二衬混凝土厚度、脱空检测报告； 混凝土抗渗性能试验报告； 隧道装饰工程粘接材料耐水、耐久、耐火、强度性能报告； 后置埋件、连接件的拉拔试验报告； 符合得40分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣40分。 |  | 40 |  |
|  |  | 质量验收资料（10分，权重0.1） | 检验批、分项、分部工程质量验收记录、工程竣工备案资料、单位工程竣工验收报告。 符合得10分，不符合的每处扣0.1分，本条最多扣10分。 |  | 10 |  |

###### 表4.5-5 市政工程（城市轨道交通工程）资料复查评价记录表

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 车站主体及附属工程 （20分） | 质量控制资料 （8分） | 施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术交底；图纸会审记录。 工程地质勘察报告，验槽记录，地基钎探记录，回填土密实度的检测报告；钻孔灌注桩成孔记录。 材料、构件出厂质量合格证书和进场的复验报告；钢筋连接试验报告，砌体锚固钢筋拉拔检测记录； 钢材、连接件，防火、防腐涂料等进场验收及复试报告；焊接工艺评定，钢结构焊接记录，焊缝检测记录，摩擦面抗滑移系数、高强螺栓连接副相关检测报告；预应力结构相关检测记录；钢结构变形监测记录。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣8分。 |  | 8 |  |
|  |  | 安全功能检测 （10分） | 地基处理记录，单桩承载力，桩身完整性，天然地基检测记录（钎探、轻型动力触术探载荷板）、复合地基检测记录；地下室防水效果检查记录；沉降观测记录。 混凝土、砂浆、防水砼检测报告及统计评定；主体结构全高垂直度偏差值；结构实体位置与尺寸偏差检查记录，结构实体同条件试件强度检测记录，结构实体钢筋保护层厚度检验 记录，叠合板等预制构件复试报告。 钢结构焊缝探伤报告，高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告，扭矩系数（紧固轴力或预拉力）出厂检验报告、现场检验报告；钢筋连接接头性能试验报告；钢结构防腐涂层厚度检测报告；钢结构防火涂层厚度检测报告 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣10分。 |  | 10 |  |
|  |  | 质量验收资料 （2分） | 检验批、分部分项工程质量验收记录、竣工图；资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣0.5分，资料不全、签章不完善每处扣0.2分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
| 二 | 装饰装修工程 （20分） | 质量控制资料 （8分） | 施工方案，图纸会审记录。 材料进场验收及复试报告，幕墙设计单位、施工单位资质证书；幕墙设计计算书；幕墙钢结构高强度螺栓终拧扭矩检查记录；外门窗物理性能试验报告，且全部物理性能均应满足外门窗的设计要求；外墙面砖粘结强度现场拉拔试验报告；外墙面物理性能试验报告。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣8分。 |  | 8 |  |
|  |  | 安全功能检测 （10分） | 幕墙物理性能试验报告，幕墙工程后置埋件的现场拉拔试验报告，幕墙钢结构焊缝探伤报告，幕墙钢结构高强度螺栓连接面抗滑移系数、扭矩系数、紧固轴力检测报告，玻璃幕墙硅酮结构胶相容性、剥离粘结性试验报告，幕墙石材物理性能试验报告；室内空气质量检测报告。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣10分。 |  | 10 |  |
|  |  | 质量验收资料 （2分） | 检验批、分部分项工程质量验收记录、竣工图；资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣0.5分，资料不全、签章不完善每处扣0.2分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
| 三 | 屋面工程 （10分） | 质量控制资料 （4分） | 施工方案，图纸会审记录； 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；隐蔽工程验收记录；防水性能试验记录； 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣4分。 |  | 4 |  |
|  |  | 安全功能检测 （4分） | 闭水试验记录，混凝土标准养护试块强度报告及评定；混凝土同条件养护试块强度报告及评定。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣4分。 |  | 4 |  |
|  |  | 质量验收资料 （2分） | 检验批、分部分项工程质量验收记录、竣工图；资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣0.5分，资料不全、签章不完善每处扣0.2分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
| 四 | 区间工程 （20分） | 质量控制资料 （8分） | 施工方案、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，图纸会审记录。 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；混凝土施工记录；钢结构焊接记录；钢结构焊缝外观质量检查记录；隐蔽工程验收记录；沉管结构中使用的止水带检验或试验报告、验收记录。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣8分。 |  | 8 |  |
|  |  | 安全功能检测 （10分） | 混凝土标准养护试块强度报告及评定；混凝土同条件养护试块强度报告及评定；钢结构焊缝探伤报告；钢筋连接接头性能试验报告；钢结构防腐涂层厚度检测报告；钢结构防火涂层厚度检测报告；注浆记录； 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每项处扣0.3分，最多扣10分。 |  | 10 |  |
|  |  | 质量验收资料 （2分） | 检验批、分部分项工程质量验收记录、竣工图；资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣0.5分，资料不全、签章不完善每项扣0.2分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
| 五 | 线路工程 （10分） | 质量控制资料 （4分） | 施工方案、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，图纸会审记录。 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；扣件型式试验报告；道岔出厂及进场检查报告；轨道设备及部件检测及型式检验报告；路基工程相关试验检测记录；路基沉降观测；站场道路相关试验检测验收报告；轨道附属设施及部件检测试验报告。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣4分。 |  | 4 |  |
|  |  | 安全功能检测 （4分） | 钢轨焊接相关试验报告、探伤报告；无缝线路施工记录及锁定轨温、位移观测报告；轨道状态几何尺寸、动态检测报告；钢轨对地绝缘测试；道床混凝土性能相关试验检测报告；道砟相关性能及密度压实度检测报告；轨道减振及环境保护相关测试及验收报告； 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣4分。 |  | 4 |  |
|  |  | 质量验收资料 （2分） | 检验批、分部分项工程质量验收记录、竣工图；资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣0.5分，资料不全、签章不完善每项扣0.2分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
| 六 | 通风空调、给水排水及供暖工程 （10分） | 通风空调工程质量控制资料 （3分） | 施工方案、技术交底，图纸会审记录。 原材料、半成品、成品及设备的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告，消防系统的材料、设备、部件等应具有符合国家有关认证、检验规定的标识及证明文件；分部工程施工方案及专项（试验、检测、调试）创优方案等；隐蔽工程验收记录；设备安装记录；补偿器预拉伸（预压缩）记录；管道、设备水压试验记录；管道冲洗试验记录；冷凝水管道灌水冲水试验记录；阀门强度及严密性试验记录；风机盘管强度及严密性试验记录；VRV空调系统冷媒管道气压试验记录；风管现场加工工艺性验证记录；风管系统严密性试验记录。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣3分。 |  | 3 |  |
|  |  | 给水排水及供暖工程质量控制资料 （3分） | 施工方案、技术交底，图纸会审记录。 原材料、半成品、成品及设备的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告，消防系统的材料、设备、部件等应具有符合国家有关认证、检验规定的标识及证明文件，饮用水系统的管材、设备等应有卫生许可证；隐蔽工程验收记录；设备安装记录；管道补偿器预拉伸（预压缩）记录；管道、设备水压试验记录；管道冲洗、消毒记录；隐蔽污水排水管道灌水试验记录；污水排水管道通水试验记录；污水排水主管管道通球试验记录；给水及消火栓系统阀门强度及严密性试验记录；热交换器、散热器强度及严密性试验记录；卫生器具通水、满水试验记录；自动喷水灭火系统闭式喷头水压试验记录；自动喷水灭火系统报警阀水压试验记录；消火栓试射试验记录。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣3分。 |  | 3 |  |
|  |  | 安全功能检测资料 （2分） | 设备单机试运转及调试记录；空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试记录；防排烟系统功能试验、性能试验、联合试运行及调试记录。 生活给水水质检测报告；设备试运行及系统调试记录；消火栓系统联动试验记录；自动喷水灭火系统联动试验记录。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 质量验收资料 （2分） | 检验批、分部分项工程质量验收记录、竣工图；资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣0.5分，资料不全、签章不完善每项扣0.2分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
| 七 | 机电工程 （10分） | 站台门质量控制资料 （2分） | 施工方案、关键工序开展质量提升活动的相关方案及相关记录，图纸会审记录。 原材料、半成品、成品及设备的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告，消防系统的材料、设备、部件等应具有符合国家有关认证、检验规 定的标识及证明文件；隐蔽工程验收记录；质量验收记录、建设单位（监理）验收意见、运营单位运维意见等相关文件。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 电梯、自动扶梯及自动人行道质量控制资料 （2分） | 施工方案、技术交底，图纸会审记录。 设备的质量证明文件、性能检验报告、强制认证证明、特种设备制造许可证证书、型式试验证书（包括整机、主要部件和安全保护装置）、进场检验记录及进场复验报告等；隐蔽工程验收记录；安装使用维护保养说明书，包括安装、使用、维护保养说明；质量验收记录、建设单位（监理验收意见、运营单位运维意见等相关文件）。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 火灾自动报警系统（FAS）、环境与设备监控系统（BAS）工程资料控制资料 （2分） | 施工方案、技术交底，图纸会审记录。 隐蔽工程验收记录；质量验收记录、建设单位（监理）验收意见、运营单位运维意见等相关文件；原材料、半成品、成品、设备验收记录及复验报告；工程验收记录（含预验收、竣工验收等）；系统接口技术文件；各类联动模式测试记录及区间阻塞联动模式测试记录；环境与设备监控系统试运行稳定性测试报告；系统技术规格书、用户文档、维修文档等技术资料；各类软件程序；强制认证产品认证证书和认证标识；火灾自动报警系统及消防联动系统调试记录和检测报告；受火灾自动报警系统监控的各类消防子系统功能调试记录；火灾自动报警系统技术规格书、用户文档、维修文档等技术资料；各类软件程序。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 安全功能检测资料 （2分） | 设备安装、调试、试运转记录；系统设备功能试验；性能试验 （站台门系统整体对地绝缘测试等）、联合试运行及调试记录。 设备安装、调试、试运转检测记录；绝缘电阻测试记录、接地电阻测试记录；整机功能及运行检测记录；重载试验现场记录资料；电梯平衡系数测试记录；技术监督局检测报告。 设备安装、调试、试运转记录；设备系统功能试验、性能试验、联合试运行及调试记录；网络安全等级保护测评报告；接地故障回路阻抗测试记录、测试仪表校验合格证；火灾自动报警系统试运行稳定性测试报告。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 质量验收资料 （2分） | 检验批、分部分项工程质量验收记录、竣工图、系统施工图；资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣0.5分，资料不全、签章不完善每项扣0.2分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
| 八 | 供电工程 （10分） | 变电所、电缆、电力监控系统工程质量控制资料 （2分） | 施工方案、技术交底，图纸会审记录。 原材料、半成品、成品及设备的质量证明文件、性能检验报告、强制认证证明；进场检验记录及进场复验报告；隐蔽验收记录；电气设备交接试验记录及相应测试仪表校验合格证；中压、低压断路器保护器测试记录及测试仪表校验合格证；直流牵引断路器保护器测试记录及测试仪表校验合格证；设备安装记录。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 架空接触网、接触轨（专用回流轨）、杂散电流防护与接地工程质量控制资料 （2分） | 施工方案、技术交底，图纸会审记录。 原材料、半成品、成品及设备的质量证明文件、性能检验报告、强制认证证明、进场检验记录及进场复验报告；隐蔽验收记录；电气设备交接试验记录及相应测试仪表校验合格证；见证取样检测报告；接触轨（专用回流轨）交接试验记录及相应测试仪表校验合格证（冷热滑、 空载试运行和负荷试运行记录等）;接触轨（专用回流轨）对地绝缘电阻测试记录及测试仪表校验合格证； 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 动力与照明工程质量控制资料 （2分） | 施工方案、技术交底，图纸会审记录。 原材料、半成品、成品及设备的质量证明文件、性能检验报告、强制认证证明、进场检验记录及进场复验报告；隐蔽验收记录；电气设备交接试验记录及相应测试仪表校验合格证（成套箱、盘、柜二次回 路耐压试验、电气设备空载试运行和负荷试运行记录等）;接地电阻测试记录及测试仪表校验合格证；绝缘电阻测试记录及测试仪表校验合格证；接地故障回路阻抗测试记录及测试仪表校验合格证；EPS持续供电时间测试记录；质量大于10kg 灯具的固定及悬吊装置荷载试验记录；;接闪带支架拉力试验记录；设备安装记录。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 综合监控系统工程质量控制资料 （2分） | 施工方案、技术交底，图纸会审记录。 综合监控系统施工设计图；综合监控系统软件设计文件；综合监控系统各箱柜图；综合监控系统调试、验收文档；综合监控系统软件功能说明及验收文档；综合监控系统管、线、槽的出厂证明等，包括不限于原材料、半成品、成品及设备的质量证明文件、性能检验报告、硬件及软件功能测试报告、进场检验记录及进场复验报告；设备安装记录。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 安全功能检测资料 （1分） | 接地电阻测试记录及测试仪表校验合格证；绝缘电阻测试记录及测试仪表校验合格证；设备单机试运转及调试记录；系统调试及运行记录；建筑物照明通电试运行记录（24小时）；等电位连接导通性测试记录及测试仪表校验合格证；有明确设计照度要求的区域、部位的照度测试记录。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣1分。 |  | 1 |  |
|  |  | 质量验收资料 （1分） | 检验批、分部分项工程质量验收记录、竣工图、系统施工图；资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣0.5分，资料不全、签章不完善每项扣0.2分，最多扣1分。 |  | 1 |  |
| 九 | 通信信号工程 （5分） | 通信系统工程质量控制资料 （1分） | 施工方案、技术交底，图纸会审记录。 工程项目建设规划批复；工程可行性研究和初步设计批复；重大设计变更批复；用地和建设许可证；原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；隐蔽工程验收记录；施工记录文件。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣1分。 |  | 1 |  |
|  |  | 信号系统工程质量控制资料 （1分） | 施工方案、技术交底，图纸会审记录。 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进 场复验报告；施工方案、技术交底等技术管理文件；隐蔽工程验收记录；施工记录文件。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣1分。 |  | 1 |  |
|  |  | 安全功能检测资料 （2分） | 功能和接口等各类测试报告； 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣2分。 |  | 2 |  |
|  |  | 质量验收资料 （1分） | 检验批、分部分项工程质量验收记录、竣工图、系统施工图；运营期一年内实际故障率统计记录；各类定期巡检测试记录等。；资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣0.5分，资料不全、签章不完善每项扣0.2分，最多扣1分。 |  | 1 |  |
| 十 | 客运设备设施工程 （5分） | 自动售检票系统质量控制资料 （1分） | 施工方案、技术交底，图纸会审记录。 设备的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告；施工过程中的自检和交接检验记录；初期运营前安全评估报告中自动售检票系统部分。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣1分。 |  | 1 |  |
|  |  | 乘客信息系统质量控制资料 （1分） | 施工方案、技术交底，图纸会审记录。 乘客信息系统施工设计图；乘客信息系统软件设计文件；乘客信息系统各箱柜图；乘客信息系统调试、验收文档；乘客信息系统软件功能说明及验收文档；乘客信息系统管、线、槽的出厂证明、标准。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣1分。 |  | 1 |  |
|  |  | 客运服务标志系统质量控制资料 （1分） | 施工方案、技术交底，图纸会审记录。 原材料、构配件和设备等的质量证明文件和检验报告；绝缘电阻、通电检查测试记录；隐蔽工程验收记录；设备安装记录；初期运营前安全评估报告中与客运服务标志相关部分；投入运营后故障维修记录。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣1分。 |  | 1 |  |
|  |  | 安全功能检测资料 （1分） | 设备单机试运转及调试记录；互联测试报告。 资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣1分，资料不全、签章不完善每处扣0.3分，最多扣1分。 |  | 1 |  |
|  |  | 质量验收资料 （1分） | 检验批、分部分项工程质量验收记录、竣工图、系统施工图；资料应齐全、真实有效、签章完善，资料缺项每项扣0.5分，资料不全、签章不完善每项扣0.2分，最多扣1分。 |  | 1 |  |

###### 表4.5-6 市政工程（管道工程）资料复查评价记录表

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道基础 （权重：0.1） | 质量控制资料 | 隐蔽工程验收记录、基坑验槽记录、基坑回填施工记录，基坑监测记录，地基处理记录齐全，内容真实、完整，签字完善。符合得5分，每发现1处不符合扣0.1分，本条最多扣1分。 |  | 5 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 混凝土强度报告、地基承载力报告、压实度检测报告齐全、真实，检测内容无遗漏，报告时间逻辑合理。符合得3分，每发现1处不符合扣0.1分，本条最多扣1分。 |  | 3 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 检验批、分项、分部工程质量验收记录齐全、签字完善。符合得2分，每发现1处不符合扣0.1分，本条最多扣1分。 |  | 2 |  |
| 二 | 管道主体 （权重：0.55） | 质量控制资料 | 隐蔽工程验收记录、防腐施工监测记录，接地电阻检测记录齐全，内容真实、完整，签字完善。符合得15分，每发现1处不符合扣0.2分，本条最多扣3分。 |  | 15 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告。管道强度及严密性试验记录，闭水/闭气试验记录，焊缝无损检测报告，通球试验记录，管道冲洗记录齐全、真实，检测内容无遗漏，报告时间逻辑合理。符合得30分，每发现1处不符合扣1分，本条最多扣10分。 |  | 30 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 检验批、分项、分部工程质量验收记录齐全、签字完善。符合得10分，每发现1处不符合扣0.2分，本条最多扣3分。 |  | 10 |  |
| 三 | 管道附属 （权重：0.15） | 质量控制资料 | 隐蔽工程验收记录、施工试验及检测检录、测量监测记录齐全，内容真实、完整，签字完善。符合得6分，每发现1处不符合扣0.1分，本条最多扣1分。 |  | 6 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告。混凝土强度报告、抗渗性能报告，砌体、砂浆强度报告齐全、真实，检测内容无遗漏，报告时间逻辑合理。符合得6分，每发现1处不符合扣0.1分，本条最多扣1分。 |  | 6 |  |
|  |  | 质量验收资料 | 检验批、分项、分部工程质量验收记录齐全、签字完善。符合得3分，每发现1处不符合扣0.1分，本条最多扣1分。 |  | 3 |  |
| 四 | 管理资料 （权重：0.2） |  | 竣工图，施工日志，资料三级目录及组卷情况，监理通知单、不合格记录齐全完整。 施工组织设计，创优策划，施工方案及危险性较大的分部分项工程专项施工方案，技术交底记录、安全技术交底记录齐全，审批合理，签字完善。符合得20分，每发现1处不符合扣0.2分，本条最多扣5分。 |  | 20 |  |

##### 表4.6 园林工程资料复查评价记录表

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 抽查记录 | 评价结果 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 质量控制共性资料(15分) |  | - 图纸会审、设计变更、洽商记录； - 工程定位测量、测量放线记录； - 材料出厂合格证书及进场检（试）验报告；施工试验报告及见证检测报告； - 隐蔽工程验收记录、施工记录 - 新材料、新工艺施工记录； - 工程质量事故及事故调査处理资料。 |  | 15 |  |
| 二 | 质量验收共性资料（15分） |  | - 检验批、分项、分部工程质量验收记录 - 单位工程、单项工程竣工验收报告 |  | 15 |  |
| 三 | - 管理资料 - （10分） | - 1、竣工图，施工日志，资料三级目录及组卷情况，监理通知单、不合格记录。 - 2、施工组织设计，创优策划，园林、绿化工程专项施工方案，技术交底单。 - 3、工程总包和专业分包合同文件齐全、有效。 |  |  | 10 |  |
| 四 | - 土方与地形工程（5分） | 质量控制资料 | - 1、种植土：土壤取样检测报告、土壤改善记录 （如客土、施肥、消毒等）。 - 2、造型胎土、栽植土应符合设计要求并有检测报告；回填土及地形造型的范围、厚度 、标高 、造型及坡度记录；沉降观测记录，地形造型尺寸和高程允许偏差应符验收规范； |  | 5 |  |
| 五 | - 园路与铺装工程（10分） | 质量控制资料 | 工程观感质量检查记录； |  | 10 |  |
| 六 | 绿化种植工程（10分） | 质量控制资料 | 园林植物进场检验记录以及材料、配件出厂合格证书和进场检验记录； |  | 10 |  |
| 七 | 水景工程（10分） | 质量控制资料 | 管道、设备强度试验、严密性实验记录；系统清洗、灌水、通水实验记录； |  | 10 |  |
| 八 | 构筑物与小品工程（5分） | 质量控制资料 | 基础：验槽记录，回填土密实度的检测报告。 混凝土结构：钢筋连接试验报告，砌体锚固钢筋拉拔检测记录； 钢结构：焊接工艺评定，焊缝检测记录，摩擦面抗滑移系数、高强螺栓连 接副相关检测报告；预应力结构相关检测记录。 |  | 2 |  |
|  |  | 安全功能检测 | 基础：天然地基检测记录（钎探、轻型动力触术探载荷板）、复合地基检测记录； 混凝土结构：混凝土、砂浆、防水砼检测报告及统计评定；主体结构垂直度偏差值；结构实体位置与尺寸偏差检查记录，结构实体同条件试件强度检测记录，结构实体钢筋保护层厚度检验记录。 钢结构：钢网架、网壳结构24m及以下下弦中央一点，24m以上下弦中央一点及各向下弦跨度四等分挠度值（与设计、规范允许值相比较）金属屋面系统抗风揭性能等相关试验报告。耗能构件、屈曲约束构件复试报告。 |  | 3 |  |
| 九 | 景观给排水工程（10分） | 质量控制资料 | 系统清洗、灌水、通水实验记录；承压管道、设备的强度及严密性试验；非承压管道、设备的闭水试验；排水管道通水通球、伸缩器拉伸记录；设备单机试运行、系统试运行记录等。 |  | 10 |  |
| 十 | 景观电气照明工程（10分） | 质量控制资料 | 绝缘电阻测试、防雷接地电阻测试、等电位联结导通性测试；大型灯具承载测试、接闪器固定支架的拉力测试记录；漏电开关（RCD）模拟试验、电气设备空载试运行、负荷试运行记录等。 |  | 10 |  |